Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Газоснабжение АИТ(автономного источника теплоснабжения здания Примэрии мун. Чадыр-Лунга по ул. Ленина, 91. АТО Гагаузия | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" ( Электромагнитный клапан Dn50мм сблокированный ") | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4300 |  |  |
|  | 1111000102000 | Supape de blocare cu mufe DN50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 |  |  |
| 2 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаровой муфтовый, герметичность класса "В" по Г0СТ9544-93Dn 50мм Рп 0.1 МПа | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 28752742051005 | Robinet cu mufa Кран шаровой муфтовый, герметичность класса "В" по Г0СТ9544-93Dn 50мм Рп 0.1 МПа | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 |  |  |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый муфтовый, герметичность класса "В" по Г0СТ9544-93Dn 25мм Рп 0.1 МПа | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 287527420510025 | Robinet cu mufa Dn 25мм Рп 0.1 МПа | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровой муфтовый, герметичность класса "В" по Г0СТ9544-93 Dn 15мм Рп 0.1 МПа | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2875274205100215 | Robinet cu mufa Dn 15мм Рп 0.1 МПа | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 5 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба водогазопроводная,неоцинкованная 50x3,5 | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 25212167010005 | Teava din otel 50x3,5 | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1420 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3310 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0720 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,3000 |  |  |
| 6 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Труба водогазопроводная,неоцинкованная 25x3.2 | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 252121670100025 | Teava din otel 25x3.2 | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0740 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0310 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
| 7 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de Труба водогазопроводная, неоцинкованная 15x2,8 | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 252121670100015 | Teava din otel 15x2.8mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0590 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1180 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0270 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
| 8 | IC24G | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" Труба стальная электросварная, прямошовная d 89x3.5 мм | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,9500 |  |  |
|  | 25212167010008 | Teava din otel d 89x3.5 мм | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2370 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6070 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1280 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,3000 |  |  |
| 9 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2" ( Заглушка стальная Dy80) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila Заглушка стальная Dy80 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0300 |  |  |
| 10 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" Футляр из стальной трубы Dn 108x4.0 L=600мм | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 27221033100004 | Teava instalatie Dn 108x4.0 L=600мм | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |  |  |
| 11 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" Футляр из стальной трубыDn50x3.2 L=600 мм | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 27221033100005 | Teava instalatie Dn50x3.2 L=600 мм | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0170 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,3210 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
| 12 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" Крепление газопроводов: Dn50,Dn25,Dn89 к стене | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 287527420400050 | Bratara fixare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115893465 | Cartus pistol calibru 6,3 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 |  |  |  |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om. | 0,1600 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,2700 |  |  |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |  |
| 14 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 |  |  |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om. | 0,3100 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,1600 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2020 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1520 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0400 |  |  |
| 15 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1") | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 16 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1") | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 17 | 11-02-002-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 5 Сигнализатор загазованности метану(СН4) и по угарному газу(СО) и сейсмическим сенсором настенного монтажа с эл/магнитной катушкой | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0800 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0470 |  |  |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 18 | Preturi firme | Сигнализатор загазованности метану(СН4) и по угарному газу(СО) и сейсмическим сенсором настенного монтажа с эл/магнитной катушкой | buc |  |  |  |
|  | 29131545000405 | Сигнализатор загазованности метану(СН4) и по угарному газу(СО) исейсмическим сенсором настенного монтажа с эл/магнитной катушкой | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.