| Specificații de preț (F4.2) |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |
| Numărul procedurii de achiziție: nr ______________ din 03.08.2021 |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri |  |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
|  | Servicii de întreținere a utilajului medical al ANSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 1 Spectrofotometrul de absorbţie atomică AAS 6 Vario, Analytic Jena,Germania a.1999 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Spectrofotometrul de absorbţie atomică AAS-5Fl, Analytic Jena, Germania a.2000 | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Spectrofotometrul de absorbţie atomică PG-990, Marea Britanie a.2009 | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Spectrofotometrul de absorbţie atomică AA-7000, Japonia, Shimadzu | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 2 Lichid cromatograf Agilent 6420 Triple Quad LC/MS/MS, Germania a.2012 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Lichid cromatograf LC Nexera X2 (cu detectori Fluorescent, DAD, Refractometric), Japonia, Shimadzu | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Lichid cromatograf Agilent 1260 Infinity (cu detectori Fluorescent, DAD, Refractometric), Agilent Technology | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Lichid cromatograf Hewlet Packard HP 1100 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 3 Gaz-cromatograf "GC-2010 Plus"cu detector ECD, NFD, FID, Japonia, Shimadzu | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Gaz-cromatograf "GC-2010 Plus" cu HeadSpice cu detector FID, 2010 Plus, Japonia, Shimadzu | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Gaz-cromatograf "GC-2010 Plus" cu TermoDesorber cu detector FID, Japonia, Shimadzu | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Gaz cromatograf Agilent 7980 cu TD-100, Agilent Technology | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Gaz cromatograf Agilent GC/ MS/TQ 8040 | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 4 Mineralizator a probelor TOPWAVE, Analityc Jenaa | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 3 | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 5 Avtoclav, VerticaL NC90, NR. , a. 2018 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Autoclav vertical VK-75, Nr. 14155,3713 a. 1978 | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Avtoclav, Vertical CLG-40, Nr. 900129, a. 2015 | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 6 Distilator AЭ-25 МO, nr. 1360, 2008 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 7 Nișa cu flux laminar TOP Safe1.2, G10L51N9353, 2006 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Nișa cu flux laminar TOP Safe1.2, G10L51N9354, 2006 | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | HBS – Biological Safety ”Purifier® Logic™ 34408 Series, 081094750B, 2008 | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 8 PCR amplificator Rotor-Gene™ 6000, R050670, 2007 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 9 Nișă cu flux laminar AC-3.GB-1.cl-3. typEQR/GL-35 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Nișă cu flux laminar cl.2.Steril Card model SG-403A-HEan.2011 | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Nișă cu flux laminar cl.2. HSB ESCO.Biohazard Safety Cabinet | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 10 Autoclav VK-75 nr 2349 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 11 Microscop fluorescent Leica model DM 2500 nr.310077-122008 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Microsco Leica model DM 2000 nr.388893 | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 12 Hotă cu flux laminar FC2-4A1, ESCO, Infinity, 36534 ,37355, 36981,26112, 36983.SUA | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Dulap laminar MSC 12 STD2xELEC, nr. 30007772, 30301441 Franța | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 13 Amplificator, CFX 96 Real Time Sistem, C 1000 Thermal Cycler 785BR0233 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 14 Minivortex pentru prelucrarea biosubstratelor pentru RT-PCR, V-1, 580901009. 580901006. | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 15 Microscop cu inversie pentru vizualizarea culturilor celulare, LEICA DMI, 3000B, 315932 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Microscop inversat "Olimpus" CK30-F200, nr.OF0512 | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 16 Sonometru cu filtre Octava 110 A Nr.A122440, Rusia | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 17 Anemometru Testo 425 Nr.01635666, Nr.01635642, Nr.01642161 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 18 Psihrometru electronic HI 9161C Nr.A000035104/762995 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 19 Aparat p/u măsurarea CEM П3-60 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 20 AparatȚiclon pentru măsurarea CEM (3 componente) | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 21 Sterilizator cu abur ВК-75 nr.774 si testare hidraulica | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Sterilizator cu abur ГК-100-3 nr.993 si testare hidraulica | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 22 Autoclav OT - 100-V nr.01-0339 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 23 Termostat IFA - 170-8 nr.2013-86506 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 24 KFK-3 nr.0700185,KFK-3 nr.0601039,KFK-2MP nr.8900360 | bucata | 3 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 25 Spectrofotometru SF-46 nr.970059, UV-VIS Specord 200 PLUSnr.223E 1580 | bucata | 2 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 26 Gaz cromatograf cu detectoare AGILENT 7890 B | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 27 Ionomer ЭВ-74,conductomer CONSORT nr.3010,pHmetru 71G M1DEY 07H | bucata | 3 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 28 Balanţa de laborator cu cadran -VLCT-500 , nr.3092, nr.212, Rusia , | bucata | 2 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 29 Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată cl.1 de tipul AC220c/220, nr.382562, nr. 406263, a2013 tipul PS 1200/C/1 nr.393774/13 ,a.2013 Polonia | bucata | 3 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Aparat de cîntărit cu funcționare neatomată pînă la 500 kg-electornică de tipul BS6D13 nr.8046 a.1980 Rusia | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 30 Centrifugă Sigma 3-16КL ,nr.1500882, a.2013; | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Centrifuga Microfuge 16 CAT NO 46473 MBB14M013 , a.2015 MBB14M012 | bucată | 2 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 31 Aparat pentru determinarea elementelor chimice-Spectrofotometru , Specord nr.223E1577, a.2014 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 32 Spectorfotometru cu absorbție atomocă tip ZEE nit, nr. 150Z7P 1136, a.2013 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 33 Cromatograf cu gaze tip Agilent 7890BE nr.13433085 a.2013 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 34 Autoclav NUVE OT 100V (Sterilizator cu abur OT 100V) Numărul de uzină:01-0333, a.2013 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 35 Autoclav Steragar-10,nr.31660,a.2013 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 36 Spectrofotometrul cu absorbţie atomică AA-7000,Numărul de uzină: A30945200629AE Japonia Shimadzu, a.2015 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 37 . Gazcromatograf Agilent seria 7890 cu detectori ECD/NPD-FID,Numărul de uzină: CN13443010 Germania a.2010. | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 38 Spectrofotometru UV/ VIS Specord 200 Plus,Numărul de uzină: 223EP552 Analitik Jena a.2013 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 39 Fotocolorimetru KFK-3-01-3OM3,nr.060131 ;nr.601146,2006 | bucata | 2 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 40.Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa I, AS220/C/2,N 406264,2013 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 41 Sterilizator ГП-80 an.2013 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 42 Spectrofotometru cu absobţie atomică AA-7000 № A30945200636AE, Corporaţia ŞIMADYU, Japonia, a. 2013, | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 43 Balanţă de laborator ВЛКТ - 500г, № 210, a. 1990, № 113, a. 1989 | bucata | 2 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Balanţă de laborator ВЛКТ - 2,0 kg, № 107, a. 1999 | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 44 Purificator de apă BOECOPURE, Typ 50136990, № 41579253, a. 2013. | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 45 Sistema ELISA Mindray | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 46.Aparat p/u det-rea elementelor chimice Specord 200plus Nr223E1548 a. 2013 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 47 Cromatograf cu gaz cu detector UECD Agilent Nr 1345337 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 48 Autoclave ГК -100-3М(nr.2209,nr.4053; a.fabricării 1990,1991) | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 49. Sistema p/u ELISA(Cititor de microplăci MR-96A,nr. MH-3C104962; Microplate Washer MW-12A nr.WF-3B103353; termostat Agitator ST-3L nr.13Ml012; a. fabricării 2013) | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 50. Dispozitiv p/u filtrarea apă cu pompa Sartorius 16828, nr. 63080009, nr.06306332;a.fabricării 2013. | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 51. ph-metru de laborator И-160 Nr-780013,Nr-0223 | bucata | 2 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 52. Bidistilatorul GEL-2102, nr. 10317408J; a.fabricării 2008 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 53 Spectrofotometru cu absorbție atomică AA 7000,a.2014. | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 54 Gazcromatograf GC 2010 Plus,nr.C 11805210922 SA,a.2014. | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 55 Aparat de ultrapurificare a apei BOECO Pure,nr.41579255,a.2013 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 56 Spectrofotometrul de absorbţie atomică ZEEnit 700P Nr.150Z7P1135 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 57 Cromatograf cu gaz Agilent 7890B Nr.CN13443013 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 58 Spectrofotometrul UV-VIS SPECORD 200 Nr. 223E1576. | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Spectrofotometrul UV-VIS T-60 Nr.17-1650-01-1060 |  |  |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 59. Autoclav ГК-100 nr.3218 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 60 Analizator - cititor de microplăci MR -96A | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 61 Cromatograf cu gaz Agilent 7890B cu detector ECD/NPD/FID cu generator de hidrogen si injector automatic, nr. US 13453036, 2014 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 62 Spectrofotometru UV-VIS Specord 200 Plus, nr. 22E1554, 2014 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 63 . Sterilizator cu aburi (autocav,) Sterragar 10/16 SeriaA7-31451 VWR Intern ational PBI S.r.l-Milan, Italia | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Sterilizator cu aburi (autocav), Raypa AES-75, 36390 R. Espinar S.L Spania, anul producerii 27.07.2009 | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 64. Couptor de calcinare SNOL 7-2/900, nr. 06571, nr. 0011733 | bucata | 2 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 65 Vaporizator (rotovapor) cu vid cu pompa pt. concentrarea probelor RE 100-Pro, nr. XZ3B000295 Pompa de vid C410, nr. 169410-22 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50800000-3 | Lot 66. Hotă de biosiguranţă biologică clasa II, model AC2-5E1, nr.86527 ,R. Espinar S.L Spania a. producerii 27.07.2013 | bucata | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Hotă de biosiguranţă biologică clasa II, model AC2-5E1, nr. 86524, R. Espinar S.L Spania a. prod 27.07.2013 | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 50800000-3 | Hotă de biosiguranţă biologică clasa II, | bucată | 1 |  |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total lot 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________