CAIET DE SARCINI

privind achiziţionarea  Materiale electro-tehnice

№ MTG-L 13/26 din 19.12.2025

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ИХ ОБЪЁМЫ

LISTA RESURSELOR TEHNICO-MATERIALE ȘI VOLUMELE LOR

| № | Наименование | Марка, тип, эквивалент | Denumire | Marca, tip, echivalent | Ед. изм. U.M. | КОЛ-ВО Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ”Электротехническая продукция лот 1: Автоматика, розетки, выключатели” ”Materiale electro-tehnice lotul 1: Întrerupătoare, automate şi separatoare” |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повторитель питания | D1014D | Repetor de sursa de alimentare | D1014D | шт / buc | 2 |
| 2 | Автоматический выключатель | 6A 2P | Întrerupător automat | 6A 2P | шт / buc | 20 |
| 3 | Автоматический выключатель | C iC60N 32A 3П SCHNEIDER | Întrerupător automat | C iC60N 32A 3П SCHNEIDER | шт / buc | 8 |
| 4 | Автоматический выключатель | Schneider EZ9 1P 10 A 220 - 240 В C | Întrerupător automat | Schneider EZ9 1P 10 A 220 - 240 В C | шт / buc | 12 |
| 5 | Автоматический выключатель | Schneider EZ9 1P 16 A 220- 240 В C | Întrerupător automat | Schneider EZ9 1P 16 A 220 - 240 В C | шт / buc | 24 |
| 6 | Автоматический выключатель | Schneider EZ9 2P 10A 220 - 240 В C | Întrerupător automat | Schneider EZ9 2P 10A 220 - 240 В C | шт / buc | 20 |
| 7 | Автоматический выключатель | Schneider EZ9 2P 16A 220 - 240 В C | Întrerupător automat | Schneider EZ9 2P 16A 220 - 240 В C | шт / buc | 20 |
| 8 | Автоматический выключатель | дифференциальный С25 | Întrerupător automat | diferențial С25 | шт / buc | 7 |
| 9 | Автоматический выключатель | диф-ный Schneider Z9D32616 30мA 16 A 1P+N 230-240V | Întrerupător automat | diferențial Schneider EZ9D32616 C 30мA 16 A 1P+N 230-240V | шт / buc | 25 |
| 10 | Автоматический выключатель | диф-ный Schneider ICV40 C 30мA 16 A 3P+N 400V | Întrerupător automat | diferențial Schneider ICV40 C 30M 16 A 3P+N 400V | шт / buc | 13 |
| 11 | Автоматический выключатель | диф-ный Schneider ICV40 C 30мA 25 A 3P+N 400V | Întrerupător automat | diferențial Schneider ICV40 C 30мA 25 A 3P+N 400V | шт / buc | 17 |
| 12 | Автоматический выключатель ВА47-29М | 1Р В10А | Întrerupător automat VA47-29M | 1Р В10А | шт / buc | 121 |
| 13 | Автоматический выключатель ВА47-29М | 1Р В13А | Întrerupător automat VA47-29M | 1Р В13А | шт / buc | 12 |
| 14 | Автоматический выключатель ВА47-29М | 1Р В16А | Întrerupător automat VA47-29M | 1Р В16А | шт / buc | 64 |
| 15 | Автоматический выключатель ВА47-29М | 1Р В20А | Întrerupător automat VA47-29M | 1Р В20А | шт / buc | 22 |
| 16 | Автоматический выключатель ВА47-29М | 1Р В25А | Întrerupător automat VA47-29M | 1Р В25А | шт / buc | 52 |
| 17 | Автоматический выключатель ВА47-29М | 1Р В6А | Întrerupător automat VA47-29M | 1Р В6А | шт / buc | 75 |
| 18 | Автоматический выключатель ВА47-29М | 1Р С10А | Întrerupător automat VA47-29M | 1Р С10А | шт / buc | 114 |
| 19 | Автоматический выключатель ВА47-29М | 1Р С16А | Întrerupător automat VA47-29M | 1Р С16А | шт / buc | 105 |
| 20 | Автоматический выключатель ВА47-29М | 1Р С20А | Întrerupător automat VA47-29M | 1Р С20А | шт / buc | 22 |
| 21 | Автоматический выключатель ВА47-29М | 1Р С25А | Întrerupător automat VA47-29M | 1Р С25А | шт / buc | 81 |
| 22 | Автоматический выключатель ВА47-29М | 1Р С6А | Întrerupător automat VA47-29M | 1Р С6А | шт / buc | 19 |
| 23 | Автоматический выключатель ВА47-29М | C 50 А 3Р | Întrerupător automat VA47-29M | C 50 А 3Р | шт / buc | 4 |
| 24 | Автоматический выключатель ВА47-29М | C 63 А 3Р | Întrerupător automat VA47-29M | C 63 А 3Р | шт / buc | 4 |
| 25 | Автоматический выключатель ВА47-29М | С 10 А 3Р | Întrerupător automat VA47-29M | С 10 А 3Р | шт / buc | 2 |
| 26 | Автоматический выключатель ВА47-29М | С 16 А 3Р | Întrerupător automat VA47-29M | С 16 А 3Р | шт / buc | 14 |
| 27 | Автоматический выключатель ВА47-29М | С 20 А 3Р | Întrerupător automat VA47-29M | С 20 А 3Р | шт / buc | 10 |
| 28 | Автоматический выключатель ВА47-29М | С 25 А 3Р | Întrerupător automat VA47-29M | С 25 А 3Р | шт / buc | 13 |
| 29 | БЗУМ | однофазный | BZUM | monofazat | шт / buc | 10 |
| 30 | Блок автоматического управления | Datakom D-300 MK2 | Unitate de control automata | Datakom D-300 MK2 | шт / buc | 3 |
| 31 | Блок автоматического управления | DATAKOM D-500 | Unitate de control automata | DATAKOM D-500 | шт / buc | 3 |
| 32 | Вилка | силовая 3х фазная подвижная Schneider-Electric PKE16M435 3P+N+E 16А 240 В IP44 | Fișă | fisa mobila Schneider-Electric PKE16M435 3P+N+E 16 A 240 V IP44 | шт / buc | 5 |
| 33 | Вилка | электрическая с заземлением 220B 16А | Fișă | electrica cu împământare 220V 16А | шт / buc | 129 |
| 34 | Выключатель | взрывозащищенный Exd пакетный тип ППГ (CSC) 25А | Întrerupător | rezistent la explozie tip pachet PPG (CSC) 25A | шт / buc | 20 |
| 35 | Выключатель | внутренний двухклавишный | Întrerupător | incorporabil, ascuns, 2 clape | шт / buc | 46 |
| 36 | Выключатель | внутренний одноклавишный | Întrerupător | incorporabil, ascuns, o clapa | шт / buc | 40 |
| 37 | Выключатель | наружный двухклавишный | Întrerupător | aplicat, exterior, 2 clape | шт / buc | 30 |
| 38 | Выключатель | наружный двухклавишный с заземлением влагозащ. | Întrerupător | aplicat, exterior, 2 clape, IP 54 | шт / buc | 37 |
| 39 | Выключатель | наружный одноклавишный | Întrerupător | aplicat, exterior, o clapa | шт / buc | 35 |
| 40 | Выключатель | наружный одноклавишный с заземлением влагозащ. | Întrerupător | aplicat, exterior, o clapa, IP 54 | шт / buc | 30 |
| 41 | Выключатель нагрузки | HDG3 2P 40A | Întrerupător de sarcină | HDG3 2P 40A | шт / buc | 1 |
| 42 | Гильза | для защиты волокна 40мм | Mufă | pentru protecția fibrelor 40mm | шт / buc | 100 |
| 43 | Гильза | для защиты волокна 60мм | Mufă | pentru protecția fibrelor 60mm | шт / buc | 100 |
| 44 | Гильза | соединительная алюминиевая GL-50 д=50 | Mufă | de conectare din aluminiului GL-50 d=50 | шт / buc | 2 |
| 45 | Индикатор напряжения | GLAZ V3 | Indicator de tensiune | GLAZ V3 | шт / buc | 3 |
| 46 | Канифоль | для пайки | Colofoniu | p-u lipit | кг / kg | 39,15 |
| 47 | Клемма | АКБ плюс/ медная | Bornă a bateriei | de acumulatoare+ /cupru | шт / buc | 50 |
| 48 | Кнопка | свет led 220V k-04 | Buton | LED 220V K-04 | шт / buc | 5 |
| 49 | Кнопка | свет led 220V k-05 | Buton | LED 220V K-05 | шт / buc | 5 |
| 50 | Кнопка | свет led 220V k-06 | Buton | LED 220V K-06 | шт / buc | 5 |
| 51 | Колпачок изолятора | К9 для штыревых изоляторов | Capac izolator | K9 pentru izolatori cu știfturi | шт / buc | 40 |
| 52 | Контакт | для изоляторов ИО-10-3,75 | Contact | pentru izolatoarele IO-10-3,75 | шт / buc | 8 |
| 53 | Контактор | IEK ПКИ-22 2з+2р 660 В IP20 | Contactor | IEK ПКИ-22 2з+2р 660 В IP20 | шт / buc | 15 |
| 54 | Контактор | АВВ А26-40-00 220-230V | Contactor | АВВ А26-40-00 220-230V | шт / buc | 6 |
| 55 | Магнитный пускатель | ПМА-3102 220/380В реле20А | Demaror | ПМА-3102 220/380В releu 20А | шт / buc | 2 |
| 56 | Магнитный пускатель | ПМЕ-212 220/380В реле16А | Demaror | ПМЕ-212 220/380В releu 16А | шт / buc | 6 |
| 57 | Опорный изолятор | ИОР-10-7,5IIIУХЛ,Т2 | Izolator de sustinere | ИОР-10-7,5IIIУХЛ,Т2 | шт / buc | 30 |
| 58 | Предохранитель | XS 10кВ, 10А | Siguranță | XS 10кВ, 10А | шт / buc | 14 |
| 59 | Предохранитель | ПКТ-011-10-2-31,5 УЗ | Siguranță | ПКТ-011-10-2-31,5 УЗ | шт / buc | 6 |
| 60 | Проводной массив | Scame 632.RO0043 1X16A 230 - 400 V | Tablou cablat și echipat | Scame 632.RO0043 1X16A 230 - 400 V | шт / buc | 1 |
| 61 | Проводной массив | Scame 633.RO0016 16 A-32 A IP44 | Tablou cablat și echipat | Scame 633.RO0016 16 A-32 A IP44 | шт / buc | 8 |
| 62 | Разъединитель | РЛНДз-1-10Б/400-У1 | Separator | РЛНДз-1-10Б/400-У1 | шт / buc | 1 |
| 63 | Рейка-DIN монтажная (м) | 35 мм (ТН35-7,5 ТН35-15) | Şina de montare (m) | 35mm (ТН35-7,5 ТН35-15) | м / m | 5 |
| 64 | Розетка | TJC2-6P4CM двойная параллельная 2xRJ-11 | Priză | TJC2-6P4CM dubla paralela 2xRJ-11 | шт / buc | 20 |
| 65 | Розетка | внутренняя двойная с заземлением Elmos jasmin 16 A 230 В белый | Priză | dubla de interior 2 prize cu împământare Elmos jasmin 16 A 230 V alb | шт / buc | 22 |
| 66 | Розетка | внутренняя одинарная 220В | Priză | interior unitară 220V | шт / buc | 25 |
| 67 | Розетка | внутренняя одинарная с заземлением Elmos 9202-42 Rosa 16 A 220 - 240 В Белый | Priză | interior 1 priza cu împământare Elmos 9202-42 Rosa 16 A 220 - 240 V Alb | шт / buc | 42 |
| 68 | Розетка | двойная внутренняя 16А | Priză | interior dublă 16A | шт / buc | 55 |
| 69 | Розетка | двойная наружная RJ45 cat.6 | Priză | dublă exterioară RJ45 cat.6 | шт / buc | 24 |
| 70 | Розетка | наружная двойная с заземлением | Priză | exterior, dublă cu pământare | шт / buc | 75 |
| 71 | Розетка | наружная двойная с заземлением влагозащищенная | Priză | exterior, dublă cu pământare, IP66 | шт / buc | 106 |
| 72 | Розетка | наружная одинарная с заземлением | Priză | exterior, unitară cu pământare | шт / buc | 80 |
| 73 | Розетка | наружная тройная с заземлением | Priză | triplă exterioară cu împământare | шт / buc | 43 |
| 74 | Розетка | наружная четвертная с заземлением | Priză | exterior, cu pământare, 4 locuri | шт / buc | 50 |
| 75 | Розетка | с крышкой Makel Nemliyer 16 A 250 В Серый | Priză | cu capac Makel Nemliyer 16 A 250 V Sur | шт / buc | 20 |
| 76 | Розетка | силовая 3х фазная фиксированная Schneider-Electric PKF16W735 5P 16А 380-415 В IP67 | Priză | trifazată fixă Schneider-Electric PKF16W735 5P 16A 380-415 V IP67 | шт / buc | 5 |
| 77 | Удлинитель | Schneider ST9431W 1.5м 16 A 3x1.5 мм | Cablu prelungitor | Schneider ST9431W 1.5m 16 A 3x1.5 mm | шт / buc | 10 |
| 78 | Удлинитель | для газонокосилки IP 44, 50м | Cablu prelungitor | IP 44, 50м | шт / buc | 3 |
| 79 | Удлинитель | катушка 50м на 4 розетки, 250В, 16А, WKP10-16-04-50 | Cablu prelungitor | bobina 50m cu 4 prize, 250V, 16A, WKP10-16-04-50 | шт / buc | 3 |
| 80 | Удлинитель | на катушке 50 м 16 A 2 * 2.5 мм² 220 - 240 В IP20 | Cablu prelungitor | pe tambur 50m 16 A 2 * 2.5 mm² 220 - 240V IP20 | шт / buc | 8 |
| 81 | Удлинитель | на катушке с заземлением 4 гнезда 15 m 13 А Schneider-Electric | Cablu prelungitor | pe tambur cu împământare 4 prize 15 m 13 A Schneider-Electric | шт / buc | 10 |
| 82 | Удлинитель | с выключателем APC Electronic 19" 1U power socket, PDU-GM001 , 8 ports, 16A, 1.8M | Cablu prelungitor | cu întrerupător APC Electronic 19" 1U power socket, PDU-GM001 , 8 ports, 16A, 1.8M | шт / buc | 2 |
| 83 | Удлинитель | с выключателем GEMBIRD EG-PDU-014-C14, Power distribution unit (PDU), 8 Schuko sockets, 1U, 16A, C14 plug 3 m cable | Cablu prelungitor | cu protectie GEMBIRD EG-PDU-014-C14, Power distribution unit (PDU), 8 Schuko sockets, 1U, 16A, C14 plug 3 m cable | шт / buc | 20 |
| 84 | Удлинитель | с выключателем Schneider ST9453W 3м 16A 3*1.5 мм | Cablu prelungitor | cu întrerupător Schneider ST9453W 3m 16A 3*1.5 mm | шт / buc | 41 |
| 85 | Чувствительный элемент датчика | ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.050 элемент измерительный | Elemente sensibile ale senzorului | ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.050 element de măsurare | шт / buc | 12 |
| 86 | Чувствительный элемент датчика | ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.051 элемент сравнительный | Elemente sensibile ale senzorului | ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.051 element comparativ | шт / buc | 12 |
| 87 | Штанга телескопическая изолирующая | ШИУТ-0,4-330Э | Bară telescopică izolatoare | ШИУТ-0,4-330Э | шт / buc | 2 |
| 88 | Шкаф металлический | металлический навесной IEK ШМП-1-0 395 x 310 x 220 мм IP31 | Dulap metalic | cofret neechipat IEK ШМП-1-0 395 x 310 x 220 mm IP31 | шт / buc | 1 |
| 89 | Шкаф металлический | навесной Schneider-Electric NSYCRN54200 600 x 400 x 200 мм IP66 | Dulap metalic | suport Schneider-Electric NSYCRN54200 600 x 400 x 200 mm IP66 | шт / buc | 2 |
| 90 | Щит распределительный | металлический IEK ЩРв-72з-1 36 УХЛЗ 540 x 600 x 120 мм IP31 72 модуля | Cutie de distribuție | de metal IEK ЩРв-72з-1 36 УХЛЗ 540 x 600 x 120 mm IP31 72 module | шт / buc | 1 |
| 91 | Щит распределительный | ЩРн-12 IP31 | Cutie de distribuție | ЩРн-12 IP31 | шт / buc | 8 |
| 92 | Щит распределительный | ЩРн-12з-0,36 265х310х120 | Cutie de distribuție | ЩРн-12з-0,36 265х310х120 | шт / buc | 10 |
| 93 | Щит распределительный | ЩРн-18з-1 265х420х120 | Cutie de distribuție | ЩРн-18з-1 265х420х120 | шт / buc | 33 |
| 94 | Щит распределительный | ЩРн-24-1 36 IP31 | Cutie de distribuție | ЩРн-24-1 36 IP31 | шт / buc | 8 |
| 95 | Щиток для автоматов | (метал. наруж.) на 36 модуля ЩРн-36з-1 IP31 IEK | Cutie pentru automate | (metal, exterior) 36 module ЩРн-36з-1 IP31 IEK | шт / buc | 1 |
| 96 | Щиток для автоматов | (пластм. наруж.влагозащ.) на 4 мест | Cutie pentru automate | plastic, IP 66, extern, p-u 4 locuri | шт / buc | 13 |
| 97 | Щиток для автоматов | (пластм. наружн.) на 12 мест | Cutie pentru automate | exterior, plastic, 12 module | шт / buc | 18 |
| 98 | Щиток для автоматов | (пластм. наружн.) на 8 мест | Cutie pentru automate | exterior, plastic, 8 module | шт / buc | 9 |
| 99 | Щиток для автоматов | 225х285х97мм, 12 мест, наружный, makel | Cutie pentru automate | 225 x 285 x 97 mm, 12 locuri, exterior, Makel | шт / buc | 8 |
| 100 | Щуп для мультиметра | 1 кВ CAT 111 10A | Cleme pentru multimetru | 1 кВ CAT 111 10A | к-т / set | 1 |
| ”Электротехническая продукция лот 2: Кабленесущие материалы и аксессуары” ”Materiale electro-tehnice lotul 2: Materiale pentru electro instalare și izolare” |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гофра (м) | Ду 16 мм с протяжкой, 91916 ДКС | Tub gofrat (m) | Dn 16 мм cu sondă | м / m | 350,00 |
| 2 | Гофра (м) | Ду 20 мм с протяжкой, 91920 ДКС | Tub gofrat (m) | Dn 20 мм cu sondă | м / m | 500,00 |
| 3 | Гофра (м) | Ду 25 мм с протяжкой | Tub gofrat (m) | Dn 25 мм cu sondă | м / m | 60,00 |
| 4 | Зажим | для разветвления IOS-145 (16-120/2,5-70) | Regleta | pentru ramificație IOS-145 (16-120/2,5-70) | шт / buc | 4 |
| 5 | Зажим | плашечный двухболтовой ПА-2-2А | Regleta | fișă cu două șuruburi PA-2-2-2A | шт / buc | 46 |
| 6 | Заземление переносное | ЗПЛ 10В1 3/3-25 | Împământare portabilă | ЗПЛ 10В1 3/3-25 | шт / buc | 1 |
| 7 | Изолятор | для импульсных линий | Izolator | pentru linii de impuls | шт / buc | 4 |
| 8 | Изолятор | керамический проходной ИП-10/630-7,5УХЛ1 | Izolator | cu bucșă ceramică IP-10/630-7.5 I UHL 1 | шт / buc | 6 |
| 9 | Изолятор | опорный ИО-10-3,75 II УЗ | Izolator | de suport IO-10-3,75 II UZ | шт / buc | 8 |
| 10 | Изолятор | ШФ-20Г | Izolator | ШФ-20Г | шт / buc | 40 |
| 11 | Изоляционная лента ПВХ 0,13мм х 19мм х 33м | черная, ELMOS | Banda izolanta PVC 0,13m x 0,19m x 33mm | negru, ELMOS | шт / buc | 126 |
| 12 | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм | желтая | Banda izolanta din PVC 10m x 20mm | galben | шт / buc | 10 |
| 13 | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм | желтый/зеленый | Banda izolanta din PVC 10m x 20mm | galben/verde | шт / buc | 71 |
| 14 | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм | зеленая | Banda izolanta din PVC 10m x 20mm | verde | шт / buc | 39 |
| 15 | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм | красная | Banda izolanta din PVC 10m x 20mm | roșu | шт / buc | 32 |
| 16 | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм | синяя | Banda izolanta din PVC 10m x 20mm | albastru | шт / buc | 220 |
| 17 | Изоляционная лента ПВХ 20м х 19мм | черная | Banda izolanta din PVC 20m x 19mm | negru | шт / buc | 107 |
| 18 | Изолента | текстильная самоклеящаяся 48 мм x 50 м чёрный | Banda izolanta | textilă adezivă 48 mm x 50 m negru | шт / buc | 10 |
| 19 | Кабель-канал | 20х10 | Canal cablu | 20х10 | м / m | 50,00 |
| 20 | Кабель-канал | 25х16 | Canal cablu | 25х16 | м / m | 30,00 |
| 21 | Кабель-канал | 25х25 | Canal cablu | 25х25 | м / m | 240,00 |
| 22 | Кабель-канал | 30х20 | Canal cablu | 30х20 | м / m | 40,00 |
| 23 | Кабель-канал | 40х16 | Canal cablu | 40х16 | м / m | 30,00 |
| 24 | Кабель-канал | 40х40 | Canal cablu | 40х40 | м / m | 30,00 |
| 25 | Кабель-канал (шт) | 40*40*2000 | Canal cablu (buc) | 40x40x2000 | шт / buc | 12 |
| 26 | Клипса для трубы/гофро трубы | GFG 20 мм пластик | Clipsă pentru țeavă/tub gofrat | GFG 20 mm plastic | шт / buc | 200 |
| 27 | Коробка распределительная | 100х100х50 (наружная) | Cutie de distribuție | 100х100х50 cu montare aparenta | шт / buc | 106 |
| 28 | Коробка распределительная | 100х100х50 (наружная) HEGEL | Cutie de distribuție | 100х100х50 cu montare aparenta HEGEL | шт / buc | 20 |
| 29 | Коробка распределительная | 255х200х80 (наружная) пластик | Cutie de distribuție | 255х200х80 cu montare exterioara plastic | шт / buc | 19 |
| 30 | Коробка распределительная | наружная влагозащищенная 100х100х55 | Cutie de distribuție | 100х100х55 cu montare aparenta IP66 | шт / buc | 5 |
| 31 | Лента изоляционная (кг) | ХБ 500 гр | Banda izolanta (kg) | ХБ 500 gr | кг / kg | 13,00 |
| 32 | Металлорукав | в ПВХ изоляции d-14мм | Tub metalic flexibil | d-14 cu izolatie PVC | м / m | 50,00 |
| 33 | Металлорукав | в ПВХ изоляции d-16мм | Tub metalic flexibil | d-16 cu izolatie PVC | м / m | 50,00 |
| 34 | Металлорукав | в ПВХ-НГ изоляции d-16мм | Tub metalic flexibil | d-16 cu izolatie PVC-ng | м / m | 400,00 |
| 35 | Металлорукав | в ПВХ-НГ изоляции d-20мм | Tub metalic flexibil | d-20 cu izolatie PVC-ng | м / m | 700,00 |
| 36 | Металлорукав | в ПВХ-НГ изоляции d-25мм | Tub metalic flexibil | d-25 cu izolatie PVC-ng | м / m | 345,00 |
| 37 | Муфта оптическая | В2/240-1КД4845-К-44 ССД | Manson optic | В2/240-1КД4845-К-44 ССД | шт / buc | 24 |
| 38 | Наконечник | RJ-11 | Papuc ghilză | RJ-11 | шт / buc | 70 |
| 39 | Наконечник | RJ-12 | Papuc ghilză | RJ-12 | шт / buc | 70 |
| 40 | Наконечник | RJ-45 (8р8с) | Papuc ghilză | RJ-45 (8р8с) | шт / buc | 540 |
| 41 | Наконечник | алюминиевый диам.25мм | Papuc ghilză | aluminiu d.25mm | шт / buc | 2 |
| 42 | Наконечник | алюминиевый диам.50мм | Papuc ghilză | aluminiu d.50mm | шт / buc | 4 |
| 43 | Наконечник | алюминиевый диам.70мм | Papuc ghilză | aluminiu d.70mm | шт / buc | 20 |
| 44 | Наконечник | гильза Е7508 0,75мм2 | Papuc ghilză | E7508 0.75mm² | шт / buc | 20 |
| 45 | Наконечник | гильза E1508 1.5мм KASAN | Papuc ghilză | E1508 1.5mm KASAN | шт / buc | 20 |
| 46 | Наконечник | гильза IEK E2508 2.5 мм² | Papuc ghilză | IEK E2508 2.5 mm² | шт / buc | 200 |
| 47 | Наконечник | гильзы 4мм | Papuc ghilză | 4mm | шт / buc | 20 |
| 48 | Наконечник | кабельный медный DT-025 | Papuc ghilză | pentru cabluri, cupru DT-025 | шт / buc | 20 |
| 49 | Наконечник | медный диам. 10мм | Papuc ghilză | cupru d.10mm | шт / buc | 20 |
| 50 | Наконечник | медный диам. 35мм | Papuc ghilză | cupru d.35mm | шт / buc | 20 |
| 51 | Наконечник | медный диам.50мм | Papuc ghilză | cupru d.50mm | шт / buc | 5 |
| 52 | Наконечник | медный диам.70мм | Papuc ghilză | cupru d.70mm | шт / buc | 24 |
| 53 | Наконечник (уп.) | гильза E1012 1мм2 KASAN (100шт/уп.) | Papuc ghilză (pachet) | E1012 1mm² KASAN (100 buc/pac) | упак / pac | 1 |
| 54 | Наконечник (уп.) | гильза E1508 1.5мм KASAN (100шт/уп.) | Papuc ghilză (pachet) | E1508 1.5mm KASAN (100 buc/pac) | упак / pac | 6 |
| 55 | Наконечник (уп.) | гильза IEK E2508 2.5 мм² (100шт/уп.) | Papuc ghilză (pachet) | IEK E2508 2.5 mm² (100 buc/pac) | упак / pac | 13 |
| 56 | Наконечник (уп.) | гильза IEK NGI2 0.75-8 2 x 0.75 мм² (красный) (100шт/уп) | Papuc ghilză (pachet) | IEK NGI2 0.75-8 2 x 0.75 mm² (rosu) (100 buc/pac) | упак / pac | 4 |
| 57 | Наконечник (уп.) | гильза KASAN E1008 1.0 мм² (синий) (100шт/уп) | Papuc ghilză (pachet) | KASAN E1008 1.0 mm² (albastru) (100 buc/pac) | упак / pac | 8 |
| 58 | Наконечник (уп.) | гильза KASAN E1508 1.5 мм² (синий) (50шт/уп) | Papuc ghilză (pachet) | KASAN E1508 1.5 mm² (albastru) (50 buc/pac) | упак / pac | 8 |
| 59 | Наконечник (уп.) | гильза KASAN E2508 2.5 мм² (синий) (100шт/уп) | Papuc ghilză (pachet) | KASAN E2508 2.5 mm² (albastru) (100 buc/pac) | упак / pac | 4 |
| 60 | Наконечник (уп.) | изолированный НКИ5,5-6 кольцо 4-6мм (100шт/уп) IEK | Papuc ghilză (pachet) | izolat НКИ5,5-6 cerc 4-6mm (100 buc/pac) IEK | упак / pac | 2 |
| 61 | Подрозетник | по бетону | Doză | aparataj pereti beton | упак / pac | 20 |
| 62 | Подрозетник | стыковочные гипсокартонные | Doză | aparataj regips | упак / pac | 20 |
| 63 | Стяжки нейлоновые | для кабеля FHS- 3x100 белые(100шт) | Colier din nailon | pentru cabluri FHS- 3x100 albe (100buc.) | упак / pac | 42 |
| 64 | Стяжки нейлоновые | для кабеля FHS- 3x300 черные(100шт) | Colier din nailon | pentru cabluri FHS- 3x300 negru (100buc.) | упак / pac | 10 |
| 65 | Стяжки нейлоновые | для кабеля FHS- 4x300 белые(100шт) | Colier din nailon | pentru cabluri FHS- 4x300 albe (100buc.) | упак / pac | 51 |
| 66 | Стяжки нейлоновые | для кабеля FHS- 4x300 черные(100шт) | Colier din nailon | pentru cabluri FHS- 4x300 negru (100buc.) | упак / pac | 48 |
| 67 | Стяжки нейлоновые | для кабеля 3,6x200 мм, (100 шт/упак), черные INTERTOOL TC-3621 | Colier din nailon | pentru cabluri 3,6x200 мм, (100buc/pac), черные INTERTOOL TC-3621 | упак / pac | 9 |
| 68 | Стяжки нейлоновые | для кабеля 4х200 мм (100 шт/упак), белые Panlight 971401 | Colier din nailon | pentru cabluri 4х200 мм (100buc/pac), albe Panlight 971401 | упак / pac | 8 |
| 69 | Трубка термоусадочная | 10/5мм ТТУ d=95мм | Tub termocontractabil | 10/5mm ТТУ d=95mm | м / m | 19,00 |
| 70 | Трубка термоусадочная | 12/6мм ТТУ d=95мм | Tub termocontractabil | 12/6mm ТТУ d=95mm | м / m | 47,00 |
| 71 | Трубка термоусадочная | 14/7мм ТТУ d=95мм | Tub termocontractabil | 14/7mm ТТУ d=95mm | м / m | 5,00 |
| 72 | Трубка термоусадочная | 16/8мм ТТУ d=95мм | Tub termocontractabil | 16/8mm ТТУ d=95mm | м / m | 35,00 |
| 73 | Трубка термоусадочная | 18/9мм ТТУ d=95мм | Tub termocontractabil | 18/9mm ТТУ d=95mm | м / m | 12,00 |
| 74 | Трубка термоусадочная | 2/1мм ТТУ d=95мм | Tub termocontractabil | 2/1mm ТТУ d=95mm | м / m | 0,65 |
| 75 | Трубка термоусадочная | 20/10мм ТТУ d=95мм | Tub termocontractabil | 20/10mm ТТУ d=95mm | м / m | 35,80 |
| 76 | Трубка термоусадочная | 3/1,5мм ТТУ d=95мм | Tub termocontractabil | 3/1,5mm ТТУ d=95mm | м / m | 20,65 |
| 77 | Трубка термоусадочная | 33/8мм ТТУ d=65мм | Tub termocontractabil | 33/8mm ТТУ d=65mm | м / m | 12,00 |
| 78 | Трубка термоусадочная | 4/2мм ТТУ d=95мм | Tub termocontractabil | 4/2mm ТТУ d=95mm | м / m | 40,65 |
| 79 | Трубка термоусадочная | 5/2,5мм ТТУ d=95мм | Tub termocontractabil | 5/2,5mm ТТУ d=95mm | м / m | 91,65 |
| 80 | Трубка термоусадочная | 50/16мм ТТУ d=95мм | Tub termocontractabil | 50/16mm ТТУ d=95mm | м / m | 5,00 |
| 81 | Трубка термоусадочная | 50/20мм ТТУ d=95мм | Tub termocontractabil | 50/20mm ТТУ d=95mm | м / m | 1,50 |
| 82 | Трубка термоусадочная | 50/25мм ТТУ d=95мм | Tub termocontractabil | 50/25mm ТТУ d=95mm | м / m | 2,00 |
| 83 | Трубка термоусадочная | 6/3мм ТТУ d=95мм | Tub termocontractabil | 6/3mm ТТУ d=95mm | м / m | 0,65 |
| 84 | Трубка термоусадочная | 8/4мм ТТУ d=95мм | Tub termocontractabil | 8/4mm ТТУ d=95mm | м / m | 16,00 |
| 85 | Трубка термоусадочная | ATUM Raychem 6/2 c клеевой подслой | Tub termocontractabil | ATUM Raychem 6/2 cu substrat adeziv | м / m | 33,00 |
| 86 | Трубка термоусадочная | MWTM Raychem 25/8-1000S | Tub termocontractabil | MWTM Raychem 25/8-1000S | м / m | 25,00 |
| 87 | Трубка термоусадочная | MWTM Raychem 50/16-1000S | Tub termocontractabil | MWTM Raychem 50/16-1000S | м / m | 10,00 |
| 88 | Трубка термоусадочная | Raytech RGPO-B 19/9.5 черная | Tub termocontractabil | Raytech RGPO-B 19/9.5 negru | м / m | 5,00 |
| 89 | Трубка термоусадочная | Raytech RGPO-B 2,4/1,2 черная | Tub termocontractabil | Raytech RGPO-B 2,4/1,2 negru | м / m | 5,00 |
| 90 | Муфта термоусаживаемая | XAGA 500*55/12/300 | Mufă termocontractabilă | XAGA 500*55/12/300 | шт / buc | 4 |
| 91 | Сальник | кабельный PG16 | Simering | cablu PG16 | шт / buc | 40 |
| 92 | Сальник | кабельный PG29 | Simering | cablu PG29 | шт / buc | 30 |
| 93 | Форбокс | Ду 10 мм | Conexiune forbox | Dn 10 mm | шт / buc | 20 |
| 94 | Форбокс | Ду 4 мм | Conexiune forbox | Dn 4 mm | шт / buc | 70 |
| 95 | Форбокс | Ду 6 мм | Conexiune forbox | Dn 6 mm | шт / buc | 70 |
| 96 | Форбокс | Ду 8 мм | Conexiune forbox | Dn 8 mm | шт / buc | 70 |
| 97 | Шина монтажная | нулевая медная 1м | Şina de montare | de nul 1 m | шт / buc | 6 |
| 98 | Шина нулевая | изол. KASAN GK109BD 6 x 9 мм | Şina de nul | KASAN GK109BD 6 x 9mm | шт / buc | 10 |
| 99 | Шина нулевая | медная, 100см, 10х10мм | Şina de nul | cupru 100cm, 10х10mm | шт / buc | 15 |
| 100 | Шины соединительные | PIN 1P 100 A | Șina de conectare | PIN 1P 100 A | м / m | 2,00 |
| 101 | Шины соединительные | PIN 3P 100 A | Șina de conectare | PIN 3P 100 A | м / m | 2,00 |
| 102 | Колонка ЭХЗ | СКИП-159-3/10С У1 | Punct de control staționar | СКИП-159-3/10С У1 | шт / buc | 6 |
| 103 | Электрический сепаратор 10кВ | CUT-OUT | Separator electric 10 kV | CUT-OUT | шт / buc | 14 |
| ”Электротехническая продукция лот 3: Освещение и аксессуары” ”Materiale electro-tehnice lotul 3: Accesorii pentru iluminare” |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Датчик света | УK47 220B | Sensor de lumina | УK47 220V | шт / buc | 38 |
| 2 | Лампа LED | Т8 1200 18 Вт | Bec LED | T8 1200 18 W | шт / buc | 430 |
| 3 | Лампа LED | Т8 600 10 Вт | Bec LED | T8 600 10 W | шт / buc | 690 |
| 4 | Лампа накаливания | 60 Вт 12 В МО Е27 | Lampa incandescentă | 60 W 12 V MO E27 | шт / buc | 20 |
| 5 | Лампа светодиодная | е14 15Вт | Bec LED | е14 15 W | шт / buc | 50 |
| 6 | Лампа светодиодная | е27 100Вт | Bec LED | е27 100 W | шт / buc | 20 |
| 7 | Лампа светодиодная | е27 10Вт | Bec LED | е27 10 W | шт / buc | 450 |
| 8 | Лампа светодиодная | е27 15 Вт | Bec LED | е27 15 W | шт / buc | 480 |
| 9 | Лампа светодиодная | е27 30 Вт | Bec LED | е27 30 W | шт / buc | 65 |
| 10 | Лампа светодиодная | е27 50 Вт | Bec LED | е27 50 W | шт / buc | 25 |
| 11 | Патрон для ламп | цоколь E27, карболит, 60 Вт | Dulie | soclu E27, carbolit, 60 W | шт / buc | 20 |
| 12 | Прожектор | LED 100Вт | Proiector LED | LED 100W | шт / buc | 4 |
| 13 | Светильник | 100Вт Е27 220-240В, IP54 | Corp de iluminat | 100W Е27 220-240V, IP54 | шт / buc | 6 |
| 14 | Светильник | 2x18Вт, G13, T8 220V, IP40, под 2 туб LED 60cm | Corp de iluminat | 2x18W, G13, T8 220V, IP40, pentru 2 LED tuburi 60cm | шт / buc | 31 |
| 15 | Светильник | 2x36 Вт, 220-240В, IP40, под 2 LED туб 120см | Corp de iluminat | 2x36 W, 220-240В, IP40, pentru 2 LED tuburi 120cm | шт / buc | 16 |
| 16 | Светильник | Elmos HL201 200 Вт IP65 | Corp de iluminat | Elmos HL201 200W IP65 | шт / buc | 4 |
| 17 | Светильник | JM-WT CPV 18 Вт, G13 220-240В, Elmos IP65, под 2 LED туб 120см | Corp de iluminat | JM-WT CPV 18W, G13 220-240V, Elmos IP65, pentru 2 LED tuburi 120cm | шт / buc | 60 |
| 18 | Светильник | JM-WT CPV 36 Вт, G13 220-240В, Elmos IP65, под 2 LED туб 120см | Corp de iluminat | JM-WT CPV 36W, G13 220-240V, Elmos IP65, pentru 2 LED tuburi 120cm | шт / buc | 25 |
| 19 | Светильник | LED fullmoon 12W 6400K IP54 FM OPAL | Corp de iluminat | LED fullmoon 12W 6400K IP54 FM OPAL | шт / buc | 20 |
| 20 | Светильник | ЛПО (2x18w T8LED JN-99-2) | Corp de iluminat | ЛПО (2x18w T8LED JN-99-2) | шт / buc | 8 |
| 21 | Светильник | промышленный HL 906 | Corp de iluminat | industrial HL 906 | шт / buc | 10 |
| 22 | Светильник | светодиодный HOROZ 100 Вт, 6400К | Corp de iluminat | LED HOROZ 100 W, 6400К | шт / buc | 12 |
| 23 | Светильник | светодиодный уличный BQ-BJ50W 50 Вт LED 6500 K 5500 лм IP65 200 - 240 В Elmos | Corp de iluminat | de iluminat stradal LED BQ-BJ50W 50 W LED 6500 K 5500 lm IP65 200 - 240 V Elmos | шт / buc | 16 |
| 24 | Светильник | уличный Elmos,180W, 6500K, IP65, 220 - 240V | Corp de iluminat | stradal Elmos,180W, 6500K, IP65, 220 - 240V | шт / buc | 10 |
| 25 | Светильник | уличный светильник Elmos Bridgelux 120 Вт 6500 K IP65 12000 лм 220 В | Corp de iluminat | de iluminat stradal led Elmos Bridgelux 120 W 6500 K IP65 12000 lm 220 V | шт / buc | 4 |

Примечание:

Столбец №3 «Марка, тип, эквивалент» - указано предлагаемый характеристики товара или рекомендуемый, предпочтительный производитель, торговая марка.

Coloana nr. 5   „Marcă, tip, echivalent” - indică caracteristicile produsului sau producătorul recomandat, preferat, marca.