Formular Nr.1

Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti . Etapa 1. Localitatile din lunca riului Prut

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

Deviz-oferta № 2-1

Platforma A. Statie de tratare a apei. Lucrari de constructii si montare a utilajului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 1 | M3A01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Turnuri, scrubure si coloane din otel sau fonta gata asamblate, utilajul avind greutatea pina la 5 t.(фильтр грязесбоник) | t | 0,32 |  |  |
| 2 | AcC09A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat | buc | 4,00 |  |  |
| 3 | AcC08A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de sterilizare cu clor, de pina la 20 kg clor/ora | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | 11-02-022-08 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 200 (ультразвуковой расходомер с измерительным участком) | buc | 2,00 |  |  |
| 5 | 11-02-022-07 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 150 (статический смеситель Д 150) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 11-02-022-08 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 200 (система контроля активного хлора) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 11-02-022-08 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 200 (система контроля мутности) | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | M3A02C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Turnuri, scrubure si coloane din otel sau fonta , livrate in tronsoane, asamblarea si montarea facindu-se prin suruburi, utilajul avind greutatea totala 20-30 t. (4 фильтра CF-2600t-VL) | t | 128,00 |  |  |
| 9 | M3A02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Turnuri, scrubure si coloane din otel sau fonta , livrate in tronsoane, asamblarea si montarea facindu-se prin suruburi, utilajul avind greutatea totala 5-10 t.(4 фильтра CF-2600t-VL) | t | 48,00 |  |  |
| 10 | M3A02A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Camera de contact,(контактная камера предназначеная для первичного хлопо образования исходной воды , прри помощи коагулянта и гипохлорит натрия | t | 2,55 |  |  |
| 11 | AcC07B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 100-200 mm (насмосная санция промывки 3 нассоса) | buc | 3,00 |  |  |
| 12 | 07-01-001-01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de compresoare verticale, de colt si in forma de V, masa, t: 0,22 (компресорная установка 2 компреса Lutos DT 32/15) | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩР 400х300х150) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩУН А7П-40-60-54 КП) | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩУН 400х400х200 | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | 08-03-573-6 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (Ш упр) | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩУР3) | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(3-х ходовой возд.клапан D025-DN50 Nylon PN10) | buc | 8,00 |  |  |
| 19 | AcB02C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea robinetelor cu holendere de linie de descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=20 mm tip KOSWA (быстрая муфта для 3-х ходового воздушног клапана Tun AFC-Tulle-38mm | buc | 8,00 |  |  |
| 20 | AcB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (затвор батерфляй с редю д200) | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | AcB01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm(затвор батерфляй с редю д150) | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(затвор батерфляй с редю д.90 | buc | 9,00 |  |  |
| 23 | AcB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm(затвор батерфляй с редю д200) | buc | 35,00 |  |  |
| 24 | AcB01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm(затвор батерфляй с д150) | buc | 3,00 |  |  |
| 25 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(затвор батерфляй d.100) | buc | 5,00 |  |  |
| 26 | AcB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm )задвижка с электроприводом д,200 | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | AcB01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm)задвижка с электроприводом д,150 | buc | 9,00 |  |  |
| 28 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (задвижка с электроприводом д.110) | buc | 9,00 |  |  |
| 29 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm)задвижка с электроприводом д,90 | buc | 25,00 |  |  |
| 30 | AcB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (обратный клапан д,200) | buc | 5,00 |  |  |
| 31 | AcA31C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm (flansa d.400) | buc | 2,00 |  |  |
| 32 | AcA31B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (flansa d.200) | buc | 18,00 |  |  |
| 33 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (кран пробосборник 3/8" | buc | 34,00 |  |  |
| 34 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm кран шаровый 2" | buc | 24,00 |  |  |
| 35 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (затвор бвтерфляй с эл, приводом д,65 | buc | 5,00 |  |  |
| 36 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (кран шаровый муфтовый д,65 | buc | 7,00 |  |  |
| 37 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (кран шаровый д,50) | buc | 5,00 |  |  |
| 38 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (обратный клапан д,65) | buc | 5,00 |  |  |
| 39 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (обратный клапан д,50 | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (электромагнитный клапан д,50 | buc | 2,00 |  |  |
| 41 | AcA31A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (flansa d.65 Py16) | buc | 20,00 |  |  |
| 42 | AcA31A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (flansa d.50Py16) | buc | 10,00 |  |  |
| 43 | TfD01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea pe conducta a manometrului | buc | 30,00 |  |  |
| 44 | SA08J п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm (teava d.225) | m | 35,00 |  |  |
| 45 | SA08J п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm (teava d.200) | m | 206,00 |  |  |
| 46 | SA08J п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm (teava d.160) | m | 76,00 |  |  |
| 47 | SA08J п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm (teava d.110) | m | 38,00 |  |  |
| 48 | SA08J п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm (teava d.90) | m | 30,00 |  |  |
| 49 | SA08G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm | m | 10,00 |  |  |
| 50 | SA08F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |  |  |
| 51 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm(fansa d.225) | buc | 6,00 |  |  |
| 52 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm(fansa d.200) | buc | 66,00 |  |  |
| 53 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm(fansa d.160) | buc | 26,00 |  |  |
| 54 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm(fansa d.110) | buc | 28,00 |  |  |
| 55 | SA39H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 90 mm ( flansa PVC d.90) | buc | 68,00 |  |  |
| 56 | SA39G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 75 mm (flansa PVCd.75) | buc | 8,00 |  |  |
| 57 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm(бурт PVC D.225) | buc | 5,00 |  |  |
| 58 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm(бурт PVC D.200) | buc | 66,00 |  |  |
| 59 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm(бурт PVC D.160) | buc | 26,00 |  |  |
| 60 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm(бурт PVC D.110) | buc | 28,00 |  |  |
| 61 | SA39H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 90 mm (бурт PVC d.90) | buc | 68,00 |  |  |
| 62 | SA39G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 75 mmбурт PVC d.75 | buc | 8,00 |  |  |
| 63 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (угол д,225 мм, 900) | buc | 6,00 |  |  |
| 64 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (угол д,225 мм, 45 гр,450) | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (угол д,200 мм, 900) | buc | 47,00 |  |  |
| 66 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (угол д,160 мм, 900) | buc | 37,00 |  |  |
| 67 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (угол д,100 мм, Двнутр ,110, 900) | buc | 3,00 |  |  |
| 68 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (угол д,110) | buc | 20,00 |  |  |
| 69 | SA39H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 90 mm (угол д,90, 900) | buc | 24,00 |  |  |
| 70 | SA39F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 63 mm угол д,63, 900) | buc | 6,00 |  |  |
| 71 | SA39E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 50 mmугол д,50, 900) | buc | 10,00 |  |  |
| 72 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (тройник д,225) | buc | 9,00 |  |  |
| 73 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (тройник д,200) | buc | 32,00 |  |  |
| 74 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (тройник д,160) | buc | 28,00 |  |  |
| 75 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (тройник д,110,900) | buc | 20,00 |  |  |
| 76 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (муфта д,200) | buc | 5,00 |  |  |
| 77 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (обратный клапан д,63) | buc | 2,00 |  |  |
| 78 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (переход 200/160) | buc | 20,00 |  |  |
| 79 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (переход 225/160) | buc | 9,00 |  |  |
| 80 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (переход 160/110) | buc | 4,00 |  |  |
| 81 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (переход 160/900) | buc | 50,00 |  |  |
| 82 | SA39H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 90 mm (переход д,90/75) | buc | 4,00 |  |  |
| 83 | SA39H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 90 mmпереход д,90/63 | buc | 2,00 |  |  |
| 84 | SA39F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 63 mmпереход д,63/50 | buc | 1,00 |  |  |
| 85 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (robinet d.63) | buc | 1,00 |  |  |
| 86 | AcA04C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (teava d.200 (219x6) | m | 12,00 |  |  |
| 87 | AcA31B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm, (отвод 219/5м) | buc | 6,00 |  |  |
| 88 | AcA31B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (тройник д,200) | buc | 5,00 |  |  |
| 89 | AcA31B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (переход д,200/д,150 | buc | 4,00 |  |  |
| 90 | AcA04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (teava d.65 (76/3.5) | m | 66,00 |  |  |
| 91 | AcA31A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (угод д,65, отвод 76/6) | buc | 11,00 |  |  |
| 92 | AcA31A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (тройник д,65 (76х4) | buc | 5,00 |  |  |
| 93 | AcA31A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (переход д,65/50) | buc | 1,00 |  |  |
| 94 | AcA04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (teava d.50 57/3.5) | m | 36,00 |  |  |
| 95 | AcA31A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (nipeli d.50) | buc | 8,00 |  |  |
| 96 | AcA31A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (угол д,50 57/5) | buc | 7,00 |  |  |
| 97 | AcA31A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - тройник d=50x57 | buc | 3,00 |  |  |
| 98 | AcA04E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm (teava d.400 428/8) | m | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asiurare sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asiur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asiur) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asiur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asiur+Cheltu) % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asiur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 99 | Pret de piata K=1.0 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Camera de contact cu set de fixare, sorbent AC (900 saci 28,3 l, amesticatura statica MX-03 ) ( контактная камера предназначеная для первичного хлопо образования исходной воды , прри помощи коагулянта и гипохлорит натрия | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) *% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Cheltu | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total ПЗ | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Complexul de asigurare cu apa potabila a satelor din raionul Hincesti . Etapa 1. Localitatile din lunca riului Prut | Formular desfășurat |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI  № 2-1

Platforma A. Statie de tratare a apei. Lucrari de constructii si montare a utilajului (formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 1 | M3A01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Turnuri, scrubure si coloane din otel sau fonta gata asamblate, utilajul avind greutatea pina la 5 t.(фильтр грязесбоник) | t |  |  |  |
|  | 8281010021510 | Lacatus M.U. | h-om | 48,44 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 10,33 |  |  |
|  | 2732103603803 | Tabla din otel groasa 10 x 1000 x 8000 mm | kg | 3,00 |  |  |
|  | 2710703518138 | Profil U 8 ar.eg. laminat cald | kg | 3,00 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,26 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,212 |  |  |
|  | 2873155901184 | Electrozi sudura E42.22.7/AM 3.1 D= 3,25 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 2010102900887 | Lemn rot cons rur coj fag lung. min 1m | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,065 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,00 |  |  |
| 2 | AcC09A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,65 |  |  |
|  | 2513736621820 | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm | kg | 0,32 |  |  |
|  | 2320186201527 | Uleiuri pentru motoare M-50 | kg | 3,00 |  |  |
|  | 2320186202624 | Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100 | kg | 1,70 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30 |  |  |
| 3 | AcC08A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de sterilizare cu clor, de pina la 20 kg clor/ora | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,40 |  |  |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,12 |  |  |
| 4 | 11-02-022-08 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 200 (ультразвуковой расходомер с измерительным участком) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,30 |  |  |
|  | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0024 |  |  |
|  | 1012046 | Saibe zincate, diametru 16 mm | kg | 0,002 |  |  |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,031 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,30 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,30 |  |  |
| 5 | 11-02-022-07 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 150 (статический смеситель Д 150) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,21 |  |  |
|  | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0022 |  |  |
|  | 1012046 | Saibe zincate, diametru 16 mm | kg | 0,002 |  |  |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,025 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,20 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,20 |  |  |
| 6 | 11-02-022-08 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 200 (система контроля активного хлора) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,30 |  |  |
|  | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0024 |  |  |
|  | 1012046 | Saibe zincate, diametru 16 mm | kg | 0,002 |  |  |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,031 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,30 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,30 |  |  |
| 7 | 11-02-022-08 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 200 (система контроля мутности) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,30 |  |  |
|  | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0024 |  |  |
|  | 1012046 | Saibe zincate, diametru 16 mm | kg | 0,002 |  |  |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,031 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,30 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,30 |  |  |
| 8 | M3A02C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Turnuri, scrubure si coloane din otel sau fonta , livrate in tronsoane, asamblarea si montarea facindu-se prin suruburi, utilajul avind greutatea totala 20-30 t. (4 фильтра CF-2600t-VL) | t |  |  |  |
|  | 8281010021510 | Lacatus M.U. | h-om | 47,80 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 2,20 |  |  |
|  | 2732103603803 | Tabla din otel groasa 10 x 1000 x 8000 mm | kg | 2,92 |  |  |
|  | 2710703518138 | Profil U 8 ar.eg. laminat cald | kg | 2,92 |  |  |
|  | 2874115806697 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M20x150 | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2874115840602 | Piulita M20 | kg | 0,14 |  |  |
|  | 2873155901184 | Electrozi sudura E42.22.7/AM 3.1 D= 3,25 mm | kg | 0,24 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,11 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,091 |  |  |
|  | 2010102900887 | Lemn rot cons rur coj fag lung. min 1m | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,95 |  |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 1,20 |  |  |
| 9 | M3A02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Turnuri, scrubure si coloane din otel sau fonta , livrate in tronsoane, asamblarea si montarea facindu-se prin suruburi, utilajul avind greutatea totala 5-10 t.(4 фильтра CF-2600t-VL) | t |  |  |  |
|  | 8281010021510 | Lacatus M.U. | h-om | 57,90 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 2,20 |  |  |
|  | 2732103603803 | Tabla din otel groasa 10 x 1000 x 8000 mm | kg | 3,84 |  |  |
|  | 2710703518138 | Profil U 8 ar.eg. laminat cald | kg | 3,84 |  |  |
|  | 2874115806697 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M20x150 | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2874115840602 | Piulita M20 | kg | 0,14 |  |  |
|  | 2873155901184 | Electrozi sudura E42.22.7/AM 3.1 D= 3,25 mm | kg | 0,35 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,14 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,111 |  |  |
|  | 2010102900887 | Lemn rot cons rur coj fag lung. min 1m | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,45 |  |  |
|  | 3410520006730 | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,80 |  |  |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,50 |  |  |
| 10 | M3A02A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Camera de contact,(контактная камера предназначеная для первичного хлопо образования исходной воды , прри помощи коагулянта и гипохлорит натрия | t |  |  |  |
|  | 8281010021510 | Lacatus M.U. | h-om | 76,90 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 2,20 |  |  |
|  | 2732103603803 | Tabla din otel groasa 10 x 1000 x 8000 mm | kg | 4,00 |  |  |
|  | 2710703518138 | Profil U 8 ar.eg. laminat cald | kg | 4,00 |  |  |
|  | 2874115806697 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M20x150 | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2874115840602 | Piulita M20 | kg | 0,14 |  |  |
|  | 2873155901184 | Electrozi sudura E42.22.7/AM 3.1 D= 3,25 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,26 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,212 |  |  |
|  | 2010102900887 | Lemn rot cons rur coj fag lung. min 1m | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,045 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,30 |  |  |
|  | 3410520006730 | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,60 |  |  |
| 11 | AcC07B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 100-200 mm (насмосная санция промывки 3 нассоса) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,36 |  |  |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 1,54 |  |  |
|  | 2874115801760 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M16x60 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,15 |  |  |
| 12 | 07-01-001-01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Instalatie de compresoare verticale, de colt si in forma de V, masa, t: 0,22 (компресорная установка 2 компреса Lutos DT 32/15) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 94,90 |  |  |
|  | 1010586 | Ulei de iarna "М-ВДМ" | t | 0,00011 |  |  |
|  | 1011671 | Fixari metalice | kg | 0,60 |  |  |
|  | 2019180 | Placi metalice | kg | 29,90 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare pe pneuri pentru lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor), 59 (80) kW (c.p.) | h-ut | 1,10 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,15 |  |  |
|  | 030404 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) | h-ut | 2,55 |  |  |
|  | 130601 | Macarale-capra cu doua console pentru lucrari la baze de montare a verigilor, 10 t | h-ut | 15,11 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,15 |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩР 400х300х150) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,07 |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩУН А7П-40-60-54 КП) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,07 |  |  |
| 15 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩУН 400х400х200 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,07 |  |  |
| 16 | 08-03-573-6 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (Ш упр) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,17 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,92 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,31 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,31 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,17 |  |  |
| 17 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩУР3) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,07 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,07 |  |  |
| 18 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(3-х ходовой возд.клапан D025-DN50 Nylon PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
| 19 | AcB02C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea robinetelor cu holendere de linie de descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=20 mm tip KOSWA (быстрая муфта для 3-х ходового воздушног клапана Tun AFC-Tulle-38mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 3,08 |  |  |
|  | 2874115840600 | Piulita olandeza cu racord din bronz | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,40 |  |  |
| 20 | AcB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (затвор батерфляй с редю д200) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,41 |  |  |
| 21 | AcB01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm(затвор батерфляй с редю д150) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,70 |  |  |
| 22 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(затвор батерфляй с редю д.90 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
| 23 | AcB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm(затвор батерфляй с редю д200) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,41 |  |  |
| 24 | AcB01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm(затвор батерфляй с д150) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,70 |  |  |
| 25 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(затвор батерфляй d.100) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
| 26 | AcB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm )задвижка с электроприводом д,200 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,41 |  |  |
| 27 | AcB01B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm)задвижка с электроприводом д,150 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,70 |  |  |
| 28 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (задвижка с электроприводом д.110) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
| 29 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm)задвижка с электроприводом д,90 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
| 30 | AcB01C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (обратный клапан д,200) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,41 |  |  |
| 31 | AcA31C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm (flansa d.400) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,82 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,84 |  |  |
| 32 | AcA31B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (flansa d.200) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,02 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,19 |  |  |
| 33 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (кран пробосборник 3/8" | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
| 34 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm кран шаровый 2" | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
| 35 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (затвор бвтерфляй с эл, приводом д,65 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
| 36 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (кран шаровый муфтовый д,65 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
| 37 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (кран шаровый д,50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
| 38 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (обратный клапан д,65) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
| 39 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (обратный клапан д,50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
| 40 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (электромагнитный клапан д,50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
| 41 | AcA31A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (flansa d.65 Py16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,40 |  |  |
| 42 | AcA31A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (flansa d.50Py16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,40 |  |  |
| 43 | TfD01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea pe conducta a manometrului | buc |  |  |  |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,64 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,64 |  |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,066 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,206 |  |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,042 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,103 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,414 |  |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |  |  |
| 44 | SA08J п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm (teava d.225) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,60 |  |  |
| 45 | SA08J п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm (teava d.200) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,60 |  |  |
| 46 | SA08J п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm (teava d.160) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,60 |  |  |
| 47 | SA08J п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm (teava d.110) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,60 |  |  |
| 48 | SA08J п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm (teava d.90) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,60 |  |  |
| 49 | SA08G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,05 |  |  |
| 50 | SA08F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,90 |  |  |
| 51 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm(fansa d.225) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 52 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm(fansa d.200) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 53 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm(fansa d.160) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 54 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm(fansa d.110) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 55 | SA39H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 90 mm ( flansa PVC d.90) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |  |  |
| 56 | SA39G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 75 mm (flansa PVCd.75) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,42 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |  |  |
| 57 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm(бурт PVC D.225) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 58 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm(бурт PVC D.200) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 59 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm(бурт PVC D.160) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 60 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm(бурт PVC D.110) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 61 | SA39H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 90 mm (бурт PVC d.90) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |  |  |
| 62 | SA39G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 75 mmбурт PVC d.75 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,42 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |  |  |
| 63 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (угол д,225 мм, 900) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 64 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (угол д,225 мм, 45 гр,450) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 65 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (угол д,200 мм, 900) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 66 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (угол д,160 мм, 900) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 67 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (угол д,100 мм, Двнутр ,110, 900) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 68 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (угол д,110) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 69 | SA39H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 90 mm (угол д,90, 900) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |  |  |
| 70 | SA39F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 63 mm угол д,63, 900) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,38 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,018 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |  |  |
| 71 | SA39E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 50 mmугол д,50, 900) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,15 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,013 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |  |  |
| 72 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (тройник д,225) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 73 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (тройник д,200) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 74 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (тройник д,160) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 75 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (тройник д,110,900) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 76 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (муфта д,200) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 77 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (обратный клапан д,63) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
| 78 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (переход 200/160) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 79 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (переход 225/160) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 80 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (переход 160/110) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 81 | SA39I п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (переход 160/900) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,23 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,023 |  |  |
| 82 | SA39H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 90 mm (переход д,90/75) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |  |  |
| 83 | SA39H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 90 mmпереход д,90/63 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |  |  |
| 84 | SA39F п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 63 mmпереход д,63/50 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,38 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,018 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |  |  |
| 85 | AcB01A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (robinet d.63) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
| 86 | AcA04C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (teava d.200 (219x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,53 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,47 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,41 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,41 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 3,25 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,65 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,15 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,041 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,003 |  |  |
| 87 | AcA31B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm, (отвод 219/5м) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,02 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,19 |  |  |
| 88 | AcA31B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (тройник д,200) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,02 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,19 |  |  |
| 89 | AcA31B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (переход д,200/д,150 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,02 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,19 |  |  |
| 90 | AcA04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (teava d.65 (76/3.5) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,09 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,13 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,07 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,14 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,001 |  |  |
| 91 | AcA31A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (угод д,65, отвод 76/6) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,40 |  |  |
| 92 | AcA31A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (тройник д,65 (76х4) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,40 |  |  |
| 93 | AcA31A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (переход д,65/50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,40 |  |  |
| 94 | AcA04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (teava d.50 57/3.5) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,09 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,13 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,07 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,14 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,001 |  |  |
| 95 | AcA31A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (nipeli d.50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,40 |  |  |
| 96 | AcA31A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (угол д,50 57/5) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,40 |  |  |
| 97 | AcA31A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - тройник d=50x57 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,89 |  |  |
|  | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura - тройник d=50x57 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,40 |  |  |
| 98 | AcA04E п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm (teava d.400 428/8) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,04 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,85 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,56 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,43 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,83 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,31 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,93 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,23 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,08 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 99 | Pret de piata K=1.0 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Camera de contact cu set de fixare, sorbent AC (900 saci 28,3 l, amesticatura statica MX-03 ) ( контактная камера предназначеная для первичного хлопо образования исходной воды , прри помощи коагулянта и гипохлорит натрия | buc |  |  |  |
|  | 75242081321 | Camera de contact cu set de fixsare, sorbent AC 900 saci (28,3 l), amesticatura statica MX 03 | buc | 1,00 |  |  |