Anexa nr.23 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1743145389735 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1743145389735 din 28.03.2025. Obiectul achiziției: Materiale electrice.. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Lotul 1.. 31224000-2; Priza exterioara; buc; 50; Livrarea se va efectua în condiții DDP la adresa cumpărătorului, mun. Chișinău, bul. Dacia 80/3, minimum 25% din cantitatea totală în decurs de 10 zile după semnarea contractului, restanța în decurs de 10 zile conform solicitare, înaintate la adresa de email. Timpul de livrare: luni-vineri, orele 08:00-16:30. Priza exterioara dublă; buc; 30. Intrerupator interior; buc; 50. Intrerupator interior; buc; 50. Intrerupator exterior; buc; 50. Intrerupator exterior; buc; 50. Priza interioara; buc; 20. Siguranta automata; buc; 50. Siguranta automata; buc; 40. Siguranta automata; buc; 15. Doză pentru priză; buc; 200. Trecere dulie; buc; 70. Lampa LED tub, 600mm; buc; 1000. Lampă LED E27; buc; 50. Lampa LED tub, 1200mm; buc; 1000. Plafoniera rotunda E27, IP54, max 40W; buc; 10. Panou de distributie aparent; buc; 5. Panou de distributie aparent; buc; 5. Panou electric echipat; buc; 5. Conector WAGO conector-3 (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice); buc; 300. Conexiune forbox; seturi; 10. Lampa LED SPR5060 ?; buc; 24. Tub led ST8E(sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice) - 1.2M, T8, G13, 6000K; buc; 500. Priza trifazata fixa; buc; 5. Priza trifazata mobila; buc; 5. Fisa trifazata mobila; buc; 10. Priza triplă bloc 3 module; buc; 10. Banda izolanta autoadeziva; buc; 36. Lampa LED; buc; 20. Canal cablu zincat cu capac; buc; 5. Furtun metalic pentru cablu; m; 300. Cablu electric; m; 200. Cablu electric; m; 300. Cablu electric; m; 30. Contor electric trifazat; buc; 10. Contor trifazat; buc; 2. Termocontractabila; buc; 10. Releu bistabil cu impulsuri; buc; 10. Intrerupator unitar; buc; 10. Corp de iluminat incastrat; buc; 10. Corp de iluminat incastrat; buc; 10. Corp de iluminat incastrat; buc; 10. Corp de iluminat incastrat; buc; 20. Tub fluorescent 18w; buc; 100. Tub fluorescent 18w; buc; 100. Corp de iluminat pentru tuburi LED 1200 mm, Extern; buc; 50. Corp de iluminat pentru tuburi LED 600 mm, aparent; buc; 20. Corp de iluminat pentru tuburi LED 600 mm, incastrat, pentru tavan armstrong; buc; 20. Tub fluorescent 36w; buc; 100. Tub fluorescent 36w; buc; 100. Tub fluorescent 58w; buc; 100. Bec LED 5w; buc; 50. Banda electroizolatoare profesionala 19mm x 20m cîte 8 de fiecare; buc; 40. Cablu de control; m; 240. Mănuși dielectrice; buc; 5. Corp balizaj luminos joasă tensiune; buc; 30. Tub gofrat; m; 100. Ramă MUTLUSAN(sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice) Candela 3; buc; 2. Ramă MUTLUSAN(sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice) Candela 4; buc; 7. Cutie de distribuție; buc; 10. Capac pentru doză; buc; 10. Cablu PV1 16mm2; m; 40. Tub termoretractabil; m; 10. Papuc de cablu cupru; buc; 10. Tub metalic flexibil cu izolație PVC; m; 50. Cutie de distribuţie; buc; 5. Priza exterioara triplă; buc; 10. Ventilator; buc; 1. Țeavă de ventilare; m; 2. Grilaj de ventilare cu sită; buc; 1. Releu de timp; buc; 1. Etichetă (birca); buc; 50. Cutie de distribuţie; buc; 10. Prelungitor cu filtru; buc.; 15. Prelungitor cu filtru; buc.; 15. Corp de iluminat LED, pentru panouri Armstrong; buc.; 30. Corp de iluminat stradal LED; buc.; 12.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________