Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “ 15 ” septembrie 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  KITURI DE DIAGNOSTIC  / LDSA 
prin procedura de achiziție : Cererea Ofertelor de Preț

- Denumirea autorității contractante: I.P. „CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA  ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR”

- IDNO: 1005600030818

- Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani

- Numărul de telefon/fax: 022 74 23 11/ 022 74 25 00

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: crdv@ansa.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică la autofinanțare, în care Agentia Natională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) exercită funcția de fondator.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | LOT 1 Set de diagnostic ELISA detecția antigenului virusului pesta porcină africană | Buc. | 192 | Set de diagnostic, să utilizeze principiul ELISA (dublu anticorpi sandwich) pentru detectarea antigenului virusului pestei porcine africane. Microplăci (poliester) căptuşite cu anticorpi specifici monoclonali VP 73, de 96 de godeuri cu stripuri detaşabile (12/placa) câte 8 godeuri Conjugat lichid concentrat (cu diluția 1 :100 în diluant furnizat) de-a fi utilizat pe probe individuale Control pozitiv, lichid. Control negativ, lichid. Soluție de diluție. Soluție substrat. Soluţia de spălare concentrată (25x) Soluţie stop. Compatibil speciei de animal menţionat. Microplaca să fie citită la OD 405 nm; Destinat ”uz veterinar.” Oferta v-a include: instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |
| 2 | 33100000-1 | # LOT 2 Set de diagnostic ELISA detectia anticorpilor la Bluetongue | Buc. | 480 | Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA pentru detectia anticorpilor specifici ai proteinei VP7 a virusului Bluetongue la rumegătoare, pe probe individuale în ser și plasmă. Microplăci căptuşite cu proteina recombinată VP7 de 96 de godeuri cu stripuri detaşabile (12/placa) câte 8; Conjugat concentrat (10X); Control pozitiv, lichid; Control negative, lichid; Soluție de diluție; Soluție de spălare; concentrată (20X); Soluție substrat; Soluție stop (0,5 M); Compatibil speciei de animal menţionat ; Specificitatea - min. 99,9% Sensibilitate - 100% Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Destinat ”uz veterinar.” Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |
| 3 | 33100000-1 | LOT 3 Set de diagnostic la rabie | Buc. | 6 | Set de diagnostic la rabie prin metoda imunofluorescență directă. Setul conține conjugat din nucleocapsid anti-rabic adsorbit. Setul conține 4 fl x 3 ml de conjugat liofilizat. Destinat ”uz veterinar.” Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 set. |  |
| 4 | 33100000-1 | LOT 4 Set de diagnostic ELISA detectarea anticorpilor capripoxvirusurilor | Buc. | 192 | Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA cu antigen dublu pentru detectarea anticorpilor împotriva capripoxvirusurilor, inclusiv a virusul bolii cutanate noduloase(LSDV), virusul poxului ovin (SPPV) și virusul variolei caprine (GTPV) în ser sau plasmă de la bovine, ovine, caprine sau alte specii sensibile. Microplăci din poliester de 96 de godeuri acoperite cu antigen purificat cu stripuri detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren; Conjugat concentrat (10X) (antigen purificat marcat cu peroxidază); Control pozitiv, lichid; Control negative, lichid; Tampon de diluție pentru prepararea conjugatului; Soluție de substrat; Concentrat de spălare (20X); Soluție de oprire (0,5 M); Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Ușor utilizabil iar rezultatul a se obține în mai puțin de 3 ore; Compatibil speciei de animale menţionat. Sensibilitatea –min. 95% Specificitatea - min. 99.7% Destinat ”uz veterinar.” Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |
| 5 | 33100000-1 | LOT 5 Set de diagnostic ELISA detecția anticorpilor rabici | Buc. | 192 | Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA pentru detectarea și titrarea glicoproteinei virusului antirabic IgG în ser și plasmă animală, pentru analiza calitativă și cantitativă. Setul să conțină : plăci de microtitrare cu 96 de godeuri cu stripuri detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren soluţie de spălare; flacoane cu ser martor negativ; flacoane cu ser martor pozitiv de câine cu 0,5 EU; flacoane cu ser martor pozitiv de câine cu 4 EU; flacoane cu diluant pentru probe; flacoane cu conjugat concentrat (anticorpi monoclonali specifici-conjugaţi cu peroxidază); flacoane cu substrat; cromogen; flacoane cu soluţie pentru stopare (acid sulfuric); folie adezivă pentru microplăci. Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Destinat ”uz veterinar.” Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |
| 6 | 33100000-1 | LOT 6 Set de diagnostic ELISA detecția Boala veziculoasă a porcului | Buc. | 384 | Set de diagnostic să detecte anticorpii direcți împotriva virusului bolii veziculoase porcine (SVDV) în probele ser și plasma de la porc Microplăci din poliester de 96 de godeuri căptuşite cu antigen purificat, cu stripuri detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, Conjugat Mab 5B7/Peroxidază conjugată (10X) Control pozitiv, lichid; Control negative, lichid; Tampon de diluare; Soluțiet de spălare concentrată (20X); Soluție de substrat; Soluție de oprire (0,5 M); Ușor de utilizat; Sensibilitatea - min. 98,8% Specificitatea - 100% Destinat ”uz veterinar.” Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. Set de diagnostic ELISA detecția Boala veziculoasă a porcului Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |
| 7 | 33100000-1 | LOT 7 Set de diagnostic ELISA detecția Febra Văii de Rift | Buc. | 384 | Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA competitive pentru detecția anticorpilor împotriva nucleoproteinei RIFTV în ser și plasma de la rumegătoare, cai, pisici, câini, sau orice altă specie susceptibilă. Microplacă acoperită cu stripuri de 96 de godeuri,( 12/placă cu 8 godeuri); Control pozitiv, lichid; Control negativ, lichid; Tampon de diluare; Conjugat concentrat (10X); Soluție de spălare concentrate (20X); Soluția substrat; Soluție Stop (0,5 M); Sensibilitate – 100% Specificitatea 99,8% Destinat „uz veterinar”. Compatibil speciei de animal menţionate. Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |
| 8 | 33100000-1 | LOT 8 Set de diagnostic ELISA detecția PrPres prin test rapid | Buc. | 384 | Microplaca 12 stripuri a 8 dodeuri invelite cu un anticorp monoclonal anti-PrPres 2 microplaci. Solutie de spalare concentrata de 10-ori tampon Tris-NaCl pH 7,4 Mertiolat de Sodiu (0,01%) 1 flacon (250ml) Ser Martor Negativ Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu ASB (albumina serica bovina conservant Proclin 300 (0,1%) 1 flacon (4ml) Ser Martor Pozitiv Tampon PBS pH 7,4, suplimentat cu peptide sintetice ninfectioase, leofilizat, conservant Proclin 300 (0,1%)1 flacon Diluent pentru probe Tampon PBS pH 7,4 suplimentat cu ASB si rosu fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (35ml) Conjugat concentrate de 10-ori, anticorpi monoclonati anti-PrP marcati cu peroxidaza intr-o solutie tampon Tris-NaCl pH 7,4 suplimentaty cu proteina bovina si colorant cu rosu de fenol conservant Proclin 300(0,1%) 1 flacon (2,5 ml) Tamponul Substratului Peroxidazei Solutie de acid citric si acetat de sodiu ph 7,4 care contine 0,015% H2O2 si 4% dimetilsulfoxid (DMSO) 1 flacon (60ml) Cromogen solutie de tetrametilbenzidina (TMB) 1 flacon (5 ml) Solutie de stopare acid sulfuric 1N 1 flacon (28 ml) Folie adeziva pentru microlpaci 8 buc Compatibil speciei de animal menţionat. Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propu ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc=1 test |  |
| 9 | 33100000-1 | LOT 9 Set de diagnostic ELISA detecția anticorpilor Influența Aviară | Buc. | 480 | Setul să utilizeze principiul ELISA pentru detecția anticorpilor specifici nucleoproteinei virusului influenței aviare de-a fi utilizat pe probe de ser sau plasmă la păsări, suine sau ecvine Microplăci (poliester) căptuşite cu antigen nucleoproteină gripală A, cu stripuri separate de 96 de godeuri ; Conjugat concentrat (10x) ; Control pozitiv, lichid ; Control negativ, lichid ; Soluție de diluare ; Soluție substrat ; Soluţia de spălare concentrată (20x) ; Soluţie stop (0,5M) ; Testarea a fi posibilă în mai puțin de 2 ore; Sensibilitatea - min. 99 % Specificitatea - min. 95 % Microplaca să fie citită la OD 450 nm; Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |
| 10 | 33100000-1 | LOT 10 Setul de diagnostic pentru amplificarea acizilor nucleici la boala Febra aftoasă (Foot and Mouth Disease Reagent) | Buc. | 200 | Set de tip One-Step RT-PCR Continut set: Primeri si sonde cu fluorescenta capabile sa detecteaze ARN viral pentru toate cele 7 serotipuri de FMDV (febrei aftoase). Primerii si sondă fluorescenta sa fie specifice, sa fie elaborate pentru a viza o regiune inalt conservativa din gena ARN polimerazei (3D) a FMDV, secvența care este prezentă în toate tulpinile. 2✕ Multiplex RT-PCR Buffer, volum 1-1,5 ml 10✕ Multiplex RT-PCR Enzyme Mix, volum 250-300 μL RNA control pozitiv intern (10,000 copies/μL) NTC sau apa fara nucleaza (care se utilizează ca NTC) 1,5 -2,0 ml Sondă TaqMan marcată cu VIC- TAMRA (Quencher) Sondă TaqMan marcată cu FAM -NFQ (Quencher) Setul să fie compatibil cu instrumente PCR : QuantStudio 5, MIC Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; certificatul de control a calității setului propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. Set de tip One-Step RT-PCR Continut set: Primeri si sonde cu fluorescenta capabile sa detecteaze ARN viral pentru toate cele 7 serotipuri de FMDV (febrei aftoase). Primerii si sondă fluorescenta sa fie specifice, sa fie elaborate pentru a viza o regiune inalt conservativa din gena ARN polimerazei (3D) a FMDV, secvența care este prezentă în toate tulpinile. 2✕ Multiplex RT-PCR Buffer, volum 1-1,5 ml 10✕ Multiplex RT-PCR Enzyme Mix, volum 250-300 μL RNA control pozitiv intern (10,000 copies/μL) NTC sau apa fara nucleaza (care se utilizează ca NTC) 1,5 -2,0 ml Sondă TaqMan marcată cu VIC- TAMRA (Quencher) Sondă TaqMan marcată cu FAM -NFQ (Quencher) Setul să fie compatibil cu instrumente PCR : QuantStudio 5, MIC Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; certificatul de control a calității setului propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 11 | 33100000-1 | LOT 11 Identificarea genomului viral la Bluetongue | Buc. | 200 | Detecția ARN principiul Real-time RT-PCR, duplex din virusul limbii albastre (BTV) la bovine, ovine și caprine izolate din metrice: sânge integral, țesut (splina) sau de la fetuși abortați (splina, ficat,cord) IPC endogen Setul include: Mixul, care conține- Sondă TaqMan marcată cu FAM NFQ (NFQ = Non-Fluorescent Quencher) (enzime, primeri și sonde); Sondă TaqMan marcată cu VIC TAMRA (Quencher) (enzime, primeri și sonde); Bufer, transcriptază inversă, enzime EPC Control pozitiv la bluetongue; Fluorescență FAM pentru ARN-ul tuturor serotipurilor BTV cunoscute – 1-27 serotipuri (pan BTV) Setul să fie compatibil cu instrumente PCR : QuantStudio 5, MIC Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității setului propus/Certificat de analiză cu indicarea EPC BTV (Control Pozitiv) cu Ct echipament Applied Biosystems, certificatul de control a calității setului propus/Certificat de analiză cu indicarea IPC endogen cu Ct echipament Applied Biosystems În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |
| 12 | 33100000-1 | LOT 12 Set de extracție acizilor nucleici | Buc. | 100 | Set pentru extracția și izolarea/purificarea acizilor nucleici patogeni animale; sânge integral/ser/ plasma/ alte fluide corporale tampoane, spălări și țesuturi (omogenate) Conținutul setului: Tampon VXL1 1 x 6 ml Tampon ACB (concentrat)1,2 1 x 12 ml Proteinază K 1 x 1,25 ml Carier RNA (poli A) 1 x 310 μg Tampon AW1 (concentrat)1,3 1 x 19 ml TamponAW2(concentrat)3 1 x 17 ml Tampon AVE 1 x 20 ml Protocol de pornire rapidă de 20 ml (PCard Temperatura de depozitare 15°C până la 25°C Mini Columns, Collection Tubes, Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității setului propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |
| 13 | 33100000-1 | LOT 13 Set de diagnostic detecția anticorpilor rabici | Buc. | 192 | Set de diagnostic utilizează principiul ELISA Ab blocking pentru detectarea anticorpilor virusului rabiei în ser, plasmă la carnivori domestici și sălbatici Setul conține: microplăci cu 96 godeuri ser control pozitiv rabic-1 flacon ser control negativ rabic - 1 flacon ser control rabic 1 - 1 flacon ser control rabic 2 -1 flacon ser control rabic 3 -1 flacon diluant de probă (gata de utilizare) 1 flacon diluant pentru anticorp biotinilat(gata de utilizare) 1 flacon anticorp anti-rabic biotinilat (concentrat de 100x) 1 flacon diluant pentru conjugat (gata de utilizare) conjugat (100x concentrat); substrat (gata de utilizare); soluție stop (gata de utilizare); soluție de spălare (10x concentrată); folii adezive. Sensibilitatea min. 95% Specificitatea - 100% Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității setului propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |
| 14 | 33100000-1 | 14. LOT cu reagenți pentru determinarea Ac Influența aviară. Se va procura de la un producător |  |  |  |  |
|  |  | LOT 14.1 Antigen subtip H7N7 | Buc. | 3 | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a hemaglutininei după resuspensie 1:64 ± 1 Standartizat faţa de Seruri etalon OIE. Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus ; certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon. |  |
|  |  | 14.2 Antigen subtip H7N3 | Buc. | 3 | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a hemaglutinantei după resuspensie 1:64 ± 1 Standartizat faţa de Seruri etalon OIE Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus ; certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon. |  |
|  |  | 14.3 Antigen subtip H7N4 | Buc. | 3 | Tulpină de referinţă internaţională (antigen inactivat), forma de prezentare liofilizata, mod de ambalare flacon 1 ml titrul minim a hemaglutinantei după resuspensie 1:64 ± 1 Standartizat faţa de Seruri etalon OIE Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include: instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; certificatul privind controlul calității. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 flacon. |  |
|  |  |  |  |  |  | 78 000,00 |
| 15 | 33100000-1 | 15. LOT cu seturi de diagnostic pentru detecția anticorpilor la boala Aujeszky. Se va procura de la un producător |  |  |  |  |
|  |  | LOT 15 Set de diagnostic ELISA detecția anticorpilor la Aujeszky | Buc. |  | Set de diagnostic ELISA imunosorbent pentru detecția anticorpilor specifici la Pseudorabies/Virusul bolii Aujezsky gB PRVgB în probe de ser și plasmă porcină. Microplăci de 96 de godeuri acoperite cu antigen PRV; Control pozitiv, lichid; Control negative, lichid; Soluțiede spălare concentrată (20x); Soluție(tampon) de diluție soluție de substrat (cu conținut H2O2); Soliție stop; Testarea a fi posibilă în regim overnight și în regim mai puțin de 2 ore. Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității setului propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |
|  |  | LOT 15 Set de diagnostic ELISA detecția anticorpilor postvaccinali la Aujeszky | Buc. |  | Set de diagnostic ELISA un test imunosorbent pentru detecția anticorpilor postvaccinali specifici la Pseudorabies/Virusul bolii Aujezsky gE la porcine microplăci de 96 de godeuri acoperite cu antigen PRV ; Control pozitiv, lichid; Control negative, lichid; Soluție de spălare concentrată (20x); Soluție(tampon) de diluție Soluție de substrat (cu conținut H2O2); soluție stop; Incubarea overnight. Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității setului. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |
|  |  |  |  |  |  | 76 000,00 |
| 16 | 33100000-1 | 16. LOT cu seturi de diagnostic pentru detecția LEB. Se va procura de la un producător |  |  |  |  |
|  |  | LOT 16 Set de diagnostic ELISA LEB | Buc. |  | Set de diagnostic prin tehnica ELISA pentru detectia anticorpilor contra Virusului Leucozei Enzootice Bovine (gp.51) în ser și plasmă bovină (probe de ser individuale şi amesticuri de 10 probe) O placa cu 96 godeuri captuşite cu antigen gp51 BLV (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren; Control pozitiv, lichid; Control negativ, lichid; Concentrat de spălare (20X) Soluţie de stopare(0,5M); Soluție substrat; Conjugatul gata de utilizare sau conjugat concentrat(10X); Soluții pentru diluarea probelor examinate, prepararea reactivelor și soluţie de spălare concentrată folii adezive pentru plăci. In cazul de diluarea serurilor cercetate, aceasta să se facă direct în placa captuşită Microplaca se citește la DO-450nm ori DO-620nm Sensibilitate – 100% Specificitate – 100% Calibrat pentru a detecta standardul ser E05. Incubare scurtă - 45 min ± 4 min la 21°C (± 5°C). Incubare peste noapte - 16 la 20 h la 5°C (± 3°C). Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include : instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității CE În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |
|  |  | LOT 16 Set de diagnostic ELISA LEB de confirmare | Buc. |  | Set de diagnostic prin tehnica ELISA indirect pentru detectia anticorpilor contra Virusului Leucozei Enzootice Bovine in ser sangvin de la bovine, pentru confirmare. Componenţa setului: 5 placi/480 teste. O placa cu 96godeuri captuşite cu antigen viral pozitiv cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, 2-5 placi/192-480 teste. O placa cu 96godeuri captuşite cu antigen negativ cu stripuri (barete) detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, control pozitiv – lichid sau liofilizat, control negativ – lichid sau liofilizat, soluţie de stopare, substrat, conjugatul gata de utilizare sau conjugat concentrat, soluții pentru diluarea probelor examinate, prepararea reactivelor și soluţie de spălare concentrată folii adezive pentru plăci. In cazul de diluarea serurilor cercetate, aceasta să se facă direct în placa captuşită DO-450nm ori DO-620nm Setul trebuie sa contina suficient martor pozitiv cat si negativ, incat sa se poata lucra fractionat (nu numai o singura placa in intregime), respectiv minim 6 masurari dintr-o placa. Dupa reconstituire, martorii liofilizate trebuie sa poata fi folositi pana la epuizare. Serul de refrinta OIE E05 trebuie sa fie pozitiv la o dilutie de 10 ori mai mare decit numarul de seruri individuale in amestic de seruri (10seruri in amestic – dilutia 1/100). Destinat „uz veterinar”. Oferta v-a include: instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; certificatul de control a calității setului propus cu confirmarea CE în care sa se specifice sensibilitatea; specficitatea; reproductibilitatea; limita de detectie a setului. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |
|  |  |  |  |  |  | 63 000,00 |
| 17 | 33100000-1 | LOT 17 Swarm Agar | Buc. |  | Compozitia: Meat Extract 5.0 g Yeast Extract 1.0 g Trypto-Casein Soya Broth 30.0 g Glucose 1.0 g Sodium Desoxycholate 0.35 g Agar 7.0 g 100 tuburi de 10 ml s-au 20 ml 100 tuburi in cutie de carton Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 cutie | 10 000,00 |
| 18 | 33100000-1 | LOT 18 Slanetz and Bartley Medium | Buc. |  | Borcan 500g Compozitia: Tryptose 20,0 Yeast extract 5,0 g Dextrose 2,0 g Dipotassium phosphate 4,0 g Sodium azide 0,400 2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride 0,100 Agar 15,0 g Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 kg | 6 000,00 |
| 19 | 33100000-1 | LOT 19 Bile Esculin Agar | Buc. |  | Borcan 500g Compozitia : Peptone 5.000 HM peptone B # 3.000 Bile □ 40.000 Esculin 1.000 Ferric citrate 0.500 Agar 15.000 Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 kg | 4 000,00 |
| 20 | 33100000-1 | LOT 20 API NACL 0.85% MED 5ML 100AMP | Buc. |  | NaCl 0.85 % Medium and Suspension Medium are designed to be used as suspension media with API ®, ID 32 or ATB™ products Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 cutie x 100 fiole | 6000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 780 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

30 zile de la incheierea contractului  :

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 60%  din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 şi mai mulţi ani;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 80 % din cel initial pentru produsele cu  valabilitate de pînă la 2 ani.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplica

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 3. | Specificația tehnică, conform anexei nr. 22 | Semnat electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei;*În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 4. | Specificația de preț, conform anexei nr. 23 | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea(conformitate) ,trasabil, și proveniența bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 ,semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu | Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 (Se prezinta doar la procedurile si pentru loturile unde se solicita pozitiile privind echipamente electrice și electronice) | Obligatoriu (doar pu pozitiile care cad sub incidenta) |
| ! | Notă | * Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară).În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. * Contractul semnat si completat cu anexele corespunzatoare cît și informația despre ofertant ,conform modelului transmis odata cu decizia de atribuire ,va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare(6 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare ) . În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu la semnarea contractului |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de

transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  nu  se aplică

- Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:  Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor anunțului de participare.
pretul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: NU SE APLICĂ

| Nr. d/o |  | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile .

- Locul deschiderii ofertelor :  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat .

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt .

Președinta grupului de lucru:  ____________________________________________ .