| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1771855756089 _din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:_,,Servicii de deservire a generatorului diesel 220kVA” _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului |  |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de deservire a generatorului diesel 220kVA |  |  |  |  |  | Servicii de deservire tehnică constă în: - Verificarea părții electronice. - Verificarea stării radiatorului și curaţarea, după caz. - Verificarea tensionarii curelei ventilatorului. - Verificarea nivelului si densității electrolitului, verificarea tensiunii de încărcare a acumulatorului. - Verificarea funcţionării încărcătorului staţionar. - Verificarea funcţionării pompei de combustibil. - Verificarea sistemului de încălzire a motorului. - Verificarea siguranţelor, contactelor. - Verificarea funcţionării pornirii în regim auto (sub sarcină 30 min). - Verificarea pernelor antivibrante. - Verificarea sistemului de eliminare a gazelor de eşapament. - Verificarea integrității și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire. - Verificarea funcţionării panoului de control. - Verificarea funcţionării pornirii în regim manual (fără sarcină 10-15 min). - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri. - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariţiei acestora. - Curaţarea generatorului cu aer comprimat. În prețul serviciilor vor fi incluse materialele și consumabilele necesare pentru deservire, după cum urmează: - Filtru ulei - Filtru combustibil 3. Ulei 4. Antigel |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1771855756089 _din_________. Obiectul de achiziției: ,,Servicii de deservire a generatorului diesel 220kVA”. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 1.; Lotul 1; serviciu; 1. [adăugaţi numărul de rînduri şi detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]. Total lot 1. Lotul 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |