| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2026 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtre și filamente pentru mentenanță GC/MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtru pentru gaz |  |  |  |  |  | Filtru pentru gaz purtator, cu indicator, 3-in-1 (inlaturarea oxigenului, umeditatii și hidrocarburilor) echivalent cu filtrul CP17973 (destinatie Gaz-cromatograf Agilent 7890B) |  |  |  |
| Filtru pentru gaz |  |  |  |  |  | Filtru pentru gaz purtator heliu, fara indicator, 3-in-1 (inlaturarea oxigenului, umeditatii și hidrocarburilor), capacitate mare, fiting 1/8inch, echivalent cu filtrul RMSH-2 (destinatie Gaz-cromatograf Agilent 7890B) |  |  |  |
| Filtru pentru gaz |  |  |  |  |  | Filtru pentru gaz purtator hidrogen, fara indicator, 3-in-1 (inlaturarea oxigenului, umeditatii și hidrocarburilor), capacitate mare, fiting 1/8inch, echivalent cu filtrul RMSHY-2 (destinatie Gaz-cromatograf Agilent 7890B) |  |  |  |
| Filtru pentru gaz |  |  |  |  |  | Filtru pentru gaz detector, fara indicator, inlaturarea hidrocarburilor, echivalent cu filtrul CP17972 (destinatie detector FID la Gaz-cromatograf Agilent 7890B) |  |  |  |
| Filtru pentru gaz |  |  |  |  |  | Filtru pentru gaz detector, cu indicator, inlaturarea umiditatii, echivalent cu filtrul CP17971 (destinatie detector FID la Gaz-cromatograf Agilent 7890B) |  |  |  |
| Filtru pentru gaz |  |  |  |  |  | Filtru pentru gaz detector, cu indicator, inlaturarea oxigenului, echivalent cu filtrul CP17970 (destinatie detector FID la Gaz-cromatograf Agilent 7890B) |  |  |  |
| Filament pentru detector de masă |  |  |  |  |  | Filament pentru MSD, cu ionizare cu impact electronic EI, de temperatură înaltă (echivalent PN G7005-60061, compatibil cu spectrometrul de masă MSD 5977A/5977B al companiei Agilent). |  |  |  |
| Accesorii consumabile pentru GC/MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulei pentru pompa de vid |  |  |  |  |  | compatibil cu pompa de vid Agilent 5977A GC-MS |  |  |  |
| Garnitură specială O-Ring Fluoro |  |  |  |  |  | O-Ring Fluoro, compatibil cu pompa de vid Agilent 5977A GC-MS |  |  |  |
| Seringă pentru autoinjector |  |  |  |  |  | 10μm GC-MS fixed needle, 23/42/cone |  |  |  |
| Viale, cu filet, capac și septă |  |  |  |  |  | V - 1.5ml |  |  |  |
| Liner pentru GC/MS |  |  |  |  |  | compatibil cu GC-MS Agilent Agilent 7890B cu mass-detector 5977A/5977B |  |  |  |
| Septe pentru injector GC |  |  |  |  |  | compatibil cu GC-MS Agilent Agilent 7890B cu mass-detector |  |  |  |
| Coloane capilare pentru GC/MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coloane capilare |  |  |  |  |  | HP 5MS-UI 30m, d 0,25mm, grosime faza staționară 0,25μm |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2026 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Filtre și filamente pentru mentenanță GC/MS; în decurs de 60 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat. 50410000-2; Filtru pentru gaz; Buc.; 1. 50410000-2; Filtru pentru gaz; Buc.; 1. 50410000-2; Filtru pentru gaz; Buc.; 1. 50410000-2; Filtru pentru gaz; Buc.; 2. 50410000-2; Filtru pentru gaz; Buc.; 1. 50410000-2; Filtru pentru gaz; Buc.; 1. 50410000-2; Filament pentru detector de masă; Buc.; 16. Accesorii consumabile pentru GC/MS. 50410000-2; Ulei pentru pompa de vid; Buc.; 3; în decurs de 60 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat. 50410000-2; Garnitură specială O-Ring Fluoro; Buc.; 3. 50410000-2; Seringă pentru autoinjector; Buc.; 5. 50410000-2; Viale, cu filet, capac și septă; Buc.; 15000. 50410000-2; Liner pentru GC/MS; Buc.; 30. 50410000-2; Septe pentru injector GC; Buc.; 150. Coloane capilare pentru GC/MS. 50410000-2; Coloane capilare; Buc.; 3; în decurs de 60 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat. Total lot 1. Lotul 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |