# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenți pentru analizatoarele biochimice de tip închis Mindray BS-800 și Mindray BS-240Pro, anul 2022
 prin procedura de achiziție Licitație Publică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://spital.sf.treime.md

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Reagenţi pentru analizatorul biochimic automat BS-800 Mindray, sistem închis |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33690000-3 | Albumin | set | 24 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:6x60 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | ALP | set | 16 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x58 ml+R2:3x32 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | ALAT | set | 16 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x57 ml+R2:3x32 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | ASAT | set | 16 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x57 ml+R2:3x32 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | α-Amylase | set | 34 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x45 ml+R2:4x12 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Bilirubin Direct | set | 43 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x48 ml+R2:4x12 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Bilirubin Total | set | 53 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x48 ml+R2:4x12 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Creatine Kinase | set | 72 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:3x42 ml+R2:3x12 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Creatine Kinase-MB | set | 72 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:3x42 ml+R2:3x12 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Creatinine | set | 22 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x59 ml+R2:2x42 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | GGT | set | 16 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x57 ml+R2:3x32 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Glucose | set | 20 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x60 ml+R2:3x32 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | HDL-Cholesterol | set | 9 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x58 ml+R2:2x42 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | LDL-Cholesterol | set | 9 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x58 ml+R2:2x42 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | LDH | set | 11 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x42 ml+R2:4x12 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Triglycerides | set | 8 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:6x60 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Total Cholesterol | set | 8 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:6x60 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Total Protein | set | 5 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:6x60 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Uric Acid | set | 6 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x60 ml+R2:3x32 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Urea | set | 8 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x58 ml+R2:3x32 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Iron | set | 14 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x40 ml+R2:2x16 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Magnesium | set | 9 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:4x45 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Phosphorus | set | 6 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R:4x45 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Microalbumin | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:3x50 ml+R2:3x11 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Lipase | set | 37 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x10 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | C-Reactive Protein | set | 28 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x35 ml+R2:2x10 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Antistreptolysin O Ⅱ | set | 11 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x40 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Rheumatoid Factor Ⅱ | set | 13 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x11 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Ferritin | set | 92 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:1x20 ml+R2:1x12 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Haemoglobin A1c | set | 10 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R(Hb):2x40 ml+R1:2x40 ml+R2:2x15 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Apolipoprotein A1 | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:3x42 ml+R2:3x15 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Apolipoprotein B | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:3x42 ml+R2:3x15 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | β2-Microglobulin Ⅱ | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x12 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Complement C3 | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x20 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Complement C4 | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x38 ml+R2:2x15 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Cystatine - C Ⅱ | set | 5 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x12 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Fructosamine | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x40 ml+R2:2x20 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x12 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | High Sensitivity C-reaction Protein | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x40 ml+R2:2x40 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Lipoprotein (a) | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x42 ml+R2:4x12 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Prealbumin | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:2x38 ml+R2:2x15 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Total Bile Acids | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x45 ml+R2:2x32 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Transferrin | set | 5 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:1x45 ml+R2:1x7 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Unsaturated Iron Binding Capacity | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:4x54 ml+R2:4x16 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Pancreas-amylase | set | 65 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set R1:6x20 ml+R2:6x5 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Multi Sera Calibrator | set | 7 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 10x3 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Specific Proteins Calibrator | set | 6 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 5x1 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Lipids Calibrator | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 5x1 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | CK-MB Calibrator | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 3x1 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | FER Calibrator | set | 12 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 4x2 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Prealbumin Calibrator | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 3x1 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Lipoprotein(a) Calibrator | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 3x1 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | TRF Calibrator | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 5x1 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | CysC Calibrator | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 5x0.5 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | β2-MG Calibrator (p/u Serum) | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 5x0.5 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | ClinChem Multi Control (L1) | set | 5 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 10x5 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | ClinChem Multi Control (L2) | set | 5 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 10x5 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | ASO/CRP/RF Triple Control | set | 8 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 3x2x1 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Multimmun Control | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 1x2x3 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | MALB Control | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 1x1x1 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Lipoprotein(a) Control | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 2x2x1 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | UIBC Control | set | 5 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 1x5 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | G6PD Control | set | 6 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 2x1 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | TRF Control | set | 6 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 2x1 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | CysC Control | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 3x2x1 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | β2-MG Control | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 3x2x1 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Autocalibrator | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 4x5 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Control Normal | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 6x5 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Control Patologic | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 6x5 ml | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Soluție detergent CD80 | set | 15 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 6x2 L | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Cuve de reacție p/u BS-800 | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 10 buc | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Lampă fotometrică 12V, 20W p/u BS-800 | buc | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis | 2517405 |
| 1 | 33690000-3 | Cuve conice pentru probe, 2 ml | set | 78 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray, sistem închis. Set 500 buc | 2517405 |
| Lot 2. Reagenţi pentru analizatorul biochimic automat BS-240Pro Mindray, sistem închis |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33690000-3 | Albumin | set | 25 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R:4x40 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | ALP | set | 20 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:4x35 ml+R2:2x18 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | ALAT | set | 20 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:4x35 ml+R2:2x18 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | ASAT | set | 20 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:4x35 ml+R2:2x18 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | α-Amylase | set | 75 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:1x38 ml+R2:1x10 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Bilirubin Direct | set | 44 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:4x20 ml+R2:1x20 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Bilirubin Total | set | 54 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:4x20 ml+R2:1x20 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Creatine Kinase | set | 38 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:2x35 ml+R2:1x18 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Creatine Kinase-MB | set | 38 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:2x35 ml+R2:1x18 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Creatinine | set | 50 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:2x27 ml+R2:1x18 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | GGT | set | 20 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:4x35 ml+R2:2x18 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Glucose | set | 22 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:4x40 ml+R2:2x20 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | HDL-Cholesterol | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:1x40 ml+R2:1x14 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | LDL-Cholesterol | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:1x40 ml+R2:1x14 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | LDH | set | 20 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:4x35 ml+R2:2x18 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Triglycerides | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R:4x40 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Total Cholesterol | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R:4x40 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Total Protein | set | 13 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R:4x40 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Uric Acid | set | 20 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:4x40 ml+R2:2x20 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Urea | set | 30 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:4x35 ml+R2:2x18 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Lipase | set | 110 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:1x35 ml+R2:1x9 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | C-Reactive Protein | set | 12 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:1x40 ml+R2:1x10 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Antistreptolysin O Ⅱ | set | 6 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:1x40 ml+R2:1x40 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Rheumatoid Factor Ⅱ | set | 7 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:1x40 ml+R2:1x11 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Ferritin | set | 5 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:2x18 ml+R2:2x10 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | ETHANOL | set | 5 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R:2x35 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | HAPTOGLOBIN | set | 12 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set R1:1x35 ml+R2:1x7 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Multi Sera Calibrator | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 10x3 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Specific Proteins Calibrator | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 5x1 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Lipids Calibrator | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 5x1 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | CK-MB Calibrator | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 3x1 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | FER Calibrator | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 4x2 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | ETHANOL CALIBRATOR | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 1x1 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | IMMUNO-MULTICAL | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 5x1 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | ClinChem Multi Control (L1) | set | 8 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 10x5 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | ClinChem Multi Control (L2) | set | 8 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 10x5 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | ASO/CRP/RF Triple Control | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 3x2x1 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | ETHANOL CONTROL | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 3x3 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | IMMUNO-CONTROL III | set | 6 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 1x2 ml | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Soluție detergent CD80 | set | 6 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 6x2 L | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Cuve de reacție p/u BS-240Pro | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 8x10 buc | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Filtru de apă p/u BS-240Pro | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 2 buc | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Lampă fotometrică 12V, 20W p/u BS-240Pro | buc | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. | 824060 |
| 2 | 33690000-3 | Cuve conice pentru probe, 2 ml | set | 36 | Compatibil cu analizatorul biochimic BS-240Pro Mindray, sistem închis. Set 500 buc | 824060 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 3 341 465 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DDP- Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, în decurs de 5 zile de la comanda efectuată de persoana responsabilă din cadrul IMSP SCM Sfânta Treime. Perioada  01.01.2022 – 31.12.2022.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 2 | Oferta de preț | Formularul F4.2 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) Anexa nr.22 | DA |
| 3 | Oferta tehnică | Formularul F4.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) Anexa nr.23 | DA |
| 4 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat sau Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială). Formulare pentru depunerea ofertei. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) Anexa nr.9 | DA |
| 5 | Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 6 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura electronică a participantului * | DA |
| 7 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) Anexa nr.10 | DA |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie-eliberat de banca deținătoare de cont-semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 9 | Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea consumabilelor oferite | Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat si ștampilat electronic de către operatorul economic | DA |
| 10 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 11 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 12 | Mostre | Obligatoriu la solicitare se vor prezenta mostre | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- pe: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „MTender”

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Gheorghe STRAJESCU     _______________________        L.Ș.