Anexa nr. 1

la Anunțul de participare

Servicii de deservire tehnică

și mentenanță a centralelor termice cu puterea termică de până la 30 kW, inclusiv

(cantitatea și adresele amplasării centralelor termice)

Tabelul nr. 1

| Nr. d/o | Localitatea și denumirea subdiviziunii | Adresa / modelul centralei termice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Basarabeasca | SCT | str. Școlinaia, 2A / Immergaz Eolo Mini, Q=28 kW | 1 |
|  | Bălți | SCT | str. M. Sadoveanu, 1A / Demir Docum, Q=28 kW | 2 |
|  |  | SÎUD | str. Moscovei, 13 / Baxi Luna, Q=24 kW | 1 |
|  | Cahul | SCT | str. B. P. Hașdeu, 13 / Viadrus G-27(2b.); Baxi, Q=24 kW(1b.) | 3 |
|  |  | SÎUD | str. 31 august 1989, 11 / Ariston, Q=24 kW | 1 |
|  | Cantemir | SCT | str. M. Eminescu, 11 / Demir Docum, Q=24 kW | 1 |
|  | Călărași | BÎT și DCA | str. Ștefan cel Mare, 6 / Habitat 23 E, Q=24 kW | 1 |
|  |  | SCT | str. P. Halippa, 13 / Arca Pochet, Q=24 kW | 2 |
|  | Căușeni | SÎUD | str. A. Mateevici, 3A / Immergaz Eolo, Q=24 kW | 1 |
|  | Cimișlia | SCT | str. Ștefan cel Mare, 14 / Vaillant, Q=24 kW | 1 |
|  | Comrat | SÎUD | str. Komsomoliscaia, 24A / Ariston, Q=24 kW | 1 |
|  | Coșnița | SCT | str. M. Eminescu, 8A / Habitat Dual, Q=24 kW | 1 |
|  | Dondușeni | SCT | str. Independenței, 43 / AIRFEL, Q=24 kW | 1 |
|  | Drochia | BÎT și DCA | str. C. Cecal, 29 / Thermona Term 28 TLX, Q=28 kW | 2 |
|  | Edineț | SÎT și CCA | str. Iu. Gagarin, 72 / Thermona Term 28 TLX, Q=28 kW | 1 |
|  |  | SÎUD | str. Ștefan Vodă, 18 / Ariston, Q=24 kW | 1 |
|  | Fălești | CM | str. Ștefan cel Mare, 18 / Motan, Q=24 kW; | 1 |
|  |  | SSC | str. Ștefan cel Mare, 18 / Demir Docum, Q=24 kW | 1 |
|  |  | SCT | str. Ștefan cel Mare, 38 / Nova Florida Dual, Q=24 kW | 2 |
|  | Florești | BÎT și DCA | str. Victoriei, 55 / Motan Max Optimus, Q=24 kW | 1 |
|  |  | SSC | str. Ștefan cel Mare, 63 / Viessmann Vitopend 100, Q=24 kW | 1 |
|  |  | SCT | str. Gării, 5 / Saunier Duval, Q=24 kW | 1 |
|  | Glodeni | SSC | str. Tricolorului, 30 / Perfetto, Q=24 kW | 1 |
|  | Hîncești | SCT | str. M. Hîncu, 157 / Immergaz, Q=24 kW | 1 |
|  | Ialoveni | SCT | str. Prieteniei, 12 / Thermona Duo, Q=28 kW | 1 |
|  | Leova | SCT | str. Gorki, 5 / Vaillant ECO TEC, Q=24 kW | 1 |
|  | Ocnița | SSC | str. Independenței, 49 / Solar, Q=24 kW | 1 |
|  | Orhei | SÎUD | str. M. Eminescu, 11 / Baxi Ecofour, Q=24 kW | 1 |
|  | Rezina | SCT | str. M. Eminescu, 6 / Immergaz Eolo Mini, Q=24 kW | 1 |
|  | Sănătăuca | SEAI | f/a Motan Max Optimus, Q=24 kW | 1 |
|  | Sîngerei | SSC | str. B. Glavan, 5 / ARCA Pixeli, Q=24 kW | 2 |
|  | Soroca | SSC | str. Independenței, 74 / Vailant, Q=24 kW | 1 |
|  |  | SÎUD | str. Alexandru cel Bun, 16 / Baxi Main Four 240F, Q=24 kW | 1 |
|  | Strășeni | CM | str. M. Eminescu, 51 / Thermona Therm TLX, Q=28 kW | 2 |
|  |  | SSC | str. Ștefan cel Mare, 92 / Saunier Duval, Q=25 kW | 1 |
|  | Șoldănești | CM | str. 31 August 1989, 7 / Baxi, Q=24 kW | 1 |
|  |  | SSC | str. Păcii, 13B / Motan Max Optimus, Q=24 kW | 1 |
|  | Ștefan Vodă | SSC | str. Ștefan cel Mare, 31 / Viessmann Vitopend 100, Q=30 kW | 1 |
|  |  | SCT | str. 31 august 1989, 15 / Immergas Eolo Maior, Q=24 kW | 1 |
|  | Telenești | BÎT și DCA | str. Ștefan cel Mare, 66 / Motan Start, Q=24 kW | 1 |
|  | Ungheni | SÎT și CCA | str. Ştefan cel Mare, 164 / Motan, Q=24 kW | 2 |
|  |  | SCT | str. M. Eminescu, 24 / Motan, Q=24 kW | 2 |
|  | mun. Chişinău | SSC Ciocana | str. Mircea cel Bătrîn, 3 / Vailant, Q=24 kW | 1 |
|  |  | SCT | str. Vadul lui Vodă, 68 / Immergaz EOLO, Q=24 kW | 1 |
|  |  |  | str. A. Mateevici, 25 / Ariston 24, Q=24 kW | 1 |
| TOTAL: | 55 |

Servicii de deservire tehnică

și mentenanță a centralelor termice cu puterea termică de la 31 kW până la 60 kW, inclusiv

(cantitatea și adresele amplasării centralelor termice)

Tabelul nr. 2

| Nr. d/o | Localitatea și denumirea subdiviziunii | Adresa / modelul centralei termice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anenii Noi | CM | str. A. Suvorov, 2B / Thermona Duo 50, Q=45 kW | 2 |
|  |  | BÎT și DCA SCT | str. Tighina, 8 / Montello 30 BF, Q=32 kW | 2 |
|  | Bălți | CM | piața V. Alecsandri, 8 / Thermona Duo 50, Q=45 kW | 2 |
|  | Briceni | SCT | str. Independenței, 34 / SIME Murele EZ35BF, Q=35 kW | 1 |
|  | Călărași | CM | str. Bojole, 2 / Thermona Duo 50, Q=45 kW | 2 |
|  | Căușeni | SCT | str. Meșterul Stanciu, 3 / Immergaz Eolo Maior, Q=32 kW | 1 |
|  | Ceadîr-Lunga | CM | str. Lenin, 9B / Demir Docum, Q=50 kW | 1 |
|  | Criuleni | CM | str. 31 august 1989, 139 / Italterm, Q=50 kW | 2 |
|  |  | SSC | str. 31 august 1989, 108 / Thermona, Q=50 kW | 1 |
|  | Dondușeni | CM | str. 31 august 1989, 6/1 / Thermona Duo, Q=45 kW | 2 |
|  | Drochia | CM | str. Mitropolit Varlaam, 2F / Thermona Duo 50, Q=45 kW | 2 |
|  |  | SSC | str. Independenţei, 31 / Viadrus G42, Q=42 kW | 1 |
|  |  | SCT | str. Mitropolit Varlaam, 35 / SIME Baxi, Q=35 kW | 1 |
|  | Edineț | CM | str. 31 august 1989, 40 / Thermona Duo 50, Q=45 kW | 2 |
|  |  | SSC | str. Independenței, 59 / Thermona 50, Q=45 kW | 1 |
|  |  | SCT | str. 31 august 1989, 40 / SIME, Q=55 kW | 1 |
|  | Fălești | CM | str. Ștefan cel Mare, 18 / Thermona 50, Q=45 kW | 1 |
|  |  | SSC | str. Ștefan cel Mare, 18 / Immergaz Eolo Mini, Q=32 kW | 1 |
|  | Glodeni | CM | str. V. Zgîrcea, 15/1 / Thermona Duo 50T, Q=45 kW | 2 |
|  |  | SCT | str. Tricolorului, 32 / SIME Family, Q=45 kW | 1 |
|  | Hîncești | CM | str. Chișinăului, 12A / Fontital Antea, Q=40 kW | 1 |
|  |  | SÎUD | str. M. Hîncu, 148A / Baxi Luna 3, Q=31 kW | 1 |
|  | Ialoveni | CM | str. Alexandru cel Bun, 31 / Viesmann Vitopend, Q=31 kW | 1 |
|  |  | SCT | str. Prieteniei, 12, Thermona Duo, Q=56 kW | 1 |
|  | Leova | BÎT și CCA | str. Independenței, 5 / Rerolli Econcert, Q=35 kW | 1 |
|  | Nisporeni | CM | str. Ioan Vodă, 5 / Thermona Duo 50, Q=45 kW | 2 |
|  | Ocnița | SCT | str. M. Viteazul, 21A / SIME Mirelli, Q=35 kW | 1 |
|  | Orhei | CM | str. V. Lupu, 47 / Thermona Duo, Q=45 kW | 2 |
|  |  | SSC | str. T. Ciobanu, 4 / Demir Docum, Q=45 kW | 1 |
|  |  | SCT | str. V. Lupu, 38 / Baxi Luna 3, Q=31 kW | 2 |
|  | Rîșcani | SCT | str. 31 august 1989, 18 / Immergas, Q=32 kW | 1 |
|  | Sîngerei | SCT | str. Independenței, 96 / Feroli Domiproject, Q=32 kW | 1 |
|  | Soroca | CM | str. I. Creangă, 19/1 / Thermona Duo, Q=45 kW | 2 |
|  |  | SCT | str. M. Sadoveanu, 21 / Vitrix PRO-55, Q=55 kW | 1 |
|  | Strășeni | SCT | str. Ștefan cel Mare, 135 / Maxi Condens, Q=50 kW | 1 |
|  | Șoldănești | CM | str. 31 August 1989, 7 / Thermona Duo, Q=45 kW | 1 |
|  | Ștefan Vodă | CM | str. N. Testimițeanu, 4 / Therm Duo, Q=45 kW | 2 |
|  | Taraclia | CM | str. Ștefan cel Mare, 32 / Thermona Duo 50, Q=45 kW | 2 |
|  |  | SCT | str. Ștefan cel Mare, 19A / Viadrus, Q=40 kW | 1 |
|  | Telenești | CM | str. 31 august 1989, 18 / Demir Docum, Q=45 kW | 2 |
|  |  | SCT | str. Renașterii, 62A / Vailant, Q=40 kW | 1 |
|  | Ungheni | CM | str. Națională, 21 / Thermona Duo 50, Q=45 kW | 2 |
|  | mun. Chișinău | SSC | str. M. Cebotari, 1 / Schfer Heiziechnic, Q=45kW | 1 |
|  |  | SCT | str. Ialoveni, 100B / SIME, Q=47 kW | 2 |
|  |  | CM 3 | str. M. Sadoveanu, 17 / Vitrix PRO-35; Vitrix PRO-55 | 4 |
| TOTAL: | 66 |

Servicii de deservire tehnică

și mentenanță a centralelor termice cu puterea termică mai mare de 61 kW, inclusiv

(cantitatea și adresele amplasării centralelor termice)

Tabelul nr. 3

| Nr. d/o | Localitatea și denumirea subdiviziunii | Adresa / modelul centralei termice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Basarabeasca | CM | str. Naberejnaia, 9 / SIME, Q=70 kW | 2 |
| 2. | mun. Chişinău | Oficiul central | str. A. Pușkin, 42 / Viessmann Paromat Simplex,Q=796kW | 1 |
|  |  | CM 5 | str. Alexandru cel Bun, 56 / Superac 190, Q=192 kW | 2 |
|  |  | SCT | str. Armenească, 42B / SIME RX, Q=120 kW | 2 |
|  |  | DÎMT CCA | str. Salcîmilor, 28 / SIME 2R7, Q=139 kW | 2 |
| TOTAL: | 9 |

Servicii de deservire tehnică și mentenanță a convectoare pe gaze naturale

(cantitatea și adresele amplasării centralelor termice)

Tabelul nr. 4

| Nr. d/o | Localitatea și denumirea subdiviziunii | Adresa / modelul convectorului | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Coşniţa | SEAI | str. Păcii, 49 / FEG Rt euro, Q=4 kW (convector) | 9 |
| 2. | Dubasari (Ustia) | SEAI | str. Ştefan cel Mare, 61 / Q=2 kW, (convector) | 6 |
| 3. | Rîşcani | CM | str. Ştefan cel Mare,1 / Q=4 kW (convector) | 12 |
| TOTAL: | 27 |

Servicii de deservire tehnică și mentenanță a centralelor termice electrice

(cantitatea și adresele amplasării centralelor termice)

Tabelul nr. 5

| Nr. d/o | Localitatea și denumirea subdiviziunii | Adresa / modelul centralei termice electrice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Briceni | CM | str. Independenţei, 21 / Vaillant, Q=32 kW | 2 |
| 2. | Cahul | CM | bd. Republicii, 24G / Thermona, Q=32 kW; Q=28 kW | 2 |
| 3. | Cantemir | CM | str. Basarabiei / Ekco/Liz 25, Q=28 kW | 2 |
| 4. | Căuşeni | CM | str. M. Eminescu, 4 / Ekco/Liz 25, Q=28 kW | 1 |
| 5. | Cimişlia | CM | str. Alexandru cel Bun, 133 / Ecotermal, Q=30 kW | 2 |
| 6. | Floreşti | CM | bd. Victoria, 1/58 / Vaillant Eco Block, Q=28 kW | 1 |
| 7. | Leova | CM | str. B. P. Hajdeu, 2B / Thermona, Q=28 kW | 2 |
| 8. | Ocniţa | CM | str. M. Viteazul, 72B / Thermona, Q=36 kW; Q=28 kW | 2 |
| 9. | Rezina | CM | str. A. Matrosov, 4 / Vaillant Eco Block, Q=28 kW | 1 |
| 10. | Sîngerei | CM | str. Independenţei, 95/3 / Thermona, Q=28 kW | 1 |
| TOTAL: | 16 |