Caiet de sarcini

privind achiziționarea  Materiale pentru lucrări sanitare

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_MV
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 44400000-4 | Materiale pentru lucrări sanitare | unitati |  | Conform Anexa 1 |  |
| Valoarea estimativă totală | 115 000,00 |

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DIN 15 aprilie 2022 la solicitare timp de 2 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2022_

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F4.1, F4.2 | Complectat si semnat electronic | DA |
| 2 | Formular informativ despre ofertant | Complectat si semnat electronic | DA |
| 3 | Certificat de conformitate a materialelor | eliberat de organele abilitate - semnata electronic | DA |
| 4 | Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume, cod personal | semnata electronic | DA |
| 5 | Autorizaţie de funcţionare | eliberat de organul abilitat, pe numele Participantului - semnata electronic | DA |
| 6 | Certificat de efectuarea regulate a plății impozitelor | semnata electronic | DA |

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Alte informații relevante: __Anexa 1__

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.

Anexa 1

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Unitatea de masura | Cantitatea | Termenul de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 1 | Cronstene/radiator Fonta L-220 | buc | 40.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 2 | Set fixare lavoar 12x100mm | buc | 30,00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 3 | Set fixare unitaz 10x80 | buc | 40,00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 4 | Cilti Unigrum 25 r | set | 4.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 5 | Disc PEGATEC SKILFUL 2in1 5" 230<2.2x22.2mm M | buc | 40.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 6 | Disc PE-GATEC SKILFUL 2in1 5" 125x1.6x22.2mm M | buc | 50.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 7 | ELECTROZI # 3.25 | buc | 5.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 8 | Silicon trans arent Selsil 280ml | buc | 15.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 9 | DOP BRONZ 1/2F, Polipropilen | buc | 50.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 10 | DOP BRONZ 1/2M, | buc | 20.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 11 | DOP BRONZ 3/4M | buc | 20.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 12 | NIPLU 2"M x’’M | buc | 60.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 13 | NIPLU 1/2M x 1/2M | buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 14 | NIPLU 3/4F x 1/2M | buc | 20.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 15 | Trecere OLANDEZ d15 | buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 16 | Trecere OLANDEZ d20 | buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 17 | FURTuN flexibil d15 0.6 mm | buc | 40.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 18 | Capac WC | buc | 15.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 19 | Mufa PP d20mm | buc | 100,00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 20 | Mufa PP d25mm | buc | 25,00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 21 | Racord PP FE d20x1/2 | buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 22 | Racord PP FE d25x3/4 | buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 23 | Racord PP FI d20x1/2 | Buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 24 | Teu e al PP d20mm | buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 25 | Teu PP FE d20x1/2x20 | Buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 26 | Teu PP FI d20x1/2x20 | buc | 50.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 27 | Trecere PP/MET FE d20x1/2 | buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 28 | Trecere PP/MET FE d25x3/4 | buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 29 | Trecere PP/MET FI d20x1/2 | buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 30 | Trecere PP/MET FI 05x3/4 | buc | 20.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 31 | TUB PP FIBRA d20mm PN 20 calda | M | 250.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 32 | TUB PP FIBRA d40mm PN 25 calda | m | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 33 | Baterie CRON 047 lavuar+ 15 cm | buc | 50.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 34 | Baterie pentru bae SWF-3 | buc | 10.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 35 | Baterie p/u bucatarie PDF (25cm) | Buc | 10.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 36 | Baterie p/u bucatarie SAP 4-B | buc | 5.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 37 | Baterie pu cabina du LUN-5 | buc | 2.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 38 | Cartus -u baterie 35 mm | buc | 40.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 39 | Cartus -u baterie 40 mm | buc | 50.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 40 | Furtun dus 150cm WKR-008 | buc | 40.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 41 | Lavuar cu picior 232,60cm | buc | 15.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 42 | Baterie p/u lavuar cu sensor | buc | 2,00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 43 | Mecanism p/u WC 69.57 vertical 6 L | buc | 40.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 44 | Sifon cada dus 1"1/2x40x50 ARIOI | buc | 10.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 45 | FURTUN flexibil TUCAI anticorosion di 5*3/8 m | buc | 60.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 46 | FURTUN flexibil TUCAI d15*0,6mp | buc | 60.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 47 | REDUCTOR DE PRESIUNE APA 1/2 FIV | Buc | 10.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 48 | ROBINET APA MF D.15 cu miner FIV | buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 49 | ROBINET BILA APA MF FERRO D.20 | Buc | 50.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 50 | Robinet bila a a KALDE FFd15 | buc | 40.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 51 | Robinet bila a a KALDE MFd50 | buc | 3.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 52 | COT CAN d110x45* | buc | 30.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 53 | COT CAN d50x45* | buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 54 | COT CAN d50x90* | buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 55 | MUFA CAN d50 | buc | 30.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 56 | MUFA COMPENSARE CAN di 10 | buc | 40.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 57 | REDUCTIE CAN d 110/50 | buc | 20.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 58 | TEU CAN d 110/50x90* | buc | 20.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 59 | TEU CAN d 110x45* | buc | 20.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 60 | TEU CAN d50x45* | Buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 61 | TEU CAN d50x90* | buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 62 | TRECERE PP/F CAN d125/110 | buc | 10.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 63 | Tub PP-R di 10/1000 | m | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 64 | Tub PP-R d50/1000 | m | 150.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 65 | Tub PP-R d50/2000 | m | 150.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 66 | Sifon chiuveta 3"1/2x40 cu preaplin | buc | 10.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 87 | Sifon lavuar ofrat L 1400 1263 | buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 88 | Sifon lavuar ofrat 1’’1/4*40*40/50AR102 | buc | 50.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 89 | Sifon /u lavuar 1050 | buc | 50.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 90 | TEAVA GOFRA PU WC 35cm | Buc | 20.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 91 | TEAVA GOFRA PU WC 50cm | buc | 20.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 92 | Telefon dus VKY-600(3functii) | buc | 50.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 93 | Piesa de unire in complect(zgon) d=20 | buc | 20.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 94 | Piesa de unire in com complect(zgon) d=15 | buc | 20.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 95 | Teava otel 3.0mrn d40 | m | 30.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 96 | Teava otel 3.0mm d57 | m | 50.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 97 | Boiler Hajdu 10L conectare jos AQF | buc | 3.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 98 | Boiler Hajdu 801- vertical AQ | buc | 5.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 99 | Boiler Ha'du 100L vertical AQ | buc | 2.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 100 | Mufa LS d16x1/2 FE | buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 101 | Mufa LS d16x1/2 Fl | buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 102 | Robinet Maievski d 15 | buc | 40.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 103 | Teu LS d16x1/2 FE | buc | 50.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 104 | Teu LS d16x1/2 Fl | buc | 50.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 105 | TUB PEXAL valsir d16(MP) | m | 200.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 106 | Clipse PP D16 | buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 107 | Clipse PP D20 | buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 108 | Clipse PP D25 | buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 109 | Cot perete PP Fl d20x1/2 dubiu | buc | 30.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 110 | Cot PP 45' d20mm | buc | 100,00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 111 | Cot PP 90' d20mm | buc | 100.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 112 | Cot PP 90' d20mm | buc | 50.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 113 | Polizor ungiula 1400w 125MM | buc | 2.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 114 | Mecanism viceu orizontal | buc | 40 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 115 | Disc pt șlefuit 125 AFD | buc | 20 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 116 | Chei regabile nr,1;nr2,pentru lacatusi sanitari. | buc | 4.00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |
| 117 | Vas wc in set | set | 6,00 | 2 zile de la comanda cumparatorului |