WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Reconstructia sistemului de iluminat a strazilor satului Saratica Noua, r-ul Leova |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ 08/2024 9301

Iluminat electric exterior

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (установка светильника наружного освещения светодиодный с солнечной панелью и аккумулятором Philips BRP710 45 Вт LED) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |  |  |
|  | 1716120125 | Cветильник наружного освещения светодиодный с солнечной панелью и аккумулятором Philips BRP710 45 Вт LED | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 3 |  | Кронштейн для установки светильника по серии 3.407.1-136.22.01 | buc |  |  |  |
|  | 4567819000 | Кронштейн для установки светильника по серии 3.407.1-136.22.01 | buc | 1,0000 |  |  |
| 4 |  | Хомут для крепления кронштейна по серии 3.407.1-136.22.01 | buc |  |  |  |
|  | 45678190001 | Хомут для крепления кронштейна по серии 3.407.1-136.22.01 | buc | 1,0000 |  |  |
| 5 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (кабель с алюминиевыми жилами, АВВГ сеч. 1х4 мм2) | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,9000 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,3600 |  |  |
| 6 |  | Кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией АВВГ сеч. 1х4 мм2 | m |  |  |  |
|  | 74125830991 | Кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией АВВГ сеч. 1х4 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 7 |  | Плашечный зажим | buc |  |  |  |
|  | 232615009 | Плашечный зажим | buc | 1,0000 |  |  |

| Intocmit | (Spac N.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Halamenda L.) |
| (funcţia, semnătura) |  |

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Reconstructia sistemului de iluminat a strazilor satului Saratica Noua, r-ul Leova |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ 08/2024 9302

Iluminat electric exterior. Demontarea IEE.

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (светильник наружного освещения НКУ-01-200) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 84,97 |  |

| Intocmit | (Spac N.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Halamenda L.) |
| (funcţia, semnătura) |  |