|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) | | | | | | | |
|  |  | |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]* | | | | | | | | |
| Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAP | | | | | | | | | |
| Denumirea procedurii de achiziție: | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  | | |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor** | | **Modelul articolului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | **Bunuri** | |  |  |  |  | |  |  | |
|  | **Lotul 1** | |  |  |  |  | |  |  | |
|  | **Benzina Premium A-95** | |  |  |  | SM SR EN 228. Cifra octanica, COR, minimum 95.  Aspect limpede și transparent. | |  | legali | |
|  | **Motorină euro 5** | |  |  |  | SM SR EN 590 Aditivii din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi fosforului. Cifra cetanică, min. 51,0. Punct de inflamabilitate min 55 gr. | |  | legali | |
|  | **TOTAL** | |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  | Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Specificații de preț (F4.2) | | | | | | | | | | | | | | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,9,10]* | | | | | | | | | | | | | | | Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | Denumirea procedurii de achiziție: | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor** | | **Canti-tatea** | **Dis-**  **count**  **(%)** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma totală**  **fără**  **TVA** | **Suma totală**  **cu TVA** | **Termenul de**  **livrare** | | **Clasificație bugetară (IBAN)** | | | | | | 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | | | | |  | **Bunuri** | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | Lotul 1 | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | **Benzina Premium A-95** | | 1 500 |  |  |  |  |  | 01.01.2022-31.12.2022 | |  | | | | | |  | **Motorină euro 5** | | 4 117 |  |  |  |  |  | 01.01.2022-31.12.2022 | |  | | | | | |  | **TOTAL** | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |