CAIET DE SARCINI

privind                Achiziționarea și instalarea aparatelor de aer condiționat în clădirile administrative aflate în  gestiunea Direcției generale pentu administrarea clădirilor Guvernului RM

Autoritatea contractantă: I.P. Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor             Guvernului Republicii Moldova

CPV : 39717200-3

- Achizitionarea și instalarea aparatelor de aer condiționat cu urmatoarele cerințe tehnice:

| Nr. d/o | Denumirea bunuri | Unitate Masura cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă lei MD fărăTVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparate de aer condiționat | 25 buc | -Productivitatea la racire , minim 3,5 kvt (12000 BTU); -Eficiența energetică A++ -Consum energie maxim 1000 wt -Suprafata medie racită/încalzită minim 30m2 -Performanța split/inverter -Nivel de zgomot maxim 27db -Tensiune de alimentare 220-240 V -Frecvența(Hz) -50Hz -Refrigerant – R32 -Interval de temperatură de funcționare (racire/incalzire) C-18'43/24˜7 |  |
|  | Aparate de aer condiționat | 15 buc | -Productivitatea la racire , minim 2,4 kvt (9000 BTU); -Eficiența energetică A++ -Consum energie maxim 800 wt -Suprafata medie racită/încalzită minim 25m2 -Performanța split/inverter -Nivel de zgomot a blocului interior maxim 27db -Tensiune de alimentare 220-240 V -Frecvența(Hz) -50Hz -Refrigerant – R32 -Interval de temperatură de funcționare (racire/incalzire) C-18'43/24˜7 |  |
|  | Aparate de aer condiționat | 7 buc | Productivitatea la racire , minim 5,2 kvt (18000 BTU); -Eficiența energetică A++ -Consum energie maxim 1200 wt -Suprafata medie racită/încalzită minim 50m2 -Performanța split/inverter -Nivel de zgomot maxim 27db -Tensiune de alimentare 220-240 V -Frecvența(Hz) -50Hz -Refrigerant – R32 -Interval de temperatură de funcționare (racire/incalzire) C-18'43/24˜7 |  |
| Valoarea totală a achiziției , lei MD Fără TVA, |  |  | 47buc | 583300,00 |

2. Termeni și coniții de livrare:

a).      Furnizorul va livra și instala bunurile în cladirile administrative ale Beneficiarului în termenii solicitați.

b). Furnizorul își asuma cheltuilile ce țin de livrarea, montarea, manipularea, descarcarea, instalarea bnurilor, protecția ntegrității acestora pînă la recepționarea de catre Beneficiar.

c). Furenizorul își asuma obligațiunile să înlature din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate la momentul recepționării bunurilor, care sunt indicate in actul de primire predare și actul de constatare, semnate de ambele părți sau de reprezentanții împuterniciți ai acestora.