WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Lucrarile de proiectare "Constructia retelelor de apeduct sat. Vadul-Rascov, r-ul Soldanesti" (actualizarea devizelor) |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ 36/2022   2-1-1

Alimentarea cu energie electrica. VL-0,4 kV, L=0,253 km

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (СИП-2а сеч. 3х25+1х35 мм2 в ТП) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00288 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,9100 |  |  |
| 2 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (СИП-2а сеч. 3х25+1х35 мм2 в металлорукаве по опоре) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
| 3 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (кабель с алюминиевыми жилами, АВВГтр сеч. 5х16 мм2 в металлорукаве) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
| 4 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг сеч. 5х2,5 мм2 в металлорукаве) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
| 5 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг сеч. 5х2,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 7412587770 | Кабель с медными жилами ВВГнг сеч. 5х2,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 6 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 19,0000 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0920 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |  |
| 7 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм) | 10 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |  |
|  | 10101614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |  |
| 8 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm (металлорукав Д50 мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,8000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,6400 |  |  |
| 9 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав Д40 мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |  |
| 10 |  | Металлорукав Д50 мм | m |  |  |  |
|  | 74125877889 | Металлорукав Д50 мм | m | 1,0000 |  |  |
| 11 |  | Металлорукав Д40 мм | m |  |  |  |
|  | 7412587787 | Металлорукав Д40 мм | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 12 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая промежуточная УП23, стойка СВ95-2 шт.) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 446-20095 | Стойка ж/б СВ 95 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,8600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 13 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (опора промежуточная П23, стойка СВ95-1 шт.) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |  |
|  | 446-20095 | Стойка ж/б СВ 95 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
| 14 | 33-04-003-3 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (опора переходная угловая анкерная ПУА23, СВ105-3шт.) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,1100 |  |  |
|  | 446-2011 | Стойка ж/б СВ 105 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 3,0100 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,6100 |  |  |
| 15 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 16 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (заземление опор) | 10 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00012 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut | 0,5000 |  |  |
| 17 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий, изолированный с алюминиевыми жилами, СИП-2а сеч. 3х25+1х35 мм2) | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,9000 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,3600 |  |  |
| 18 |  | Провод самонесущий, изолированный с алюминиевыми жилами, СИП-2а сеч. 3х25+1х35 мм2 | m |  |  |  |
|  | 7412583099 | Провод самонесущий, изолированный с алюминиевыми жилами, СИП-2а сеч. 3х25+1х35 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 19 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (кабель с алюминиевыми жилами, АВВГтр сеч. 5х16 мм2) | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,9000 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,3600 |  |  |
| 20 |  | Кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией АВВГтр сеч. 5х16 мм2 | m |  |  |  |
|  | 74125830991 | Кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией АВВГтр сеч. 5х16 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 21 |  | Стальные конструкции |  |  |  |  |
| 22 |  | Кронштейн У1 | buc |  |  |  |
|  | 15510229603 | Кронштейн У1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 |  | Кронштейн У4 | buc |  |  |  |
|  | 155102296034 | Кронштейн У4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 |  | Стяжка Г11 | buc |  |  |  |
|  | 15510229604 | Стяжка Г11 | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 |  | Заземляющий проводник ЗП6 | buc |  |  |  |
|  | 2366230000 | Заземляющий проводник ЗП6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Лента из нержавеющей стали F2007 | m |  |  |  |
|  | 500962007 | Лента из нержавеющей стали F2007 | m | 1,0000 |  |  |
| 28 |  | Скрепы А200 | buc |  |  |  |
|  | 5009200 | Скрепы А200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 29 |  | Кронштейн СА 1500 | buc |  |  |  |
|  | 12301500 | Кронштейн СА 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 |  | Промежуточный зажим ES1500 | buc |  |  |  |
|  | 232515001013 | Промежуточный зажим ES1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 31 |  | Анкерный зажим РА1500 | buc |  |  |  |
|  | 123261500 | Анкерный зажим РА-1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 |  | Анкерный зажим РА 25х100 | buc |  |  |  |
|  | 2326150033 | Анкерный зажим РА 25х100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 |  | Кабельный ремешок CSB | buc |  |  |  |
|  | 232920951 | Кабельный ремешок CSB | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 |  | Анкерный зажим Р 2х95 | buc |  |  |  |
|  | 23261500 | Анкерный зажим Р 2х95 | buc | 1,0000 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Lucrarile de proiectare "Constructia retelelor de apeduct sat. Vadul-Rascov, r-ul Soldanesti" (actualizarea devizelor) |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ 36/2022  2-2-1

Alimentarea cu energie electrica. Наружное освещение

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-0,66 сеч. 3х1,5 мм2 в металлорукаве) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
| 2 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-0,66 сеч. 3х1,5 мм2 по опоре) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00288 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,9100 |  |  |
| 3 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-0,66 сеч. 3х1,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 74125830 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-0,66 сеч. 3х1,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 4 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comunaб sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ПВ3 сеч. 1х1,5 мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 5,6100 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |  |  |
| 5 |  | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией, ПВ3-0,66 сеч. 1х1,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 741258301 | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией, ПВ3-0,66 сеч. 1х1,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 6 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав Д20 мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |  |
| 7 |  | Металлорукав Д20 мм | m |  |  |  |
|  | 74125877889 | Металлорукав Д20 мм | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 8 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (установка светильника с лампой LED-50 Вт на опоре) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |  |  |
|  | 1716120125 | Светильник светодиодный наружного освещения 50 Вт | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 9 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (коробка клеммная IP54, У614) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 10 |  | Коробка клеммная IP54 У614 | buc |  |  |  |
|  | 456789000 | Коробка клеммная IP54 У614 | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 |  | Лампа LED 50 Вт | buc |  |  |  |
|  | 55102296001 | Лампа LED 50 Вт | buc | 1,0000 |  |  |
| 12 |  | Кронштейн КС1 для светильника | buc |  |  |  |
|  | 4567819000 | Кронштейн КС1 для светильника | buc | 1,0000 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Lucrarile de proiectare "Constructia retelelor de apeduct sat. Vadul-Rascov, r-ul Soldanesti" (actualizarea devizelor) |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ 36/2022-А 9302

Alimentarea cu energie electrica. Оборудование учета и защиты.

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 1 |  | В существующее РУ-0,4 кВ установить: |  |  |  |  |
| 2 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (блок рубильник-предохранитель 380В, 100А, NH-00) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 |  |  |
| 3 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (предохранитель плавкий 20А, ПП-20А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 |  |  |
| 4 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (шкаф учета BZUM-TF-63) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 5 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН-3Р-40) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 6 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMR110ACe, 380В, 5-60А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,8700 |  |  |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (выключатель автоматический ВА-3Р/С16) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 18 модулей, ЩРн-18з-1, IP54) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 9 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН-3Р-20) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (сумеречный выключатель с фотореле Iн=6А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 12 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПС1-В/4Р | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 13 |  | Блок рубильник-предохранитель 380В, 100А, NH-00 | buc |  |  |  |
|  | 16833004001 | Блок рубильник-предохранитель 380В, 100А, NH-00 | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 |  | Предохранитель плавкий 20А, ПП-20А | buc |  |  |  |
|  | 168330040020 | Предохранитель плавкий 20А, ПП-20А | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 |  | Шкаф учета BZUM-TF-63 | buc |  |  |  |
|  | 16833004 | Шкаф учета BZUM-TF-63 | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 |  | Выключатель нагрузки ВН-3Р/40 | buc |  |  |  |
|  | 2356900120140 | Выключатель нагрузки ВН-3Р/40 | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 |  | Счетчик ZMR110ACe, 380В, 5-60А | buc |  |  |  |
|  | 168330040 | Счетчик ZMR110ACe, 380В, 5-60А | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc |  |  |  |
|  | 236594120160 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 |  | Бокс для установки 18 модулей навесной ЩРн-18, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 4567891108 | Бокс для установки 18 модулей навесной ЩРн-18, IP54 | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc |  |  |  |
|  | 15264788997790 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 |  | Автомат дифференциальный четырехполюсный 380В, 30 мА, АД-4Р/10А/30мА | buc |  |  |  |
|  | 1526047291600 | Автомат дифференциальный четырехполюсный 380В, 30 мА, АД-4Р/10А/30мА | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc |  |  |  |
|  | 15260472001 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 |  | Сумеречный выключатель с фотореле | buc |  |  |  |
|  | 3316833004011 | Сумеречный выключатель с фотореле | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В | buc |  |  |  |
|  | 4569693202433 | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В | buc | 1,0000 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |