Specificaţii tehnice Anexa nr.22

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lot 1 Consumabile si kituri de mentinanță pentru dispozitivile medicale – mașinele de anestezie Flow-i pe anul 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Chit mentenantță Flow-i |  |  |  | Chit mentenantță Flow-i pentru 24 luni cu instalarea.Model 6684697. Termen de garanție min.24 luni |  |  |
| 1.2. | Capcana de apa |  |  |  | Capcana de apa, cutie 10 buc, pentru Flow-i. Model 6889352. Termen de garanție min. 24 luni |  |  |
| 1.3. | Container pentru granule CO2 reutilizabil, pentru Flow-i |  |  |  | Container pentru granule CO2 reutilizabil, pentru Flow-i. Model 6692582. Termen de garanție min. 24 luni |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț Anexa nr.23

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Lot 1 Consumabile si kituri de mentinanță pentru dispozitivile medicale – mașinele de anestezie Flow-i pe anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 33100000-1 | Chit mentenantță Flow-i | unitate | 4 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.2. | 33100000-1 | Capcana de apa | unitate | 4 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
| 1.3. | 33100000-1 | Container pentru granule CO2 reutilizabil, pentru Flow-i | unitate | 4 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________