| Modernizarea postului de transformatoare ТП21 inv. Nr. 1742, ca parte a reconstructiei Aeroportului International "Chisinau", amplasat in mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Alimentare cu energie electrica (actualizare)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de parametrizare si ajustare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-05-028-5 |  | Complex programabil de microprocesoare (Aplicativ pentru parametrizarea si ajustarea terminalelor de protectie PRA a celulelor de plecare, racord si cupla) |  |  | dispozitiv |  | 6,000 |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 192,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1-02-017-5 |  | Transformator exterior umplut cu ulei, tensiune pina la 500 kV (incercari, verificari si reglari transformatoare) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 68,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1-12-027-1 |  | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV (Incercarile cablurilor de forta 10kV) |  |  | 1 incercare |  | 5,000 |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1-12-029-1 |  | Circuit de comutare secundara (Incercari/verificari a circuitelor secundare la celule medie) |  |  | 1 incercare |  | 2,000 |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare medicala si sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de parametrizare si ajustare |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |