Autoritate Contractanta : CONSILIUL RAIONAL SOROCA

CAIET DE SARCINI

SERVICII: Servicii de elaborare a proiectului tehnic  (COD CPV : 71300000-1)

Reconstrucția drumului public local L81 R 14 -  Tătărăuca Veche L 80, km 1+170 – km 2+400 .

PROCEDURA DE ATRIBUIRE:

Achiziție publică conform legislației Republicii Moldova

APROBAT:

Veaceslav Rusnac

Președinte al Raionului Soroca

Coordonat:                            Alla Bordianu, Vicepreședinta raionului Soroca

Elaborat:                           Elena Mîțu, șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și

Drumuri al Consiliului raional Soroca;

Natalia BEVZA, Arhitec-șef.

I. NFORMAŢII GENERALE : AUTORITATE CONTRACTANTA: CONSILIUL RAIONAL SOROCA, mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5, bir.504, 512,  tel. 023022058, 023030191, 023022088,

E-mail:   galina.stavita@mail.ru.

II.SURSĂ DE FINANȚARE : Consiliul raional Soroca

III. OBIECTUL ACHIZITIEI: executarea de către proiectant a serviciilor de proiectare și elaborare a documentației de proiect  privind reconstrucția drumului public local L81 R 14  Tătărăuca Veche L80, km 1+170 – km 2+400, a documentațiilor pentru obținerea tuturor avizelor cu efectuarea studiilor geodezice,  geotehnice și topografice necesare în scopul elaborării proiectului tehnic.

Investiția realizată, are ca scop  proiectarea unui drum de interes local, categoria IV;  situat  în interiorul unei localități cu o structură rutieră permanentă din beton asfaltic,  destinat traficului auto  ușor și pietonal, cu rol de asigurare a accesului la gospodării și obiective de interes public, cu  reducerea costurilor de întreținere și prelungirea duratei de exploatare a drumului.

IV. REZULTATE AȘTEPTATE: Elaborarea documentației de proiect pentru executarea lucrărilor de reconstrucție a drumului public local L81 R 14  Tătărăuca Veche L80, km 1+170 – km 2+400, conform prevederilor normativelor NCM D 02.01.2014;  CPD 02.25.2021; NMC A. 07.02-2021; CUC 434/2023,  precum și altor standarde în vigoare în Republica Moldova.

V. TIPUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE:

Cererea ofertelor de preț conform legislației Republicii Moldova.

VI. SPECIFICAŢII TEHNICE:

6.1 Studii preliminare :

* ridicare topografică;

* studiul geotehnic ( determinarea  capacității portante și a stratificației);

* analiza privind scurgerea apelor .

6.2 documentația pentru obținerea avizelor:

- avize de la furnizori de utilități, mediu,  etc.

6.3 Sistemul rutier: sistemul rutier este în stare de degradare. Trebuie să se țină cont de modul de comportare al terasamentelor în realizarea săpăturilor și umpluturilor necesare aducerii platformei drumului la lățimea necesară.  Structura rutieră , desigur cu concretizarea din partea proiectantului,  ar fi propusă următoarea :

- strat de uzură din beton asfaltic;

- strat de legătură din binder;

- star de bază  de piatră spartă; strat de fundare din balast ;

- geotextil/strat de separație

Cantitățile și structura se va adapta pe baza rezultatelor studiului geotehnic.

6.4 Evacuarea apelor de pe partea carosabilă:

Pentru evacuarea apelor de pe partea carosabilă proiectantul de a prevedea scurgeri după necesitate și conform prevederilor normativ - legale.

6.5 Amenajarea drumului :

Este necesar ca toate formele de amenajare a siguranței de circulație de reînnoit și completat în

corespundere cu cerințele actuale, inclusiv parapetele, barierele, borne de semnalizare, indicatori

rutieri și marcarea părții  carosabile

6.6  Conţinutul documentaţiei de proiectare:

Proiectul tehnic

Proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale va reprezenta documentaţia scrisă si desenată pe baza căreia se execută lucrarea. Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat in mod clar şi să asigure informaţii complete, astfel încât Autoritatea Contractantă să obţină date tehnice şi economice complete privind viitoarea lucrare care va răspunde cerinţelor sale tehnice, economice si tehnologice.

De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic să fie complet si suficient de clar, astfel încât să nu fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări respective şi fără a se depăși costul lucrării, stabilit in faza de ofertă pentru execuţia lucrărilor.

Părţile scrise. In cadrul descrierii lucrărilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:  amplasamentul;  topografia;  clima si fenomenele naturale specifice zonei;  geologia, seismicitatea;  prezentarea proiectului cu argumentări și trimiteri la surse;  descriere sumara; programul de execuţie a lucrărilor, graficele de lucru, programul de recepţie; trasarea lucrărilor; măsurarea lucrărilor; memoriile tehnice pe specialităţi.

Părţile desenate. Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale proiectului si care, de regulă, se compun din: planul de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice; planul topografic;  planul de amplasare a forajelor, profilurilor geotehnice, inclusiv cu înscrierea în acestea a condiţiilor si a recomandărilor privind lucrările de pământ şi de fundare; planul de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel ; planul privind sistematizarea pe verticală a terenul. Va cuprinde planșele privind alcătuirea si execuţia structurii de rezistenţă, pentru obiect, si anume: planurile şi secţiunile caracteristice cotate; descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuție .

Documentaţia de deviz: Devizul va cuprinde devizul general, devizul local cu toate cheltuielile incluse, cu liste de cantităţi si descrierea prețurilor. Descrierile de prețuri vor fi astfel întocmite încât să cuprindă toate operaţiile necesare cuantificării corelate la lucrări.

Caietul de sarcini pentru lucrări:  lista cu cantitățile de lucrări este necesară de a fi executată . Ofertantul are obligația ca  împreună cu autoritatea contractantă să inspecteze amplasamentul obiectului înainte de întocmirea ofertei.

Perioada de implementare: Perioada limita de implementare a sarcinilor:

-  pentru elaborarea Proiectului  - nu mai târziu de 31.10.2025;

Obiectul: Lucrări de proiectare pentru Reconstrucția drumului public local L81 R 14 Tătărăuca Veche L80, km 1+170 – km 2+400, Autoritatea contractantă: Consiliul raional Soroca

Denumirea lucrării; Lucrări de proiectare pentru Reconstrucția drumului public local L81 R 14 Tătărăuca Veche L80, km 1+170 – km 2+400,. Temeiul proiectării; Bugetul raional. Faza de proiectare; Proiect tehnic cu detalii de execuție. Proiectant general; Câștigătorul achiziției publice. Categoria tehnică a drumului; - IV, drum public local. Lățimea platformei drumului; - În limitele amprizei existente. Tipul îmbrăcămintei existente pe sectorul supus proiectării; - Piatră spartă. Tipul îmbrăcămintei rutiere solicitate; - Beton asfaltic. Începutul sectorului de reparaţie; Km 1+170 – se va preciza prin proiect. Sfârșitul sectorului de reparaţie; Km 2+400 – se va preciza prin proiect. Intersecții, accese în curți; Necesită a fi amenajate. Sisteme de evacuare a apelor; Conform calculelor hidrologice și ridicărilor topografice reieșind din situația existentă.. Necesitatea efectuării studiilor şi cercetărilor pe teren; - Ridicări topografice; ( totul după necesitate ) - Prospecțiuni geologice; - Prospecțiuni hidrometeorologice; - Examinarea tehnică a sistemului rutier existent şi construcţiilor inginereşti;. Parametrii tehnici de bază; Sector de drum public local amplasat în intravilanul localității, îmbrăcămintea rutieră din pietriș deteriorată, pe alocuri cu gropi și denivelări considerabile .. Condiţii specifice; - Proiectantul va solicita expertul tehnic, pentru examinarea și expertizarea podului rutier existent, cu scopul de păstrare și utilizare, determinarea capacităților portante și de trecere. - Proiectantul va elabora compartimentul privind evaluarea impactului asupra mediului; după necesitate. - Proiectul (devizul de cheltuieli) va fi elaborat pentru fiecare tronson (1km) separat - Proiectantul va aviza documentația de proiect cu arhitectul-șef al raionului . Coordonarea Proiectului cu serviciile respective stipulate în Certificatul de Urbanism vor fi efectuate de Proiectant. Ofertantul, pe riscul şi răspunderea proprie, este încurajat să viziteze şi să examineze terenul şi împrejurările acestuia cu scopul de a evalua, pe propria responsabilitate, cheltuială şi risc, factorii necesari pentru pregătirea ofertei.. Date iniţiale la tema de proiect, avize, acorduri; Beneficiarul va obţine cu susţinerea Proiectantului: - Certificatul de urbanism; - Avize autorităţilor administraţiei publice locale şi organelor de stat de supraveghere. - Verificarea lucrărilor de proiectare și obținerea Raportului unic de verificare.. Conţinutul proiectului de execuţie; Memoriu explicativ general; Plan de încadrare și situație; Profil longitudinal și transversal; Structura rutieră nouă; Sistematizarea pe verticală; Colectarea și evacuarea apelor pluviale; Semnalizarea rutieră; Detalii de execuție; Deviz general, devize locale. Elaborarea compartimentului „Organizarea șantierului de construcție” Conform NCM D 02.01.2014; CPD 02.25.2021; NMC A. 07.02-2021; CUC 434/2023, precum și altor normative în vigoare în Republica Moldova.. Cerințe de competențe de documentație; Minim 5 ani de experiență; - Contracte similare pe ultimii 3 ani de activitate; - Dotare de specialiști certificați în domeniul construcțiilor rutiere: proiectați, experți tehnici – dovada angajării; - Necesarul minim de tehnică și instrumentării pentru executarea proiectării și expertizei tehnice a obiectivului dat;. Numărul exemplarelor de documentaţie; - În volum de 4exemplare + varianta electronică. *Oferta va fi elaborată, astfel încât să conțină în mod clar și fără echivoc toate serviciile solicitate mai sus și va reflecta asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini. *Întocmirea ofertei tehnice, cât și prestarea serviciilor se va face cu respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă. *Contractantul va transmite, din numele Autorităţii Contractante, pentru expertizare (verificare) devizul de cheltuieli cu documentaţia de proiect, verificatorilor de proiect atestați din cadrul instituțiilor autorizate în verificarea proiectelor, pentru obţinerea avizului de calitate a documentaţiei. Notă: *Lucrările se vor executa în baza următoarelor documente normative principale: 1. Instrucțiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul - cadru al documentației de proiect pentru construcții NCM A.07.02-2012, Chișinău 1999 2. CP D.02.11-2014”Proiectarea drumurilor urbane și rurale” 3.NCM D.02.01-2014 ”Proiectarea drumurilor publice” 4.CP D.02.014-2012 Starea tehnică a drumurilor 5. SNiP 2.04.03-85Ape pluviale și Canalizări 6. Instrucțiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz la salarizare în construcții CPL 01.02-2000, Chișinău 2000 7. Инженерные изыскания для строительства СНиП 1.02.07-87 8. Мосты и трубы СНиП 2.05.03-84