	Constructia noului sediu al Judecatoriei Orhei din str. Unirii nr.156 or. Orhei   N16170
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta № 1-1-1
Demolarea cladirei 
 Solutii arhitecturale (comp. SAC) pl 1-12
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
 / foaie de azbociment ondulat 


	m2
	920,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	331,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	331,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	18,40

	2
	RpCH32E


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.
 / scindura de astereala, grosime 40 mm, capriori din lemn 80x150 mm, l=7500mm 


	m3
	30,50

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	61,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,42

	3
	RpIzC45B


	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : / Demontarea termoizolatiei din vata minerala, grosime 150 m 


	m3
	90,00

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	91,80

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,80

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	25,20

	4
	CP54E aplicativ


	DEMONTAREA  placi cu nervuri 12*3m  / k manopera =0,8 


	buc
	20,00

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	39,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,32

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,426

	
	161002
	Automacara, 16 t
	h-ut
	3,96

	5
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor
/ Demontarea peretilor exteriori din blocuri de calcar fasonat, grosime 500 mm 


	m3
	27,90

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	12,555

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	97,65

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,348

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,232

	6
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) 


	m2
	74,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	15,54

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	15,54

	7
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi) 


	m2
	22,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,704

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,704

	8
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (porti din lemn) 


	m2
	24,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,04

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	5,04

	9
	RpCB18G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea treptelor si prispei de la intrare 


	m3
	3,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	14,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,175

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	1,225

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	1,225

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,70

	10
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Demontarea peretilor interiori din blocuri de calcar taiat, grosime 500 mm 


	m3
	47,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	21,375

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	166,25

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	5,70

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,80

	11
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Demontarea peretilor despartitori interiori din caramida, grosime 250 mm 


	m3
	5,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,475

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,25

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,66

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,44

	12
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Demontarea peretilor despartitori interiori din caramida, grosime 120 mm 


	m3
	3,90

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,755

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,65

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,468

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,312

	13
	RpCB18G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea fundatiilor pentru echipamente 

	m3
	3,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	12,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,15

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	1,05

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	1,05

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,60

	14
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselilor din lemn pe grinzi de lemn 


	m2
	430,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	47,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	47,30

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	12,90

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	12,90

	15
	RpCB18G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea zidului de sprijin 

	m3
	9,60

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	38,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,48

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	3,36

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	3,36

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,92

	16
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu  / Demontarea fundatiilor cladirii  (sect plansa 11) 

	m3
	143,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	300,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	188,76

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	7,15

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	41,47

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	41,47

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	21,45

	17
	RpAcA49D


	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 300-350 mm / Demontarea cosului de fum, diametru 350 mm, inaltime 20 m 


	m
	20,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	25,20

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	5,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	15,20

	
	2710602000107
	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm
	kg
	1,60

	
	2952270003015
	Aparat de sudura autogen
	h-ut
	12,60

	
	2410520006751
	Automacara 5 Tf
	h-ut
	2,00

	18
	RpIA53A


	Demontarea cazanelor de incalzire centrala  

	buc
	4,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	50,00

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	2,00

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,40

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	1,00

	19
	RpIA54A


	Demontarea rezervoarelor pentru combustibil lichid pina  la 15000 l   


	buc
	1,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	5,07

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,20

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,10

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,15

	20
	RpIA54C


	Demontarea rezervoarelor de condens, pina  la 1000 l   


	buc
	1,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	3,99

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,20

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,10

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,10

	21
	TsC03G1


	Incarcarea deseurilor de constructie cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu descarcare in autovehicule. 


	100 m3
	6,50

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	16,90

	22
	TsI51B5


	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km 


	t
	1 006,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	76,456


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


