| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: conform SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Benzină Ai-95 (Carduri valorice) |  |  |  | Cifra octanică, COR, min. 95; -Aspect limpede și transparent. - SM 226:2002; |  | SM SR EN 228 |
| Motorina Euro-5 (Carduri valorice) |  |  |  | Aditivii din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi fosforului. -Cifra cetanică, min. 51,0 -Punct de inflamabilitate, min. 55 °C -Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m3 -Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm2/s - SM EN 590:2014 |  | SM SR EN 228 |
| - Gaz lichefit (GPL) - (Carduri valorice) |  |  |  | Gaz lichefiat-petrolier |  | SM SR EN 589+A1:2016 |
| Ulei (Carduri valorice) |  |  |  | Ulei pentru motoare |  | ISO/CE |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8,11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție: conform SIA RSAP. Obiectul achiziției:. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma Fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 09133000-0; Benzină Ai-95; litri; 7100; pe parcursul anului 2022; MD68AG000000022514368658. 09134200-9; Motorina Euro-5; litri; 22500; pe parcursul anului 2022; MD68AG000000022514368658. 09120000-6; Gaz lichefit (GPL); litri; 1200; pe parcursul anului 2022; MD68AG000000022514368658. 09211100-2; Ulei; litri; 700; pe parcursul anului 2022; MD68AG000000022514368658. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |