Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea procedurii de achiziție:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33140000-3 | Hârtie ECG termosensibilă 80 x 30 m |  |  |  | Hârtie termică de înregistrare sub formă de rolă, p/u efectuarea electrocardiogramelor |  |  |
|  | Hârtie ECG termosensibilă 215 x 30 m |  |  |  | Hârtie termică de înregistrare sub formă de rolă, p/u efectuarea electrocardiogramelor |  |  |
|  | Bisturiu de unică folosință |  |  |  | - Bisturiu monobloc - Mâner din plastic, eliminare în siguranță după folosire. Oferă o prindere sigură - Steril. Ambalat individual și închis ermetic în folie de aluminiu. De unică folosință |  |  |
|  | Pară de cauciuc A-1 (30 ml) |  |  |  | - Material: polivinilclorid - Volum: 30ml - Destinată pentru irigarea și aspirarea lichidului din cavitățile corpului |  |  |
|  | Pungă pentru vomă de unică folosință |  |  |  | - Pungă p/u vomă cu bandă de hârtie superabsorbantă ce împiedică dispersarea picăturilor de vomă și vărsarea lichidului. - Prevăzută cu șnur care reține conținutul și permite transportarea pungii la recipient special pentru deșeuri medicale. - Capacitatea de abs. de la 400 ml. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________