| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea amestecurilor de gaze de calibrare pentru verificări metrologice şi controale periodice a funcționalității analizoarelor de gaze la CET Sursa 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111600-1 | 1.1 Hidrogen H2 -1,50% , restul azot N2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  | Amestecurile de gaze vor fi livrate la necesitatea reală, conform comenzii Beneficiarului până la data de 30 noiembrie 2024, în butelii de 10 litri și 4 litri. Livrarea va fi efectuată de Furnizor la Depozitul Central str. Meșterul Manole 3, la condiții (DDP, INCOTERMS 2013). Beneficiarul va pune la dispoziția Furnizorului buteliile necesare de 10 litri (14 un.) și respectiv 4 litri (8 un.) pentru umplerea cu AGC. Amestecurile de gaze vor fi livrate în aceste butelii, cu pașaportul și eticheta amestecului de gaze emise de producător conform standardelor, cu indicarea perioadei de valabilitate care va constitui minim 18 luni de la data livrării. - Transportul și manipularea produselor se va realiza de către Furnizor cu mijloace de transport și personal propriu incluse în valoarea ofertei. - Perioada de garanție acordată AGC de către Furnizor este cea declarată în certificatul de calitate emis de către producător. |  | Până la 90 de zile din data facturării |  |  |
| 24111600-1 | 1.2 Hidrogen H2 - 2,85% , restul azot N2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111600-1 | 1.3 Hidrogen H2 - 90,5% , restul azot N2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111600-1 | 1.4 Hidrogen H2 - 95,25% , restul azot N2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111700-2 | 1.5 Oxigen O2 - 0,5% , restul azot N2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111700-2 | 1.6 Oxigen O2 - 4,5% , restul azot N2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111700-2 | 1.7 Oxigen O2 - 9,5% , restul azot N2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111700-2 | 1.8 Hidrogen H2 - 1,0% , restul oxigen O2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111600-1 | 1.9 Hidrogen H2 - 1,9% , restul oxigen O2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111600-1 | 1.10 Oxigen O2 - 0,5% , restul hidrogen H2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111600-1 | 1.11 Oxigen O2 - 0,9% , restul hidrogen H2 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111600-1 | 1.12 Metan CH4- 0,7 % , în aer | b/10 l | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09123000-7 | 1.13 Aer poz. 0 TY.6-21-5-82 | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111700-2 | 1.14 Hidrogen H2 - 97,5% , restul azot N2 | b/4 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111600-1 | 1.15 Hidrogen H2 - 95,0% , restul azot N2 | b/4 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111600-1 | 1.16 Oxigen O2 - 0,5% , restul hidrogen H2 | b/4 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111600-1 | 1.17 Oxigen O2 - 0,1% , restul hidrogen H2 | b/4 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111600-1 | 1.18 Hidrogen H2 - 0,5% , restul azot N2 | b/4 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111700-2 | 1.19 Hidrogen H2 - 2,5% , restul azot N2 | b/4 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111700-2 | 1.20 Oxigen O2 - 0,5% , restul azot N2 | b/4 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24111700-2 | 1.21 Oxigen O2 - 2,5% , restul azot N2 | b/4 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |