| Административное здание Примарии мун Чадыр-Лунга Lucrari de termoizolare a fatadelor | Formular Nr.2rd WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CALCUL №

Lucrari de termoizolare a fatadelor mun. Ciadir-Lunga

Valoarea materiei prime, resurselor materiale si termo-energetice

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare | Pe unitate de măsură ——— incl. salariu | Total ———— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Ferestre si usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: окон и дверей) |  | m2 |  |  |  | 86,420 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 18,148 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 18,148 |  |  |  |  |
| 2 |  | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) |  | m2 |  |  |  | 4,220 |  |  |  |  |
|  |  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 3,5400 |  | 14,939 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4000 |  | 1,688 |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 0,1900 |  | 0,802 |  |  |  |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,2700 |  | 1,139 |  |  |  |  |
|  |  | 28121063060001 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 |  | 1,0000 | 4,220 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,2800 | 1,182 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg |  | 0,1400 | 0,591 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 1,4000 | 5,908 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 |  | 0,0050 | 0,021 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 | 2,110 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg |  | 0,7000 | 2,954 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0010 | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0200 | 0,084 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) |  | m2 |  |  |  | 82,200 |  |  |  |  |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,5100 |  | 41,922 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 4,110 |  |  |  |  |
|  |  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 |  | 1,0000 | 82,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 3,0000 | 246,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,1650 | 13,563 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,1230 | 10,111 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,4000 | 32,880 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,7000 | 57,540 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 | 1,644 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы окон) |  | m |  |  |  | 41,100 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2800 |  | 11,508 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 3,288 |  |  |  |  |
|  |  | 252110671839232 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre Подоконники |  | m |  | 1,0000 | 41,922 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 | 167,688 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,411 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre si usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Fasad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических, решеток) |  | kg |  |  |  | 420,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 0,0200 |  | 8,400 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0200 |  | 8,400 |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0008 | 0,336 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0010 | 0,420 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0030 | 1,260 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0050 | 2,100 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCI42A |  | Dcmontarea elementclor dc acopcris - jghcaburi, burlanc, glafuri, sorturi, ctc.-отливы |  | m |  |  |  | 187,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,0900 |  | 16,830 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 9,350 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0100 | 1,870 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) сухими смесями: откосов плоских) местами |  | m2 |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,4860 |  | 14,860 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg |  | 0,3000 | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg |  | 14,6100 | 146,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0112 | 0,112 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0790 | 0,790 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut |  | 0,0296 | 0,296 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) -цоколь и местами стены |  | m2 |  |  |  | 57,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,3300 |  | 75,810 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3700 |  | 21,090 |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,0240 | 1,368 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 9,5700 | 545,490 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0270 | 1,539 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0070 | 0,399 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut |  | 0,0080 | 0,456 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0040 | 0,228 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 |  |  |  | 2 267,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1200 |  | 272,040 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101010b |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  | kg |  | 0,4150 | 940,805 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 113,350 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) |  | m2 |  |  |  | 1 208,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,2000 |  | 241,600 |  |  |  |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 | 1 328,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,1500 | 181,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0003 | 0,362 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки из алюминия) |  | m |  |  |  | 950,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,0900 |  | 85,500 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 9,500 |  |  |  |  |
|  |  | 2743123549027 |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  | m |  | 1,0000 | 950,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 6,0000 | 5 700,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 | 9,500 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами Минвата100 mm 135 kg/m3 (coltare 740 mp) |  | m2 |  |  |  | 850,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 1,8920 |  | 1 608,200 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,4180 |  | 355,300 |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 4,0000 | 3 434,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 5,0000 | 4 292,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682162611370 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri t=50mm |  | m2 |  | 1,0700 | 918,595 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 | 944,350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m |  |  | 740,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 8,0000 | 6 868,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0250 | 21,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0034 | 2,890 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 0,0300 | 25,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0210 | 17,850 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala Минвата OBIO 135 3см -откосы t=3.0cm |  | m2 |  |  |  | 189,500 |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 2,3940 |  | 453,663 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,5290 |  | 100,246 |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 4,0000 | 765,580 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 5,0000 | 956,975 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2521302602909 |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* t=30mm |  | m2 |  | 1,0700 | 204,793 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,2700 | 243,072 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28741363134002 |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 8,0000 | 1 531,160 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0250 | 4,737 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0034 | 0,644 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 0,3000 | 56,850 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0210 | 3,980 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu latimea отливы окон b=35,0 cm |  | m |  |  |  | 187,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,3200 |  | 59,840 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 14,960 |  |  |  |  |
|  |  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m |  | 1,0000 | 187,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 | 748,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 | 1,870 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 цоколь |  | m2 |  |  |  | 20,100 |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 1,4200 |  | 28,542 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2980 |  | 5,990 |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 4,0000 | 81,204 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 4,0000 | 81,204 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2521302602907 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* |  | m2 |  | 1,0700 | 21,722 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 | 22,331 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m |  | 0,0000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 6,0000 | 121,806 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0250 | 0,503 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0034 | 0,068 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 0,0230 | 0,462 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0180 | 0,362 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  | m2 |  |  |  | 20,100 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,9000 |  | 58,290 |  |  |  |  |
|  |  | 26701122020511 |  | Placi din ceramica granit |  | m2 |  | 1,0200 | 20,707 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg |  | 4,4000 | 89,324 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg |  | 0,4300 | 8,729 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0020 | 0,041 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0253 | 0,509 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0110 | 0,221 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut |  | 0,0730 | 1,467 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 |  |  |  | 2 247,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1200 |  | 269,640 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Cleta" |  | kg |  | 0,4150 | 932,505 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 112,350 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti TINK STRUCTURAT-TINA 15 откосы м стены цвет согл. с заказчиком |  | m2 |  |  |  | 2 246,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 |  | 2 740,120 |  |  |  |  |
|  |  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg |  | 2,3000 | 5 165,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0040 | 8,984 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut |  | 0,0060 | 13,476 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CB15A |  | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade (Металлические леса (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), для фасадных работ) |  | m2 |  |  |  | 2 000,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 100,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,3000 |  | 600,000 |  |  |  |  |
|  |  | 1421402200410 |  | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 |  | m3 |  | 0,0050 | 10,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 |  | 0,00012 | 0,240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0003 | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  | 0,0006 | 1,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0060 | 12,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0100 | 20,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007617 |  | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m |  | h-ut |  | 0,9500 | 1 900,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fasad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Copertine peste intrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, ) |  | m2 |  |  |  | 11,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,3600 |  | 3,960 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3600 |  | 3,960 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0200 | 0,220 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки, на стенах и потолках) |  | m2 |  |  |  | 21,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,1300 |  | 2,730 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,1200 |  | 2,520 |  |  |  |  |
| 22 |  | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate |  | kg |  |  |  | 120,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1100 |  | 13,200 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 1,200 |  |  |  |  |
|  |  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  | kg |  | 1,0000 | 120,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 | 0,960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,0050 | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,0200 | 2,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0200 | 2,400 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа , на поверхности до 40 м2 включительно) |  | m2 |  |  |  | 11,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 1,4500 |  | 15,950 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 1,100 |  |  |  |  |
|  |  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  | m2 |  | 1,1500 | 13,282 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg |  | 0,6000 | 6,930 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc |  | 5,0000 | 57,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  | buc |  | 5,0000 | 57,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg |  | 0,3250 | 3,754 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  | kg |  | 0,1000 | 1,155 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0220 | 0,242 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) |  | t |  |  |  | 0,150 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 6,4400 |  | 0,966 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg |  | 7,8000 | 1,170 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg |  | 3,9000 | 0,585 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg |  | 0,5500 | 0,083 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg |  | 1,9500 | 0,292 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,9750 | 0,146 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CL54E |  | Sistem fatada ventilata cu placaj din Etalbond (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor Material compozit din Etalbond Композитные панели ETALBOND Цвет согл. с заказчиком |  | m2 |  |  |  | 21,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,0360 |  | 42,756 |  |  |  |  |
|  |  | 2811236304901 |  | Material compozit din Etalbond (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) |  | m2 |  | 1,1800 | 24,854 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115833881 |  | Suruburi autoregulatoare 4,2x19 |  | buc |  | 41,8000 | 880,433 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115833882 |  | Suruburi autoregulatoare 4,2x13 |  | buc |  | 41,8000 | 880,433 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,1038 | 2,180 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2120 | 4,452 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940520004058 |  | Masina de taiat cu disc |  | h-ut |  | 0,0120 | 0,252 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,0310 | 0,651 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m |  |  |  | 9,500 |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,3000 |  | 2,850 |  |  |  |  |
|  |  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m |  | 1,0500 | 10,274 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc |  | 1,4000 | 13,699 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc |  | 0,2000 | 1,957 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc |  | 0,1000 | 0,979 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc |  | 0,2000 | 1,957 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc |  | 0,2000 | 1,957 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc |  | 10,0000 | 97,850 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 | 0,190 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,3500 |  | 2,800 |  |  |  |  |
|  |  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  | m |  | 1,0500 | 8,568 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc |  | 0,5000 | 4,080 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc |  | 0,2500 | 2,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc |  | 0,5000 | 4,080 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc |  | 0,2500 | 2,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc |  | 0,2500 | 2,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc |  | 0,2500 | 2,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 | 0,120 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CB13A1 |  | Esafodaje de sustinere E 75 executate la inaltimi mai mari de 3 m avind forma dreptunghiulara E 75 A (Подпорные леса Е75, на высоте более 3 м, прямоугольной формы Е 75 А) |  | m |  |  |  | 11,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,6000 |  | 6,600 |  |  |  |  |
|  |  | 2710602000054 |  | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 7 mm |  | kg |  | 0,2000 | 2,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236310190 |  | Esafodaje E 75 A |  | kg |  | 0,4400 | 4,840 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  | 0,0004 | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertine peste intrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Ступени центрального входа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов и ступеней из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) |  | m2 |  |  |  | 88,500 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,3900 |  | 34,515 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3900 |  | 34,515 |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0500 | 4,425 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0500 | 4,425 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Разборка облицовки из мрамора, камня, гранита или аналогичные) |  | m2 |  |  |  | 32,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om |  | 1,1500 |  | 36,800 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,1500 |  | 36,800 |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 | 0,096 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0200 | 0,640 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 х 400 мм) Качество и дизайн согл. с заказчиком |  | m2 |  |  |  | 32,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,9000 |  | 92,800 |  |  |  |  |
|  |  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  | m2 |  | 1,0200 | 32,966 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg |  | 4,4000 | 142,208 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg |  | 0,4300 | 13,898 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0020 | 0,065 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0253 | 0,810 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0110 | 0,352 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut |  | 0,0730 | 2,336 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм) Качество и дизайн согл. с заказчиком |  | m2 |  |  |  | 27,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,8550 |  | 104,085 |  |  |  |  |
|  |  | 26701122020525 |  | Placi de granit ceramic |  | m2 |  | 1,0200 | 27,540 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg |  | 5,8000 | 156,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg |  | 0,1500 | 4,050 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg |  | 0,2000 | 5,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc |  | 0,0200 | 0,540 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0050 | 0,135 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut |  | 0,3430 | 9,261 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0360 | 0,972 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut |  | 0,0072 | 0,194 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм) база |  | m2 |  |  |  | 13,500 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,8550 |  | 52,042 |  |  |  |  |
|  |  | 26701122020524 |  | Placi de granit ceramic |  | m2 |  | 1,0200 | 13,770 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg |  | 5,8000 | 78,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg |  | 0,1500 | 2,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg |  | 0,2000 | 2,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc |  | 0,0200 | 0,270 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0050 | 0,068 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut |  | 0,3430 | 4,631 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0360 | 0,486 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut |  | 0,0072 | 0,097 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CG50A |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 40x40 см)Качество и дизайн согл. с заказчиком |  | m2 |  |  |  | 48,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3940 |  | 114,912 |  |  |  |  |
|  |  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  | m2 |  | 1,0150 | 48,720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg |  | 4,3000 | 206,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg |  | 0,2000 | 9,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc |  | 0,0200 | 0,960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0040 | 0,192 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut |  | 0,0730 | 3,504 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0116 | 0,557 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut |  | 0,0053 | 0,254 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ступени центрального входа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |