Anexa  la   Caietul de  Sarcini

Obiecte:  SA  ”TERMOELECTRICA”

Achiziționarea  și  montarea ferestrelor  și  ușilor  cu  profil  din  PVC

| Lot | PMI-2024 | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tab.E-D-I, p.1 | Achizitia si montarea ferestrelor si usilor la cladirea PTC - 2104, str. Miorita, 3/10 | m² | 8,8 | 20 240,00 |
| 2 | Tab.E-D-I, p.2 | Achizitia si montarea ferestrelor si usilor la cladirea PTC- 2054, str. Armeneasca, 47/1 | m² | 5,0 | 11500,00 |
| 3 | Tab.E-D-I, p.3 | Achizitia si montarea ferestrelor si usilor la cladirea administrativa, Sector nr. 1, SRT Riscani, bd. Moscova, 11/6 | m² | 12,1 | 69 000,00 |
| 4 | Tab.E-G-I, p.17 | Cladirea de epurare a apei. Montarea ferestrelor din PVC la incaperile de laborator, Sursa 2, str. Vadul lui Voda, 5 | m² | 25,0 | 55 000,00 |
| 5 | Tab.E-G-I, p.18 | Cladirea de curatare chimica a apei. Montarea ferestrelor cu profil din PVC la incaperile de birou, Sursa 2, str. Vadul lui Voda, | m² | 45,0 | 100 000,00 |
| 6 | Tab.E-G-I, p.31 | Achizitia si montarea ferestrelor din PVC la cladirea sectorului de reparatii (vestiar personal SR nr. 3 si SE nr.1, CT Sud, str. Grenoble, 9) | m² | 17,0 | 38 000,00 |
| 7 | Tab.E-G-I, p.32 | Achizitia si montarea ferestrelor din PVC la cladirea sectorului de tratare chimica a apei, CT Sud, str. Grenoble, 9 | m² | 45,0 | 100 000,00 |
| 8 | Tab.E-G-M, p.30 | Achizitia si montarea ferestrelor din PVC la ScET CT Sud, CT Sud, str. Grenoble, 9 | m² | 2,0 | 4 800,00 |
| 9 | Tab.E-D-M, p.33, Tab.E-G-M, p.10 | Lucrari de reparatie a tamplariei existente la obiectele intreprinderii | m² | 3,0 | 16 460,00 |
|  |  | Total |  | 162,9 | 415 000,00 |

| Obiect: PTC-2104 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №1

Achizitia si montarea ferestrelor si usilor

la cladirea PTC - 2104, str. Miorita, 3/10

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCP33B | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp (Profil PVC cu 4 camere, geam cu doua rinduri de sticla; Culoarea profilului - alb) | m2 | 8,80 |
| 2 | CK26A | Glafuri interioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu latime de 25 cm | m | 8,10 |
| 3 | CK26A | Glafuri exterioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu latime de 15-20 cm | m | 8,10 |

| Obiect: PTC-2054 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

Achizitia si montarea ferestrelor si usilor

la cladirea PTC- 2054, str. Armeneasca, 47/1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCP33B | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp (Profil PVC cu 4 camere, geam cu doua rinduri de sticla; Suprafata geamurilor cu deschidere - pina la 50% din suprafata; Culoarea profilului - alb) | m2 | 5,00 |
| 2 | CK26A | Glafuri interioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu latime de 25 cm | m | 4,20 |
| 3 | CK26A | Glafuri exterioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu latime de 15-20 cm | m | 4,20 |

| Obiect:Sector nr. 1, SRT Riscani, bd. Moscova, 11/6 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №3

Achizitia si montarea ferestrelor si usilor la cladirea administrativa, Sector nr. 1, SRT Riscani, bd. Moscova, 11/6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (Profil PVC cu 4 camere, geam cu doua r?nduri de sticla riflata; Suprafata geamurilor din sticla - ~ 50% din suprafata usii; Culoarea profilului - alb) | m2 | 12,10 |
| 2 | RpCP34D | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata sub 7 mp (Profil PVC cu 4 camere, geam cu doua r?nduri de sticla riflata; Suprafata geamurilor din sticla - ~ 50% din suprafata usii; Culoarea profilului - alb) | m2 | 2,42 |
| 3 | RpCP33A | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata pina la 1 mp (Profil PVC cu 4 camere, geam cu doua rinduri de sticla; Culoarea profilului - alb) | m2 | 2,20 |
| 4 | RpCP33B | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp (Profil PVC cu 4 camere, geam cu doua rinduri de sticla; Culoarea profilului - alb) | m2 | 8,20 |
| 5 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (Profil PVC cu 4 camere, geam cu doua rinduri de sticla; Culoarea profilului - alb) | m2 | 7,30 |
| 6 | CK26A | Glafuri interioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu latime de 25 cm | m | 11,30 |
| 7 | CK26A | Glafuri exterioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu latime de 15-20 cm | m | 11,30 |

| Obiect:Sursa 2, str. Vadul lui Voda, 5, Laborator | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4

Cladirea de epurare a apei. Montarea ferestrelor din PVC la incaperile de laborator, Sursa 2,  str. Vadul lui Voda, 5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (Profil PVC cu 4 camere, geam cu doua rinduri de sticla; Culoarea profilului - alb) | m2 | 25,00 |
| 2 | CK26A | Glafuri interioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu latime de 25 cm | m | 21,00 |
| 3 | CK26A | Glafuri exterioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu latime de 15-20 cm | m | 21,00 |

| Obiect:Sursa 2, str. Vadul lui Voda, 5, Birou | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №5

Cladirea de curatare chimica a apei. Montarea ferestrelor cu profil din PVC la incaperile de birou, Sursa 2, str. Vadul lui Voda, 5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (Profil PVC cu 4 camere, geam cu doua rinduri de sticla; Suprafata geamurilor cu deschidere - pina la 50% din suprafata; Culoarea profilului - alb) | m2 | 45,00 |
| 2 | CK26A | Glafuri interioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu latime de 25 cm | m | 36,00 |
| 3 | CK26A | Glafuri exterioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu latime de 15-20 cm | m | 36,00 |

| Obiect: CT Sud, str. Grenoble, 9, Vestiar SR nr.3, SE | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №6

Achizitia si montarea ferestrelor din PVC la cladirea sectorului de reparatii (vestiar personal SR nr. 3 si SE nr.1, CT Sud, str. Grenoble, 9)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (Profil PVC cu 4 camere, geam cu doua rinduri de sticla; Suprafata geamurilor cu deschidere - pina la 50% din suprafata; Culoarea profilului - alb) | m2 | 17,00 |
| 2 | CK26A | Glafuri interioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu latime de 25 cm | m | 7,80 |
| 3 | CK26A | Glafuri exterioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu latime de 15-20 cm | m | 7,80 |

| Obiect:CT Sud, str. Grenoble, 9, STA | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7

Achizitia si montarea ferestrelor din PVC la cladirea sectorului de tratare chimica a apei, CT Sud, str. Grenoble, 9

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (Profil PVC cu 4 camere, geam cu doua rinduri de sticla; Suprafata geamurilor cu deschidere - pina la 20% din suprafata; Culoarea profilului - alb) | m2 | 45,00 |
| 2 | CK26A | Glafuri interioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu latime de 25 cm | m | 28,00 |
| 3 | CK26A | Glafuri exterioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu latime de 15-20 cm | m | 28,00 |

| Obiect:CT Sud, CT Sud, str. Grenoble, 9. ScET | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 8

Achizitia si montarea ferestrelor din PVC la ScET CT Sud,

CT Sud, str. Grenoble, 9

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCP33B | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp (Profil PVC cu 4 camere, geam cu doua rinduri de sticla; Suprafata geamurilor cu deschidere - pina la 50% din suprafata; Culoarea profilului - alb) | m2 | 2,00 |
| 2 | CK26A | Glafuri interioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu latime de 25 cm | m | 1,30 |
| 3 | CK26A | Glafuri exterioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi cu latime de 15-20 cm | m | 1,30 |

| Obiecte: 1-Clădire str.Vladimirecsu,6, 2-Clădire str.Manole,3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 9

Lucrari de reparatie a tamplariei existente

la obiectele intreprinderii

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCQ04L1 adaptat | Demontarea si inlocuirea (montarea) geamului din sticla la ferestre cu profil PVC, Geam cu sticla dubla 4-16-4 mm | m2 | 3,00 |
| 2 | CK33A adaptat | Inlocuirea mecanismului de inchidere/deschidere la ferestre cu profil PVC, inclusiv minerul | buc | 20,00 |
| 3 |  | Reconfigurarea unei ferestre. |  |  |
| 4 | RpCQ04L1 adaptat | Demontarea si inlocuirea (montarea) geamului din sticla la ferestre cu profil PVC, Geam cu sticla dubla 4-16-4 mm | m2 | 1,60 |
| 5 | RpCP33A adaptat | Confectionarea ferestrei din PVC. | m2 | 1,60 |
| 6 | CK33A adaptat | Inlocuirea mecanismului de inchidere/deschidere la ferestre cu profil PVC, inclusiv minerul | buc | 1,00 |