Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  „Lucrări de reparație, et. 7, Sectiile 3 și 4, IMSP Institutul de Cardiologie (str. Testimițanu 29/1)”

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație Publică _____________________________________
                                                          (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256123

- Numărul de telefon/fax: 022256123, 022766300

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ______Instituție Medico Sanitară Publică_________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45400000-1 | Lucrari de reparatie, et.7, sectia 3 și 4 | buc | 1 | Conform anexei 1 din Anuntul de Participare |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 5 251 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:

- Sectia 3 la solicitare timp de   _90_ zile _

- Sectia 4 la solicitare timp de   _90_ zile _

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026 + perioada de garanție a lucrărilor

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___Nu se aplică _

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul ofertei f. 29, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Garantia pentru oferta 2% | Transfer pe contul institutiei (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor (daca e semnata olograf de banca) | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr. 7, semnata electronic | Obligatoriu |
| 5 | DECLARAŢIE Privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8, semnata electronic | Obligatoriu |
| 6 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare lot în parte | Anexa nr. 10 semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | Anexa nr. 13. semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr. 14. semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | Anexa nr. 16. semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | Anexa nr. 15. semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 | semnat electronic | Obligatoriu |
| 13 | Experienta de lucru ultimii 3 ani în IMSP-uri confirmate prin contracte și procese verbale de recepție a lucrărilor. | Anexa nr. 12. Obiective finalizate pe parcursul ultimilor 3 ani, confirmat prin acte de recepţie finale (procese verbale de predare-primre) şi/sau recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 14 | Scrisori de recomandare a bunei execuție a lucrărilor în cadrul IMSP, cel puțin 3. | semnat electronic | Obligatoriu |
| 15 | Certificatele de atestare a diriginților de șantier specializați pe tipuri de lucrări | semnata electronic | Obligatoriu |
| 16 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | semnata electronic | Obligatoriu |
| 17 | Disponibilitatea mijloacelor financiare | Cel puțin 1 000 000,00 lei, confirmate prin extras bancar și/sau contracte de creditare/împrumut semnat electronic. | obligatoriu |
| 18 | Beneficiarii efectivi | Pentru castigator, în termen de 5 zile până la semnarea contractului, semnat electroni sau olograf insotit de stampila, formularul din D.S. | obligatoriu |
| 19 | Alte cerințe | La solicitare timp de 3 zile pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentialii cîștigători, la solicitare |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul   2%.

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. În formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

(b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

© codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613

(d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161

(f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302

- Termenul minim de garanție a lucrărilor:

lucrări – 1 an, utilaj – 2 ani_.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 10% din preţul contractului adjudecat.

Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică ____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta MDL (leu)

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate (devize)_______________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Punctajul maxim alocat | Metodologia de evaluare | Punctaj de referinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP __________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba romînă_

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu_____________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_ Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 09.01.2025

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.01.2025

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică ______

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _ Conform anexei 1____________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________

Anexa 1

| IMSP Institutul de Cardiologie. Clinica . Etajul 7, Sectia 3 și 4 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01/2026

Deviz-oferta № 01/2026

Lucrari de reparatie la etajul 7. Sectia 3/4.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Etapa 1 - Lucrari de reparatie (Postul medical nr.1, Sectia 3/4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Usi la interior. |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 50,700 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,647 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 10,647 |  |  |
| 2 | CK58A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Instalarea usilor din profil PVC ( 4 bucati) (1200x 2100 mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere) |  | m2 | 6,250 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 10,018 |  |  |
|  | 2030112931109 |  | Usi din PVC ( Profil clasa A cu 5 camere ) |  | m2 | 6,250 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 0,975 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 21,688 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 12,937 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 2,813 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 31,519 |  |  |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  | kg | 0,069 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,883 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,617 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 3 | CK58A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Instalarea usilor din profil PVC (16 buc )(700-800-1000x 2100mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere),fara prag. |  | m2 | 28,360 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 45,458 |  |  |
|  | 2030112931109 |  | Usi din PVC ( Profil clasa A cu 5 camere ) |  | m2 | 28,360 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 4,424 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 98,409 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 58,705 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 12,762 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 143,019 |  |  |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  | kg | 0,312 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 4,007 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 2,802 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,908 |  |  |
| 4 | CK23C1 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Usi ( vitrale) din mase plastice(2 bucati) (1900X2400)mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp,fara prag |  | m2 | 9,200 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 4,876 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,552 |  |  |
|  | 2030112938152 |  | usi din mase plastice 2400x2500) mm |  | m2 | 9,200 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 27,600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,518 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,132 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,230 |  |  |
| 5 | CK27C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2 bucati) (1900X2400) complet echipate cu feroneria necesara, fara prag. |  | m2 | 9,120 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 9,576 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,456 |  |  |
|  | 2030112951159 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice 1,9 x 2,4 m complet echipate cu feroneria necesara |  | m2 | 9,120 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 27,360 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,915 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,666 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,560 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,648 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,182 |  |  |
| 6 | CK27C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi ( 2 bucati) (1450X2500) complet echipate cu feroneria necesara,fara prag |  | m2 | 1,250 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,313 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,063 |  |  |
|  | 2030112951158 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice 1,45 x 2,5 m complet echipate cu feroneria necesara |  | m2 | 1,250 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 3,750 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,263 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,091 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,625 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,025 |  |  |
| 7 | CK18A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare. |  | m | 100,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 30,000 |  |  |
|  | 2670112202903 |  | Baghete de lemn nelaminat pal 10 mm |  | m | 105,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi la interior. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. PardoseI linoleu medical,placi de gresie. |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCK41C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 220,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 50,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 50,600 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 6,600 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 6,600 |  |  |
| 9 | RpCK42C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 40,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 15,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,600 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,000 |  |  |
| 10 | CG01A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,330 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 130,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,420 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,300 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 11 | CK18B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Cornier la plinta |  | m | 240,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 124,800 |  |  |
|  | 2521106718391-3539 |  | Cornier la plinta |  | m | 240,000 |  |  |
| 12 | CK18C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea conecsiune la pardosele (lenoleu-gresie) |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 2743123549025-511239 |  | Prag la usa |  | m | 6,300 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 36,000 |  |  |
| 13 | CG49A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic,(clasa ignifugare Bfl-s1) Dielectric(10/6---10/8 Om) |  | m2 | 260,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 520,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 309,400 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Linoleum medical (pardoseli) |  | m2 | 274,365 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 39,195 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 91,455 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  | kg | 1 371,825 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 266,526 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | m | 39,195 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 287,430 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,392 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,600 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 3,120 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 52,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total PardoseI linoleu medical,placi de gresie. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Tavane finisate. |  |  |  |  |  |
| 14 | RpCJ35A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la grinzi,tavane |  | m2 | 260,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 31,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 39,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,600 |  |  |
| 15 | СF59D п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate |  | m2 | 15,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 28,650 |  |  |
|  | 26621027010002 |  | Placi ghips-carton 12.5 mm |  | m2 | 15,829 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj UD28/27 |  | m | 13,854 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport CD60/27 |  | m | 33,165 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 35,426 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 11,419 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 4,085 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,319 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 24,874 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 244,064 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,069 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,713 |  |  |
| 16 | CF61A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat de 10 mm) cu amestec uscat de ipsos: la tavan |  | m2 | 260,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 386,360 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 78,000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 3 798,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,912 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 20,540 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 7,696 |  |  |
| 17 | CF17C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 260,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 52,000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 286,000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 39,000 |  |  |
| 18 | CF57A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 260,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 117,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 26,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 274,274 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,260 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,260 |  |  |
| 19 | CN53A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 260,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund -Supraton |  | kg | 39,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 13,000 |  |  |
| 20 | RpCR07A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 260,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 179,400 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 104,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 15,600 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 130,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 13,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,520 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane finisate. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Pereti interiori in saloane. si birouri. |  |  |  |  |  |
| 21 | RpCR32A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,200 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,300 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 22 | RpCM33A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti |  | m2 | 90,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 72,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 72,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,350 |  |  |
| 23 | RpCJ35A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti. |  | m2 | 700,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 84,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 105,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 7,000 |  |  |
| 24 | CD72B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  | m2 | 39,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 105,181 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton Hidrofob |  | m2 | 82,732 |  |  |
|  | 2710703555284 |  | Profil de ghidaj UW 100 |  | m | 45,108 |  |  |
|  | 2710703577285 |  | Profil de suport CW 100 |  | m | 86,671 |  |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  | m2 | 40,578 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 48,063 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m | 59,685 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 21,353 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 6,894 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 59,094 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc | 1 159,424 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 | 0,630 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,368 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,540 |  |  |
| 25 | CF61A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la pereti |  | m2 | 840,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1 248,240 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 252,000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 12 272,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 9,408 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 66,360 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 24,864 |  |  |
| 26 | CF51B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=10 mat, K=10 ut, K=6 |  | m2 | 760,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1 094,400 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 10 868,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 7,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 121,600 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 22,800 |  |  |
| 27 | CK18B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc pu protectie colturi de pereti dupa finisare.) |  | m | 50,800 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 26,416 |  |  |
|  | 2521106718391-589320 |  | Baghete din mase plastice (Cornier din pvc) |  | m | 50,800 |  |  |
| 28 | CK18C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar) |  | m | 435,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 113,100 |  |  |
|  | 2743123549025-12 |  | Baghete din aluminiu (Coltar) |  | m | 456,750 |  |  |
| 29 | CK18C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki) |  | m | 279,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 72,540 |  |  |
|  | 2743123549025-11 |  | Baghete din aluminiu (Maiaki) |  | m | 292,950 |  |  |
| 30 | CF17C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 760,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 152,000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 836,000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 114,000 |  |  |
| 31 | CF57A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 840,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 378,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 84,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 886,116 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,840 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,840 |  |  |
| 32 | CN53A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 840,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 25,200 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund -Supraton |  | kg | 126,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 42,000 |  |  |
| 33 | RpCR07A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 840,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 579,600 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 336,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 50,400 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 420,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 42,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,680 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 8,400 |  |  |
| 34 | CK18A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. |  | m | 100,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 30,000 |  |  |
|  | 26701122029001 |  | Baghete din lemn melaminat pal 16mm |  | m | 105,000 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,200 |  |  |
| 35 | CN17A1 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  | m2 | 34,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 34,000 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg | 6,120 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 4,080 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 4,080 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 5,780 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 17,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,700 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti interiori in saloane. si birouri. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Spatii sanitare.bae,wc. |  |  |  |  |  |
| 36 | RpCG29C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,080 |  |  |
| 37 | RpCK42C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 90,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 35,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 35,100 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 4,500 |  |  |
| 38 | RpCM33A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti |  | m2 | 240,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 192,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 192,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,600 |  |  |
| 39 | RpCO56C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,200 |  |  |
| 40 | RpCJ35A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 280,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 33,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 42,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,800 |  |  |
| 41 | RpCJ35A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  | m2 | 70,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,700 |  |  |
| 42 | TrB01A2-6 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m |  | t | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 28,400 |  |  |
| 43 | TrI1AA01F1 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  | t | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,000 |  |  |
| 44 | TsI50B5 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Transportarea diseilor cu autobasculanta la distanta de 15 km |  | t | 20,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  | h-ut | 5,160 |  |  |
| 45 | CG01A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,330 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 130,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,420 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,300 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 46 | CG17D п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 70,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 157,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,500 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 72,100 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 283,500 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 21,000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 400,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betogrunt |  | kg | 21,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,150 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,840 |  |  |
| 47 | CD72B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  | m2 | 30,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 80,496 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton Hidrofob |  | m2 | 63,315 |  |  |
|  | 2710703555284 |  | Profil de ghidaj UW 100 |  | m | 34,522 |  |  |
|  | 2710703577285 |  | Profil de suport CW 100 |  | m | 66,330 |  |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  | m2 | 31,054 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 36,783 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m | 45,677 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 16,341 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 5,276 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 45,225 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc | 887,314 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 | 0,482 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,282 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,944 |  |  |
| 48 | CF61A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti |  | m2 | 300,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 445,800 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 90,000 |  |  |
|  | 26531021008341 |  | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 4 383,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,360 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 23,700 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 8,880 |  |  |
| 49 | CF57A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 21,098 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 50 | CN53A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund -Supraton |  | kg | 3,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,000 |  |  |
| 51 | RpCR07A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 13,800 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 8,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,200 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 52 | CI06C4 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 300,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 855,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 60,000 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 315,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 120,000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 6 000,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 99,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,400 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 1 200,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,600 |  |  |
| 53 | CN53A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grunduirea suprafetelor interioare a grinzi si tavanelor |  | m2 | 70,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund -Supraton |  | kg | 10,500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,500 |  |  |
| 54 | CF17C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 70,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 14,000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 77,000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 10,500 |  |  |
| 55 | CF57A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 70,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 31,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 73,843 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 56 | RpCR07A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual |  | m2 | 70,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 48,300 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 28,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,700 |  |  |
| 57 | CL20A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,000 |  |  |
| 58 | CL20A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 500x650mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 28112363066 |  | Grila ventilatie tabla 500x650mm de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Spatii sanitare.bae,wc. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |
| 59 | RpSA03A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  | m | 25,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,500 |  |  |
| 60 | RpSB01C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,950 |  |  |
| 61 | RpSC06A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperare) |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,700 |  |  |
| 62 | RpSC05A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontarea unui lavoar de faianta(Recuperat), inclusiv accesoriile(cu recuperare) |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,500 |  |  |
| 63 | SC07A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vas pentru closet( Recuperat), complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 32,900 |  |  |
|  | 2622102442760-R |  | Vas pt. closet cu sifon interior Recuperat |  | buc | 7,424 |  |  |
|  | 2622102452900-R |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale Recuperat |  | buc | 7,350 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 7,350 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 7,350 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 7,350 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 7,350 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 7,350 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 7,350 |  |  |
| 64 | SC07A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 23,500 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 5,303 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 5,250 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 5,250 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 5,250 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 5,250 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 5,250 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 5,250 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 5,250 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 5,250 |  |  |
| 65 | SC04C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Lavoar din semiportelan (Recuperate), portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 19,000 |  |  |
|  | 2622102438000-R |  | Lavoar Recuperat |  | buc | 10,302 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 10,200 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 10,200 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 3,060 |  |  |
|  | 2622102453900-R |  | Piedestal din portelan sanitar Recuperat |  | buc | 10,302 |  |  |
| 66 | SC04C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,600 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 4,121 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 1,224 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 4,121 |  |  |
| 67 | SD04A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 16,500 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 20,000 |  |  |
| 68 | SD07A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2 |  | buc | 20,400 |  |  |
| 69 | SA14B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 125,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 38,750 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 127,500 |  |  |
|  | 2523156719430-20 |  | Cot din material plastic |  | buc | 25,000 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2523156719530-20 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 125,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 2,500 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,750 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,250 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 2,575 |  |  |
| 70 | RpSA33A1 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 11,040 |  |  |
|  | 2523156714800 |  | Teu d-20 din PVC rigid, tip greu (G) |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,144 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,156 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,480 |  |  |
| 71 | RpSA33B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea unui COT cu diametrul de 20/90 mm |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 25,200 |  |  |
|  | 25231567122401 |  | Cot, d-20/90 |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,280 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,800 |  |  |
| 72 | RpSA33B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea unui COT cu diametrul de 20/45 mm |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 12,600 |  |  |
|  | 25231567122402 |  | Cot, d-20/45 |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,400 |  |  |
| 73 | RpSA33B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea unei Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,040 |  |  |
|  | 25231567122403 |  | Curba de ocolire, d-20 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 1,600 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,056 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,160 |  |  |
| 74 | RpSA33B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea unui DOP cu diametrul de 20 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 25231567122404 |  | Dop d-20 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 0,400 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,040 |  |  |
| 75 | RpSA33B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea unui MUFA cu diametrul de 20 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 25231567122405 |  | Mufa d-20 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 0,400 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,040 |  |  |
| 76 | RpSA33B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea unui Reductir 25x20 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 25231567122406 |  | Reductie 25x20 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 0,400 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,040 |  |  |
| 77 | RpSA40B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2F |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 12,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,272 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,488 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 1,040 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 28752741220001 |  | Racord olandez d -20X1/2f F |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2721204123000 |  | Niplu |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2523156713810 |  | Fiting |  | buc | 8,000 |  |  |
| 78 | RpSA40B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt VC |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,102 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,183 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,390 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 28752741220002 |  | Cot d-20 VC |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2721204123000 |  | Niplu |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2523156713810 |  | Fiting |  | buc | 3,000 |  |  |
| 79 | RpSA40B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt T. |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 12,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,272 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,488 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 1,040 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 28752741220003 |  | Cot d-20 ,T |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2721204123000 |  | Niplu |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2523156713810 |  | Fiting |  | buc | 8,000 |  |  |
| 80 | SD07C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20" |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,900 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2 |  | buc | 10,200 |  |  |
| 81 | SB08C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,750 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm |  | m | 15,450 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,180 |  |  |
| 82 | SB09C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,400 |  |  |
|  | 2523156721037-1 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,240 |  |  |
| 83 | SB08E п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,880 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm |  | m | 9,270 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,135 |  |  |
| 84 | SB09E п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 2523156721037-50 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,350 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,150 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Lucrari de reparatie Coridor - post 1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1. Pereti interiori |  |  |  |  |  |
| 85 | RpCJ35A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane |  | m2 | 160,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 19,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 24,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,600 |  |  |
| 86 | СF59D п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate |  | m2 | 15,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 28,650 |  |  |
|  | 26621027010002 |  | Placi ghips-carton 12.5 mm |  | m2 | 15,829 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj UD28/27 |  | m | 13,854 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport CD60/27 |  | m | 33,165 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 35,426 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 11,419 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 4,085 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,319 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 24,874 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 244,064 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,069 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,713 |  |  |
| 87 | CI06C4 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 14,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 5,250 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 100,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1,650 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 20,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 88 | CF61A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la pereti |  | m2 | 160,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 237,760 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 48,000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 2 337,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,792 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 12,640 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 4,736 |  |  |
| 89 | CK18C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea cornierului perforat la ferestre,usi la interior si exterior( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) |  | m | 70,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 18,200 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Cornier perforat |  | m | 73,500 |  |  |
| 90 | CK18C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki) |  | m | 129,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 33,540 |  |  |
|  | 2743123549025-11 |  | Baghete din aluminiu (Maiaki) |  | m | 135,450 |  |  |
| 91 | CF57A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 160,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 72,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 168,784 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,160 |  |  |
| 92 | CF17C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 160,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 32,000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 176,000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 24,000 |  |  |
| 93 | CN53A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa |  | m2 | 160,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,800 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund |  | kg | 24,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 8,000 |  |  |
| 94 | CN06A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan |  | m2 | 160,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 88,000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 64,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 9,600 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 80,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 8,000 |  |  |
| 95 | CK18B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc pu protectie colturi de pereti dupa finisare.) |  | m | 20,800 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 10,816 |  |  |
|  | 2521106718391-589320 |  | Baghete din mase plastice (Cornier din pvc) |  | m | 20,800 |  |  |
| 96 | CN17A1 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 6,000 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg | 1,080 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 0,720 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,720 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 1,020 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,300 |  |  |
| 97 | CK18A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. |  | m | 40,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 12,000 |  |  |
|  | 26701122029001 |  | Baghete din lemn melaminat pal 16mm |  | m | 42,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,320 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,080 |  |  |
| 98 | CL20A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti interiori |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2. Tavane suspendate si srinzi finisate |  |  |  |  |  |
| 99 | RpCO56C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  | m2 | 95,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 12,350 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 11,400 |  |  |
| 100 | CF61A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 29,720 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 6,000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 292,200 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,224 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,580 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,592 |  |  |
| 101 | CK18C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) |  | m | 30,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,800 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Cornier perforat |  | m | 31,500 |  |  |
| 102 | CF57A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 21,098 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 103 | CN53A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,000 |  |  |
| 104 | CN06A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 8,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,200 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,000 |  |  |
| 105 | CK29F п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 90,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 184,500 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal l=120mm |  | buc | 360,000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 94,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,350 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane suspendate si srinzi finisate |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.3. Pardoseli coridor post 1 |  |  |  |  |  |
| 106 | RpCK42C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 95,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 37,050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,050 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 4,750 |  |  |
| 107 | CG56A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 90,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 21,060 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 1 383,885 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 8,140 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,780 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,900 |  |  |
| 108 | CG17D п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 90,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 202,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,500 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 92,700 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 364,500 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 27,000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 800,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betogrunt |  | kg | 27,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,050 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,080 |  |  |
| 109 | CI14B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  | m | 42,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 12,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 44,982 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 15,435 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 264,600 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 4,410 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 12,600 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 2,100 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,042 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli coridor post 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Coridor - post 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Lucrari de reparatie Coridor acces la scari,accesor.ospatarie.spatii auxz. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.1. Tavane suspendate si finisate |  |  |  |  |  |
| 110 | RpCO56C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  | m2 | 105,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 13,650 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 12,600 |  |  |
| 111 | RpCJ35A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane |  | m2 | 175,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 21,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 26,250 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,750 |  |  |
| 112 | CK18C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) |  | m | 30,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,800 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Cornier perforat |  | m | 31,500 |  |  |
| 113 | CF61A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: tavane |  | m2 | 70,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 104,020 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 21,000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 1 022,700 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,784 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,530 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 2,072 |  |  |
| 114 | CF57A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 70,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 31,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 73,843 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 115 | CN53A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa |  | m2 | 70,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund |  | kg | 10,500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,500 |  |  |
| 116 | CN06A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan |  | m2 | 70,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 38,500 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 28,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,200 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 35,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,500 |  |  |
| 117 | CK29F п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 125,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,750 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 256,250 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal l=120mm |  | buc | 500,000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 131,250 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,875 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane suspendate si finisate |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.2. Usi la interior din PVC, Alunminiu,MDF.. |  |  |  |  |  |
| 118 | RpCO56A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 70,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 14,700 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 14,700 |  |  |
| 119 | CK58A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Instalarea usilor din profil PVC ( 4 bucati) (1200x 2100 mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere), Fara prag. |  | m2 | 10,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 16,830 |  |  |
|  | 2030112931109 |  | Usi din PVC ( Profil clasa A cu 5 camere ) |  | m2 | 10,500 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 1,638 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 36,435 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 21,735 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 4,725 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 52,952 |  |  |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  | kg | 0,115 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 1,484 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 1,037 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,336 |  |  |
| 120 | CK58A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Instalarea usilor din profil PVC (700-900x 2100mm) (7buc) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere) |  | m2 | 13,160 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 21,094 |  |  |
|  | 2030112931109 |  | Usi din PVC ( Profil clasa A cu 5 camere ) |  | m2 | 13,160 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 2,053 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 45,665 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 27,241 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 5,922 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 66,366 |  |  |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  | kg | 0,145 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 1,860 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 1,300 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,421 |  |  |
| 121 | RpCO26B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea usilor interioare, batante, gata confectionate, din MDF(2100X1200mm, (2 buc) comuflata cu bagete de lambriu pe perimetru, fara prag. |  | m2 | 5,500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om. | 9,900 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om. | 1,375 |  |  |
|  | 2030112934063 |  | Usa batanta din MDF (2100x1200mm) cu bageta de lambrio fara prag |  | m2 | 5,500 |  |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  | kg | 0,220 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,138 |  |  |
| 122 | CK27C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (3 buc) (2100X2400) complet echipate cu feroneria necesara,fara prag |  | m2 | 17,100 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 17,955 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,855 |  |  |
|  | 2030112951157 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice 2,1x 2,4 m complet echipate cu feroneria necesara |  | m2 | 17,100 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 51,300 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,591 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,248 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 8,550 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,840 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,342 |  |  |
| 123 | CK27C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi ( 1 bucati) (1450X2400) complet echipate cu feroneria necesara,fara prag |  | m2 | 3,500 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 3,675 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,175 |  |  |
|  | 2030112951156 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice 1,45 x 2,4 m complet echipate cu feroneria necesara |  | m2 | 3,500 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 10,500 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,735 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,256 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,750 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 124 | CK21D п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 8,640 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 8,208 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,950 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 8,640 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 34,560 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 4,752 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,668 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,184 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 8,640 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,173 |  |  |
| 125 | CK18A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare. |  | m | 60,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 18,000 |  |  |
|  | 2670112202903 |  | Baghete de lemn nelaminat pal 10 mm |  | m | 63,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,500 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,180 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,120 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi la interior din PVC, Alunminiu,MDF.. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.3. Pereti interiori tavane, birou,coridoare,bucat |  |  |  |  |  |
| 126 | RpCJ35A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane |  | m2 | 415,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 49,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 62,250 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 4,150 |  |  |
| 127 | СF59D п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate |  | m2 | 15,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 28,650 |  |  |
|  | 26621027010002 |  | Placi ghips-carton 12.5 mm |  | m2 | 15,829 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj UD28/27 |  | m | 13,854 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport CD60/27 |  | m | 33,165 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 35,426 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 11,419 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 4,085 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,319 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 24,874 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 244,064 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,069 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,713 |  |  |
| 128 | CF61A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:tavane |  | m2 | 100,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 148,600 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 30,000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 1 461,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,900 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 2,960 |  |  |
| 129 | CK18C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki) |  | m | 79,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 20,540 |  |  |
|  | 2743123549025-11 |  | Baghete din aluminiu (Maiaki) |  | m | 82,950 |  |  |
| 130 | CK18C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar) |  | m | 85,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 22,100 |  |  |
|  | 2743123549025-12 |  | Baghete din aluminiu (Coltar) |  | m | 89,250 |  |  |
| 131 | CK18B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc) |  | m | 20,800 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 10,816 |  |  |
|  | 2521106718391-589320 |  | Baghete din mase plastice (Cornier din pvc) |  | m | 20,800 |  |  |
| 132 | CF61A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:peteti |  | m2 | 315,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 468,090 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 94,500 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 4 602,150 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,528 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 24,885 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 9,324 |  |  |
| 133 | CF17C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 315,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 63,000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 346,500 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 47,250 |  |  |
| 134 | CF57A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 315,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 141,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 31,500 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 332,293 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,315 |  |  |
| 135 | CN53A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa |  | m2 | 255,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,650 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund |  | kg | 38,250 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 12,750 |  |  |
| 136 | CN06A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan |  | m2 | 255,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 140,250 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 102,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 15,300 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 127,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 12,750 |  |  |
| 137 | CI06C4 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 95,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 270,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,000 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 99,750 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 38,000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 900,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 31,350 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 380,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,900 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,140 |  |  |
| 138 | CN33A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti |  | m2 | 60,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 39,000 |  |  |
|  | 2124117352900 |  | Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  | m2 | 66,000 |  |  |
|  | 000000310 |  | Clei uscat |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 6,000 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 30,000 |  |  |
|  | 2414247321570 |  | Fenol tehnic calitatea 3 |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 2670112202950 |  | Bagheta |  | m | 27,000 |  |  |
|  | 2462106109879 |  | Aracet |  | kg | 12,000 |  |  |
| 139 | CN17A1 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 20,000 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 2,400 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 2,400 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 3,400 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,000 |  |  |
| 140 | CL20A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla600x600mm neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,820 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti interiori tavane, birou,coridoare,bucat |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.4. Pardoseli coridor lift, birouri,bucatarie. |  |  |  |  |  |
| 141 | RpCK41C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 28,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 6,440 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,440 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,840 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,840 |  |  |
| 142 | RpCK42C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 106,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 41,340 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 41,340 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 5,300 |  |  |
| 143 | CN53A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei |  | m2 | 134,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,020 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund -Supraton |  | kg | 20,100 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,700 |  |  |
| 144 | CG56A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 134,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 31,356 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 2 060,451 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 12,120 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 5,628 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,340 |  |  |
| 145 | CG17D п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 106,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 238,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 26,500 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 109,180 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 429,300 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 31,800 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 2 120,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betogrunt |  | kg | 31,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,770 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,272 |  |  |
| 146 | CG36B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent( Cabinet A.S), inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp |  | m2 | 28,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 38,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,760 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  | m2 | 29,694 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 29,694 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  | m | 28,280 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,840 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli coridor lift, birouri,bucatarie. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.5. Spatii sanitare. coridor lift bae ,wc. |  |  |  |  |  |
| 147 | RpCJ35A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,180 |  |  |
| 148 | RpCK42C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 7,020 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,020 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,900 |  |  |
| 149 | RpCM33A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti |  | m2 | 50,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 40,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 40,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,750 |  |  |
| 150 | RpCJ35A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,180 |  |  |
| 151 | CF61A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: tavane |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 26,748 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 5,400 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 262,980 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,202 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,422 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,533 |  |  |
| 152 | CG56A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 4,212 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 276,777 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,628 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,756 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,180 |  |  |
| 153 | CG17D п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 40,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 18,540 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 72,900 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 5,400 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 360,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betogrunt |  | kg | 5,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,810 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,216 |  |  |
| 154 | CD72B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  | m2 | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 21,466 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton Hidrofob |  | m2 | 16,884 |  |  |
|  | 2710703555284 |  | Profil de ghidaj UW 100 |  | m | 9,206 |  |  |
|  | 2710703577285 |  | Profil de suport CW 100 |  | m | 17,688 |  |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  | m2 | 8,281 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 9,809 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m | 12,181 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 4,358 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,407 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 12,060 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc | 236,617 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 | 0,129 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,075 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,518 |  |  |
| 155 | CF61A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti |  | m2 | 68,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 101,048 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 20,400 |  |  |
|  | 26531021008341 |  | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 993,480 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,762 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,372 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 2,013 |  |  |
| 156 | CI06C4 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 50,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 142,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,000 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 52,500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 20,000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 000,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 16,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,400 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 200,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 157 | CN53A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,540 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund -Supraton |  | kg | 2,700 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,900 |  |  |
| 158 | CF17C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 36,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,200 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 39,600 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 5,400 |  |  |
| 159 | CF57A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 36,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 16,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 37,976 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,036 |  |  |
| 160 | RpCR07A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual |  | m2 | 36,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 24,840 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 14,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,160 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,800 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,360 |  |  |
| 161 | CL20A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,820 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Spatii sanitare. coridor lift bae ,wc. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.6. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |
| 162 | RpSA03A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,500 |  |  |
| 163 | RpSB01C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,950 |  |  |
| 164 | RpSC06A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,200 |  |  |
| 165 | RpSC05A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,900 |  |  |
| 166 | SC07A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,400 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 2,121 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 2,100 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 2,100 |  |  |
| 167 | SC04C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,800 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 2,060 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,612 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 2,060 |  |  |
| 168 | SD04A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 4,000 |  |  |
| 169 | SD07A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2 |  | buc | 4,080 |  |  |
| 170 | SA14A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm |  | m | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 8,160 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 1,600 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 1,680 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 0,320 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,162 |  |  |
| 171 | SA14B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,550 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 5,100 |  |  |
|  | 2523156719430-20 |  | Cot din material plastic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2523156719530-20 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,103 |  |  |
| 172 | SA14C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2521216717050-25 |  | Teava din material plastic D= 25mm |  | m | 5,100 |  |  |
|  | 2523156719430-25 |  | Cot din material plastic d- 25mm |  | buc | 0,600 |  |  |
|  | 2523156719450-25 |  | Teu din material plastic d-25mm |  | buc | 0,950 |  |  |
|  | 2523156719460-25 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2523156719400-25 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 252315671953-25 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,110 |  |  |
| 173 | RpSA33A1 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,680 |  |  |
|  | 2523156714800 |  | Teu d-20 din PVC rigid, tip greu (G) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 1,400 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,052 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,160 |  |  |
| 174 | RpSA33B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea unui COT cu diametrul de 20/90 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,520 |  |  |
|  | 25231567122401 |  | Cot, d-20/90 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 0,800 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,028 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,080 |  |  |
| 175 | RpSA33B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea unui COT cu diametrul de 20/45 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,520 |  |  |
|  | 25231567122402 |  | Cot, d-20/45 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 0,800 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,028 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,080 |  |  |
| 176 | RpSA33B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea unei Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 25231567122403 |  | Curba de ocolire, d-20 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 0,400 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,040 |  |  |
| 177 | RpSA33B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea unui DOP cu diametrul de 20 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 25231567122404 |  | Dop d-20 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 0,400 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,040 |  |  |
| 178 | RpSA33B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea unui MUFA cu diametrul de 20 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 25231567122405 |  | Mufa d-20 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 0,400 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,040 |  |  |
| 179 | RpSA40B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2F |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 12,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,272 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,488 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 1,040 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 28752741220001 |  | Racord olandez d -20X1/2f F |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2721204123000 |  | Niplu |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2523156713810 |  | Fiting |  | buc | 8,000 |  |  |
| 180 | RpSA40B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt VC |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,102 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,183 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,390 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 28752741220002 |  | Cot d-20 VC |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2721204123000 |  | Niplu |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2523156713810 |  | Fiting |  | buc | 3,000 |  |  |
| 181 | RpSA40B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt T. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,034 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,061 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,130 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 28752741220003 |  | Cot d-20 ,T |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2721204123000 |  | Niplu |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2523156713810 |  | Fiting |  | buc | 1,000 |  |  |
| 182 | RpSA40A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea (intercalarea) Racord olandez d-25*3/4" M |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,098 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,230 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 28752741220007 |  | Racord olandez d-25*3/4M |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2721204123000 |  | Niplu |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2523156713810 |  | Fiting |  | buc | 2,000 |  |  |
| 183 | SD07C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20" |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,870 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2 |  | buc | 3,060 |  |  |
| 184 | SB08C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,250 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm |  | m | 5,150 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,060 |  |  |
| 185 | RpSD20A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea rubinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" FF |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 29131242016001 |  | Robinet cu bula FFd-1/2 |  | buc | 2,030 |  |  |
| 186 | RpSD20A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea robinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" MF |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 29131242016002 |  | Robinet cu bula MFd-1/2 |  | buc | 2,030 |  |  |
| 187 | RpSE24A1 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea reductor de presiune pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 8,250 |  |  |
| 188 | SB09C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,440 |  |  |
|  | 2523156721037-1 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,024 |  |  |
| 189 | SB08E п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm |  | m | 3,090 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,045 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,045 |  |  |
| 190 | SB09E п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 15,400 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,312 |  |  |
|  | 2523156721037-50 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  | buc | 15,400 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,539 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,231 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.7. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |
| 191 | TrB01A1-4 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m |  | t | 18,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 17,640 |  |  |
| 192 | TrI1AA01F1 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  | t | 18,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,100 |  |  |
| 193 | TsI50B5 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Transportarea deseului cu autobasculanta la distanta de 15 km |  | t | 18,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  | h-ut | 4,644 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Coridor acces la scari,accesor.ospatarie.spatii auxz. |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicala (ПЗ) * 24 % |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Transport (ПЗ) * 7 % |  | 7,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Chieltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 14,5 % |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Chielt) * 6 % |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Etapa 1 - Lucrari de reparatie (Postul medical nr.1, Sectia 3/4) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Etapa 1 - Lucrari de montare (Postul medical nr.1, Sectia 3/4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de electricitatie( post 1, sectia 3) |  |  |  |  |  |
| 194 | RpEC15A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei |  | buc | 45,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 30,600 |  |  |
| 195 | RpEC16A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 18,400 |  |  |
| 196 | RpEC16A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 11,040 |  |  |
| 197 | 08-02-146-2 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,010 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 7,440 |  |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  | 10 buc | 3,060 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,007 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,150 |  |  |
| 198 | 08-02-402-1 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 |  | 100 m | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 15,300 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,900 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,400 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,410 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,055 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 0,300 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  | h-ut | 1,890 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 3,390 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  | h-ut | 2,700 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 3,450 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,890 |  |  |
| 199 | RpEC07B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2,5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 53,400 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  | m | 90,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2722103107001-2.5 |  | Conductor de cupru 3x 2.5mm |  | m | 180,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 78,000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 2,640 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 1,680 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,008 |  |  |
| 200 | RpEE03A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,860 |  |  |
|  | 2746167335100-1 |  | Priza-1 |  | buc | 6,120 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 12,000 |  |  |
| 201 | RpEE03A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,860 |  |  |
|  | 2746167335100-2 |  | Priza-2 |  | buc | 6,120 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 12,000 |  |  |
| 202 | RpEC04A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea locului de intrerupatoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 67,140 |  |  |
|  | 2521216704506-16 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC 16 mmp |  | m | 135,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 99,000 |  |  |
|  | 2722103107001-15 |  | Conductor de cupru 3x1.5 mmp |  | m | 270,000 |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 3,240 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,360 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 1,800 |  |  |
| 203 | RpEE14A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 1111000100020-1 |  | Intrerupator x 1 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 2,000 |  |  |
| 204 | RpEE15D п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 11,360 |  |  |
|  | 1111000100020-2 |  | Intrerupator x2 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,040 |  |  |
| 205 | RpEG02A-1 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea bloc de prize si intrerupatoare, modulat in canal de mase plastice instalat pe perete, complectat cu capac decorativ , (120x60x5200mm - Priza 2p-3 buc, buton alarma-3 buc,intrerupator 1P -4 buc, conectat la conductor de cupru 3x2.5mm, l= 6m.) |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 24,300 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  | buc | 282,800 |  |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  | buc | 121,200 |  |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  | buc | 242,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,040 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 206 | RpEC01B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite |  | buc | 60,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 227,400 |  |  |
|  | 2523156704099 |  | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm |  | m | 390,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 72,000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 72,000 |  |  |
|  | 2722103107001-1.5 |  | Conductor de cupru 3x1.5mm |  | m | 780,000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 270,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 7,200 |  |  |
| 207 | RpEF01B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea corpurilor de iluminat, pe perete, complet echipate (1x18w) |  | buc | 35,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,800 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 36,400 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 36,400 |  |  |
| 208 | RpEF02A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate in tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 x18w) |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 17,440 |  |  |
|  | 2875274400501-4 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu 4 tuburi inglobat IN TAVAN SUSPENDAT |  | buc | 16,320 |  |  |
| 209 | RpEF02A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate pe tavane inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 x18w) |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 8,720 |  |  |
|  | 2875274400501-4-1 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu 4 tuburi -18w pe tavan |  | buc | 8,160 |  |  |
| 210 | 08-03-595-2 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD |  | 100 buc | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 34,920 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,224 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 2,448 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,240 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,245 |  |  |
|  | 5079001 |  | Conductor ВВГнг-LS-2*1.5 |  | m | 29,760 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,013 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  | h-ut | 0,208 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 11,628 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,208 |  |  |
| 211 | RpEF02C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,040 |  |  |
|  | 2875274400501-2 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-cu 2 tuburi 18w (pe perete) |  | buc | 2,040 |  |  |
| 212 | RpEF13C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 12,200 |  |  |
|  | 2875274400502-1 |  | Corp de iluminat in spatii sanitare 60w |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2874115893301 |  | Bolt metalic |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 2,000 |  |  |
| 213 | RpEC01B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea locului de lampa (Indicator Iesire.), executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 11,370 |  |  |
|  | 2523156704099 |  | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm |  | m | 19,500 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 3,600 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 3,600 |  |  |
|  | 2722103107001-1.5 |  | Conductor de cupru 3x1.5mm |  | m | 39,000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,300 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 13,500 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,045 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,360 |  |  |
| 214 | RpEF13C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea corpurilor de iluminat( Indicator ''Iesire) |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,660 |  |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat ( Indicator ''Iesire'') |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115893301 |  | Bolt metalic |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de electricitatie( post 1, sectia 3) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Comunicatii interioare. Gaze medicale. |  |  |  |  |  |
| 215 | 11-06-001-01 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Panou, de incidere Fartuita si monitorizare cu 2 ramuri pu gaze medicale(O2) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 5,150 |  |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  | t | 0,007 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  | kg | 0,238 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  | h-ut | 0,230 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 0,530 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 216 | 11-07-001-01 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Sistem de umidificatoare complete cu masca.(O2) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 2,340 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  | h-ut | 0,540 |  |  |
|  | 050101 |  | Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,600 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 5,800 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 217 | 11-07-001-02 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Prize de oxigen.(Priza integral metalica,formate din baza si eliment terminal pu oxigen.Carcasa din plastic montaj exstern cu capac de protectie. |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 4,120 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,040 |  |  |
| 218 | 11-07-001-02 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Prize de oxigen.(Priza integral metalica,formate din baza si eliment terminal pu oxigen (Rrcuperata) |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 12,360 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 219 | IC31A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv |  | m | 26,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 6,500 |  |  |
|  | 27461633340010 |  | Teava din cupru d=10x1,0 mm |  | m | 26,260 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,026 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,026 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,520 |  |  |
| 220 | IC31A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv |  | m | 26,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 6,500 |  |  |
|  | 27461633340012 |  | Teava din cupru d=12x1,0 mm |  | m | 26,260 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,026 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,026 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,520 |  |  |
| 221 | IE07A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  | m | 52,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 4,680 |  |  |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 2,080 |  |  |
| 222 | IC34A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv |  | buc | 11,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 3,850 |  |  |
|  | 287527411010082 |  | Piese de legatura cot d=10 mm |  | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,055 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,011 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,550 |  |  |
| 223 | IC34H п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Piese de legatura (Teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d10mm |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,500 |  |  |
|  | 287527410103 |  | Piese de legatura. Teu d =10 mm |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,400 |  |  |
| 224 | IC34H п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Piese de legatura (teu ) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d12mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 3,000 |  |  |
|  | 287527411010441 |  | Piese de legatura teu d=12 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,480 |  |  |
| 225 | IC40D п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara d10-12mm |  | buc | 30,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 9,000 |  |  |
|  | 287527420421 |  | Bratara d10-12mm |  | buc | 30,000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 30,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 4,500 |  |  |
| 226 | IC40D п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara d12-20mm |  | buc | 15,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 4,500 |  |  |
|  | 287527420423 |  | Bratara d12-20mm |  | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,250 |  |  |
| 227 | RpCU05G п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  | buc | 11,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,100 |  |  |
|  |  |  |  | Total Comunicatii interioare. Gaze medicale. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Lucrari de montare (sectie 3,post 1(RSC) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.1. Retea structurata de cabluri |  |  |  |  |  |
| 228 | 10-02-016-02 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Comutator Switch 12 porturi |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,380 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,650 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,020 |  |  |
| 229 | 10-04-066-07 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 6,000 |  |  |
|  | 620-8242 |  | Priza date retea Legrand RJ45 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,006 |  |  |
| 230 | 10-04-066-07 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Aparataj de perete: Priza telefonica RJ45 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 4,000 |  |  |
|  | 620-8243 |  | Priza telefonica RJ45 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,004 |  |  |
| 231 | 10-06-034-22 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45 |  | 100 buc | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 24,000 |  |  |
|  | 24510 |  | Rama interioara ordinara RJ45 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 5220093 |  | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" |  | kg | 0,056 |  |  |
| 232 | 10-01-055-03 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu( CAT6 UTP) |  | 100 m | 3,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 74,375 |  |  |
|  | 590-40126 |  | Conductor CAT 6 UTP |  | m | 350,000 |  |  |
| 233 | 08-02-409-1 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm |  | 100 m | 3,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 83,300 |  |  |
|  | 530-00019 |  | Teava gofro din ПВХ D20 |  | m | 350,000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  | h-ut | 9,450 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 16,940 |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea structurata de cabluri |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare (sectie 3,post 1(RSC) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Coridor acces scari, acensor. |  |  |  |  |  |
| 234 | RpEC15A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei |  | buc | 25,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 17,000 |  |  |
| 235 | RpEC16A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,200 |  |  |
| 236 | RpEC16A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,520 |  |  |
| 237 | RpEC07B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2,5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 35,600 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  | m | 60,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2722103107001-2.5 |  | Conductor de cupru 3x 2.5mm |  | m | 120,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 52,000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 1,760 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 1,120 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,006 |  |  |
| 238 | RpEE03A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,240 |  |  |
|  | 2746167335100-1 |  | Priza-1 |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 8,000 |  |  |
| 239 | RpEE03A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,240 |  |  |
|  | 2746167335100-2 |  | Priza-2 |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 8,000 |  |  |
| 240 | RpEC04A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea locului de intrerupatoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 29,840 |  |  |
|  | 2521216704506-16 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC 16 mmp |  | m | 60,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 44,000 |  |  |
|  | 2722103107001-15 |  | Conductor de cupru 3x1.5 mmp |  | m | 120,000 |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 1,440 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,800 |  |  |
| 241 | RpEE14A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 1111000100020-1 |  | Intrerupator x 1 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,800 |  |  |
| 242 | RpEE15D п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,680 |  |  |
|  | 1111000100020-2 |  | Intrerupator x2 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,020 |  |  |
| 243 | RpEC01C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 176,800 |  |  |
|  | 2523156704099 |  | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm |  | m | 280,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 560,000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 4,800 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 260,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,800 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 8,000 |  |  |
| 244 | RpEF01B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea corpurilor de iluminat, pe perete, complet echipate (1x18w) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 4,160 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 4,160 |  |  |
| 245 | RpEF02A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate in tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 x18w) |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 10,900 |  |  |
|  | 2875274400501-4 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu 4 tuburi inglobat IN TAVAN SUSPENDAT |  | buc | 10,200 |  |  |
| 246 | RpEF02A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate pe tavane inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 x18w) |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 21,800 |  |  |
|  | 2875274400501-4-1 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu 4 tuburi -18w pe tavan |  | buc | 20,400 |  |  |
| 247 | RpEF02C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,040 |  |  |
|  | 2875274400501-2 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-cu 2 tuburi 18w (pe perete) |  | buc | 2,040 |  |  |
| 248 | RpEF13C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,880 |  |  |
|  | 2875274400502-1 |  | Corp de iluminat in spatii sanitare 60w |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115893301 |  | Bolt metalic |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,800 |  |  |
| 249 | RpEC01B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea locului de lampa (Indicator Iesire.), executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 11,370 |  |  |
|  | 2523156704099 |  | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm |  | m | 19,500 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 3,600 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 3,600 |  |  |
|  | 2722103107001-1.5 |  | Conductor de cupru 3x1.5mm |  | m | 39,000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,300 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 13,500 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,045 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,360 |  |  |
| 250 | RpEF13C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea corpurilor de iluminat( Indicator ''Iesire) |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,660 |  |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat ( Indicator ''Iesire'') |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115893301 |  | Bolt metalic |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor acces scari, acensor. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |
| 251 | RpSC06A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontarea cabina dus, complet echipat (cu recuperare) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,200 |  |  |
| 252 | RpSC19A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea cabinei pentru dus din polimetacril (recuperata) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 2,060 |  |  |
| 253 | RpSC19A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea cabinei pentru dus procurate din polimetacril |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 2,060 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicala (ПЗ) * 24 % |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Transport (ПЗ) * 7 % |  | 7,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Chieltueli de regie (ПЗ) * 76 % |  | 76,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Chielt) * 6 % |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Etapa 1 - Lucrari de montare (Postul medical nr.1, Sectia 3/4) |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Etapa 1 - Utilaj (Postul medical nr.1, Sectia 3/4) |  |  |  |  |  |
| 254 | A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Bboc de prize electrice-- intrerupatoare,buton sunarie,modulat in canal de mase plastice( H-120 mm x B- 60mmx L- 5200mm),instatalat pe perete la inaltimia de1.40m de la podia, comuflat cu capac decorativ .Complect-( Priza 2p-3 buc, buton alarma-3 buc,intrerupator 1P -4 buc) |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat ( Priza 2P-3, buton alarma 1-3, intrerupatar 1P-4). pe canal din PVC, camuflat cu caapac decorativ 120x60x5200 |  | buc | 10,100 |  |  |
| 255 | Pret de piata п. К=1,000 |  | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2ramuri pentru gaze medicale (O2,) (complect cu monometru O2,.) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 16895380901 |  | Panou de incidere Fortiata si monitorizare cu 2 ramuri pu gaze medicale(O2). |  | buc | 1,000 |  |  |
| 256 | Pret de piata п. К=1,000 |  | Priza de perete de oxsigen (Priza integral metalica,format din baza si elimente terminal,pentru axigen.Carcasa din plasric pu montare extrn cu capac de protectie impotriva actiunilor exsterne si eticeta de indentificare a gazului |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 138055524011 |  | Priza de oxsigen in complect |  | buc | 2,000 |  |  |
| 257 | Pret de piata п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Sistem de udimificatoare complete cu masca(O2)(Conector tandartDIN oxign,Debitometru 0-15lpm, Udimificator 200cl autoclavabil,masca silicon cu fortun 2 metri. |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 29282726252613 |  | Sistem de umidificatoare cu masca ( conector standart,DINpu O2, tip 900.613 Debitometru0-15, umidificator 200cl autoclavil, masca silicon cu fortun de 2metri. |  | buc | 2,000 |  |  |
| 258 | Pretul firmei п. К=1,000 |  | Corp de iluminat cu protectie, cu tub cuart 30W |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 530-200132 |  | Corp de iluminat cu lampa cu mercur 1x36, 30W |  | buc | 12,000 |  |  |
| 259 | pret firma п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Cablu BBGнг-5*4 |  | m | 100,000 |  |  |
|  | 102226 |  | Cablu BBG 5*4 |  | m | 100,000 |  |  |
| 260 | pret firma п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Cablu BBGнг-3x2.5 |  | m | 250,000 |  |  |
|  | 102226 2 |  | Cablu BBG 3x2.5 |  | m | 250,000 |  |  |
| 261 | Pretul firmei п. К=1,000 |  | Comutator Switch 12 porturi |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 610-86292 |  | Comutator Switch 12 porturi |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Chieli de achizitionare (ПЗ) * 1,2 % |  | 1,20 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Etapa 1 - Utilaj (Postul medical nr.1, Sectia 3/4) |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Etapa 2 - Lucrari de reparatie (Postul medical nr.2, Sectia 3/4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Usi la interior. |  |  |  |  |  |
| 262 | RpCO56A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 50,700 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,647 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 10,647 |  |  |
| 263 | CK58A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Instalarea usilor din profil PVC ( 4 bucati) (1200x 2100 mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere) |  | m2 | 6,250 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 10,018 |  |  |
|  | 2030112931109 |  | Usi din PVC ( Profil clasa A cu 5 camere ) |  | m2 | 6,250 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 0,975 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 21,688 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 12,937 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 2,813 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 31,519 |  |  |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  | kg | 0,069 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,883 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,617 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 264 | CK58A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Instalarea usilor din profil PVC (16 buc )(700-800-1000x 2100mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere),fara prag. |  | m2 | 28,360 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 45,458 |  |  |
|  | 2030112931109 |  | Usi din PVC ( Profil clasa A cu 5 camere ) |  | m2 | 28,360 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 4,424 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 98,409 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 58,705 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 12,762 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 143,019 |  |  |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  | kg | 0,312 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 4,007 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 2,802 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,908 |  |  |
| 265 | CK23C1 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Usi ( vitrale) din mase plastice(2 bucati) (1900X2400)mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp,fara prag |  | m2 | 9,200 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 4,876 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,552 |  |  |
|  | 2030112938152 |  | usi din mase plastice 2400x2500) mm |  | m2 | 9,200 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 27,600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,518 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,132 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,230 |  |  |
| 266 | CK27C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2 bucati) (1900X2400) complet echipate cu feroneria necesara, fara prag. |  | m2 | 9,120 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 9,576 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,456 |  |  |
|  | 2030112951159 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice 1,9 x 2,4 m complet echipate cu feroneria necesara |  | m2 | 9,120 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 27,360 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,915 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,666 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,560 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,648 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,182 |  |  |
| 267 | CK27C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi ( 2 bucati) (1450X2500) complet echipate cu feroneria necesara,fara prag |  | m2 | 1,250 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,313 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,063 |  |  |
|  | 2030112951158 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice 1,45 x 2,5 m complet echipate cu feroneria necesara |  | m2 | 1,250 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 3,750 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,263 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,091 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,625 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,025 |  |  |
| 268 | CK18A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare. |  | m | 100,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 30,000 |  |  |
|  | 2670112202903 |  | Baghete de lemn nelaminat pal 10 mm |  | m | 105,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi la interior. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. PardoseI linoleu medical,placi de gresie. |  |  |  |  |  |
| 269 | RpCK41C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 220,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 50,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 50,600 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 6,600 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 6,600 |  |  |
| 270 | RpCK42C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 40,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 15,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,600 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,000 |  |  |
| 271 | CG01A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,330 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 130,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,420 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,300 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 272 | CK18B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Cornier la plinta |  | m | 240,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 124,800 |  |  |
|  | 2521106718391-3539 |  | Cornier la plinta |  | m | 240,000 |  |  |
| 273 | CK18C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea conecsiune la pardosele (lenoleu-gresie) |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 2743123549025-511239 |  | Prag la usa |  | m | 6,300 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 36,000 |  |  |
| 274 | CG49A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic,(clasa ignifugare Bfl-s1) Dielectric(10/6---10/8 Om) |  | m2 | 260,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 520,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 309,400 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Linoleum medical (pardoseli) |  | m2 | 274,365 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 39,195 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 91,455 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  | kg | 1 371,825 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 266,526 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | m | 39,195 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 287,430 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,392 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,600 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 3,120 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 52,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total PardoseI linoleu medical,placi de gresie. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Tavane finisate. |  |  |  |  |  |
| 275 | RpCJ35A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la grinzi,tavane |  | m2 | 260,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 31,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 39,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,600 |  |  |
| 276 | СF59D п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate |  | m2 | 15,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 28,650 |  |  |
|  | 26621027010002 |  | Placi ghips-carton 12.5 mm |  | m2 | 15,829 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj UD28/27 |  | m | 13,854 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport CD60/27 |  | m | 33,165 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 35,426 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 11,419 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 4,085 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,319 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 24,874 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 244,064 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,069 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,713 |  |  |
| 277 | CF61A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat de 10 mm) cu amestec uscat de ipsos: la tavan |  | m2 | 260,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 386,360 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 78,000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 3 798,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,912 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 20,540 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 7,696 |  |  |
| 278 | CF17C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 260,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 52,000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 286,000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 39,000 |  |  |
| 279 | CF57A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 260,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 117,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 26,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 274,274 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,260 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,260 |  |  |
| 280 | CN53A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 260,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund -Supraton |  | kg | 39,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 13,000 |  |  |
| 281 | RpCR07A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 260,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 179,400 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 104,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 15,600 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 130,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 13,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,520 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane finisate. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Pereti interiori in saloane. si birouri. |  |  |  |  |  |
| 282 | RpCR32A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,400 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,600 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 283 | RpCJ35A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti. |  | m2 | 840,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 100,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 126,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 8,400 |  |  |
| 284 | CD72B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  | m2 | 5,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 13,953 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton Hidrofob |  | m2 | 10,975 |  |  |
|  | 2710703555284 |  | Profil de ghidaj UW 100 |  | m | 5,984 |  |  |
|  | 2710703577285 |  | Profil de suport CW 100 |  | m | 11,497 |  |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  | m2 | 5,383 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 6,376 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m | 7,917 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 2,832 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,915 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 7,839 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc | 153,801 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 | 0,084 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,049 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,337 |  |  |
| 285 | CF61A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la pereti |  | m2 | 840,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1 248,240 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 252,000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 12 272,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 9,408 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 66,360 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 24,864 |  |  |
| 286 | CF51B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=10 mat, K=10 ut, K=6 |  | m2 | 840,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1 209,600 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 12 012,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 8,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 134,400 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 25,200 |  |  |
| 287 | CK18B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc pu protectie colturi de pereti dupa finisare.) |  | m | 50,800 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 26,416 |  |  |
|  | 2521106718391-589320 |  | Baghete din mase plastice (Cornier din pvc) |  | m | 50,800 |  |  |
| 288 | CK18C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar) |  | m | 435,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 113,100 |  |  |
|  | 2743123549025-12 |  | Baghete din aluminiu (Coltar) |  | m | 456,750 |  |  |
| 289 | CK18C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki) |  | m | 279,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 72,540 |  |  |
|  | 2743123549025-11 |  | Baghete din aluminiu (Maiaki) |  | m | 292,950 |  |  |
| 290 | CF17C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 840,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 168,000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 924,000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 126,000 |  |  |
| 291 | CF57A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 860,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 387,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 86,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 907,214 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,860 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,860 |  |  |
| 292 | CN53A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 860,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 25,800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund -Supraton |  | kg | 129,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 43,000 |  |  |
| 293 | RpCR07A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 860,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 593,400 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 344,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 51,600 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 430,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 43,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,720 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 8,600 |  |  |
| 294 | CK18A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. |  | m | 100,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 30,000 |  |  |
|  | 26701122029001 |  | Baghete din lemn melaminat pal 16mm |  | m | 105,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,500 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,800 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,200 |  |  |
| 295 | CN17A1 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  | m2 | 34,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 34,000 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg | 6,120 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 4,080 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 4,080 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 5,780 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 17,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,700 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti interiori in saloane. si birouri. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5. Spatii sanitare.bae,wc. |  |  |  |  |  |
| 296 | RpCG29C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,080 |  |  |
| 297 | RpCK42C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 90,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 35,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 35,100 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 4,500 |  |  |
| 298 | RpCM33A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti |  | m2 | 240,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 192,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 192,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,600 |  |  |
| 299 | RpCO56C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,200 |  |  |
| 300 | RpCJ35A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 280,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 33,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 42,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,800 |  |  |
| 301 | RpCJ35A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  | m2 | 70,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,700 |  |  |
| 302 | TrB01A2-6 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m |  | t | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 28,400 |  |  |
| 303 | TrI1AA01F1 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  | t | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,000 |  |  |
| 304 | TsI50B5 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Transportarea diseilor cu autobasculanta la distanta de 15 km |  | t | 20,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  | h-ut | 5,160 |  |  |
| 305 | CG01A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,330 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 130,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,420 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,300 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 306 | CG17D п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 70,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 157,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,500 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 72,100 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 283,500 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 21,000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 400,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betogrunt |  | kg | 21,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,150 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,840 |  |  |
| 307 | CD72B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  | m2 | 30,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 80,496 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton Hidrofob |  | m2 | 63,315 |  |  |
|  | 2710703555284 |  | Profil de ghidaj UW 100 |  | m | 34,522 |  |  |
|  | 2710703577285 |  | Profil de suport CW 100 |  | m | 66,330 |  |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  | m2 | 31,054 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 36,783 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m | 45,677 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 16,341 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 5,276 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 45,225 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc | 887,314 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 | 0,482 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,282 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,944 |  |  |
| 308 | CF61A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti |  | m2 | 370,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 549,820 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 111,000 |  |  |
|  | 26531021008341 |  | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 5 405,700 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 4,144 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 29,230 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 10,952 |  |  |
| 309 | CF57A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 21,098 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 310 | CN53A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund -Supraton |  | kg | 3,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,000 |  |  |
| 311 | RpCR07A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 13,800 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 8,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,200 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 312 | CI06C4 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 300,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 855,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 60,000 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 315,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 120,000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 6 000,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 99,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,400 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 1 200,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,600 |  |  |
| 313 | CN53A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grunduirea suprafetelor interioare a grinzi si tavanelor |  | m2 | 70,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund -Supraton |  | kg | 10,500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,500 |  |  |
| 314 | CF17C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 70,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 14,000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 77,000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 10,500 |  |  |
| 315 | CF57A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 70,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 31,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 73,843 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 316 | RpCR07A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual |  | m2 | 70,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 48,300 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 28,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,700 |  |  |
| 317 | CL20A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,000 |  |  |
| 318 | CL20A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 500x650mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 28112363066 |  | Grila ventilatie tabla 500x650mm de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Spatii sanitare.bae,wc. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |
| 319 | RpSA03A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  | m | 25,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,500 |  |  |
| 320 | RpSB01C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,950 |  |  |
| 321 | RpSC06A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperare) |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,700 |  |  |
| 322 | RpSC05A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontarea unui lavoar de faianta(Recuperat), inclusiv accesoriile(cu recuperare) |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,500 |  |  |
| 323 | SC07A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vas pentru closet( Recuperat), complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 32,900 |  |  |
|  | 2622102442760-R |  | Vas pt. closet cu sifon interior Recuperat |  | buc | 7,424 |  |  |
|  | 2622102452900-R |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale Recuperat |  | buc | 7,350 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 7,350 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 7,350 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 7,350 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 7,350 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 7,350 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 7,350 |  |  |
| 324 | SC07A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 23,500 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 5,303 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 5,250 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 5,250 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 5,250 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 5,250 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 5,250 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 5,250 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 5,250 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 5,250 |  |  |
| 325 | SC04C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Lavoar din semiportelan (Recuperate), portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 19,000 |  |  |
|  | 2622102438000-R |  | Lavoar Recuperat |  | buc | 10,302 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 10,200 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 10,200 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 3,060 |  |  |
|  | 2622102453900-R |  | Piedestal din portelan sanitar Recuperat |  | buc | 10,302 |  |  |
| 326 | SC04C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,600 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 4,121 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 1,224 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 4,121 |  |  |
| 327 | SD04A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 16,500 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 20,000 |  |  |
| 328 | SD07A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2 |  | buc | 20,400 |  |  |
| 329 | SA14B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 125,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 38,750 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 127,500 |  |  |
|  | 2523156719430-20 |  | Cot din material plastic |  | buc | 25,000 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2523156719530-20 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 125,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 2,500 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,750 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,250 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 2,575 |  |  |
| 330 | RpSA33A1 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 11,040 |  |  |
|  | 2523156714800 |  | Teu d-20 din PVC rigid, tip greu (G) |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,144 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,156 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,480 |  |  |
| 331 | RpSA33B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea unui COT cu diametrul de 20/90 mm |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 25,200 |  |  |
|  | 25231567122401 |  | Cot, d-20/90 |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,280 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,800 |  |  |
| 332 | RpSA33B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea unui COT cu diametrul de 20/45 mm |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 12,600 |  |  |
|  | 25231567122402 |  | Cot, d-20/45 |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,400 |  |  |
| 333 | RpSA33B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea unei Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,040 |  |  |
|  | 25231567122403 |  | Curba de ocolire, d-20 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 1,600 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,056 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,160 |  |  |
| 334 | RpSA33B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea unui DOP cu diametrul de 20 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 25231567122404 |  | Dop d-20 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 0,400 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,040 |  |  |
| 335 | RpSA33B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea unui MUFA cu diametrul de 20 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 25231567122405 |  | Mufa d-20 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 0,400 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,040 |  |  |
| 336 | RpSA33B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea unui Reductir 25x20 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 25231567122406 |  | Reductie 25x20 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2881116001496 |  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 |  | buc | 0,400 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,040 |  |  |
| 337 | RpSA40B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2F |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 12,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,272 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,488 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 1,040 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 28752741220001 |  | Racord olandez d -20X1/2f F |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2721204123000 |  | Niplu |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2523156713810 |  | Fiting |  | buc | 8,000 |  |  |
| 338 | RpSA40B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt VC |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,102 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,183 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,390 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 28752741220002 |  | Cot d-20 VC |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2721204123000 |  | Niplu |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2523156713810 |  | Fiting |  | buc | 3,000 |  |  |
| 339 | RpSA40B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt T. |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 12,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,272 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,488 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 1,040 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 28752741220003 |  | Cot d-20 ,T |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2721204123000 |  | Niplu |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2523156713810 |  | Fiting |  | buc | 8,000 |  |  |
| 340 | SD07C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20" |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,900 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2 |  | buc | 10,200 |  |  |
| 341 | SB08C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,750 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm |  | m | 15,450 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,180 |  |  |
| 342 | SB09C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,400 |  |  |
|  | 2523156721037-1 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,240 |  |  |
| 343 | SB08E п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,880 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm |  | m | 9,270 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,135 |  |  |
| 344 | SB09E п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 2523156721037-50 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,350 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,150 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.7. Lucrari de reparatie Coridor - post 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.7.1. Pereti interiori despartitori. |  |  |  |  |  |
| 345 | RpCJ35A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti. |  | m2 | 160,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 19,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 24,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,600 |  |  |
| 346 | СF59D п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate |  | m2 | 15,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 28,650 |  |  |
|  | 26621027010002 |  | Placi ghips-carton 12.5 mm |  | m2 | 15,829 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj UD28/27 |  | m | 13,854 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport CD60/27 |  | m | 33,165 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 35,426 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 11,419 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 4,085 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,319 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 24,874 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 244,064 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,069 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,713 |  |  |
| 347 | CI06C4 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 14,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 5,250 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 100,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1,650 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 20,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 348 | CF61A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la pereti |  | m2 | 160,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 237,760 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 48,000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 2 337,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,792 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 12,640 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 4,736 |  |  |
| 349 | CK18C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea cornierului perforat la ferestre,usi la interior si exterior( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) |  | m | 70,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 18,200 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Cornier perforat |  | m | 73,500 |  |  |
| 350 | CK18C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki) |  | m | 129,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 33,540 |  |  |
|  | 2743123549025-11 |  | Baghete din aluminiu (Maiaki) |  | m | 135,450 |  |  |
| 351 | CF57A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 160,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 72,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 168,784 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,160 |  |  |
| 352 | CF17C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 160,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 32,000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 176,000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 24,000 |  |  |
| 353 | CN53A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa |  | m2 | 160,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,800 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund |  | kg | 24,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 8,000 |  |  |
| 354 | CN06A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan |  | m2 | 160,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 88,000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 64,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 9,600 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 80,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 8,000 |  |  |
| 355 | CK18B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc pu protectie colturi de pereti dupa finisare.) |  | m | 20,800 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 10,816 |  |  |
|  | 2521106718391-589320 |  | Baghete din mase plastice (Cornier din pvc) |  | m | 20,800 |  |  |
| 356 | CN17A1 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 6,000 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg | 1,080 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 0,720 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,720 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 1,020 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,300 |  |  |
| 357 | CK18A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. |  | m | 40,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 12,000 |  |  |
|  | 26701122029001 |  | Baghete din lemn melaminat pal 16mm |  | m | 42,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,320 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,080 |  |  |
| 358 | CL20A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti interiori despartitori. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.7.2. Tavane suspendate si srinzi finisate |  |  |  |  |  |
| 359 | RpCO56C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  | m2 | 95,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 12,350 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 11,400 |  |  |
| 360 | RpCJ35A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la,tavane |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 361 | CF61A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 29,720 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 6,000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 292,200 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,224 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,580 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,592 |  |  |
| 362 | CK18C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) |  | m | 30,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,800 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Cornier perforat |  | m | 31,500 |  |  |
| 363 | CF57A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 21,098 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 364 | CN53A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,000 |  |  |
| 365 | CN06A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 8,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,200 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,000 |  |  |
| 366 | CK29F п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 90,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 184,500 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal l=120mm |  | buc | 360,000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 94,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,350 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane suspendate si srinzi finisate |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.7.3. Pardoseli coridor post 2 |  |  |  |  |  |
| 367 | RpCK42C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 95,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 37,050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,050 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 4,750 |  |  |
| 368 | CG56A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 95,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 22,230 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 1 460,767 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 8,593 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,990 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,950 |  |  |
| 369 | CG17D п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 95,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 213,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 23,750 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 97,850 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 384,750 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 28,500 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 900,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betogrunt |  | kg | 28,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,275 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,140 |  |  |
| 370 | CI14B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  | m | 42,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 12,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 44,982 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 15,435 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 264,600 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 4,410 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 12,600 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 2,100 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,042 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli coridor post 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Coridor - post 2. |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicala (ПЗ) * 24 % |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Transport (ПЗ) * 7 % |  | 7,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp) * 6 % |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Chieltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 14,5 % |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Etapa 2 - Lucrari de reparatie (Postul medical nr.2, Sectia 3/4) |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Etapa2 - Lucrari de montare (Postul medical nr. 2, Sectia 3/4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Lucrari de electricitatie( post 2, sectia 3) |  |  |  |  |  |
| 371 | RpEC15A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei |  | buc | 45,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 30,600 |  |  |
| 372 | RpEC16A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 18,400 |  |  |
| 373 | RpEC16A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 11,040 |  |  |
| 374 | 08-02-146-2 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,010 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 7,440 |  |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  | 10 buc | 3,060 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,007 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,150 |  |  |
| 375 | 08-02-402-1 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 |  | 100 m | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 15,300 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,900 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,400 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,410 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,055 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 0,300 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  | h-ut | 1,890 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 3,390 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  | h-ut | 2,700 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 3,450 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,890 |  |  |
| 376 | RpEC07B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2,5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 53,400 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  | m | 90,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2722103107001-2.5 |  | Conductor de cupru 3x 2.5mm |  | m | 180,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 78,000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 2,640 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 1,680 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,008 |  |  |
| 377 | RpEE03A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,860 |  |  |
|  | 2746167335100-1 |  | Priza-1 |  | buc | 6,120 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 12,000 |  |  |
| 378 | RpEE03A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,860 |  |  |
|  | 2746167335100-2 |  | Priza-2 |  | buc | 6,120 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 12,000 |  |  |
| 379 | RpEC04A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea locului de intrerupatoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 67,140 |  |  |
|  | 2521216704506-16 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC 16 mmp |  | m | 135,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 99,000 |  |  |
|  | 2722103107001-15 |  | Conductor de cupru 3x1.5 mmp |  | m | 270,000 |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 3,240 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,360 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 1,800 |  |  |
| 380 | RpEE14A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 1111000100020-1 |  | Intrerupator x 1 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 2,000 |  |  |
| 381 | RpEE15D п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 11,360 |  |  |
|  | 1111000100020-2 |  | Intrerupator x2 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,040 |  |  |
| 382 | RpEG02A-1 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea bloc de prize si intrerupatoare, modulat in canal de mase plastice instalat pe perete, complectat cu capac decorativ , (120x60x5200mm - Priza 2p-3 buc, buton alarma-3 buc,intrerupator 1P -4 buc, conectat la conductor de cupru 3x2.5mm, l= 6m.) |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 24,300 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  | buc | 282,800 |  |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  | buc | 121,200 |  |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  | buc | 242,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,040 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 383 | RpEC01B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite |  | buc | 60,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 227,400 |  |  |
|  | 2523156704099 |  | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm |  | m | 390,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 72,000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 72,000 |  |  |
|  | 2722103107001-1.5 |  | Conductor de cupru 3x1.5mm |  | m | 780,000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 270,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 7,200 |  |  |
| 384 | RpEF01B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea corpurilor de iluminat, pe perete, complet echipate (1x18w) |  | buc | 35,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,800 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 36,400 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 36,400 |  |  |
| 385 | RpEF02A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate in tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 x18w) |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 17,440 |  |  |
|  | 2875274400501-4 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu 4 tuburi inglobat IN TAVAN SUSPENDAT |  | buc | 16,320 |  |  |
| 386 | RpEF02A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate pe tavane inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 x18w) |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 8,720 |  |  |
|  | 2875274400501-4-1 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu 4 tuburi -18w pe tavan |  | buc | 8,160 |  |  |
| 387 | 08-03-595-2 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD |  | 100 buc | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 34,920 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,224 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 2,448 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,240 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,245 |  |  |
|  | 5079001 |  | Conductor ВВГнг-LS-2*1.5 |  | m | 29,760 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,013 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  | h-ut | 0,208 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 11,628 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,208 |  |  |
| 388 | RpEF02C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,040 |  |  |
|  | 2875274400501-2 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-cu 2 tuburi 18w (pe perete) |  | buc | 2,040 |  |  |
| 389 | RpEF13C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 12,200 |  |  |
|  | 2875274400502-1 |  | Corp de iluminat in spatii sanitare 60w |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2874115893301 |  | Bolt metalic |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 2,000 |  |  |
| 390 | RpEC01B п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea locului de lampa (Indicator Iesire.), executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 11,370 |  |  |
|  | 2523156704099 |  | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm |  | m | 19,500 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 3,600 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 3,600 |  |  |
|  | 2722103107001-1.5 |  | Conductor de cupru 3x1.5mm |  | m | 39,000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,300 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 13,500 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,045 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,360 |  |  |
| 391 | RpEF13C п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea corpurilor de iluminat( Indicator ''Iesire) |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,660 |  |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat ( Indicator ''Iesire'') |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115893301 |  | Bolt metalic |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de electricitatie( post 2, sectia 3) |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Comunicatii interioare. Gaze medicale. |  |  |  |  |  |
| 392 | 11-07-001-01 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Sistem de umidificatoare complete cu masca.(O2) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 2,340 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  | h-ut | 0,540 |  |  |
|  | 050101 |  | Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,600 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 5,800 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 393 | 11-07-001-02 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Prize de oxigen.(Priza integral metalica,formate din baza si eliment terminal pu oxigen.Carcasa din plastic montaj exstern cu capac de protectie. |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 4,120 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,040 |  |  |
| 394 | 11-07-001-02 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Prize de oxigen.(Priza integral metalica,formate din baza si eliment terminal pu oxigen (Rrcuperata) |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 12,360 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 395 | IC31A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv |  | m | 26,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 6,500 |  |  |
|  | 27461633340010 |  | Teava din cupru d=10x1,0 mm |  | m | 26,260 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,026 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,026 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,520 |  |  |
| 396 | IC31A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv |  | m | 56,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 14,000 |  |  |
|  | 27461633340012 |  | Teava din cupru d=12x1,0 mm |  | m | 56,560 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,056 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,056 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 1,120 |  |  |
| 397 | IE07A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  | m | 82,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 7,380 |  |  |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 3,280 |  |  |
| 398 | IC34A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv |  | buc | 11,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 3,850 |  |  |
|  | 287527411010082 |  | Piese de legatura cot d=10 mm |  | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,055 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,011 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,550 |  |  |
| 399 | IC34H п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Piese de legatura (Teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d10mm |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,500 |  |  |
|  | 287527410103 |  | Piese de legatura. Teu d =10 mm |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,400 |  |  |
| 400 | IC34H п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Piese de legatura (teu ) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d12mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 3,000 |  |  |
|  | 287527411010441 |  | Piese de legatura teu d=12 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg | 0,480 |  |  |
| 401 | IC40D п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara d10-12mm |  | buc | 30,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 9,000 |  |  |
|  | 287527420421 |  | Bratara d10-12mm |  | buc | 30,000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 30,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 4,500 |  |  |
| 402 | IC40D п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara d12-20mm |  | buc | 15,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 4,500 |  |  |
|  | 287527420423 |  | Bratara d12-20mm |  | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,250 |  |  |
| 403 | RpCU05G п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  | buc | 11,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,100 |  |  |
|  |  |  |  | Total Comunicatii interioare. Gaze medicale. |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Lucrari de montare (sectie 3,post 2(RSC) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3.1. Retea structurata de cabluri |  |  |  |  |  |
| 404 | 10-02-016-02 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Comutator Switch 12 porturi |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,380 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,650 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,020 |  |  |
| 405 | 10-04-066-07 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 6,000 |  |  |
|  | 620-8242 |  | Priza date retea Legrand RJ45 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,006 |  |  |
| 406 | 10-04-066-07 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Aparataj de perete: Priza telefonica RJ45 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 4,000 |  |  |
|  | 620-8243 |  | Priza telefonica RJ45 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,004 |  |  |
| 407 | 10-06-034-22 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45 |  | 100 buc | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 24,000 |  |  |
|  | 24510 |  | Rama interioara ordinara RJ45 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 5220093 |  | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" |  | kg | 0,056 |  |  |
| 408 | 10-01-055-03 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu( CAT6 UTP) |  | 100 m | 3,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 74,375 |  |  |
|  | 590-40126 |  | Conductor CAT 6 UTP |  | m | 350,000 |  |  |
| 409 | 08-02-409-1 п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm |  | 100 m | 3,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om. | 83,300 |  |  |
|  | 530-00019 |  | Teava gofro din ПВХ D20 |  | m | 350,000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  | h-ut | 9,450 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 16,940 |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea structurata de cabluri |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare (sectie 3,post 2(RSC) |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |
| 410 | RpSC06A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Demontarea cabina dus, complet echipat (cu recuperare) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,200 |  |  |
| 411 | RpSC19A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea cabinei pentru dus din polimetacril (recuperata) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 2,060 |  |  |
| 412 | RpSC19A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Montarea cabinei pentru dus procurate din polimetacril |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 2,060 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicala (ПЗ) * 24 % |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Transport (ПЗ) * 7 % |  | 7,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Chieltueli de regie (ПЗ) * 76 % |  | 76,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu dedeviz (ПЗ+Asigur+Transp+Chielt) * 6 % |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Etapa2 - Lucrari de montare (Postul medical nr. 2, Sectia 3/4) |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Etapa 2 - Utilaj (Postul medical nr.2, Sectia 3/4) |  |  |  |  |  |
| 413 | A п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Bboc de prize electrice-- intrerupatoare,buton sunarie,modulat in canal de mase plastice( H-120 mm x B- 60mmx L- 5200mm),instatalat pe perete la inaltimia de1.40m de la podia, comuflat cu capac decorativ .Complect-( Priza 2p-3 buc, buton alarma-3 buc,intrerupator 1P -4 buc) |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat ( Priza 2P-3, buton alarma 1-3, intrerupatar 1P-4). pe canal din PVC, camuflat cu caapac decorativ 120x60x5200 |  | buc | 10,100 |  |  |
| 414 | Pret de piata п. К=1,000 |  | Priza de perete de oxsigen (Priza integral metalica,format din baza si elimente terminal,pentru axigen.Carcasa din plasric pu montare extrn cu capac de protectie impotriva actiunilor exsterne si eticeta de indentificare a gazului |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 138055524011 |  | Priza de oxsigen in complect |  | buc | 2,000 |  |  |
| 415 | Pret de piata п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Sistem de udimificatoare complete cu masca(O2)(Conector tandartDIN oxign,Debitometru 0-15lpm, Udimificator 200cl autoclavabil,masca silicon cu fortun 2 metri. |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 29282726252613 |  | Sistem de umidificatoare cu masca ( conector standart,DINpu O2, tip 900.613 Debitometru0-15, umidificator 200cl autoclavil, masca silicon cu fortun de 2metri. |  | buc | 2,000 |  |  |
| 416 | Pretul firmei п. К=1,000 |  | Corp de iluminat cu protectie, cu tub cuart 30W |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 530-200132 |  | Corp de iluminat cu lampa cu mercur 1x36, 30W |  | buc | 12,000 |  |  |
| 417 | pret firma п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Cablu BBGнг-5*4 |  | m | 100,000 |  |  |
|  | 102226 |  | Cablu BBG 5*4 |  | m | 100,000 |  |  |
| 418 | pret firma п. К=R=1,000M=1,000S=1,000 |  | Cablu BBGнг-3x2.5 |  | m | 250,000 |  |  |
|  | 102226 2 |  | Cablu BBG 3x2.5 |  | m | 250,000 |  |  |
| 419 | Pretul firmei п. К=1,000 |  | Comutator Switch 12 porturi |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 610-86292 |  | Comutator Switch 12 porturi |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Chieltueli de achizitionare (ПЗ) * 1,2 % |  | 1,20 % |  |  |  |