Caiet de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de verificare/etalonare metrologică(repetat)

| Nr. d/o | Denumire echipament | Identificare unica (nr. serie) | Serviciul solicitat Etalonare metrologică (E) | Data următoarei etalonări metrologice (până la data) | Suma estimativă Lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparataj pentru investigații molecular-genetice |  |  |  |  |  |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE | 1801526 | E | 06.2025/6 luni |  |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE 2-20 mcl | 1725243 | E | 06.2025/6 luni |  |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE 0,5-5 mcl | 1718879 | E | 06.2025/6 luni |  |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE | 1725241 | E | 06.2025/6 luni |  |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE | 1718902 | E | 06.2025/6 luni |  |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE | 1801527 | E | 06.2025/6 luni |  |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE | 1800571 | E | 06.2025/6 luni |  |

Aparataj secția Toxicologie medico-legală

|  | Gaz cromatograf tip Shimadzu GC 2014 | C11484836580CS | E | 06.2025/6 luni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dozator de volum - 500µl | BP00629 | E | 06.2025/6 luni |  |
|  | Dozator de volum - 500µl | BP00628 | E | 06.2025/6 luni |  |
|  | Dozator de volum - 500µl | BP00623 | E | 06.2025/6 luni |  |

| Nr. d/o | Denumire echipament | Identificare unica (nr. serie) | Serviciul solicitat Verificare metrologică (V) | Suma estimativă Lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparataj pentru investigații biologice |  |  |  |  |
|  | Termalcycler SpeedCycler 2 | SN-10-3000-175-0102/31411615 | V |  |
|  | Termal Cycler model Veriti 96 Well | 2990235379/31413390 | V |  |

Total = 8 410,00 lei, fără TVA

Conducătorul grupului de lucru: Șarpe Vasile        __________________.	L.Ș.