| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Film Radiologic DI-HL14x17 inc 35x43. tip MEDIPHOT pentru imprimanta Colenta DRY laser Imager Cap Xp DRYPIX 6000. Termen de valabilitate restant 1,5 ani; Film Radiologic DI-HL14x17 inc 35x43. tip MEDIPHOT pentru imprimanta Colenta DRY laser Imager Cap Xp DRYPIX 6000. Termen de valabilitate restant 1,5 ani *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic de către operatorul economic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie semnat electronic de către operatorul economic *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu produsul propriu-zis semnat electronic de către operatorul economic * instrucţiunea de utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internașională inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie semnat electronic de către operatorul economic/ dupa caz.. Lampa bactericidă 30W, tip T8; Lampă bactericidă 30W, tip T8. Destinația: Pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete. Tip: T8, Soclu: G13, Lungimea: 900, ± 10 mm, Unda spectrală: 254, ± 1 nm, Alimentare: 220 V, 50 Hz, Durata de viață a tubului: ≥ 10000 ore. Garanție minim 12 luni.. Starter 4-65W, 220V; Starter 4-65W, 220V. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |