# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: “Echipament de laborator, optice şi de precizie (cu excepția ochelarilor)”.
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție:           COP                                                               .                        
                     (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: Universitatea de Stat din Tiraspol.

- IDNO: 1007600007036

- Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5.

- Numărul de telefon/fax: 022-75-49-24.

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ustiraspol@gmail.com, ust.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _____________________________________________________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate | Uni-tatea de mă-sură | Can-tita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte, fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Instrumente/utilaje la fizică. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Multisenzor. (PocketLab Voyager) | Buc. | 1 | Conexiune fără fir – Bluetooth 4.0; Baterie – regenerabilă, se încarcă prin micro USB; Durata de viață a bateriei (8 ore); Memorie – 30.000 de date; Protecție împotriva căderilor de 2 m (6 ft); Dimensiuni -3,8 x 3,8 x 1,5 cm (1,5 x 1,5 x 0,6 in); Greutate 17 g (0,6 oz); Acceleromator - Interval: ± 16g; Rezoluție: 0,008 g @ 94 Hz; Rata de date: - 50 date / sec (în timp real) -) Giroscop - Interval: ± 2000 deg / sec; Rezoluție: 0,1 deg / sec @ 92 Hz; Rata de date: - 50 date / sec (în timp real); Magnetometru - Interval: ± 4800 µT; Rezoluție: 0,15 µT; Rata de date: 50 date / sec Presiune barometrică - Interval: 30 - 180 kPa Rezoluție de presiune: 1,3 Pa; Precizie absolută: 0,1 kPa; Umiditate Interval: 0 -100% HR; Rezoluție: 0,02% HR; Precizie absolută: 3% HR; Lumină - diapazon: 0,01 - 64 000 Lux; Spectru: 400 - 1000 nm (lumină vizibilă); Rata de date: 30 date / sec; Altitudine – Interval: -5,300 - 9500 m; Rezoluție: 11 cm (4 in); Precizie absolută: 10 m (33 ft); Rata de date: 50 date / sec; Temperatura mediului - Interval: -40oC - +85oC (-40 - 185 F); Rezoluție: 0,01 C (0,02 F); Precizie absolută: 0,5 C (0,9 F); Diapazon IR -Interval: 2m tipic, minim 1,5m (în interior); Rezoluție: 1 cm (0,4 in); Precizie absolută: 5% din citire; Rata de date: 33 date / sec; Câmpul vizual: 25 de grade Sondă de temperatură - Intervalul --40oC - +105oC (-40 - 221 F); Rezoluție 0,2 C (0,4 F); Precizie absolută 0,5 C (0,9 F). | 5100,00 |
| 2. | 38900000-4 | Radar de măsurare a vitezei. (Velocity Radar Gun). | Buc. | 1 | Viteza de performanță: Viteza bilei în laborator - 16-177 km/h până la distanța de 27m. Mașină: 16-322 km/h de la 457 de metri. Precizie: +/- 2km/h. | 5000,00 |
| 3. | 38900000-4 | Generator. (Complete Genecon Experiment Set). | Buc. | 1 | Componența: Generator de tensiune electrostatică de până la 200kV; Bagheta cu electrod de descărcare; Sârmă de legătură cu electrod de descărcare. | 8550,00 |
| 4. | 38900000-4 | Pompa electrică de vid. (Electric Vacuum Pump). | Buc. | 1 | Viteza de rotație a motorului 1500-2000 rpm. Presiune limitată 5Pa. | 9300,00 |
| 5. | 38900000-4 | Set de energie regenerabilă. (Renewable Energy Education Set). | Set | 1 | Set pentru demonstrarea modului de funcționare a unui sistem de tehnologie a energiei regenerabile la scară miniatură. Componența: Turbină eoliană cu suport; Generator de hidrogen; Panou solar de 1 W. | 9900,00 |
| 6. | 38900000-4 | Soft Fizica interactivă .(Interactive Physics 1-User (Single User License)). | Buc. | 1 | Crearea de simulări esențiale de fizică, inclusiv: Mișcare 1-D; Mișcare 2-D; Legile privind conservarea coliziunilor; Efecte Doppler; Fenomene electrostatice; Echilbrul mecanic; efecte cinematice; Teoria cinetică a gazelor; Oscilatii; Unde; Dinamica particulelor; Sistem scripete; Statica. | 8400,00 |
| 7. | 38900000-4 | Osciloscop digital de buzunar. (Pocket Oscilloscope). | Buc. | 1 | Osciloscop de stocare digital care permite observarea tensiunilor semnalului, care variază constant. Detectarea semnalului pe 32 de biți; Ecran color 320 x 240; Memorie internă de 2 MB; Baterie de litiu reîncărcabilă. Dimensiuni: 91mm x 62mm x 13mm. | 4350,00 |
| 8. | 38900000-4 | Set de analiză spectrală (Spectrum Analysis Classroom Bundle). | Buc. | 1 | Complet de analiză a spectrului pentru diferite gaze oxigen, argon, heliu, hidrogen, xenon, dioxid de carbon, clor, kripton, vapori de mercur, vapori de apă, azot și neon. Lungimea tuburilor 24- 26 cm . | 16000,00 |
| Total Lotul 1. |  |  |  |  |  | 66600,00 |
| Lotul 2. Microscop digital |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Microscop digital. | Buc. | 2 | Microscop tip digital, cu iluminare, optic, biologic. Tip duză - display digital / monitor PC. Putere de mărire - 50-2000 ori. Lentile - 4x, 10x, 40x. Dispozitiv rotativ pentru 3 lentile. Lumina de fundal – LED. Reglare luminozitate – da. Prezență display – da. Tip display – LCD. Diagonală display – 3,5”. Card memorie SD, SDHC. Alimentare electrică - Cablu USB; 220 V / 50 Hz. Husă – da. Filtre de lumină - 6 buc. Rezoluție sensor - 5 Mpx (interpolat la 8). Capacitate de înregistrare video. Rata cadrelor - până la 10 cadre pe secundă la 320x240 Px. Format imagine – jpeg. Ieșire - mini-USB. Cerințe de sistem - Windows XP / Vista / 7/8/10 (32 și 64 biți). Video - 3gp. Utilizare - laborator / medical, școlar / educațional. Set de experiment inclus. Rezoluție maximă - 3264x 2448. Conținutul livrării: Microscop. Lentile 4x, 10x, 40x. Filtru disc color. Cablu USB. Adaptor CA (alimentare 220 V / 5 V, 50 Hz). Set de accesorii. Set de specimene și fișe de acoperire. Sticlă de drojdie. Flacon de rășină de formulare. Sticlă de sare de mare. Flacon de ouă de creveți în sărămură. Incubator pentru creveți sărămură. Carcasă din nailon. | 11800,00 |
| Total Lotul 2. |  |  |  |  |  | 11800,00 |
| Lotul 3. Microscop monocular |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Microscop monocular | Buc. | 8 | Segment - pentru școli. Complectație - trusă de experiment. Tip iluminare - LED. Alimentare - tipul bateriei - 3 x AA. Optica – focalizare aspră. Putere de mărire - 64 – 640x. Distanța focală - 800 mm. Oculare WF16x. Apertura - 23,2 mm. | 17600,00 |
| Total Lotul 3. |  |  |  |  |  | 17600,00 |
| Valoarea estimativă totală (lei MD, fără TVA) |  |  |  |  |  | 96000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:           Nu se admite                               .

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: __în termen de 30 zile de la semnarea și atribuirea  contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului:____________30.12.2021.____________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _________nu________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 2. | Oferta. | Formularul F3.1, Semnat electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 3. | Formular informativ despre ofertant. | – original confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 4. | Dovada înregistrării persoanei juridice. | - certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras. | Obligatoriu |
| 5 . | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante. | - certificat de conformitate sau declarație de conformitate eliberat/eliberată de un organism de certificare acreditat. | Obligatoriu |
| 6. | Specificaţii de preţ și tehnice. | Conform Formularelor F 4.2, F 4.1 confirmate prin aplicarea semnăturii /ștampilei participantului. | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe lot.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP                                  .

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):  nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un anunț de intenție.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform MTender

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare. | Se acceptă – Prin intermediul MTender. |
| sistemul de comenzi electronice. | Nu se acceptă |
| facturarea electronică. | Se acceptă |
| plățile electronice. | Nu se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  Coropceanu Eduard

L.Ș.