# CAIET DE SARCINI

# Licitație deschisă: 10/11/24

Privind selectarea prestatorului serviciilor

de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare pentru anul 2024

# Obiectul caietului de sarcini.

Caietul de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate privind prestarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale.

# Cerințe generale.

Verificare metrologică – modalitate de control metrologic legal, executat prin procedura de evaluare a conformității (alta decât examinarea de tip), conform documentelor normative aplicabile din domeniul metrologiei legale, care are ca rezultat emiterea unui buletin de verificare metrologică și/sau aplicarea marcajelor de verificare metrologică.

# Domeniul de aplicare.

Conform art.12 din Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016, măsurările efectuate în domeniile de interes public care supun controlului metrologic legal se efectuează, conform procedurilor de măsurare legale, de către autorități abilitate prin lege cu dreptul efectuării acestor măsurări cu mijloace de măsurare adecvate și verificate metrologic sau etalonate. Aceste măsurări pot fi efectuate și de către persoane juridice desemnate de autoritatea centrală de metrologie conform prevederilor legii menționate.

# Documentația de referință.

  - Norme de Metrologie Legală 8- 07:2017;

  - Norme de Metrologie Legală 8- 08:2018

  - Legea cu privire la metrologie nr.19 din 04.03.2016;

  - HOTĂRÎRE Nr. 1042 din 13-09-2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal;

  - Reglementarea tehnică nr.408 din 16.06.2015 privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare;

  - Legea privind energia electrică Nr.107 din 27.05.16;

  - HOTĂRÎRE Nr. 283 din 07-08-2020 cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice;

  - Regulamentul nr. 74 din 25.02.2022 privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale;

  - SM SR EN 62052-11:2010 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a.). Prescripții generale, încercări și condiții de încercare. Partea 11: Echipament pentru măsurare;

  - SM EN 62052-21:2015 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Cerințe generale, încercări și condiții de încercare. Partea 21: Echipament pentru tarifare şi controlul sarcinii.

# Volumul programat.

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Un de măsură | Cantitatea aproximativă pentru 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare (contoare monofazate de energie electrică) în laboratorul SA RED Nord dintre care: | buc | 37000 |
|  | 1.Contoare de energie electrică monofazate cu inducție ; | buc | 18700 |
|  | 2.Contoare de energie electrică monofazate electronice ; | buc | 18000 |
| 2 | Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare (contoare trifazate de energie electrică) în laboratorul SA RED Nord dintre care: | buc | 2 930 |
|  | 1.Contoare de energie electrică trifazate cu inducție ; | buc | 200 |
|  | 2.Contoare de energie electrică trifazate electronice ; | buc | 2730 |
| 3 | Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare (transformatoare de curent 0,4 kV) | buc |  |
|  | Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare (transformatoare de curent 10kV) | buc |  |
| 4 | Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare (contoare monofazate și trifazate cu inducție și electronice de energie electrică) în laborator autorizat | buc |  |
| 5 | Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare (transformatoare de curent 0.4/10kV și de tensiune 10kV) în laborator autorizat | buc |  |

- Verificările vor fi  efectuate  la utilajul  S.A. „RED -Nord” la adresa: mun. Bălți  str. Ștefan cel Mare, 180A ;

- Prezentarea componentelor formării prețului unitar per poziții ;

- Prezentarea certificatului de acreditare și a certificatului de desemnare pentru domeniul solicitat;

# Specificație tehnică a utilajului  Atelierului de reparație a contoarelor S.A. „RED- Nord”.

| Nr. | DENUMIRE | TIP |
| --- | --- | --- |
| 1. | Instalație pentru verificarea contoarelor de energie electrică. | EPS 20-3 |
|  | Contor de energie electrică etalon | TEMP 100 |
| 2. | Instalație pentru verificarea contoarelor de energie electrică. | EPS 40-3 |
|  | Contor de energie electrică etalon | TEMP 100 |
| 3. | Instalație pentru verificarea contoarelor de energie electrică. | EPS 80-1 |
|  | Contor de energie electrică etalon | TEMP 100M |
| 4. | Instalație pentru verificarea contoarelor de energie electrică. | EPS 80-1 |
|  | Contor de energie electrică etalon | TEMP 100M |
| 5. | Barometru aneroid | БТК-СН 8 |
| 6. | Higrometru psihrometric | ВИТ 1 |

# Prezentarea dreptului de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare la locația MD-3100, Bălți, str. Ștefan cel Mare 180A, S.A. „RED- Nord”.

# Proces tehnologic de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare la utilajul  Atelierului de reparație a contoarelor S.A. „RED- Nord” .

| Nr. | Descriere | Personalul |
| --- | --- | --- |
| 1. | Procesul verificării legale (de stat) a contoarelor de energie electrică și verificării parametrilor de calitate în corespundere cu Norme de Metrologie Legală 8- 07:2017; Norme de Metrologie Legală 8- 08:2018. | Ofertant |
| 2. | Eliberarea procesului verbal și buletinelor de verificare metrologică la utilajul Ofertantului | Ofertant |
| 3. | Demontarea contoarelor de pe rafturile de testare a instalațiilor pentru verificarea contoarelor de energie electrică | Ofertant |
| 4. | Legarea cu cablu multifilar a contoarelor de energie electrică | Ofertant |
| 5. | Sigilarea contoarelor monofazate cu o sigilă și a contoarelor trifazate cu două sigilii. | Ofertant |
| 6. | Recepția buletinelor de verificare metrologică, completarea bazei de date, transmiterea la depozit spre eliberare. | S.A. „RED-Nord” |

Remarcă: cablul multifilar și sigilii vor fi livrate de către Beneficiar.

Prezentarea listei personalului cu drept de verificare metrologică.

7. Evaluarea şi compararea ofertelor

Criteriul de evaluare a ofertelor: „preț cel mai scăzut ” și îndeplinirea tuturor cerințelor caietului de sarcini.

Ofertele de participare se depun conform  SIA “RSAP”,  semnate  electronic.

Anexa № 1

DATE GENERALE

| OBIECTUL ACHIZITIEI | Servicii de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare |
| --- | --- |
| CRITERIUL DE ADJUDECARE | Cel mai scăzut preț |
| PREZENTAREA FORMĂRII PREȚULUI UNITAR PER POZIȚII LA MIJLOACELE DE MĂSURARE : | Obligatoriu va fi prezentat in Ofertă |
| PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI | până la 31.12.2023 |
| MONEDA | Prețul va fi indicat în lei, fără TVA |
| CONDIȚII DE LIVRARE | sediul S.A. „RED-Nord” |
| TERMENUL DE ACHITARE | 30 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale în registrul Beneficiarului |

# Până la încheierea contractului de achiziție, operatorul economic câștigător este obligat să depună beneficiarului asigurarea executării contractului sub formă de garanţie contractuală. Această garanție reprezintă asigurarea îndeplinirii cantitative, calitative şi în termenii stabiliți a prevederilor contractuale. Cuantumul garanţiei contractuale, nu va depăşi 15 la sută din valoarea contractului si va fi indicat in înștiințarea către câștigător. Beneficiarul restituie garanţia contractuală în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului, dacă până la acea dată nu a fost depusă nici o reclamaţie. În cazul în care, din cauza beneficiarului, are loc sistarea definitivă a executării contractului de achiziţii, beneficiarul restituie garanţia contractuală operatorului economic, în termen de 15 zile calendaristice din momentul în care a intervenit.

# Responsabil de relaţiile cu ofertanţii:

# Serghei Cigulea,

# Șef Serviciul de Operare a Sistemelor de Evidență

# Tel:023153156,

# serghei.cigulea@rednord.md