CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional  Cimislia
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional  Cimislia
3. Obiectul achiziţiilor Construcția unei galerii de trecere la volumele ( clădiri ) existente în. or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun 135 
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Разборочные роботы


	1
	RCsG52A

	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat  ( Тамбур )


	m3
	11,50

	2
	RCsG52A

	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat   ( Кислародная бутка )


	m3
	8,60

	3
	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu 


	m3
	15,50

	4
	RpCI42B

	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile


	m2
	26,50

	5
	RpCI42A

	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.


	m
	65,50

	
	
	2. Земленые работы


	6
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.


	100 m3
	1,03

	7
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu


	m3
	10,50

	8
	TsD01C

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare


	m3
	30,00

	9
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv


	100 m3
	0,30

	
	
	3. Фундаменты


	10
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. B 7.5


	m3
	7,80

	11
	CA03C3

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20 


	m3
	54,10

	12
	CC01A

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv


	kg
	267,20

	13
	CC01B

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv


	kg
	1 625,50

	14
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg


	kg
	489,60

	15
	CB02B

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv


	m2
	151,20

	
	
	4. Стены


	16
	CD55A

	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara


	m3
	16,50

	17
	CD51C

	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m ( заделка карниза )


	100m2
	0,30

	18
	CC01B

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv


	kg
	990,00

	19
	CC01A

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv


	kg
	158,40

	20
	CB02B

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv


	m2
	99,50

	21
	CA04A

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20, la inaltimi pina la 35 m inclusiv ( Монолит. ж.б. стоикй)


	m3
	8,96

	22
	CC01B

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv


	kg
	800,00

	23
	CC01A

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv


	kg
	141,60

	24
	CL57B

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg


	kg
	35,00

	25
	CB02B

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv


	m2
	98,50

	26
	CA04A

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20, la inaltimi pina la 35 m inclusiv ( Монолит. ж.б. ригель)


	m3
	9,00

	27
	CL01A

	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv ( профильная труба 140*140*5 )


	t
	2,60

	28
	CL04B

	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate cu suruburi,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1-3 t inclusiv ( Балки профильная труба 100*60*5 )


	t
	1,47

	29
	CK17G

	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu ( асадочный шов между зданиямй  )


	m2
	12,50

	
	
	5. Кровля


	30
	CE26A

	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat ЗД -1 (135шт. ) ; ЗД- 1А (24 шт.); Уголок 125*7 ( 134,5 кг ); пиломатериал- 6,95 м3;


	m2
	455,50

	31
	CE30A

	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (40*50 mm grosime), la constructii obisnuite, ( пиломатериал 2,9 м3 )


	m2
	457,00

	32
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( пиломатериал 40*50 мм- 1,1 м3 )


	m2
	460,50

	33
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)


	m2
	457,50

	34
	CK26D

	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu ( Снегозадержатели )


	m
	110,00

	35
	CE31D2

	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m ( стенавой профнастил LS 20 )


	m2
	51,50

	36
	CN32H

	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat


	m2
	458,00

	37
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv


	m
	95,00

	38
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv


	m
	102,50

	39
	IzF02A

	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  cu impaslitura  din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie 


	m2
	373,50

	40
	IzF10G

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale


	m2
	373,50

	41
	CK28A

	Tavane suspendate executate pe santier ( из деревяной вагонкй толщ. 12,5мм , обришотка под вагонкой доска 100*30 - 2,13 м3 ) 


	m2
	373,50

	
	
	6. Окна и  Двери


	42
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	m2
	17,50

	43
	CK23C

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 


	m2
	161,10

	44
	CK11B

	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu


	m2
	14,12

	45
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


	m2
	17,70

	46
	CK26D

	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu


	m
	82,30

	47
	CK26C

	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice


	m
	82,30

	
	
	7. Внутрение отделачные роботы


	48
	CF03C

	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca-ciment M 25-T 


	m2
	545,00

	49
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	152,40

	50
	CN01A

	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)


	m2
	580,00

	51
	CF50A

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 


	m2
	610,00

	52
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	910,00

	53
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	610,00

	54
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime


	m
	195,00

	55
	RpCJ06C

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime


	m
	126,00

	56
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	610,00

	57
	CN28A

	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual


	t
	5,50

	58
	CN16C

	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei  in  2 straturi la obloane rulante


	m2
	380,40

	
	
	8. Полы


	59
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa B 12.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp


	m2
	335,40

	60
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 


	m2
	335,40

	61
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ( plintus 15 cm )


	m2
	335,40

	
	
	9. Фасад


	62
	CF10A

	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu


	m2
	130,60

	63
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 


	m2
	180,40

	64
	CF50A

	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 


	m2
	180,40

	65
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti


	m2
	180,40

	
	
	10. Электрика


	66
	08-03-594-3

	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (LED)


	100 buc
	0,10

	67
	08-03-545-1

	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10


	buc
	10,00

	68
	08-02-410-1

	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm


	100 m
	5,00

	69
	08-03-591-9

	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa


	100 buc
	0,10

	70
	08-03-591-5

	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa


	100 buc
	0,10

	71
	08-03-526-6

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 25 A


	buc
	4,00

	72
	Pret furnizor 1

	Провод VVG ng - 3х 2,5  mm2


	m
	285,00

	73
	Pret furnizor 1

	Провод VVG ng - 3х 1,5  mm2


	m
	121,00

	
	
	11. Усиление стены галерей согласна экспертизе


	74
	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu


	m3
	3,50

	75
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu


	m3
	4,60

	76
	CA03C3

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20 ( усиление фундаментов )


	m3
	2,50

	77
	CC01A

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv


	kg
	20,00

	78
	CC01B

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv


	kg
	100,00

	79
	CB02B

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv


	m2
	7,00

	80
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane


	m2
	25,20

	81
	RCsB29A

	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm


	buc
	180,00

	82
	CC03B

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp


	kg
	156,00

	83
	RpCP29B

	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( усиление дверного проема )


	kg
	290,00

	84
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti


	m2
	25,20

	
	
	12. Ремонт благоустройства


	85
	DA04A

	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului


	100 m3
	1,56

	86
	TsC02A1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.


	100 m3
	1,56

	87
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km


	t
	218,40

	88
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris


	m3
	62,50

	89
	DC05A

	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm


	m2
	625,00

	90
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri


	m
	90,50







APROBAT:  
	Intocmit
	Investitor

	Mavrodi N.
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


L.S.                                                                                                 L.S.        

