Intstitutia de educatie timpurie nr.188 str. Igor Vieru, 8/2	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Pardosele
			
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	124,7700
	
 2	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	124,7700
	
 3	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Polisterenbeton
	m2	124,7700
	
 4	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	124,7700
	
 5	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (pu 2 cm in plus K=4)
	m2	124,7700
	
 6	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	124,7700
	
 7	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	124,7700
	
 8	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	102,0000
	
 		Capitolul 1.2. Pereti
			
9	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (profil din aluminiu, excludere - automacara)
	m2	55,2000
	
 10	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Tabla perforata 1.0*1000*2000, excludere - carbuni de forja, electrozi, Sirma neagra moale d = 2 mm)
	kg	98,0000
	
 11	F H03 C
	Usita frigorifica din lemn de stejar sau cu schelet de stejar placat cu PFL melaminat, avind dimensiunile de 1200 x 2060 mm. (Se exclude: cuie, Se include: Spilka 10x2000 - 7 buc, Samorez 4x18x102mm - 25 buc.)
	buc	1,0000
	
 		Capitolul 1.3. Copertina
			
12	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg	42,0000
	
 13	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	1,0000
	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
14	F A05 A
	Grup frigorific compresor-condensator, pentru amoniac sau alt agent de racire (compus din: compresor, electromotor, condensator si separator de ulei) Doar MANOPERA si Tabla groasa din otel 10 x 2000 x 6000 mm
	buc	1,0000
	
 15	F G01 A
	Termometru (higrometru), cu termocuplu sau cu rezistenta, termohigrometru, hidrostat, aparat indicator semnalizator la distanta cu contacte electrice Doar manopera si (Piulite hexaf.grosolane M 6 )
	buc	1,0000
	
 16	F E08 B
	Filtru pentru amoniac sau ulei avind diametrul nominal de 20...25 mm Doar manopera
	buc	2,0000
	
 17	F G03 A
	Manometru cu contacte electrice sau aparat pentru umidificarea aerului, cu contacte electrice Doar manopera si Piulite hexaf.grosolane M 6
	buc	1,0000
	
 18	F E07 A
	Stut pentru corp colectror (Doar manopera)
	buc	1,0000
	
 19	F E03 B
	Teava de cupru, Cu R 1/2-12.7*0.81*50. Doar manopera si Teava de cupru, Cu R 1/2-12.7*0.81*50
	m	3,5000
	
 20	F E03 B
	Teava de cupru, Cu R 1/4-6.35*0.76*50. Doar manopera si Teava de cupru, Cu R 1/4-6.35*0.76*50
	m	17,0000
	
 21	F E03 B
	Teava de cupru, Cu R 5/8-1,0*15m. Doar manopera si Teava de cupru Cu R 5/8-1,0*15m
	m	15,0000
	
 22	RpEF12A
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta  Limastar S25 12V 21W BA158 CLEAR
	buc	4,0000
	
 23	RpEF12A
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta Limastar H 12V 55 W PX26D
	buc	2,0000
	
 24	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat C VA 47-29 40A 1P - 1buc, Intrerupator automat C VA 47-29 50A 1P - 1 buc, Intrerupator automat C VA 47-29 16A 3P -1 buc, Intrerupator MINI YL213-03 KAZAN - 1 buc
	buc	4,0000
	
 25	RpED13A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp Doar manopera si Fir electric PVS 3*! - 30m, Fir electric PVS 2*! - 30m
	m	60,0000
	
 26	RpEE05A apl.
	Montarea transformatorilor electrici,Doar manopera si  Monitorul tensiunii in retea РНППЗ11М
	buc	1,0000
	
 27	RpEG03A
	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Doar manopera ,Panou electric 18 automate IP65 KAZAN, surub cap hexagonal M16x100
	buc	1,0000
	
 		Capitolul 3. Utilaj si materiale
			
28	
	Plain Moulding KF 0038AI
	buc	14,0000
	
 29	
	Piemont stinga
	buc	5,0000
	
 30	
	Foile 17 mkm
	buc	14,0000
	
 31	
	Agent frigopikc R-404 A
	buc	3,5000
	
 32	
	Azot gaz
	m3	5,7000
	
 33	
	Filtru 1/2 SDA -084S
	buc	2,0000
	
 34	
	V.SYNPOWER MST C3 SAE 5W-30 4L
	buc	2,0000
	
 35	
	Испаритель Куба с 1 вентилятором
	buc	1,0000
	
 36	
	Condensator GUNTER
	buc	1,0000
	
 37	
	Comensator CAJ4519 Z F1 GZ VA TC
	buc	1,0000
	
 38	
	Controler STC 9200
	buc	1,0000
	
 39	
	Diuza 03
	buc	3,0000
	
 40	
	Silicon Prosper 260ml/24buc
	buc	8,0000
	
 41	
	Заклепка 4х8мм
	buc	1 500,0000
	
 42	
	Diblu SMT G 6/40 100 buc de plastic
	buc	500,0000
	
 43	
	Surub 6x60 zincat
	buc	300,0000
	
 44	
	Grund acrilic
	kg	10,0000
	
 45	
	BIT ph2*100 blister
	buc	2,0000
	
 46	
	Teava capilara 1.8mm
	kg	0,2500
	
 47	
	55M c-1 amb
	buc	10,0000
	
 48	
	Artifix 125*1.0*22.2 disc
	buc	10,0000
	
 49	
	Aliaj pentru sudura L-CUP6 3.0*500mm
	buc	33,5000
	
 50	
	Suport metalic F020C
	buc	1,0000
	
 51	
	Tonplasta n1 KU 10ml
	buc	1,6300
	
 52	
	Releu de term meganic timer 24H 3.5 kW HOROZ
	buc	1,0000
	
 53	
	Panou contacte zvi 15A 12mm KASAN
	buc	2,0000
	
 54	
	Panou contacte zvi 30A 12mm KASAN
	buc	2,0000
	
 55	
	Inlcazitor p/u drenaj 1,0m /40 Bt
	buc	3,0000