| Реконструкция силового и осветительного оборудования пищеблока ПУ ТЛ им.Бориса Янакогло с.Копчак АТО Гагаузия №248/22 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см ) | m | 95,00 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2) | m | 95,00 |
| 3 | RpIzB47C | Taierea cu masina cu disc abraziv a caramizilor si pieselor refractare, avind densitatea normala (samota) (Резка с помощью "болгарки" ) | m3 | 0,01 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea |  |  |
| 4 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 20,00 |
| 5 | RpEG17E | Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.(ЯРП) | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( ВА) | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm,395х310х220 (ЩМП-1-0) (1Я) | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( ВА) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm,398х252х102 (ЩРB-П-18) (1 ПР) | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ВА , ВН, АД) | buc | 9,00 |
| 11 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm,222х208х92 (ЩРB-П-12-) ( ЩОА) | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ВА , ВН) | buc | 4,00 |
| 13 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,(LED панель Elmos ZD0033 4000К,IP40.) | 100 buc | 0,26 |
| 14 | Pret | Corp de iluminat ZD0033, 4000К,IP40 | buc | 26,00 |
| 15 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat de tavan cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale,(PL-BHR12P-12PM, 4000К,IP65.) | 100 buc | 0,16 |
| 16 | Pret | Corp de iluminat PL-BHR12P-12PM, 4000К,IP65. | buc | 16,00 |
| 17 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete ( указатель PL-EXEX INDICATOR EXIT,IP42) | 100 buc | 0,04 |
| 18 | Pret | Indicatori de iluminat ,PL-EXEX INDICATOR EXIT(, со встроенным блоком аварийного питания ) | buc | 4,00 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (блок аварийного питания) | buc | 5,00 |
| 20 | Pret | БАП40-1,0 (блок аварийного питания IP20.) | buc | 5,00 |
| 21 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: prosob electric | buc | 2,00 |
| 22 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat ( ВС20-1-0-ГПБ) | 100 buc | 0,02 |
| 23 | Pret | Intrerupator etansat 1Р ВС20-1-0-ГПБ | buc | 2,00 |
| 24 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( ВС10-1-0-КБ) | 100 buc | 0,10 |
| 25 | Pret | Intrerupator ВС10-1-0-КБ | buc | 10,00 |
| 26 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa ( ВС10-2-0-КБ) | 100 buc | 0,03 |
| 27 | Pret | Intrerupator ВС10-2-0-КБ | buc | 3,00 |
| 28 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (РС ) | 100 buc | 0,07 |
| 29 | Pret | Priza de fisa РС12-3-КБ | buc | 6,00 |
| 30 | Pret | Priza de fisa РС10-3-ККм | buc | 1,00 |
| 31 | Pret | Cutie У195М | buc | 55,00 |
| 32 | Pret | Cutie КОР73 | buc | 10,00 |
| 33 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm трубы ПНД-20) | 100 m | 3,12 |
| 34 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm ( трубы ПНД-20,ПНД-40 ) | 100 m | 0,57 |
| 35 | Pret | Tub gofrat ПНД d=20 mm | m | 312,00 |
| 36 | Pret | Tub gofrat ПНД d-40 mm | m | 57,00 |
| 37 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,69 |
| 38 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,52 |
| 39 | Pret | Cablu tip ВВГнг-FR-LS- 2 x1 ,5 | m | 45,00 |
| 40 | Pret | Cablu tiр ВВГнг-FR-LS- 3x 1,5 | m | 190,00 |
| 41 | Pret | Cablu tiр ВВГнг-FR-LS- 4x 1,5 | m | 30,00 |
| 42 | Pret | Cablu tiр ВВГнг-FR-LS- 5x 1,5 | m | 5,00 |
| 43 | Pret | Cablu tiр ВВГнг-FR-LS- 3x 2,5 | m | 86,00 |
| 44 | Pret | Cablu tiр АВВГ- 5x 16 | m | 65,00 |
| 45 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,01 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 46 | Pret | Intreruptor automat ВА47-29/3P/20В | buc | 1,00 |
| 47 | Pret | Panou ЩМП-1-0 (1Я) | buc | 1,00 |
| 48 | Pret | Intreruptor automat ВА47-29/3P/16В | buc | 1,00 |
| 49 | Pret | Panou (ЩРB-П-18) (1ПР) | buc | 1,00 |
| 50 | Pret | Intreruptor automat ВН-32/3P/63А | buc | 1,00 |
| 51 | Pret | Intreruptor automat ВА47-29/1P/6В | buc | 4,00 |
| 52 | Pret | Intreruptor automat АД-12, 2Р,16С, 30mA | buc | 4,00 |
| 53 | Pret | Panou ЩРB-П-12 ( ЩОА) | buc | 1,00 |
| 54 | Pret | Intreruptor automat ВН-32/3P/63А | buc | 1,00 |
| 55 | Pret | Intreruptor automat ВА47-29/1P/6В | buc | 3,00 |
| 56 | Pret | Рrosob electric | buc | 2,00 |

Proiectant Goncearuc

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.