Retelele tehnico-edilitare din str. Costiujeni, 3-93, orasul Codru (alimntarea cu energia electrica)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Alimntarea cu energia electrica

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montaj
			
1	08-01-062-1
	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t - Diezeli 5 kVt
	buc	1,000
	
 2	08-01-062-2
	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 3 t - Diezeli 24 kVt
	buc	1,000
	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
3	
	Diezel-generator 5 kVt
	buc	1,000
	
 4	
	Diezel-generator 24 kVt
	buc	1,000

		
		Alte cheltuieli			
1		Reglarea-demararea utilajului	Lei		
2		Coordonări la conectarea a rețelelor cu ”Electrica Inginiering”	lei		
3		Cheltuieli pentru darea obiectului în exploatare cu prezentarea pachetului de documente necesare	lei		
4		Cheltuieli pentru energia electrică pentru scopuri tehnologice	lei		

	
INVESTITOR                                                                                   ALEXANDRU  PANFILII	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	

L.S.