# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenți și consumabile de laborator – sistem închis etapa II

pentru anul 2023

Cererea Ofertelor de Preț

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP achiziții.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medico-sanitară publică

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da),     Link-ul către planul de achiziții publice publicat: Nu.Urmează a fi inclus în planul de achiziții definitiv

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate | U/M | Cant | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33000000-0 | Lot 1 Reagenții pentru analizatorul hematologic BC-5150 |  |  |  | 86855,75 |
| 2 | 33000000-0 | Lot 1.1 M-52D Diluent | set | 17 | 1 set-20 l compatibil cu Analizatorul Hematologic Automat BC-5150 |  |
| 3 | 33000000-0 | Lot 1.2 M-52DIFF Lyse | set | 7 | 1 set 4 buc*500 ml , compatibil cu Analizatorul Hematologic Automat BC-5150 |  |
| 4 | 33000000-0 | Lot 1.3 M-52LH Lyse | set | 7 | 1 set 4 buc*100 ml, compatibil cu Analizatorul Hematologic Automat BC-5150 |  |
| 5 | 33000000-0 | Lot 1.4 M-68 Probe Cleanser | set | 10 | I set-1 fl-50 ml, compatibil cu Analizatorul Hematologic Automat BC-5150 |  |
| 6 | 33000000-0 | Lot 1.5 BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H) | set | 9 | 1 set 3fl x 3.0 ml Tri-pack(1L, 1N, 1H), compatibil cu Analizatorul Hematologic Automat BC-5150 |  |
| 7 | 33000000-0 | Lot 1.6 Hirtie termo 57 mm | buc | 175 | 1 buc-57 mm , compatibil cu Analizatorul Hematologic Automat BC-5150 |  |
| 8 | 33000000-0 | Lot 2 Reagenții pentru analizatorul hematologic SYSMEX XN 1000 cod de referință 51693 |  |  |  | 184695,00 |
| 9 | 33000000-0 | Lot 2.1 Cellpack DCL, 20 l | fl | 25 | 1 fl--20 l , compatibil cu Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 10 | 33000000-0 | Lot 2.2 Sulfolyser | set | 5 | 1 set-3fl*500 ml compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 11 | 33000000-0 | Lot 2.3 Lysercell WNR | fl | 5 | 1 fl-5 l compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 12 | 33000000-0 | Lot 2.4 Lysercel WDF, f-2 l | fl | 11 | 1fl-2l compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 13 | 33000000-0 | Lot 2.5 Fluorcell WNR 2*82,0 ml | set | 2 | 1 set-2*82 ml compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 14 | 33000000-0 | Lot 2.6 Fluorcell VDF 2*22,0 ml | set | 7 | 1 set-2*22 ml compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 15 | 33000000-0 | Lot 2.7 Cellclean , f-50 ml | fl | 9 | 1 fl-50 ml compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 16 | 33000000-0 | Lot 2.8 XN Check L1-3,0 ml | fl | 6 | fl-3,0 ml compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 17 | 33000000-0 | Lot 2.9 XN Check L2-3,0 ml | fl | 6 | fl-3,0 ml compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 18 | 33000000-0 | Lot 2.10 XN Check L3-3,0 ml | fl | 6 | fl-3,0 ml compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 19 | 33000000-0 | Lot 2.11 XN Cal-3ml | fl | 1 | fl-3ml compatibil cu Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN 1000 |  |
| 20 | 33000000-0 | Lot 3 Reagenți și consumabile pentru analizatorul imunologic Maglumi X3 |  |  |  | 425 521,78 |
| 21 | 33000000-0 | Lot 3.1 MAGLUMI CEA(CLIA), set 100 teste | set | 3 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 22 | 33000000-0 | Lot 3.2 MAGLUMI Total PSA(CLIA), set 100 teste | set | 3 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 23 | 33000000-0 | Lot 3.3 MAGLUMI CA 125(CLIA), set 100 teste | set | 3 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 24 | 33000000-0 | Lot 3.4 MAGLUMI CA 19-9(CLIA), set 100 teste | set | 3 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 25 | 33000000-0 | Lot 3.5 MAGLUMI CA 72-4(CLIA), set 100 teste | set | 5 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 26 | 33000000-0 | Lot 3.6 MAGLUMI AFP(CLIA), set 100 teste | set | 3 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 27 | 33000000-0 | Lot 3.7 MAGLUMI Gastrin-17 (CLIA), set 100 teste | set | 6 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 28 | 33000000-0 | Lot 3.8 MAGLUMI HBsAg(CLIA), set 100 teste | set | 3 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 29 | 33000000-0 | Lot 3.9 MAGLUMI Anti-HBs(CLIA), set 100 teste | set | 2 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 30 | 33000000-0 | Lot 3.10 MAGLUMI Anti-HBc(CLIA), set 100 teste | set | 2 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 31 | 33000000-0 | Lot 3.11 MAGLUMI Anti-HCV(CLIA), set 100 teste | set | 3 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 32 | 33000000-0 | Lot 3.12 MAGLUMI C-Peptide(CLIA), set 100 teste | set | 2 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 33 | 33000000-0 | Lot 3.13 MAGLUMI TSH(CLIA), set 100 teste | set | 2 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 34 | 33000000-0 | Lot 3.14 MAGLUMI FT4(CLIA), set 100 teste | set | 1 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 35 | 33000000-0 | Lot 3.15 MAGLUMI FT3(CLIA), set 100 teste | set | 1 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 36 | 33000000-0 | Lot 3.16 MAGLUMI Anti-TPO(CLIA), set 100 teste | set | 1 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 37 | 33000000-0 | Lot 3.17 MAGLUMI Intact PTH(CLIA), set 100 teste | set | 1 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 38 | 33000000-0 | Lot 3.18 MAGLUMI Anti-CCP(CLIA), set 100 teste | set | 1 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 39 | 33000000-0 | Lot 3.19 MAGLUMI Anti-dsDNA IgG(CLIA), set 100 teste | set | 8 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 40 | 33000000-0 | Lot 3.20 MAGLUMI ANA Screen(CLIA), set 100 teste | set | 12 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 41 | 33000000-0 | Lot 3.21 MAGLUMI Anti-Scl-70 IgG(CLIA), set 50 teste | set | 6 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 42 | 33000000-0 | Lot 3.22 MAGLUMI Anti-Centromeres IgG(CLIA), set 50 teste | set | 4 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 43 | 33000000-0 | Lot 3.23 MAGLUMI Anti-Jo-1 IgG(CLIA), set 50 teste | set | 2 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 44 | 33000000-0 | Lot 3.24 MAGLUMI Anti-Rib-P IgG(CLIA), set 50 teste | set | 2 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 45 | 33000000-0 | Lot 3.25 MAGLUMI Anti-nRNP/Sm IgG(CLIA), set 50 teste | set | 4 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 46 | 33000000-0 | Lot 3.26 MAGLUMI Anti-Sm IgG(CLIA), set 50 teste | set | 2 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 47 | 33000000-0 | Lot 3.27 MAGLUMI Anti-SS-A IgG(CLIA), set 50 teste | set | 10 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 48 | 33000000-0 | Lot 3.28 MAGLUMI Anti-SS-B IgG(CLIA), set 50 teste | set | 10 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 49 | 33000000-0 | Lot 3.29 MAGLUMI Anti-M2 IgG(CLIA), set 50 teste | set | 8 | Reagenţi compatibili cu analizator imunologic Maglumi X3, în set sa fie incluși reagenți, calibratori, materiale de control. |  |
| 50 | 33000000-0 | Lot 3.30 Cuvete de reactie Maglumi X3, set 3X182 cuvete (546 cuvete /set) | set | 22 | Consumabile compatibile cu analizator imunologic Maglumi X3. |  |
| 51 | 33000000-0 | Lot 3.31 Starter kit 1+2 (1 set 2*230ml) | set | 15 | Consumabile compatibile cu analizator imunologic Maglumi X3. |  |
| 52 | 33000000-0 | Lot 3.32 Solutie de spalare concetntrata (cutie = 714ml) | set | 23 | Consumabile compatibile cu analizator imunologic Maglumi X3. |  |
| 53 | 33000000-0 | Lot 3.33 Lichid pentru testarea semnalului luminiscent (1 set 5*2ml) | set | 8 | Consumabile compatibile cu analizator imunologic Maglumi X3. |  |
| 54 | 33000000-0 | Lot 3.34 Lichid pentru spalarea tubulaturii (flacon 500 ml) | set | 3 | Consumabile compatibile cu analizator imunologic Maglumi X3. |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 697 072,53 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur  lot

2) Pentru mai multe loturi

3) Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați– la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2023.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: |  | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; |  | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. |  | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Ofertele vor fi valabile 60 de zile |  | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |  |
| 7 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 8 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | - Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | Obligatoriu |
| 9 | Declarație pe proprie răspundere precum că livrarea va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; |  | Obligatoriu |
| 10 | Declarație pe proprie răspundere privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel putin 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. |  | Obligatoriu |
| 11 | Criterii de calitate | Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor. Cerințe conform ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |  | Obligatoriu |
| 12 | Declarație pe propria răspundere | Operatorul economic va prezenta o declarație prin care își asumă pe propria răspundere obligativitatea ca la livrare produsele vor fi înregistrate la AMDM (pentru produsele supuse obligatorii înregistrarării) *Notă în cazul în care deja sunt înregistrate va prezenta lista numărului de înregistrare în specificația tehnică (vezi Docmentația standard precompletată) |  | Obligatoriu |
| Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |  |
| Prezentarea mostrelor |  |  | În decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |  |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați |  |  | pe parcursul anului 2023, în termen de 30 de zile de la solicitare |  |
| Termen și modalitate de achitare |  |  | Modalitatea de plată – prin transfer, în 45 zile, după livrarea fiecărei partide. |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data semnării contractului se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.

conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP BANK SA, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, per lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achiziții.md)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul)

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr. 66 din 22.08.2023.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

36. Alte informații relevante:

Rechizitele bancare pentru transferul garanției de ofertă: Garanţia pentru ofertă prin scrisoare de garație bancară sau transfer  la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP BANK SA, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la deschiderea procedurii,  se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru:                                                Gheorghe Manolache