- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea __ Dispozitive medicale  in cadrul proiectului international CVDLINK (Sistem pentru monitoring Holter-ECG, Sitem PC, Imprimanta/scaner )

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție____ Achizitie de valoare mică___________
                                              (tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): __ _

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:_______

- Denumirea autorității contractante: _ I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

- IDNO:_ 1003600150613

- Adresa__ mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: __ tel 022256123

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: _icachizitii@gmail.com, icardiologie.md_

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _Instituție Medico Sanitară Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Sistem pentru motitoring Holter-ECG | set | 1 | Conform Anexei 1 | 142 000,00 |
| 4 | 30200000-1 | Sitem PC | unitate | 1 | Conform Anexei 2 | 30 000,00 |
| 5 | 30200000-1 | Imprimanta/scaner | unitate | 1 | Conform Anexei 3 | 15 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 187 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__Nu sunt limitări___

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _ nu se admite _______________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  _ la solicitare, timp de 2 zile __

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.12.2024_______

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __Nu_______

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  ___________ nu se admite

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | semnat electronic | DA |
| 2 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din l5" 09.2021, semnat electronic | DA |
| 3 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | DA |
| 4 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului semnat electronic | DA |
| 5 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 6 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică. | DA |

- Garanția pentru ofertă, Nu se aplica.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz, cuantumul__ Nu se aplica.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz __ nu se aplică   _____________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):_ nu se aplică   _____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _ nu se aplică          _________

- Ofertele se prezintă în valuta_MD __

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: _ cel mai mic preț și corespunderea cu cerințele de calificare__________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:  1%

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _____

- Locul deschiderii ofertelor: _________________SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ____ Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __Nu________________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): __Nu_____

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ nu a fost publicat un anunț de intenție

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:____________________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _______ Nu _________________________________(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _________Nu_____

Conducătorul grupului de lucru:  Mărgineanu Gh___________

Anexa 1

Lot 1

Sistem petru motitoring Holter-ECG pentru monitoringul pacientilor inclusi in studiu in cadrul CVDLINK

Specificatii minime obligatorii

Holter - Monitoringul in 12 canale Posibilitate de stocare a datelor in PC in format .xml

- Caracteristici - Capacități avansate de monitorizare: - Tehnologie PureECG : ECG cu 12 canale și o rată de eșantionare de 1,024 Hz pentru diagnostic precis. - Ecran ușor de citit: Display grafic clar și meniu prietenos pentru o interpretare rapidă a datelor. - Detectare pacemaker: Capacitatea de a detecta ritmuri de pacemaker, util pentru pacienții cu dispozitive implantate. - Monitorizare pe termen lung: Furnizează date continue și de înaltă fidelitate ECG timp de până la 48 de ore. - Display cu 8 canale: Afisaj pentru conectarea precisă a electrozilor, asigurând achiziția fiabilă a datelor. - Stocare CompactFlash: Utilizează CompactFlashTM pentru o stocare sigură și accesibilă a datelor. - Setul trebuie sa includa - Un set de cabluri pentru 3 canale si un set pentru 12 canale - Husă de Transport - Card de Memorie SD - Manualul Utilizatorului - Specificații Tehnice - Greutate: 140 g (fără baterii) - Dimensiuni: 108 x 86 x 22 mm (4,3 x 3,4 x 0,86 in.) - Conexiuni: Conexiune securizată pentru cablul pacientului - Display: Display grafic cu rezoluție de 128 x 64 pixeli - Tip baterie: 1 x 1,5V alcalină LR6, AA - Baterie alternativă: 1 x 1,2V NiMH, HR6, AA - Durata de viață a bateriei: 3 zile cu baterie alcalină - Canale ECG: 12 - Stocare date: CompactFlash Card tip I - Răspuns în frecvență: 0,05 până la 120 Hz - Rată de eșantionare: Până la 1.024 Hz cu rezoluție de 12 biți - Suplimentar : Cablu cu patru fire pentru achiziția de date pe șase canale (LI, LII, LIII, aVR, aVL, aVF)

- 150 de electrozi de unica folosinta. - Set suplimentar de cabluri pentru 12 canale. - Sofware si licenta pentru software cu durata nelimitata. - Livrare si instalare precum si trainingul inclus in pret. - Garantie minima 2 ani.

Anexa 2

LOT 2

Sitem PC si periferie, pentru stocarea datelor pacientilor in cadrul proiectului CVDLINK

Specificatii minime obligatorii

Caracteristici tehnice

PC – Case de tip tower cu procesor de tip Intel sau echivalent, minimum 10 nuclee, minimum 3.0 GHz, minimum 16 GB RAM, minimum 6 TB HDD x2 dupa configurare in RAID2 (SATA 7.2k rpm sau superior) si SSD minim de 1 TB ( NvMe), sistem de operare instalat de tip Windows . PSU de minimum 1000 W. UPS minimum 1500 VA. Monitor 48.8”, cu rezolutie 5120 x 1440, tastatura si mouse pentru PC.

Caracteristici generale PC

CPU: Intel Core i5-14400F, S1700, Ten-Core, 1.8-4.7GHz, 20MB L3 + 9.5MB L2 Cache, No Integrated GPU, 10nm 65W

### GPU x 2 Unitati : Producător chipset: NVIDIA. Procesor Video: GeForce RTX 4070. (12GB 2505/21000Mhz GDDR6X 192bit. HDMI, 3xDisplayPort

Motherboard: B760M sau Z790 DS3H AX, Socket 1700, Intel® B760 (14/13/12th Gen CPU), 9Phases, CPU iGPU, Dual 4xDDR5-7600, HDMI, 2xDP, 1xPCIe X16, 4xSATA3, RAID, 2xM.2 4.0, 2xPCIe X1, ALC897 HDA 7.1, 1x2.5GbE LAN, WiFi6E/BT, 1xUSB-C 3.2 Gen2, 5xUSB 3.2, RGB Fusion 2.0, mATX

RAM: 32 GB (Kit of 4x8GB) DDR5-5200, CL36

CASE: ATX, w/o PSU, 4x120mm LED Fans, USB3.0, USB2.0, Mesh Front, Tempered Glass

PSU: ATX 12 V 2.3 Putere: 1000 W Corecția factorului de putere: Active PFC Tensiune de intrare: 110~240 VAC Dimensiune ventilatoare: 140 mm, Certificat 80 + Silver/Gold

Monitor: Diagonală: 48.8", Rezoluție: 5120 x 1440. Tip display: VA. Aspect imagine: 32:9. Luminozitate: 450 cd/m². Contrast: 3000:1. Refresh rate: 70 Hz. Timpul de răspuns: 5 ms. Curbat: Da. Curbura ecranului: 1800R. Funcționalitate: Low Blue Light: Da, Flicker Free: Da. Ajustarea înălțimii: 13 cm. Unghi de înclinare: -5° / +15°. Unghi de rotație: -20° / +20°. Schimbarea orientării: Nu . Sistem sunet: Da. Puterea sistem audio: 2x 5 W. Camera web: FHD

Sistem de racier p/u CPU: 29.4dB, 300-1950RPM, 67.88 CFM, 120mm, 240W

SSD: PCIe 3.0 x4, R/W:3500/3300MB/s, 600/550K IOPS, Phoenix, TLC, Capacitate 1 TB

HDD x 2 Unitati : 3.5" HDD, 6.0TB, 512E Model, 7200rpm, 256Mb, SATA-III, in configuratia RAID 2

Windows: Windows Pro 11 64Bit

Keyboard+Mouse Kit

Boxe: RMS 5W, 3.5 mm, 2.0

Garantie minim 24 de luni la tot utilaj

Asamblarea inclusa in pret.

Anexa 3

Lot 3

Imprimanta/Scaner

Sitem PC si periferie, pentru stocarea datelor pacientilor in cadrul proiectului CVDLINK

Specificatii minime obligatorii

Caracteristici tehnice

- Unitatea Principală - Tip de Mașină: All-In-One Laser Color - Funcții Disponibile:Printare, Copiere, Scanare, Fax - Imprimantă - Viteză de Printare: - O față: - Până la 27 ppm (A4) - Până la 49 ppm (A5 - peisaj) - Două fețe: - Până la 24.5 ipm (A4) - Metodă de Printare: Imprimare cu laser color - Rezoluție de Printare: Până la 1200 x 1200 dpi - Timp de Încălzire: Aproximativ 13 secunde sau mai puțin de la pornire - Primul Printare: - Color aproximativ: 8.6 secunde sau mai puțin - Monocrom aproximativ: 7.7 secunde sau mai puțin - Limbaje de Imprimantă: UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript3 - *Comenzi acceptate doar. Este necesar un driver de la terț sau imprimare directă din aplicație. - Fonturi: 93 fonturi PCL, 136 fonturi PostScript - Margini de Printare: 5 mm - sus, jos, stânga și dreapta; 10 mm - sus, jos, stânga și dreapta (Plic) - Mod Economisire Toner: Da - Funcții Avansate de Printare: Printare Securizată, Printare de pe cheie USB (JPEG/TIFF/PDF), Printare Coduri de Bare, - Viteză de Copiere: - O față (A4): Până la 27 ppm - Două fețe (A4): Până la 21.9 ipm - Primul Copiere: - ADF (A4): - Color aproximativ: 12.0 secunde sau mai puțin - Monocrom aproximativ: 10.2 secunde sau mai puțin - Platan (A4): - Color aproximativ: 11.3 secunde sau mai puțin - Monocrom aproximativ: 9.8 secunde sau mai puțin - Rezoluție de Copiere: Până la 600 x 600 dpi - Moduri de Copiere: Text/Foto/Hartă (Implicit), Text/Foto/Hartă (Calitate), Imagine Imprimată, Text - Copiere Două Fețe: Automată (de la două fețe la două fețe) - Copii Multiple: Până la 999 de copii - Redimensionare/Mărire: 25-400% în incrementări de 1% - Alte Funcții: Ștergere Cadru, Sortare, 2 în 1, 4 în 1, Copiere Carte de Identitate - Scaner - Tip: Color - Rezoluție de Scanare: - Optic: Până la 600 x 600 dpi - Îmbunătățit: Până la 9600 x 9600 dpi - Viteză de Scanare: - O față Monocrom: 27 ipm (300x600dpi) - O față Color: 14 ipm (300x600dpi) - Două fețe Monocrom: 47 ipm (300x600dpi) - Două fețe Color: 27 ipm (300x600dpi) - Adâncime de Scanare Color: 24 bit/24 bit (intrare/ieșire) - Nuanțe de Gri: 256 niveluri - Compatibilitate: TWAIN, WIA, ICA - Lățime Maximă de Scanare: 216mm - Scanare către: E-mail, cheie USB, FTP, Cloud - Fax - Viteză Modem: 33.6 Kbps - Rezoluție Fax: Standard: 200 x 100 dpi, Fin: 200 x 200 dpi, Superfin: 200 x 400 dpi, Ultrafin: 400 x 400 dpi - Memorie Fax: Până la 512 pagini - Viteze de Apelare Rapidă: Până la 281 de numere - Grupuri de Apelare/Destinații: Maxim 299 de grupuri/destinații - Transmitere Secvențială: Maxim 310 destinații - Alte Opțiuni: Redirecționare Fax, Acces Dublu, Recepție la Distanță, PC Fax (doar TX), DRPD, ECM, Reapelare Automată, Rapoarte Activitate Fax, Rapoarte Rezultate Activitate Fax, Management Rapoarte Activitate Fax - Manipulare Media - Tipuri de Medii: Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie subțire, Hârtie colorată, Hârtie acoperită, Etichetă, Carte poștală, Plic - Dimensiuni Media: - Sertar (Standard): A4, A5, A5 (Peisaj), B5, Legal, Scrisoare, Executiv, Declarație, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsca, 16K, Carte poștală, Plic (COM10, DL, C5), Dimensiuni personalizate: Min. 100 x 148 mm Max. 216.0 x 355.6 mm - Tavă Multi-scop: A4, A5, A5 (Peisaj), B5, Legal, Scrisoare, Executiv, Declarație, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsca, 16K, Carte poștală, Indexcard, Plic (COM10, DL, C5, Monarch), Dimensiuni personalizate: Min. 76.2 x 127 mm Max. 216.0 x 355.6 mm - Greutăți ale Mediilor: - Sertar (Standard și Opțional): 60 până la 163 g/m2 (Până la 200 g/m2 cu hârtie acoperită) - Tavă Multi-scop: 60 până la 176 g/m2 (Până la 200 g/m2 cu hârtie acoperită) - ADF: 50 până la 105 g/m2 - Printare Două Fețe: Automată - Interfață și Software - Tip Interfață: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Conexiune Wireless 802.11b/g/n, Conexiune Directă Wireless - Compatibilitate Sistem de Operare: Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X versiune 10.9.5 și mai sus / Mac OS 10.15 și mai sus / Linux* - *Distribuție web doar. Suport Linux doar pentru printare. - Protocoale de Rețea: - Printare: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6) - Scanare: Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX - Servicii de Aplicație TCP/IP: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP înainte de SMTP (IPv4,IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) - Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) - Securitate (Cablu): Filtrare adresă IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv

Garantie minim 24 de luni la tot utilaj

Asamblarea inclusa in pret.