CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Apeductul de interconectare a retelelor orasenesti de apa potabila cu apeductul Zagarancea - Corensti

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii 			
		1.1. Echipament de forta 			
1	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 	m3	7,50	
2	TsD01B
	Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,50	
		1.2. Iluminarea terenului			
3	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 	m3	1,00	
4	CA03E
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	0,30	
5	CA08A
	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si  stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm	buc	4,00	
6	33-01-016-1
	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,20	
7	Pret de piata
	Pilon de metal H=7m,. CC 7m 89/187/4	buc	1,00	
8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,70	
		2. Lucrari de montaj			
		2.1. Montaj echipament de forta			
9	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	1,00	
10	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,00	
11	08-03-526-8
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 400 A	buc	4,00	
12	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,00	
13	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,00	
14	08-01-061-1
	Dispozitiv de siguranta	buc	1,00	
15	08-03-534-1
	Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4	buc	2,00	
16	08-03-532-1
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	2,00	
17	08-03-481-20
	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI PORNIRE, CUPLAREA LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ cu rotor scurtcircuitat, masa pina la 0,15 t	buc	4,00	
18	08-03-603-1
	Cutie cu transformator ЯТП 0,25	buc	1,00	
19	08-02-409-7
	Teava  ПВХ pe constructiile montate, pe baza pardoselei, diametrul pina la 40 mm	100 m	0,03	
20	08-02-409-8
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 80 mm	100 m	0,04	
21	08-02-409-6
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,04	
22	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,05	
23	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,24	
24	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg in transee	100 m	0,24	
25	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,16	
26	08-02-147-1
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	1,16	
27	08-02-158-14
	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 	buc	26,00	
28	08-02-158-15
	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	4,00	
29	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,15	
30	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,05	
31	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,08	
32	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	
33	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06	
34	08-03-545-1
	Instalare cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 - cutie legare la pamint	buc	10,00	
35	08-03-545-5
	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4 - cutiii de montare	buc	15,00	
36	08-02-409-2
	Cablu-canal din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	1,16	
37	11-02-001-02
	Dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 - traductor de temperatura 	buc	1,00	
		2.2. Iluminarea terenului			
38	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	
39	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,00	
40	08-02-363-1
	Console sudate metalice, cantitatea becurilor: 1	buc	1,00	
41	08-02-369-3
	Corp de iluminare cu becuri: сu mercur	buc	1,00	
42	08-03-525-1
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,00	
43	08-01-080-2
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,00	
44	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,04	
45	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,15	
46	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,15	
		2.3. Materiale ne calculate echipament de forta 			
47	Pret de piata
	Transformator coboritor ЯТП - 0,25	buc	1,00	
48	Рыночные цены
	Cablu АВВГнг  5х95	m	16,00	
49	Рыночные цены
	Cablu ВВГнг  5х2,5	m	20,00	
50	Рыночные цены
	Cablu ВВГнг  3х2,5	m	79,00	
51	Рыночные цены
	Cablu ВВГ 3х1,5	m	89,00	
52	Рыночные цены
	Cablu КВВГ 4х1,5	m	15,00	
53	Рыночные цены
	Cablu АВБбШв 4х16	m	16,00	
54	Рыночные цены
	Corp de iluminat ЛСП - 2х36	buc	3,00	
55	Рыночные цены
	Corp de iluminat ЛПО 3018 - 1х36	buc	2,00	
56	Рыночные цены
	Corp de iluminat  С 360118 НF	buc	3,00	
57	Рыночные цены
	Bec luminescent  ЛБ -36	buc	10,00	
58	Pret de piata
	Felinar  ДРО 2063Л	buc	1,00	
59	Pret de piata
	Felinar  РВО-42	buc	1,00	
60	Pret de piata
	Intrerupator cu protectie ВС10-1-0	buc	2,00	
61	Pret de piata
	Intrerupator cu protectie ВС10-2	buc	2,00	
62	Pret de piata
	Priza interioara 	buc	6,00	
63	Рыночные цены
	Cutie de legare la pamint КМ40001	buc	10,00	
64	Рыночные цены
	Cutie de montare КМ12333	buc	5,00	
65	Рыночные цены
	Cutie de legare panint УП1101	buc	1,00	
		2.4. Materiale nu calculate iluminare teren			
66	Pret de piata
	Intrerupator cu protectie de umezeala SVV3	buc	1,00	
67	Pret de piata
	Terminale KE 10.1	buc	1,00	
68	Рыночные цены
	Consola suport cu brat WGS 1,12/2,4/10	buc	1,00	
69	Preturi de piata
	Corp de iluminat cu lampa stradala LED tip ДКУ-02-120-0301-67Д	buc	1,00	
70	Pret de piara
	Fir electric  ПB 1,5	m	30,00	
71	Рыночные цены
	 Foto rele ФР-2	buc	1,00	
72	Pret de piata
	Intrerupator cu pachete DC10-1-0	buc	1,00	
73	Рыночные цены
	Cutie de montare КМ41233	buc	1,00	
		3. Utilaj			
		3.1. Dulap de dirijare ЩМП 3-074У2			
74	Pret de piata
	Constructie metalica dulapului de control  dim.650x500x220mm	buc	1,00	
75	Рыночные цены
	Intrerupator cu pirghie   ВP 32И-35,  I=250A	buc	1,00	
76	Pret de piata
	Intrerupator automat tripolar  ВА 88-35,   I=125A	buc	4,00	
77	Pret de piata
	Intrerupator automat tripolar  ВА 47-29,   I=1,6A	buc	1,00	
78	Pret de piata
	Intrerupator automat unupolar  ВА 47-29,   I=10A	buc	4,00	
79	Pret de piata
	Intrerupator automat diferential  АBTД 32  C16A, 30mA 	buc	3,00	
80	Pret de piata
	Intrerupator automat tripolar  ВА 47-29,   I=16A	buc	3,00	
81	Pret de piata
	Dispozitiv de decuplare  PH 47	buc	1,00	
82	Рыночные цены
	Demaror  КМИ 10911	buc	1,00	
83	Pret de piata
	Siguranta ПРС 6	buc	1,00	
84	Pret de piata
	Comutator universal УП5312-С29	buc	1,00	
85	Рыночные цены
	Buton de comanda КМЕ 011	buc	2,00	
		3.2. Diverse			
86	Pret de piata
	Traducator de temperatura ДТКБ-44	buc	1,00