## Laborator (2)
N.Rand | Nr. lot | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină | UM | Cantitatea | Suma estimată cu TVA calculată | Suma estimată fără TVA | Beneficiar
15 | 1 | Toxin stafilococic | Toxin stafilococic Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru determinarea nivelului de anticorpi specifici (anti alfa-stafilolizin) în ser/plasma umană de donator şi preparate sanguine specifice; Proprietăţi: Lichid a)transparent de culoare galbenă; b)fără incluziuni mecanice; c)fără acţiune hemolitică la eritrocitele de iepure; d)pentru test în vitro; Limita acţiunii hemolitice de la 0,1 ml pînă la 0,2 ml; Forma de ambalare: Fiole a cîte 25ml, 30ml şi 35 ml, plasate în container metallic, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod ob | ml | 100 | 27000 | 22500 | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI (0055)
16 | 2 | Standard alfastafilalizin | Standard alfastafilalizin Certificare: - Fișa tehnică de securitate conform Regulamentului CE nr.1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - confirmare că produsul va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: standard pentru controlul limitei acţiunii hemolitice a toxinei stafilococice; Proprietăţi: a) soluţie incoloră; b) fără incluziuni mecanice cu o activitate de cel puţin 22 UI/ml. Forma de ambalare: flacoane a cîte 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului | ml | 20 | 27600 | 23000 | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI (0055)
23 | 3 | Tulpini de referință Staphylococcus aureus | Tulpini de referință Staphylococcus aureus Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru controlul calității proprietăților mediilor nutritive Proprietăţi: cultură leofilizate Forma de ambalare: livrate în ambalaj, fiecare tulpină ambalată separat în eprubete din sticlă, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). | Bucată | 1 | 2760 | 2300 | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI (0055)
24 | 4 | Tulpini de referință pentru Esherichia Coli | Tulpini de referință pentru Esherichia Coli Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru controlul calității proprietăților mediilor nutritive Proprietăţi: cultură leofilizate Forma de ambalare: livrate în ambalaj, fiecare tulpină ambalată separat în eprubete din sticlă, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). | Bucată | 1 | 2760 | 2300 | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI (0055)
25 | 5 | Tulpini de referință pentru Pseudomonas aerogenosa | Tulpini de referință pentru Pseudomonas aerogenosa Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru controlul calității proprietăților mediilor nutritive Proprietăţi: cultură leofilizate Forma de ambalare: livrate în ambalaj, fiecare tulpină ambalată separat în eprubete din sticlă, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). | Bucată | 1 | 2760 | 2300 | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI (0055)
26 | 6 | Tulpini de referință pentru Candida albicans | Tulpini de referință pentru Candida albicans Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată. - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru controlul calității proprietăților mediilor nutritive Proprietăţi: cultură leofilizate Forma de ambalare: livrate în ambalaj, fiecare tulpină ambalată separat în eprubete din sticlă, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). | Bucată | 1 | 2760 | 2300 | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI (0055)
31 | 7 | Control extern hematologic al calității investigațiilor de laborator | Control extern hematologic. Program de control extern al calitatii. Control Hematologie. Sînge roși integral uman stabilizat, volum minim 2 mL pentru evaluarea control extern international de calitate Hematologic de 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate. ( 1 kit = trimestru). | set | 1 | 5700 | 4750 | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA (0160)
32 | 8 | Control extern biochimic al calității investigațiilor de laborator | Control extern biochimie. Program de control extern al calitatii Biochimie Control Clinical Chemistry , raportare trimestriala. Ser liofilizat 5 mL pentru control extern international de calitate 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate Clinical Chemistry 37 parametri: Ureea, Creatinina, Proteina totala, Albumina, Acid uric, Bilirubina total/conjugata, Glucoza, ALT (GPT), AST (GOT), γ-GTP, Fosfataza alcalina, Alfa-Amilaza totala,, Calciu, LDH, Fier,,Lipase, Sodiu, Potasiu, CK, etc. (1 kit trimestru) | set | 1 | 3400 | 2833.33 | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA (0160)
33 | 9 | Control extern prothrombin-hemosta al calității investigațiilor de laborator | Control extern prothrombin-hemostaz. Program de Control extern al calitatii Coagulare trimestrial - Plasmă umană p/u control extern international de calitate European, trimestrial - 4 ori pe an a câte 2-3 nivele de raportare p/u: PT , Fibrinogen. | set | 1 | 4800 | 4000 | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA (0160)
34 | 10 | Control extern urina al calității investigațiilor de laborator | Control extern urina. Program de Control extern - Probă lichidă de urină de origine umană p/u control extern international de calitate European, trimestrial - 4 ori pe an a raportare p/u: Bilirubina, glucoza, hCG, hemoglobina, leucocite, nitriti, pH, ketone, total proteine, urobilinogen. | set | 1 | 5000 | 4166.67 | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA (0160)
35 | 11 | Control extern imunologie al calității investigațiilor de laborator | Control extern imunologie. Control extern control extern international de calitate European, trimestrial - 4 ori pe an imunologic hepatite virale HBS ag, AntiHBS Ag, Anti HBcore sumar, HCV,HDV,HBeAg | set | 1 | 7500 | 6250 | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA (0160)
36 | 12 | Control extern al calității investigațiilor de laborator | Control extern imunologie. Control extern control extern international de calitate European, trimestrial - 4 ori pe an Examinarea hormonilor glandeteroidei Anti TPO, T3, FT3,T4, FT4 TSH, Prolactina | set | 1 | 6700 | 5583.33 | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA (0160)
188 | 13 | Set p/u determinarea helmintozei | Set p/u determinarea helmintozei cu soluție de îmbogăție eter și formalină și cu dispozitiv de filtrare | Bucată | 300 | 10806 | 9005 | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAUSENI (0197)
| 14 | Acid sulfosalicilic | Acid sulfosalicilic (praf) pentru determinarea proteinei calitative in lichidele biologice, ambalaj pînă la 1 kg. Termen de vabilitate nu mai putin 2 ani | kg | 8 |  | 6000
| 14 | Acid sulfosalicilic | Acid sulfosalicilic (praf) pentru determinarea proteinei calitative in lichidele biologice, ambalaj pînă la 1 kg. Termen de vabilitate nu mai putin 2 ani | kg | 1 |  |  | IMSP CENTRUL DE SANATATE CEADIR-LUNGA (0200)
| 14 | Acid sulfosalicilic | Acid sulfosalicilic (praf) pentru determinarea proteinei calitative in lichidele biologice, ambalaj pînă la 1 kg. Termen de vabilitate nu mai putin 2 ani | kg | 5 |  |  | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI (0429)
| 14 | Acid sulfosalicilic | Acid sulfosalicilic (praf) pentru determinarea proteinei calitative in lichidele biologice, ambalaj pînă la 1 kg. Termen de vabilitate nu mai putin 2 ani | kg | 1 |  |  | IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI (0453)
| 14 | Acid sulfosalicilic | Acid sulfosalicilic (praf) pentru determinarea proteinei calitative in lichidele biologice, ambalaj pînă la 1 kg. Termen de vabilitate nu mai putin 2 ani | kg | 1 |  |  | IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA (0461)
214 | 15 | Reumatoid Factors Slide | Reumatoid Factors Slide set (150 teste) 8ml reactiv cu 1 ml control pozitiv și 1 ml control negativ | set | 1 | 349.1473 | 290.96 | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASPOPENI (0339)
215 | 16 | C-Reactive Protein | C-Reactive Protein set (150 teste) 8ml reactiv cu 1 ml control pozitiv și 1 ml control negativ | set | 1 | 386.6047 | 322.17 | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASPOPENI (0339)
222 | 17 | Toliclon Anti-Kell cu pipeta dozator | Toliclon Anti-Kell cu pipeta dozator, 10 ml, 100 doze | Flacon | 3 | 583.2 | 486 | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOLDANESTI (0365)
231 | 18 | Sulfat de cupru (CuSO4*5H2O) | Sulfat de cupru (CuSO4*5H2O). Puritate analitica/Analize chimice | gr | 200 | 240 | 200 | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI (0414)
836 | 19 | Acid sulfosalicilic, 0.1kg | Acid sulfosalicilic 1. Substanță solidă, 2. Ambalat max 0,1kg, 3. Puritate analitică | kg | 3 | 1155 | 962.5 | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC (0430)
838 | 20 | FeCl3 | FeCl3. Pulbere, ambalata a câte 100g | kg | 0.2 | 480 | 400 | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC (0430)
1009 | 21 | Acid sulfosalicilic, 0.5 kg | Acid sulfosalicilic. p.p.a., ≥99,0%, ambalaj 0,5 kg | kg | 0.5 | 120 | 100 | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432)
1010 | 22 | Clorură de hidroxilamoniu | Clorură de hidroxilamoniu. p.p.a., ≥99,0%, ambalaj 0,1kg | kg | 0.1 | 300 | 250 | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432)
1011 | 23 | Zinc acetate.2aq | Zinc acetate.2aq. A.R., 99,5+%, for lab. use | kg | 0.05 | 240 | 200 | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432)
1013 | 24 | Nitrat de argint | Nitrat de argint. p.a., 99,9% | kg | 0.05 | 1800 | 1500 | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432)
1014 | 25 | Standard titru Titrofix | Standard titru Titrofix pH=6,86 | Fiolă | 2 | 192 | 160 | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432)
1015 | 26 | Butilacetat standard solution | p.p.a. for GC reference standard | Flacon | 1 | 1560 | 1300 | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432)
1016 | 27 | Fluor standard solution | Fluor standard solution. 1000 µg/ml – 1 flacon -100 ml | Flacon | 1 | 1200 | 1000 | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432)
1017 | 28 | Fier standard solution | Fier standard solution. 1000 µg/ml – 1 flacon -100 ml | Flacon | 1 | 3600 | 3000 | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432)
1018 | 29 | Mercur standard solution | Mercur standard solution. 1000 µg/ml, – 1 flacon -100ml | Flacon | 1 | 11880 | 9900 | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432)
1020 | 30 | Hidrocarbonați-ioni standard solution | Hidrocarbonați-ioni standard solution. 1000 µg/ml– 1 flacon -100 ml | Flacon | 1 | 1200 | 1000 | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432)
1021 | 31 | Mediu Baird Parker | Mediu Baird Parker. Este un medium de cultură selectiv și diferențial utilizat pentru izolarea și numărarea stafilococilor coagulază-pozitivi (Staphylococcus aureus) din alimente, și alte probe. | kg | 0.5 | 925 | 770.83 | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432)
1022 | 32 | Emulsie cu galbenus de ou si telurit de kaliu pentru mediul Baird Parker | Emulsie cu galbenus de ou si telurit de kaliu pentru mediul Baird Parker. Adaos pentru mediu Baird Parker | Mililitru | 4 | 1200 | 1000 | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432)
1023 | 33 | Bulion MKTTN, Muller Kauffman, Tetrathionat de novobiocina | Bulion MKTTN, Muller Kauffman, Tetrathionat de novobiocina. Medium de imbogatirea selectiva pentru izolarea bacteriilor din genul Salmonella | kg | 0.5 | 862.5 | 718.75 | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432)
1024 | 34 | Agar cromogen pentru bacterii coliforme | Agar cromogen pentru bacterii coliforme pentru numararea enterobacteriilor in ape. (ref. M1991) | kg | 0.5 | 2250 | 1875 | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432)
1025 | 35 | Slanetz Bartley agar | Slanetz Bartley agar (ref. CM0377). Medium pentru detectarea si enumerarea enterococcilor in ape. | kg | 0.5 | 1250 | 1041.67 | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432)
1026 | 36 | Agar- xiloza-lizina-deoxicolat | Agar- xiloza-lizina-deoxicolat. Mediu pentru detectarea salmonelia spp in ape. (Ref. XLD-M031) | kg | 0.5 | 897.5 | 747.92 | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432)
1102 | 37 | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae +m/o Nefermantative N60 | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae +m/o Nefermantative N60 Conținutul panelului-Gelatin, Malonat, Inositol, Sorbitol, Ramosă, Sucrosă, Lactosă, Arabinosă, Adonitol, Rafinosă, Salicin, Arginin. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. | set | 1 | 5000 | 4166.67 | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE (0438)
1103 | 38 | Ulei mineral | Ulei mineral. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. | set | 1 | 800 | 666.67 | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE (0438)
1104 | 39 | Set reagenți suplimentari | Set reagenți suplimentari 6 flacoane X 10 ml. Conținutul setului-Nitrat A, Nitrat B, VP 1, VP2, Indol, TDA. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. | set | 1 | 2700 | 2250 | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE (0438)
1105 | 40 | Ser polivalent Shigella | Ser polivalent Shigella. Fiola 1 ml | ml | 1 | 900 | 750 | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE (0438)
1106 | 41 | Mediu dezoxiholat cu xiloza si lizin XLD | Mediu dezoxiholat cu xiloza si lizin XLD. Ambalaj 0,5 kg | kg | 0.5 | 750 | 625 | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE (0438)
1107 | 42 | Material de control al calitatii determinarea proteinei in urina cu 2 nivele | Material de control al calitatii determinarea proteinei in urina cu 2 nivele. ambalaj 8 flac. X 10ml | set | 4 | 5184 | 4320 | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE (0438)
1178 | 43 | Shigella sonnei ATCC 25931 | Shigella sonnei ATCC 25931. Cultură de referință | disc | 10 | 2100 | 1750 | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446)
1180 | 44 | XLD Agar | XLD Agar. Mediu de cultură pentru Salminella/Shigella spp | kg | 1 | 1695 | 1412.5 | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446)
1181 | 45 | Iron Sulfit Agar | Iron Sulfit Agar. Mediu de cultură pentru Clostridium spp. | kg | 1.5 | 1812 | 1510 | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446)
1182 | 46 | Clorură de fier | Clorură de fier. Pentru identificarea Proteus spp. | litru | 0.1 | 1754 | 1461.67 | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446)
1186 | 47 | Imipinem/Relebactam 10/25 mcg/disc | Imipinem/Relebactam 10/25 mcg/disc. Disc îmbibat cu antibiotic | disc | 2000 | 1500 | 1250 | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446)
1269 | 48 | Set control Hemoglobinei cu 3 nivele | Set control Hemoglobinei cu 3 nivele a cîte 5 ml flaconul | set | 4 | 1200 | 1000 | IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI (0453)
1270 | 49 | Set pentru determinarea Hemoglobinei în sânge metoda DRABCHIN | Set pentru determinarea Hemoglobinei în sânge metoda DRABCHIN cu calibrator pentru 600 teste. | set | 14 | 3640 | 3033.33 | IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI (0453)
1294 | 50 | Sodium (Na)1x60ml | Sodium (Na)1x60ml. Tip de reagent lichid stabil gata pentru folosire. Termen de valabilitate nu mai puțin de 1an. | ml | 1200 | 8400 | 7000 | IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA (0461)
1295 | 51 | Potassium (K)1x100ml | Potassium (K)1x100ml. Tip de reagent lichid stabil gata pentru folosire. Termen de valabilitate nu mai puțin de 1an. | ml | 1200 | 6000 | 5000 | IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA (0461)
1465 | 52 | Teste antidrog rapide | Teste antidrog rapide cu 6 parametri | Bucată | 100 | 3500 | 2916.67 | IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI
1466 | 53 | Teste rapid antidrog | Teste rapid antidrog cu 15 parametri(depistarea sarurilor) | Bucată | 200 | 32000 | 26666.67 | IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI
1471 | 54 | Teste antidrog (10 parametri) | Teste antidrog (10 parametri) | Bucată | 60 | 2100 | 1750 | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI
| 55 | Fenol standard solution | Fenol standard solution 1000 µg/ml– 1 flacon -100ml | Flacon | 1 | 1200 | 1200 | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432)
| 56 | Paneluri pentru identificarea m/o familia Enterobacteriaceae N60 | Conținutul panelului-Lisin,Ornitin,H2S,Glucosă,Manitol,Xylosă,ONPG,Indol,Ureasă,VP,Citrat,TDA.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. | set | 1 | 4500 | 4500 | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE (0438)
| 57 | Teste rapide pentru depistarea virusurilor Influenza A și B | Teste rapide pentru depistarea virusurilor Influenza A și B | Bucată | 50 | 1938 | 1615 | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI
| 58 | Test Ureazic Helicobacter Pylori | Test rapid (lichid) , citirea rezultatului pozitiv-negativ 5 min, pastrarea la temperatura camerei. | Bucată | 300 | 80 | 24000 | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)
|  | Total |  |  | 5819.5 | 223251.9519 | 223358.31
186043.2933