Anexa 7 / Приложение № 7

| SPG Orhei. Reconstructia si modernizarea. | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista desfășurată cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilajul, montarea si lucrari enerale de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Pretul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Utilajul SPG 10000 nm3/ora |  | set |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 10000001 |  | Utilajul SPG 10000 nm3/ora |  | set |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | M1B03B |  | Compresor cu piston si turbocompresor de aer, de gaze si similare, livrat in subansamble (placa de baza, carcase inferioare si superioare, cu lagare si labirinte, stator si rotor pentru turbina si compresor, reductor, cuplaje si organe de asamblare, racitoare si conducte de legatura intre trepte si racitor, gata fasonate, respectiv batiu, cilindri, pistoane, arbore cotit, biela, tija, cap cruce, motor, racitor trepte, cuplaje, organe de asamblare si conducte de legatura intre trepte si racitor, gata fasonate), utilajul avind greutatea de 15-30 t |  | t |  |  | 20,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  |  | 1 546,800 |  |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  |
|  | 2710403607301 |  | Tabla groasa 8 x 1250 |  | kg |  |  | 112,000 |  |  |
|  | 2874115823160 |  | Surub cap hexagonal M 24 x 200 gr. 4,8 |  | buc |  |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115840651 |  | Piulita hexag. M24 |  | buc |  |  | 20,000 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  | kg |  |  | 1,600 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  | m3 |  |  | 4,000 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  |  | 20,000 |  |  |
|  | 2320186201204 |  | Ulei industrial tipI 42 S 383 |  | kg |  |  | 8,000 |  |  |
|  | 2320186202613 |  | Unsoare consistenta U 100 |  | kg |  |  | 8,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  |  | 8,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  |  | 6,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  | kg |  |  | 3,600 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  |  | 7,600 |  |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  | h-ut |  |  | 96,200 |  |  |
|  | 2952270006614 |  | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf |  | h-ut |  |  | 25,000 |  |  |
| 3 | 33-02-013-14 |  | Montarea paratrasnetelor din otel sudat si stilpilor pentru cabluri, masa pina la 0,2 t |  | t |  |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 5,934 |  |  |
|  | 101-1513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  | t |  |  | 0,003 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  | t |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9283 |  | Constructii din otel a portalelor IDD |  | t |  |  | 0,154 |  |  |
|  | 031004 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m |  | h-ut |  |  | 0,945 |  |  |
|  | 040202 |  | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel |  | h-ut |  |  | 0,882 |  |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  | h-ut |  |  | 0,945 |  |  |
|  | 400002 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Pozitia 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  | m3 |  |  | 125,770 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 96,843 |  |  |
| 5 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  |  | 125,770 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 38,989 |  |  |
| 6 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  |  | 125,770 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 94,328 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  |  | 12,577 |  |  |
|  |  |  | 1.3.1.2. Fundatie Fm1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris prundis |  | m3 |  |  | 28,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 28,116 |  |  |
|  | 14211022068 |  | Prundis |  | m3 |  |  | 32,660 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  |  | 2,840 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  |  | 11,928 |  |  |
| 8 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 |  |  | 73,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 10,950 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  |  | 58,400 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg |  |  | 0,365 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc |  |  | 21,900 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc |  |  | 21,900 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg |  |  | 2,190 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  |  | 2,190 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 |  |  | 8,030 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  |  | 0,073 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  |  | 0,182 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg |  |  | 8,760 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  |  | 1,460 |  |  |
| 9 | CA02B |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa SM EN 206+A1;2017 C8/10 |  | m3 |  |  | 2,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  |  | 9,875 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 1,625 |  |  |
|  | 26631021008 |  | Beton clasa..SM EN 206+A1;2017 C8/10 |  | m3 |  |  | 2,588 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 0,732 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  |  | 0,625 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut |  |  | 1,000 |  |  |
| 10 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A 500 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg |  |  | 1 218,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  |  | 65,777 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 3,654 |  |  |
|  | 271060220010 |  | Otel beton SM SR EN 10080:2014 A 500 C diam de 10 mm |  | kg |  |  | 1 248,552 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc |  |  | 182,715 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  |  | 12,181 |  |  |
| 11 | CC01E |  | Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg |  |  | 331,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  |  | 21,197 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,994 |  |  |
|  | 27106021008 |  | Otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C diam. egal de 8 mm |  | kg |  |  | 339,480 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc |  |  | 49,680 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  |  | 3,312 |  |  |
| 12 | CC01E |  | Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg |  |  | 8,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  |  | 0,538 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  |
|  | 27106021006 |  | Otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C diam. egal de 6 mm |  | kg |  |  | 8,610 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc |  |  | 1,260 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  |  | 0,084 |  |  |
| 13 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.SM EN 206+A1;2017 C20/25 |  | m3 |  |  | 23,300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  |  | 93,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 9,320 |  |  |
|  | 266310210020 |  | Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 |  | m3 |  |  | 24,241 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 2,365 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  |  | 13,980 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  |  | 5,825 |  |  |
|  |  |  | 1.3.1.3. Lucrari de izolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IzF04Ak=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi |  | m2 |  |  | 54,100 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  |  | 2,164 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg |  |  | 91,970 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg |  |  | 18,394 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t |  |  | 0,032 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg |  |  | 61,133 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  |  | 0,054 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  |  | 0,703 |  |  |
|  |  |  | 1.3.1.4. Раrdoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CG32A |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile |  | m3 |  |  | 17,500 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om |  |  | 28,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 3,500 |  |  |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  | m3 |  |  | 19,250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 1,750 |  |  |
| 16 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris prundis |  | m3 |  |  | 2,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 2,475 |  |  |
|  | 14211022068 |  | Prundis |  | m3 |  |  | 2,875 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  |  | 0,250 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  |  | 1,050 |  |  |
| 17 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 250 mm |  | m2 |  |  | 25,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  |  | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 2,500 |  |  |
|  | 266310210020 |  | Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 |  | m3 |  |  | 2,562 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  |  | 0,825 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  |  | 2,500 |  |  |
| 18 | CG22A5k=15 |  | Pardoseli din beton simplu clasa Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 15 cm |  | m2 |  |  | 25,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 3,750 |  |  |
|  | 266310210020 |  | Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 |  | m3 |  |  | 3,844 |  |  |
| 19 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  | m2 |  |  | 42,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 21,400 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  |  | 16,264 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  | kg |  |  | 34,240 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 1,070 |  |  |
|  |  |  | 1.3.1.5. Рereu S=60,1 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 |  |  | 12,020 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 8,895 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  |  | 1,202 |  |  |
| 21 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris prundis |  | m3 |  |  | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 5,940 |  |  |
|  | 14211022068 |  | Prundis |  | m3 |  |  | 6,900 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  |  | 2,520 |  |  |
| 22 | IzF03A1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum Pelicula contra scurjeri |  | m2 |  |  | 60,100 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  |  | 4,808 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg |  |  | 90,150 |  |  |
|  | 268213261626 |  | Pelicula contra scurjeri |  | m2 |  |  | 66,110 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg |  |  | 18,030 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t |  |  | 0,030 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg |  |  | 60,100 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  |  | 1,502 |  |  |
| 23 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 |  |  | 7,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  |  | 5,760 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg |  |  | 0,036 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc |  |  | 2,160 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc |  |  | 2,160 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg |  |  | 0,216 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  |  | 0,216 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 |  |  | 0,792 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  |  | 0,018 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg |  |  | 0,864 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  |  | 0,144 |  |  |
| 24 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A 500 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg |  |  | 1 016,900 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  |  | 54,913 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 3,051 |  |  |
|  | 271060220010 |  | Otel beton SM SR EN 10080:2014 A 500 C diam de 10 mm |  | kg |  |  | 1 042,322 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc |  |  | 152,535 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  |  | 10,169 |  |  |
| 25 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 150 mm |  | m2 |  |  | 60,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  |  | 48,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 6,010 |  |  |
|  | 266310210020 |  | Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 |  | m3 |  |  | 6,160 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  |  | 1,983 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  |  | 6,010 |  |  |
| 26 | CG22A5k=5 |  | Pardoseli din beton simplu clasa Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade |  | m2 |  |  | 60,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 3,005 |  |  |
|  | 266310210020 |  | Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 |  | m3 |  |  | 3,080 |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Pozitia 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2.1. Fundatie Fm2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 |  |  | 5,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,780 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  |  | 4,160 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg |  |  | 0,026 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc |  |  | 1,560 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc |  |  | 1,560 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg |  |  | 0,156 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  |  | 0,156 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 |  |  | 0,572 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  |  | 0,013 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg |  |  | 0,624 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  |  | 0,104 |  |  |
| 28 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A 500 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg |  |  | 38,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  |  | 2,074 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,115 |  |  |
|  | 271060220012 |  | Otel beton SM SR EN 10080:2014 A 500 C diam de 12 mm |  | kg |  |  | 39,360 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc |  |  | 5,760 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  |  | 0,384 |  |  |
| 29 | CC01E |  | Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg |  |  | 9,440 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  |  | 0,604 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,028 |  |  |
|  | 27106021008 |  | Otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C diam. egal de 8 mm |  | kg |  |  | 9,676 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc |  |  | 1,416 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  |  | 0,094 |  |  |
| 30 | CC01E |  | Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg |  |  | 1,900 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  |  | 0,122 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,006 |  |  |
|  | 27106021006 |  | Otel beton SM SR EN 10080:2014 A240 C diam. egal de 6 mm |  | kg |  |  | 1,947 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc |  |  | 0,285 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  |  | 0,019 |  |  |
| 31 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.SM EN 206+A1;2017 C20/25 |  | m3 |  |  | 1,120 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  |  | 4,480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,448 |  |  |
|  | 266310210020 |  | Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 |  | m3 |  |  | 1,165 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 0,114 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  |  | 0,672 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  |  | 0,280 |  |  |
| 32 | RpCP25B |  | Confectionarea si montarea dispozitivului cap ancorare tirant, executat din placuta metalica 40x40 cm si din otel beton cu diametrul de 20 mm, fara materiale principale Piesa inglobata Pi1 |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  |  | 2,500 |  |  |
|  | 7224130022649 |  | Strungar |  | h-om |  |  | 0,280 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  |  | 1,400 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  | m3 |  |  | 2,180 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  | kg |  |  | 4,760 |  |  |
|  | 2735725901015 |  | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 |  | kg |  |  | 0,300 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg |  |  | 0,150 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 1.3.2.2. Рereu S=8,1 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 |  |  | 1,620 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 1,199 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  |  | 0,162 |  |  |
| 34 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris prundis |  | m3 |  |  | 0,810 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 0,802 |  |  |
|  | 14211022068 |  | Prundis |  | m3 |  |  | 0,932 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  |  | 0,081 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  |  | 0,340 |  |  |
| 35 | IzF03A1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum Pelicula contra scurjeri |  | m2 |  |  | 8,100 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  |  | 0,648 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg |  |  | 12,150 |  |  |
|  | 268213261626 |  | Pelicula contra scurjeri |  | m2 |  |  | 8,910 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg |  |  | 2,430 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t |  |  | 0,004 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg |  |  | 8,100 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  |  | 0,203 |  |  |
| 36 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 |  |  | 1,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,255 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  |  | 1,360 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg |  |  | 0,008 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc |  |  | 0,510 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc |  |  | 0,510 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg |  |  | 0,051 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  |  | 0,051 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 |  |  | 0,187 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg |  |  | 0,204 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  |  | 0,034 |  |  |
| 37 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton SM SR EN 10080:2014 A 500 C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg |  |  | 137,050 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  |  | 7,401 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,411 |  |  |
|  | 271060220010 |  | Otel beton SM SR EN 10080:2014 A 500 C diam de 10 mm |  | kg |  |  | 140,476 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc |  |  | 20,558 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  |  | 1,370 |  |  |
| 38 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 150 mm |  | m2 |  |  | 8,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  |  | 7,695 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,810 |  |  |
|  | 266310210020 |  | Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 |  | m3 |  |  | 0,830 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  |  | 0,810 |  |  |
| 39 | CG22A5k=5 |  | Pardoseli din beton simplu clasa Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade |  | m2 |  |  | 8,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,405 |  |  |
|  | 266310210020 |  | Beton SM EN 206+A1;2017 C20/25 |  | m3 |  |  | 0,415 |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Imbracaminte rutiera din placi de beton |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 |  |  | 4,950 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  |  | 0,936 |  |  |
| 41 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm |  | m3 |  |  | 23,550 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  |  | 8,714 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  |  | 5,464 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 30,874 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  |  | 3,603 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  |  | 0,542 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  |  | 1,130 |  |  |
| 42 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton clasa..SM EN 206+A1;2017 C8/10, de 10x20 cm |  | m |  |  | 133,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 15,960 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  |  | 23,940 |  |  |
|  | 26631021008 |  | Beton clasa..SM EN 206+A1;2017 C8/10 |  | m3 |  |  | 6,384 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  |  | 135,660 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  |  | 0,399 |  |  |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 100 mm |  | m |  |  | 133,665 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 0,399 |  |  |
| 43 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi din beton vibropresat B15 |  | m2 |  |  | 235,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  |  | 136,637 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  |  | 3,721 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg |  |  | 376,800 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg |  |  | 3 108,600 |  |  |
|  | 266111280655 |  | Placi din beton, pentru trotuare din beton vibropresat B15 50 mm |  | m2 |  |  | 239,032 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 |  |  | 1,178 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 |  |  | 8,949 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc |  |  | 4,710 |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Imprejmuiri |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RCsB27A |  | Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare (Демонтаж сборных фасадных панелей 3,5х2,75х0,25 м, для замены или при сносе строения) (Demontarea panouri imprejmuiri b/a PO-20, 8 buc) |  | m3 |  |  | 2,720 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  |  | 22,195 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  |  | 6,800 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | m |  |  | 5,141 |  |  |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  | kg |  |  | 2,285 |  |  |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton D = 8 mm |  | kg |  |  | 7,140 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  | h-ut |  |  | 2,149 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  |  | 1,632 |  |  |
| 45 | RCsB28C |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.) (Demontarea fundatii imprejmuiri b/a FO-2, 10 buc) |  | m3 |  |  | 2,480 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  |  | 24,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 12,028 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  |  | 0,496 |  |  |
| 46 | CP01A1 |  | Montarea fundatiilor pahar integral prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice, avind volumul pina la 1 mc inclusiv (Укладка сборных фундаментов стаканного типа в промышленных и с/х конструкциях, объемом до 1 м3 включительно) (Montarea fundatii imprejmuiri b/a FO-2) |  | buc |  |  | 10,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om |  |  | 41,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 5,000 |  |  |
|  | 266612280051 |  | Element integral prefabricat (Fundatii imprejmuiri b/a FO-2) |  | buc |  |  | 10,000 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut |  |  | 8,500 |  |  |
| 47 | CP10B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(Установка сборных ж/б элементов в жилых или культурно-социальных зданиях из монолитного ж/б, кладки или смешанного типа (кроме крупнопанельных), на высоте до 20 м, объемом 0,2-2,5 м3) (Montarea panouri imprejmuiri b/a PO-20) |  | buc |  |  | 8,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om |  |  | 16,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  |
|  | 26661228002 |  | Element prefabricat (Panouri imprejmuiri b/a PO-20) |  | buc |  |  | 8,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 0,032 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  |  | 2,400 |  |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  |  | 0,064 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  |  | 18,400 |  |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  | h-ut |  |  | 4,400 |  |  |
|  |  |  | 2. Aprovizionarea cu energie electrica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Pretul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Cut Out |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 300 |  | Cut Out (Dispozitiv) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 49 |  |  | Cut Out I (element fuzibil) |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
|  | 301 |  | Cut-Out (element fuzibil) Inom=6A |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
| 50 |  |  | Descarcator ОПН-10 |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
|  | 302 |  | Descarcator ОПH-10 |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
| 51 |  |  | Separator RLNDZ |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 302-1 |  | Separator RLNDZ |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 52 |  |  | Panou de evidenta BZUM 380V |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 380 |  | Panou de evidenta BZUM 380 V 63A |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 53 |  |  | Contor intelectual tip ZMG310 |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 310 |  | Contor intelectual tip ZMG310 |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 54 |  |  | Intrerupator automat VA47-29/3P/B20A |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 306 |  | Intrerupator automat VA47-29 3/B20A |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 55 |  |  | Panou de control ЩМП-2-0 IP54 |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 5538020 |  | Panou de control ЩМП-2-0 IP54 |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 56 |  |  | Separator de sarcina BH-32/1P/B63A |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 5530871 |  | Separator de sarcina BH-32/1P/B63A |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 57 |  |  | Intrerupator automat VA47-29/3P/C16A |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 5530869 |  | Intrerupator automat VA47-29 3 C16A |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 58 |  |  | Intrerupator automat VA47-29/1P/B10A |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 5530870 |  | Intrerupator automat VA47-29/1P/B10A |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 59 |  |  | Limitator de supratensiuni ОПС-1С |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 5530872 |  | Limitator de supratensiuni ОПС-1С |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 60 |  |  | Sigurante fuzibile 10A ПКТ-10 |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
|  | 312 |  | Sigurante fuzibile 6A ПKT-10 |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
| 61 |  |  | Post de transformare tip PTA63 |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 340 |  | Post de transformare tip PTA63 in complet |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 2,460 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. |  |  | 1,140 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut. |  |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,006 |  |  |
| 63 |  |  | Traversa M2-10-SP |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |
|  | 122 |  | Traversa M2-10-SP |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |
| 64 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp M9 (pentru conectare) |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 0,820 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. |  |  | 0,380 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut. |  |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  |
| 65 |  |  | Traversa M9 |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 123 |  | Traversa M9 |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
| 66 | 08-02-364-1 |  | Consola КМ 1 pe stilp |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 6,420 |  |  |
|  | 136 |  | Кронштейн КМ1 |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  |  | 0,600 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  |  | 0,300 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. |  |  | 0,180 |  |  |
|  | 400002 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  |
| 67 |  |  | Кронштейн КМ1 |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |
|  | 136 |  | Кронштейн КМ1 |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |
| 68 | 08-01-016-1 |  | Dispozitiv de siguranta, tensiune pina la 35kV (constructia sub cut-out) |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 2,840 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t |  |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  |  | 0,120 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  |  | 0,400 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  |  | 0,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. |  |  | 0,090 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  |  | 0,140 |  |  |
|  | 400002 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  |
| 69 |  |  | Constructie sub Cut Out |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 106 |  | Constructie sub Cut Out |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 70 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm |  | 10 buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 8,290 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  | t |  |  | 0,081 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  |  | 0,780 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. |  |  | 0,140 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  |  | 2,540 |  |  |
|  | 400002 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,140 |  |  |
| 71 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  | 100 m |  |  | 0,320 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 5,312 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  |  | 0,288 |  |  |
|  | 10193731 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | m |  |  | 32,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. |  |  | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  |  | 1,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,070 |  |  |
| 72 | 08-02-144-5 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  | 100 buc |  |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 5,670 |  |  |
| 73 |  |  | Clema PS 1-1 |  | buc |  |  | 30,000 |  |  |
|  | 102 |  | Clema PS 1-1 |  | buc |  |  | 30,000 |  |  |
| 74 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV |  | set |  |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 9,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  |  | 1,140 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. |  |  | 0,330 |  |  |
|  | 400002 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  |
| 75 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 1,380 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  |  | 0,240 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. |  |  | 0,150 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut. |  |  | 0,012 |  |  |
|  | 400002 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,024 |  |  |
| 76 | 08-01-052-2 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 2 |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 1,380 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  |  | 0,240 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. |  |  | 0,240 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut. |  |  | 0,012 |  |  |
|  | 400002 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,024 |  |  |
| 77 |  |  | Izolator PS-70-E |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |
|  | 108 |  | Izolator PS-70-E |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |
| 78 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 0,870 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. |  |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  |
| 79 | 08-02-158-14 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 2,300 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  | kg |  |  | 0,300 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. |  |  | 0,020 |  |  |
|  | 400002 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  |
| 80 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 / Bzum, TDG |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 4,640 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  |  | 0,300 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  |  | 0,340 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  |  | 0,060 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t |  |  | 0,030 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. |  |  | 0,200 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  |  | 1,540 |  |  |
|  | 400002 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  |
| 81 | 10-01-038-08 |  | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept |  | m |  |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 4,680 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut. |  |  | 0,180 |  |  |
| 82 |  |  | Canal metalic neperforat 50x50mm |  | m |  |  | 6,000 |  |  |
|  | 142 |  | Canal metalic neperforat 50x50mm |  | m |  |  | 6,000 |  |  |
| 83 | 08-02-412-6 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 |  | 100 m |  |  | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. |  |  | 0,015 |  |  |
|  | 400002 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  |
| 84 |  |  | Fir electric APV 50 mm2 |  | m |  |  | 6,000 |  |  |
|  | 144 |  | Fir electric APV 50 mm2 |  | m |  |  | 6,000 |  |  |
| 85 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 6,240 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  |  | 0,280 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg |  |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  |  | 0,196 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  |  | 4,880 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  |  | 0,056 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  |  | 4,880 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  |  | 0,024 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  |  | 0,144 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t |  |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc |  |  | 24,400 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  |  | 0,080 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg |  |  | 0,004 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg |  |  | 0,024 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  |  | 0,048 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  |  | 0,520 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  |  | 0,160 |  |  |
|  | 400002 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  |
| 86 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  |  | 0,380 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t |  |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. |  |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut. |  |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut. |  |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  |
| 87 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 2,760 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  |  | 0,431 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg |  |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t |  |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. |  |  | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut. |  |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut. |  |  | 0,230 |  |  |
|  | 400002 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,006 |  |  |
| 88 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 3,510 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  |  | 0,477 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. |  |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut. |  |  | 0,180 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut. |  |  | 0,240 |  |  |
|  | 400002 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  |
| 89 | 08-01-001-1 |  | Transformator cu trei faze de 10 kV, putere, kVА: 25 |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 22,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. |  |  | 3,310 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. |  |  | 0,990 |  |  |
| 90 | 08-02-411-2 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm |  | 100 m |  |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 3,580 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t |  |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  |  | 0,105 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  |  | 2,180 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t |  | h-ut. |  |  | 0,033 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  |  | 1,790 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut. |  |  | 0,464 |  |  |
|  | 400002 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,033 |  |  |
| 91 |  |  | Furtun metalic izolat d=60mm |  | m |  |  | 10,000 |  |  |
|  | 152 |  | Furtun metalic izolat d=60mm |  | m |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2.3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 33-04-016-6 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 1,200 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  | h-ut. |  |  | 0,640 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  | h-ut. |  |  | 0,640 |  |  |
| 93 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 15,800 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  | h-ut. |  |  | 3,720 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut. |  |  | 0,800 |  |  |
| 94 |  |  | Stilp de beton armat SV 105/5 |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |
|  | 116 |  | Stilp de beton armat SV 105/5 |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |
| 95 | 33-04-005-2 |  | Montarea contrafortului la stilpi: LEA 6-10 kV |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 3,600 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut. |  |  | 0,180 |  |  |
| 96 |  |  | Nod de fixare a contrafortului pilon 10 KV |  | set |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 112 |  | Nod de fixare a contrafortului pilon 10 KV |  | set |  |  | 2,000 |  |  |
| 97 | 33-04-015-1 |  | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor |  | 10 m |  |  | 2,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 4,320 |  |  |
|  | 101-1513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  | t |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  | t |  |  | 0,017 |  |  |
|  | 040202 |  | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut. |  |  | 0,240 |  |  |
| 98 | 33-04-009-6 |  | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismel (AS-70) |  | km |  |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 2,862 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  | h-ut. |  |  | 0,378 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  | h-ut. |  |  | 0,741 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut. |  |  | 0,143 |  |  |
| 99 |  |  | Conductor AS-70 |  | m |  |  | 50,000 |  |  |
|  | 104 |  | Conductor AS-70 |  | m |  |  | 50,000 |  |  |
| 100 |  |  | Ureche U1-7-16 |  | buc |  |  | 10,000 |  |  |
|  | 124 |  | Ureche U1-7-16 |  | buc |  |  | 10,000 |  |  |
| 101 |  |  | Зажим аппаратный А1А |  | buc |  |  | 30,000 |  |  |
|  | 126 |  | Зажим аппаратный А1А |  | buc |  |  | 30,000 |  |  |
| 102 |  |  | Зажим аппаратный А2А |  | buc |  |  | 30,000 |  |  |
|  | 128 |  | Зажим аппаратный А2А |  | buc |  |  | 30,000 |  |  |
| 103 |  |  | Зажим натяжной НБ-2 |  | buc |  |  | 10,000 |  |  |
|  | 130 |  | Зажим натяжной НБ-2 |  | buc |  |  | 10,000 |  |  |
| 104 |  |  | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |
|  | 132 |  | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |
| 105 |  |  | Звено промежуточное ПРТ-7 |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |
|  | 134 |  | Звено промежуточное ПРТ-7 |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |
| 106 | 33-04-027-2 |  | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea utilajului |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 62,050 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  | h-ut. |  |  | 2,140 |  |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  | h-ut |  |  | 1,710 |  |  |
| 107 | 33-04-027-1 |  | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea elementelor de constructii |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 2,010 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  | h-ut. |  |  | 0,870 |  |  |
| 108 | 33-04-030-3 |  | Montarea intreruptoarelor (RLNDZ) cu ajutorul mecanismelor |  | set |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 8,090 |  |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  | h-ut |  |  | 0,660 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut. |  |  | 0,410 |  |  |
| 109 | 33-04-030-3 |  | Montarea intreruptoarelor (CUT-OUT) cu ajutorul mecanismelor |  | set |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  |  | 8,090 |  |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  | h-ut |  |  | 0,660 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut. |  |  | 0,410 |  |  |