Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Replanificarea incaperilor imobilului cu nr. cadastral 0100213.497.01 si reconstructia partiala a etajului 2 incinta spitalului SM al MA pentru bloc administrativ |  |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ————— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze ( прибор приемно-контрольный на 16 зон " Варта 1/8 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,0000 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 2 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( аккумулятор 12В, 7 А/ч ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |  |  |
| 3 | 10-04-077-03 | Utilaj de centrala: Dispozitiv transmitator ( передатчик GSM ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,3000 |  |  |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0005 |  |  |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0880 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0930 |  |  |
|  | 5430005 | Tevi din cauciuc tehnic pentru automobilele "АвтоВАЗ"- lui si аle altor uzine | t | 0,00001 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0041 |  |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 1,4200 |  |  |
| 4 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: termic, de fum ( извещатель дымовой SPD 3.1 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1900 |  |  |
| 5 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Avertizator manual ( извещатель ручной пожарный SPR3LM ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0020 |  |  |
| 6 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv optico-sonor ЗПО ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0020 |  |  |
| 7 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,1000 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 36,9000 |  |  |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 3,1200 |  |  |
| 8 | Pret furnizor | Cablu de semnalizare JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0,8 mm2 | m |  |  |  |
|  | 940-50000 | Cablu de semnalizare JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0,8 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 9 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Teava polovinilhlorid PVC diam. 16 mm | m |  |  |  |
|  | 860-500016 | Teava polovinilhlorid PVC diam. 16 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 11 | Pret furnizor | Клипса для гофры Д16 | buc |  |  |  |
|  | 960-350010 | Клипса для гофры Д16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 12 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |  |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |  |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 |  |  |
| 13 | Pret furnizor | Canal din plastic 40x60 | m |  |  |  |
|  | 860-500060 | Canal din plastic 40x60 | m | 1,0000 |  |  |
| 14 | Pret furnizor | Canal din plastic 25x16 | m |  |  |  |
|  | 860-500061 | Canal din plastic 25x16 | m | 1,0000 |  |  |
| 15 | Pret furnizor | Rezistor | buc |  |  |  |
|  | 830-10000 | Rezistor | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |  |
| 17 | Pret furnizor | Material pentru fixare | set |  |  |  |
|  | 932-230056 | Material pentru fixare | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Retele de tensiune joasa |  |  |  |  |
| 18 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600х600 ( dulap de perete pentru telecominicatii 19" 24U 600х600 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |  |  |
|  | 1011484 | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,2000 |  |  |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0270 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 19 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( modul de ventilare cu termostat, 1U ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0003 |  |  |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,00002 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,4400 |  |  |
| 20 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( patch panel 24 porturi, cat. 5, 1U ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 21 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( organaizer cabluri, 1U ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 22 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( filtre de retea din 6 prize 19" Eurostandart, 1U ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 23 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( dispozitiv de alimentare 650VA ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0003 |  |  |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,00002 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,4400 |  |  |
| 24 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator 24+2 porturi ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 25 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator PoE 4+2 porturi ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 26 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( маршрутизатор RB3011UiAS-RM ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 27 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( точка доступа сАР ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 28 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune ( видеокамера 4Мpix ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,8000 |  |  |
|  | 1010490 | Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,00003 |  |  |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,1190 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,1180 |  |  |
|  | 5070173 | Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2 | t | 0,00044 |  |  |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0170 |  |  |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 29 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( полка для шкафа ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 30 | 10-04-066-07 apl | Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0120 |  |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0001 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0010 |  |  |
| 31 | Pret furnizor | Priza date retea cu 1 modul 1RJ-45 | buc |  |  |  |
|  | 860-50000 | Priza date retea cu 1 modul 1RJ-45 | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 | Pret furnizor | Priza date retea cu 1 modul 1RJ-11 | buc |  |  |  |
|  | 860-50010 | Priza date retea cu 1 modul 1RJ-11 | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Priza date retea cu 2 module 2RJ-45 | buc |  |  |  |
|  | 860-50001 | Priza date retea cu 2 module 2RJ-45 | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 | Pret de piata | Cutie de montaj, diam. 50 mm | buc |  |  |  |
|  | Cutie de montaj | Cutie de montaj, diam. 50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Rama ordinara RJ45 ( cu 2 module RJ45 ) | buc |  |  |  |
|  | 860-500050 | Rama ordinara RJ45 ( cu 2 module RJ45 ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Rama ordinara RJ45 ( cu 3 module RJ45 ) | buc |  |  |  |
|  | 860-50006 | Rama ordinara RJ45 ( cu 3 module RJ45 ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de legatura UTP cat. 5e, 1,5m ( Patch - cord ) | buc |  |  |  |
|  | 940-5020 | Cablu de legatura UTP cat. 5e, 1,5m ( Patch - cord ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Patch - cord optic 0,5 m | buc |  |  |  |
|  | 940-5021 | Patch - cord optic 0,5 m | buc | 1,0000 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Cablu de legatura 1,5m ( Patch - cord RJ11 ) | buc |  |  |  |
|  | 940-5022 | Patch - cord RJ11 | buc | 1,0000 |  |  |
| 40 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canale: Cablu cu izolare | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 136,0000 |  |  |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,0003 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0100 |  |  |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,2800 |  |  |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 30,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,0350 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Cablu de cupru UTP cat. 5e | m |  |  |  |
|  | 940-5001 | Cablu de cupru UTP cat. 5e | m | 1,0000 |  |  |
| 42 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Teava din PVS diam. 20 mm | m |  |  |  |
|  | 860-500020 | Teava polovinilhlorid PVC diam. 20 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Клипса для трубы гофрированной диам. 20 mm | buc |  |  |  |
|  | 860-500120 | Клипса для трубы гофрированной диам. 20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 | 10-01-038-08 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept | m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,7800 |  |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 46 | Pret de piata | Jgheab metalic din tabla perforata de tip plasa in complect 100x50 mm | m |  |  |  |
|  | Jgheab | Jgheab metalic din tabla perforata de tip plasa in complect 100x50 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 47 | Pret de piata | Aparat telefonic RJ-45 | buc |  |  |  |
|  | Telefon | Aparat telefonic RJ-45 | m | 1,0000 |  |  |
| 48 | Pret de piata | Plint telefonic KRONE | buc |  |  |  |
|  | Plint | Plint telefonic KRONE | m | 1,0000 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Ancora din metal M8 | buc |  |  |  |
|  | 086011 | Ancora din metal M8 | buc | 1,0000 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Tija filetata M8 | m |  |  |  |
|  | 106208 | Tija filetata M8 | m | 1,0000 |  |  |
| 51 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1800 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,1000 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Material pentru fixare | set |  |  |  |
|  | 932-230056 | Material pentru fixare | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Прибор приемно-контрольный Варта 1/8 | buc |  |  |  |
|  | 650-10200 | Прибор приемно-контрольный Варта 1/8 | buc | 1,0000 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Acumulator 12В, 7 А/ч | buc |  |  |  |
|  | 650-100030 | Acumulator 12В, 7 А/ч | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Передатчик GSM | buc |  |  |  |
|  | 590-60002 | Передатчик GSM | buc | 1,0000 |  |  |
| 56 | Pret furnizor | Извещатель ручной пожарный SPR3LM | buc |  |  |  |
|  | 590-600010 | Извещатель ручной пожарный SPR3LM | buc | 1,0000 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Извещатель дымовой SPD 3.1 | buc |  |  |  |
|  | 650-10201 | Извещатель дымовой SPD 3.1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Dispozitiv optico-sonor ЗПО | buc |  |  |  |
|  | 590-600011 | Dispozitiv optico-sonor ЗПО | buc | 1,0000 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Modul de releu | buc |  |  |  |
|  | 590-600092 | Modul de releu | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.2. Retele de tensiune joasa |  |  |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Dulap de perete pentru telecominicatii 19", inaltimea 24U, marimi 800х600, usa din fata din sticla cu lacata | buc |  |  |  |
|  | 590-60000 | Dulap de perete pentru telecominicatii 19", inaltimea 24U, marimi 800х600, usa din fata din sticla cu lacata | buc | 1,0000 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Modul de ventilare cu termostat, 1U | buc |  |  |  |
|  | 590-60010 | Modul de ventilare cu termostat, 1U | buc | 1,0000 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Patch panel 24 porturi, cat. 5, 1U | buc |  |  |  |
|  | 590-60005 | Patch panel 24 porturi, cat. 5, 1U | buc | 1,0000 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Organaizer cabluri 1U | buc |  |  |  |
|  | 590-60007 | Organaizer cabluri 1U | buc | 1,0000 |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Filtre de retea din 6 prize 19" Eurostandart, 1U | buc |  |  |  |
|  | 590-60008 | Filtre de retea din 6 prize 19" Eurostandart, 1U | buc | 1,0000 |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Dispozitiv de alimentare garantata, 1500W, 2U UPS 1500 | buc |  |  |  |
|  | 590-60009 | Dispozitiv de alimentare garantata, 650VA | buc | 1,0000 |  |  |
| 66 | Pret furnizor | Comutator Switch 24+2 porturi | buc |  |  |  |
|  | 590-600020 | Comutator Switch 24+2 porturi | buc | 1,0000 |  |  |
| 67 | Pret furnizor | Comutator PoE 4+2 porturi | buc |  |  |  |
|  | 590-600021 | Comutator PoE 4+2 porturi | buc | 1,0000 |  |  |
| 68 | Pret furnizor | Mаршрутизатор RB3011UiAS-RM | buc |  |  |  |
|  | 590-600022 | Mаршрутизатор RB3011UiAS-RM | buc | 1,0000 |  |  |
| 69 | Pret furnizor | Точка доступа сАР | buc |  |  |  |
|  | 590-600023 | Точка доступа сАР | buc | 1,0000 |  |  |
| 70 | Pret furnizor | Видеокамера 4Мpix | buc |  |  |  |
|  | 590-600200 | Видеокамера 4Мpix | buc | 1,0000 |  |  |
| 71 | Pret furnizor | Полка для шкафа | buc |  |  |  |
|  | 590-60029 | Полка для шкафа | buc | 1,0000 |  |  |
| 72 | Pret furnizor | Карта памяти флэш 128 ГБ | buc |  |  |  |
|  | 590-600201 | Карта памяти флэш 128 ГБ | buc | 1,0000 |  |  |