## CAIET DE SARCINI

Obiectul: „Servicii de proiectare pentru reconstructia acoperisului si termoizolarea fatadei la IMSP Centrul de Sanatate nr. 1 Orhei, str. Vasile Lupu, 127.”

Autoritatea contractantă: Institutia Medico-Sanitara Publica Centrul de Sănătate Nr. 1 Orhei (IMSP CS Nr. 1 Orhei).

Cod CPV: 71240000-2

1 . Descriere generală: Parametrii conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei:

| Nr. d/o | Denumirea criteriilor de baza | Cuprinsul criteriilor | Notă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DATE GENERALE A PROIECTULUI |  |  |
| 1.1. | Beneficiar | Institutia Medico-Sanitara Publica Centrul de Sănătate Nr. 1 Orhei (IMSP CS Nr. 1 Orhei). |  |
| 1.2. | Proiectant | Determinat în uma procedurii de achiziție publică |  |
| 1.4. | Adresa | mun.Orhei, str. Vasile Lupu, 127 |  |
| 1.5. | Denumirea proiectului | Elaborarea documentației de proiect “Reconstrucția acoperișului și termoizolarea fațadei la IMSP Centrul de Sănătate Nr. 1 Orhei, str. Vasile Lupu, 127.” |  |
| 2. | DATE GENERALE |  |  |
| 2.1. | Date generale despre bunurile imobiliare a proprietarului | Imobilul cu nr. cadastral 6401302.127.01. |  |
| 2.2. | Indicatorii tehnico-economici a obiectului | Dimensiuni în axe: blocurile A si C – 8.0 x 23.2 m; blocul B – 21.6 x 12.65 m. Amprenta orientativa: ~644.44 m2. Suprafata desfasurată orientativă (P+2E+Et): ~2,577.76 m2. Cota maximă acoperiș: +15.910; volum geometric orientativ: ~10,253 m3. Nota: Prestatorul verifica si confirma valorile exacte prin vizita la obiect, masurari/releveu si le reflecta in PE. Diferentele rezultate din masurari nu constituie motiv de neexecutare, cu conditia pastrarii obiectului achizitiei si respectarii cerintelor tehnice. |  |
| 2.3. | Faza proiectului | 1. Proiect de execuţie compartimentele: SAC (soluții arhitectural constructive); OLC (organizarea lucrărilor de construcție/graficul de execuție); Memoriu explicativ; 2. Deviz general (format excel), Deviz pe obiect (format excel), Devize locale – formularele F1 desfășurat, F7, F5, F3 (format word); Vizualizări 3D. 4. Verificarea proiectului de execuție și a devizului de cheltuieli integral, pentru fiecare compartiment, cu prezentarea raportului unic (avizelor) de verificare a documentației de proiect; 5. Setul de documente pentru depunerea cererii pentru Autorizație de construire. |  |
| 3. | CERINȚELE DE BAZĂ PRIVIND SOLUȚIILE PROIECTULUI |  |  |
| 3.1. | Elaborarea soluțiilor de proiect | Proiectul de execuție va fi elaborat în strictă conformitate cu prevederile normativelor în construcție în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și Codului Urbansimului și Construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023. RECONSTRUCTIA ACOPERISULUI Demontare: demontare completa acoperis existent (structura + invelitoare). Solutie noua: sarpanta noua cu sistem pluvial, parazapezi si ingradire de protectie (unde este necesar). Pante: pante orientative 30–40 grade conform configuratiei existente. Transfer incarcare: sarcinile sarpantei se transmit prin centuri de legatura; nu se admite transmiterea concentrata pe placi/grinzi. Centura BA: se prevede centura din beton armat monolit pentru fixarea acoperisului nou, cu elemente inglobate/ancoraje. Materiale/protectii: lemn cu umiditate max 20%, tratat antiseptic + ignifug; lemn in contact cu zidarie/beton izolat cu 2 straturi membrane; elemente metalice cu protectie anticoroziva; noduri cu eclise/placute metalice protejate. Invelitoare: stabilita in PE; recomandat tabla profilata / tigla metalica. TERMOIZOLAREA FATADEI Sistem termoizolant conform normelor indicate in raport (elemente + tehnologie de executie). Cerinta explicita: demontare lacrimari existente si montare lacrimari noi dupa termoizolare. |  |
| 4. | CERINȚE SUPLIMENTARE |  |  |
| 4.1. | Pregătirea materialelor pentru expunere (prezentare) | Proiectul de execuție va fi elaborat în format preferențial A3 (după caz poate fi utilizat și format mai mare). Proiectul de execuție va fi predat Beneficiarului: - Original – 1 exemplar; - Copii – 2 exemplare; Varianta finală după verificare și coordonare – original și scanată în format PDF. Devizele de cheltuieli în format Word, Excel. |  |

4. Termenul  de prestare a serviciilor – 90 zile calendaristice din momentul semnării contractului de prestări servicii.

Autoritatea contractantă  ___________              Data „_20_”03.2026

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.