	Reconstruirea cladirii terminalului Aeroportului International ''Eugen Doga'' - Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea partiala a incaperilor si extinderea in dimensiuni
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-2-3
BLOC 1B  Ascensor (2 buc)
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de montare

	
	
	

	1
	MАsA01C


	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m ( 2 statii) 

	ascensor
	2,000

	
	7137010011530
	Electromecanic
	h-om
	3 896,200

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	52,000

	
	2874136313368
	Diblu cu expandare marimea 12
	buc
	560,000

	
	2051142950713
	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm
	buc
	80,000

	
	2734113805426
	Sirma din otel D=3,0 mm 
	kg
	4,920

	
	2734113805427
	Sirma din otel D=1,2 mm
	kg
	3,140

	
	2874115833879
	Suruburi cu cap semirotund
	kg
	2,000

	
	2513206621603
	Banda de stringere
	kg
	0,500

	
	2513206621600
	Banda de izolare
	kg
	1,600

	
	2710403701411
	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm
	kg
	110,880

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	7,300

	
	2521216704242
	Tub gofrat D=20 mm
	m
	100,000

	
	2521216704239
	Tub PVC D=16 mm
	m
	20,000

	
	2430226109845
	Dizolvant nr. 646
	kg
	1,700

	
	2661126408346
	Fisa de impamintare
	buc
	36,000

	
	2881116002698
	Disc de taiat 230х22х2
	buc
	2,000

	
	2881116002699
	Disc de taiat 115х22х1,2
	buc
	2,000

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut.
	29,900

	
	3410540003730
	Autoincarcator 5t
	h-ut.
	92,000

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut.
	114,310

	
	2952270006625
	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf
	h-ut.
	50,600

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut.
	69,000

	
	2940520007608
	Masina de perforat cu burghiu 
	h-ut.
	41,400

	2
	MАsA01D2


	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C 
Materiale marunte=1,020


	1 statie
	-20,000

	
	7137010011530
	Electromecanic
	h-om
	-1 478,900

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	-28,560

	
	2874136313368
	Diblu cu expandare marimea 12
	buc
	-448,800

	
	2734113805426
	Sirma din otel D=3,0 mm 
	kg
	-4,080

	
	2734113805427
	Sirma din otel D=1,2 mm
	kg
	-2,448

	
	2874115833879
	Suruburi cu cap semirotund
	kg
	-1,428

	
	2513206621603
	Banda de stringere
	kg
	-0,204

	
	2513206621600
	Banda de izolare
	kg
	-0,204

	
	2710403701411
	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm
	kg
	-89,964

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	-6,120

	
	2521216704242
	Tub gofrat D=20 mm
	m
	-71,400

	
	2661126408346
	Fisa de impamintare
	buc
	-20,400

	
	3410520001102
	Automacara 10 tf
	h-ut.
	-7,130

	
	3410540003730
	Autoincarcator 5t
	h-ut.
	-7,130

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut.
	-33,350

	
	2952270006625
	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf
	h-ut.
	-39,100

	
	2940520007608
	Masina de perforat cu burghiu 
	h-ut.
	-34,500

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Fondul social
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	2. Utilaj

	
	
	

	3
	OTIS GeN2 life


	Ascensoare pentru persoane  la 2 statii /   OTIS GeN2 life 

	buc
	2,000

	
	1366671
	Ascensoare pentru persoane  la 2 statii /   OTIS GeN2 life
	buc
	2,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


