| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot.1 FORMALINA 10% (Reactiv pentru fixarea țesuturilor umane) |  |  |  | Lot.1 FORMALINA 10% (Reactiv pentru fixarea țesuturilor umane) Format: Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standardă, neutră tamponată, concentrație 10%.Utilizare: Diagnostic histologic in vitro.Certificare: certificat sau declarație CE de conformitate. Aplicație: Fixarea prealabilă a macromaterialului și a mostrelor tisulare la histoprocesare automată în vacum. Componența chimică: Reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă.Particularități tehnice ale reactivului:soluție fluidă, gata pentru utilizare,compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie,compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacum și sistemului de colorație automatizate fară efecte coroziv.Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: Livrat destinatorului în recepienți de 10 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);termenul de valabilitate nu mai mic de 11 luni din data livrării. Denumire producător:nume și adresa producătorului;informații de siguranță în pictograme.Limbajul tichetului: se acceptă una din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi SLEE medical |  |  |  |  |  |
| Lot.2 XILENA (Reactiv necesar pentru degresare și clarifiere a mostrei tisulare) |  |  |  | Lot.2 XILENA (Reactiv necesar pentru degresare și clarifiere a mostrei tisulare) Format: Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă, standardă, incoloră, transparentă, non-toxică. Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; Certificare: Certificat sau declarație CE de conformitate. Aplicație: degresarea țesuturilor și accilelarea imprignației cu parafină, predestinate diagnosticului histologic.Componența chimică: Reactivul e compus dintr-un amestec anhidru de alcooli si hidrocarburi alifatice (nearomatice), este substituent a soluțiilor toxice (xilenului, toluenului, metanolului) Particularități tehnice ale reactivului: soluție fluidă, transparentă, incolor miros specific, substituent al xilenului, toluenului, metanolului, este clasificabil cu directivele CE, hidrofil, miscibil cu apă în toate concentrațiile și cu alți solvenți organici, să fie gata pentru folosire/utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacum și colorație automatizate în procesarea țesuturilor și secțiunilor (testelor) în histopatologie fară efecte de corozie. Unitatea de măsură: Litru. Ambalajul: Livrat destinatorului în recepienți ≥1 litru și ≤ 5 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător. Denumire producător: nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme. Limbajul tichetului: se acceptă un din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi SLEE medical |  |  |  |  |  |
| Lot.3 PARAFINA (Reactiv pentru impregnare și încorporare a mostrei tisulare) |  |  |  | Lot.3 PARAFINA (Reactiv pentru impregnare și încorporare a mostrei tisulare) Format: Granule (Produs chimic de laborator), standardă, în granule solide, non-toxic; Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; Certificare: Certificat sau declarație CE de conformitate; Aplicație: imprignarea și întărirea structurilor tisulare, în probe/mostre histologice, încorporarea și fasonarea blocului histologic predestinate pentru efectuarea testelor/secțiunilor histologice; Componența chimică: amestec de polimeri și parafină de înaltă puritate în granule mici; Particularități tehnice ale reactivului: Soluție chimică în granule, miros specific, este clasificabil cu directivele CE, să fie gata pentru folosire/utilizare cu punct de topire 47º - 58º C, imprignare rapidă a mostrei tisulare în cadrul procesării; pătrunderea joasă sau lipsa pătrunderei a aburilor de apă, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacum și de încorporare a mostrei tisulare în bloc histologic. Unitatea de măsură: Kilogram. Ambalajul: livrat destinatarului în saci 20 kg în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv,compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare). Denumire producător: nume și adresa producătorului; informații de siguranță în pictograme. Limbajul tichetului: se acceptă una din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi SLEE medical și stație de impregnare în parafină MYR |  |  |  |  |  |
| Lot.4 FORMALINA 37% (Reactiv pentru fixarea țesuturilor umane) |  |  |  | Lot.4 FORMALINA 37% (Reactiv pentru fixarea țesuturilor umane) Format: Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standardă, neutră tamponată, concentrație 37%. Utilizare: Diagnostic histologic in vitro. Certificare: certificat sau declarație CE de conformitate. Aplicație: Fixarea prealabilă a macromaterialului și a mostrelor tisulare la histoprocesare automată în vacum Componența chimică: reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă. Particularități tehnice ale reactivului: soluție fluidă, gata pentru utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacum și sistemului de colorație automatizate fară efecte coroziv. Unitatea de măsură: Litru. Ambalajul: Livrat destinatarului în recipienți de 10 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător; termenul de valabilitate nu mai mic de 11 luni din data livrării. Denumire producător: nume și adresa producătorului; informații de siguranță în pictograme. Limbajul tichetului: se acceptă una din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi SLEE medical |  |  |  |  |  |
| Lot.5 TOLUENA C7H8 |  |  |  | Lot.5 TOLUENA C7H8 Utilizare: solvent pentru sinteza şi separarea compuşilor Forma: lichid, solvent chimic Puritatea: solvent puriss pentru analiza p.a., for analysis Denumirea chimică: Toluol,Methylbenzene Impachetarea minimala: 1 L Concentratia: ≥99.8% |  |  |  |  |  |
| Lot.6 Ață de mătasă Nr.7/8/9 în bobine |  |  |  | Lot.6 Ață de mătasă Nr.7/8/9 în bobine Format: Ață de mătasă culoare alba sau neagră Nr.7/8/9. Utilizare: pentru necropsii Ambalaj: Bobine 100m/300m |  |  |  |  |  |
| Lot.7 HEMATOXILIN CARAZZI |  |  |  | Lot.7 HEMATOXILIN CARAZZI Format: Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific. Utilizare: Diagnostic histologic de rutină in vitro;Certificare: certificat de analiză (COA) sau declarație CE; Aplicație: impregnarea coloră a elementelor nuclear-celulare în secțiune/ test histologic. Componența chimică: Haematoxlina, clicerol aluan de potasiu apa distilată, iodat de potasiu. Particularități tehnice ale reactivului: Soluție chimică lichidă, miros specific, Soluție gata de utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație. Unitatea de măsură: Litru. Ambalajul: livrat destinatarului în recepienți de 1 litru în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare). Denumire producător: nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme. Limbajul tichetului: se acceptă una din limbile de circulație internațională |  |  |  |  |  |
| Lot.8 EOZINA G or Y solutie apoasa 1% |  |  |  | Lot.8 EOZINA G or Y solutie apoasa 1% Format: Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific. Utilizare: Diagnostic histologic de rutină in vitro; Certificare: certificat de analisă (COA) sau declarație CE; Aplicație: imprignarea coloră a elementelor celulare tisulare ale țesuturilor în secțiune/ test histologic. Componența chimică: eozina G or Y si acid acetic. Particularități tehnice ale reactivului: soluție chimică lichidă, miros specific, soluție gata de utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație. Unitatea de măsură: Litru. Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 2,5 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare). Denumire producător: nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme. Limbajul tichetului: se acceptă una din limbile de circulație internațională |  |  |  |  |  |
| Lot.9 BALSAM |  |  |  | Lot.9 BALSAM Balsam p/u acoperire a sticlelor BIOMAUT. Format: Produs chimic de laborator , standart, lichid, transparent,cu miros slab pronuntat, Component:acril mixatin xelina. Ambalaj: flacon-500ml |  |  |  |  |  |
| Lot.10 Lamele de acoperire lamele histologice |  |  |  | Lot.10 Lamele de acoperire lamele histologice Lamele de acoperire pentru histologie dimensini: 24x60, grosimea 0.1mm, ambalaj a câte 100 lamele. |  |  |  |  |  |
| Lot.11 Casete din plastic standard |  |  |  | Lot.11 Casete din plastic standard Casete din plastic standard cu orificii dreptunghiulare, capac atașat, culoare alba, din polimer acetat pentru procesare, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unghi 45,0o. Ambalaj a câte 2000 casete. |  |  |  |  |  |
| Lot.12 Casete din plastic pentru biopsii |  |  |  | Lot.12 Casete din plastic pentru biopsii Casete din plastic pentru biopsii cu orificii rotunde mici, din polimer acetat pentru procesare, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unghi 45,0o . Ambalaj a câte 2000 casete. |  |  |  |  |  |
| Lot.13 Lame de microscopie |  |  |  | Lot.13 Lame de microscopie Lame de microscopie 25x75x1,0mm superfrost, margine albastră. |  |  |  |  |  |
| Lot.14 Lame microtom |  |  |  | Lot.14 Lame microtom Lame microtom, premium MX35 Ultra, per microtom, fateta nr 3 cu un unghi de 340. Compatibil cu microtom rotativ Slee medical. Particularități tehnice Metal (oțel utilizat în medicină) lamă, ultra, de o singură folosință, cu profil înalt și mic, L × W: 31,5 × 3,13 inch (80 × 8mm), grosime: 0,01 inch. (0.25mm), unghiul de tăiere: 34°, proiectat pentru aplicații de rutină, adecvat tuturor tipurilor de țesuturi; ce oferă un suport de tăiere și poate fi utilizat pentru orice microtom semiautomat, automat. Ambalaj specializat - casetă de polipropilen. 1 casetă până la 50 lame/casetă. Pe ambalajul produsului sa fie indicate: Pictogramele adecvate de performanța si trimiterea la standardul EN. Compatibil cu microtom rotativ SLEE medical |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |