## Лист2
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1706643030324 din_________
Obiectul de achiziției: “Achiziționarea complexului de sisteme de sterilizare conform necesităților IMSP, pentru anul 2024, zona II”
Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Bunuri
3300000-1 | Lot 1. Sisteme de sterilizatoare
3300000-1 | 1.1 Sterilizator cu abur 400 l | Bucată | 3
3300000-1 | 1.2 Sterilizator cu abur 200 l | Bucată | 6
3300000-1 | 1.3 Sterilizator cu abur 90 l | Bucată | 3
3300000-1 | 1.4 Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 200 litri | Bucată | 9
3300000-1 | 1.5 Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 100 litri | Bucată | 3
3300000-1 | 1.6 Sistem medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată cu capacitatea de 100 l/oră | Bucată | 4
3300000-1 | 1.7 Sistem medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată cu capacitatea de 150 l/oră | Bucată | 7
3300000-1 | 1.8 Sistem medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată cu capacitatea de 200 l/oră | Bucată | 2
Total
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________
Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________