|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
|  | Procedura de achiziție: ___ din _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de construcţie diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  | Lot 1 Materiale de construcție diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Amestec uscat pe bază de ipsos - tencuială(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute) |  |  |  | Pulberi pentru prepararea tencuielilor la pereţi şi tavane,Marca la compresiune M40, SM 262:2005, SM GOST 31377:2010 SM GOST 31386:2010 SM GOST 31387:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001 |  |  |  |  |
| 1.2 | Amestec uscat pe bază de ipsos - glet |  |  |  | Pulberi pentru gletuirea pereţilor şi tavanelor, finețe 99 % sub 315 µm; Ambalaj in saci 20-30 kg. |  |  |  |  |
| 1.3 | Amestec uscat pe bază de ipsos - glet |  |  |  | Cu polimeri |  |  |  |  |
| 1.4 | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  | Rezistenta la compresiune – 7,5 N/mm2,Ambalat în saci 20-30 kg. |  |  |  |  |
| 1.5 | Ghips carton 2500x1250x12 mm |  |  |  | 2500x1250x12 mm |  |  |  |  |
| 1.6 | Ghips carton 2500x1250x8 mm |  |  |  | 2500x1250x9 mm |  |  |  |  |
| 1.7 | Polistiren Extrudat |  |  |  | Grosime 3 cm Densitate – 30 kg/m3 |  |  |  |  |
| 1.8 | Elemente de fixare |  |  |  | Pentru plăci de polistiren extrudat, grosimea 3 cm |  |  |  |  |
| 1.9 | Profil de ghidaj |  |  |  | Pentru tencuieli la pereți; Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m. |  |  |  |  |
| 1.10 | Linoleum (pentru încăperi industriale), Lățime 3 m, grosime 3 mm |  |  |  | Lățime 3 m, grosime 3 mm |  |  |  |  |
| 1.11 | Linoleum (pentru încăperi industriale), Lățime 4 m, grosime 3 mm |  |  |  | Lățime 4 m, grosime 3 mm |  |  |  |  |
| 1.12 | Parchet laminat, Grosime 10 mm |  |  |  | Grosime 10 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului) |  |  |  |  |
| 1.13 | Parchet laminat, Grosime 12 mm |  |  |  | Grosime 12 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului) |  |  |  |  |
| 1.14 | Strat suport pentru laminat |  |  |  | Grosimea de 5 mm |  |  |  |  |
| 1.15 | Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Cornier interior |  |  |  | Cornier interior |  |  |  |  |
| 1.16 | Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Cornier exterior |  |  |  | Cornier exterior |  |  |  |  |
| 1.17 | Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Mufă de îmbinare |  |  |  | Mufă de îmbinare |  |  |  |  |
| 1.18 | Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Capac de stânga |  |  |  | Capac de stânga |  |  |  |  |
| 1.19 | Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Capac de dreapta |  |  |  | Capac de dreapta |  |  |  |  |
| 1.20 | Plintă |  |  |  | Din PVC; Înălțime – 56 mm; Pentru pardoseală. |  |  |  |  |
| 1.21 | Pigment pentru beton |  |  |  | Pentru colorarea amestecului de beton; Ambalaj 3÷5 kg |  |  |  |  |
| 1.22 | Blocuri BCA |  |  |  | Dimensiunile se vor concretiza la faza de livrare ( 625x240x75 mm) |  |  |  |  |
| 1.23 | Cărămidă, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm. |  |  |  | Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm. |  |  |  |  |
| 1.24 | Cărămidă, Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm. |  |  |  | Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm |  |  |  |  |
| 1.25 | Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm |  |  |  | Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm |  |  |  |  |
| 1.26 | Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm |  |  |  | Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm |  |  |  |  |
| 1.27 | Peliculă polietilenă Grosime 150 mµ;În două rânduri;Fâșie lățime 3 m. |  |  |  | Peliculă polietilenă Grosime 150 mµ;În două rânduri;Fâșie lățime 3 m. |  |  |  |  |
| 1.28 | Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm |  |  |  | Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm |  |  |  |  |
| 1.29 | Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKX |  |  |  | 10x60/6x60 |  |  |  |  |
| 1.30 | Tablă cutată grosime 0,6 mm |  |  |  | Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutei 20÷40 mm; Acoperire din zinc; Dimensiunile se vor stabili după necesitate; |  |  |  |  |
| 1.31 | Tablă zincată |  |  |  | Grosime 0,45 mm, sub formă de foi 1x2 m |  |  |  |  |
| 1.32 | Gresie porțelanată |  |  |  | 30 x 30 cm, grosime-10mm |  |  |  |  |
| 1.33 | Teracotă |  |  |  | 30 x 30 cm, grosime- 8 mm |  |  |  |  |
| 1.34 | Faianță |  |  |  | 25 x 35 cm, grosime- 8 mm |  |  |  |  |
| 1.35 | Adeziv pentru teracotă |  |  |  | Pentru montarea teracotei și faianței; Pentru lucrări executate la interior și exterior. |  |  |  |  |
| 1.36 | Chit pentru teracotă |  |  |  | Culoare alb |  |  |  |  |
| 1.37 | Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complect cu 4 chei |  |  |  | Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complect cu 4 chei |  |  |  |  |
| 1.38 | Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios. |  |  |  | Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios. |  |  |  |  |
| 1.39 | Cilindru pentru lăcata, 60 mm |  |  |  | 60 mm |  |  |  |  |
| 1.40 | Cilindru pentru lăcata, 90 mm |  |  |  | 90 mm |  |  |  |  |
| 1.41 | Miner de mobila, Tip decoris 128 mm |  |  |  | Tip decoris 128 mm |  |  |  |  |
| 1.42 | Cârlig pentru mobila, Din metal 4 x 5 |  |  |  | Din metal 4 x 5 |  |  |  |  |
| 1.43 | Spumă poliuretanică , Volum – 750 ml |  |  |  | Volum – 750 ml |  |  |  |  |
| 1.44 | Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii) |  |  |  | Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii) |  |  |  |  |
| 1.45 | Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm |  |  |  | Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm |  |  |  |  |
| 1.46 | Penetron admix |  |  |  | Penetron admix |  |  |  |  |
| 1.47 | PENETRON |  |  |  | PENETRON |  |  |  |  |
| 1.48 | peneplug |  |  |  | peneplug |  |  |  |  |
| 1.49 | Plăci „Armstrong”, Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm |  |  |  | Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm |  |  |  |  |
| 1.50 | Plasă din fibre de sticlă(110 g/m2) |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor (110 g/m2) |  |  |  |  |
| 1.51 | Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 150x150x3 mm |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 150x150x3 mm |  |  |  |  |
| 1.52 | Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 100x100x3 mm |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 100x100x3 mm |  |  |  |  |
| 1.53 | Plasă zincată rabiță 40x40 |  |  |  | Diametru sârmei – 2 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |
| 1.54 | Plasă zincată rabiță 20x20 |  |  |  | Diametru sârmei – 1,6 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |
| 1.55 | Plasă zincată rabiță 35x35 |  |  |  | Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |
| 1.56 | Plasă zincată rabiță 65x65 |  |  |  | Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |
| 1.57 | Plăci din pavaj color |  |  |  | Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat |  |  |  |  |
| 1.58 | Plăci din pavaj sur |  |  |  | Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat |  |  |  |  |
| 1.59 | Bordură Grosime 7 cm |  |  |  | lungime 100 cm |  |  |  |  |
| 1.60 | Clei PVA sau echivalentul |  |  |  | Ambalaj 1÷10 kg |  |  |  |  |
| 1.61 | Sticla pentru geam, Grosime 4 mm |  |  |  | Grosime 4 mm |  |  |  |  |
| 1.62 | Clei 88 sau echivalentul |  |  |  | Pentru utilizare universala; Pentru încleierea articolelor din beton, sticla, lemn etc; Ambalaj 0,9÷1 litri. |  |  |  |  |
| 1.63 | Rășină epoxidică |  |  |  | Rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml |  |  |  |  |
| 1.64 | Rășină epoxidică ( Întăritor) |  |  |  | Întăritor p/u rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml |  |  |  |  |
| 1.65 | Amortizor uși PVC |  |  |  | Amortizor hidraulic |  |  |  |  |
| 1.66 | Colier pentru fixarea țevilor din PVC |  |  |  | Ǿ 15 mm |  |  |  |  |
| 1.67 | Colier pentru fixarea țevilor din PVC |  |  |  | Ǿ 20 mm |  |  |  |  |
|  | Lot 2 Vopsele, grunduri. (Emailuri) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Vopsea Email,Culoare maro |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |
| 2.2 | Vopsea Email, Culoare sur |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |
| 2.3 | Vopsea Email, Culoare roșie |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |
| 2.4 | Vopsea Email, Culoare alba |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător). fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |
| 2.5 | Vopsea Email,Culoare neagră |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |
| 2.6 | Vopsea Email,Culoare albastră |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |
| 2.7 | Vopsea Email, Culoare galbenă |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |
| 2.8 | Vopsea Email, Culoare verde |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |
| 2.9 | Vopsea spray, |  |  |  | Culoare neagră.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |  |  |
| 2.10 | Vopsea spray, |  |  |  | Culoare galbenă, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |  |  |
| 2.11 | Vopsea spray, |  |  |  | Culoare roșie, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml |  |  |  |  |
| 2.12 | Vopsea spray, |  |  |  | Culoare sură.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml |  |  |  |  |
| 2.13 | Vopsea spray, |  |  |  | Culoare argintie.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml. |  |  |  |  |
| 2.14 | Vopsea spray, |  |  |  | Culoare albă, fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml |  |  |  |  |
| 2.15 | Lac |  |  |  | Pentru lemn; Color (alun)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l. |  |  |  |  |
| 2.16 | Lac |  |  |  | Pentru lemn; Color (stejar)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l. |  |  |  |  |
| 2.17 | Grund Alchidic pentru metal |  |  |  | Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Ambalaj 0,9÷5 kg. |  |  |  |  |
| 2.18 | Spray WD-40 sau echivalentul |  |  |  | Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elmentele metalice de distrugere de oxidare; Ambalaj 500÷700 ml . |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________