____

| Sectie Patologo-anatomica mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 206 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 15-13  06/17-1  2023

Dispozitive si mijloace pentru automatizari ASM Rest actualizat 11.2023

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | IA18A |  | Termometru 0...100*C |  | buc | 28,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,9200 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,2800 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,1680 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,3360 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | 11-02-002-01 |  | Manometru МП4-У |  | buc | 34,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 70,0400 |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 1,1900 |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  | kg | 1,4280 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | 11-02-002-01 |  | Dispozitiv ДМ-2010Сг 0...4МПа |  | buc | 13,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 26,7800 |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,4550 |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  | kg | 0,5460 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | 11-02-002-01 |  | Avertizoare-releu t 7C1 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,0600 |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,0350 |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  | kg | 0,0420 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | 11-02-032-01 |  | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ECL Comfort 110 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,2500 |
|  | 1010092 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm |  | t | 0,0002 |
|  | 1010796 |  | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm |  | t | 0,0015 |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  | t | 0,0000 |
|  | 1012050 |  | Saibe zincate, diametru 18 mm |  | kg | 0,0010 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | 11-02-032-01 |  | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ESМU-100 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,2500 |
|  | 1010092 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm |  | t | 0,0002 |
|  | 1010796 |  | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm |  | t | 0,0015 |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  | t | 0,0000 |
|  | 1012050 |  | Saibe zincate, diametru 18 mm |  | kg | 0,0010 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | 11-02-032-01 |  | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ESМT |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,2500 |
|  | 1010092 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm |  | t | 0,0002 |
|  | 1010796 |  | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm |  | t | 0,0015 |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  | t | 0,0000 |
|  | 1012050 |  | Saibe zincate, diametru 18 mm |  | kg | 0,0010 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 НМП-52 |  | buc | 0,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,0000 |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  | kg | 0,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | 11-02-032-01 |  | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10Convertizor ДН-2,5 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,2500 |
|  | 1010092 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm |  | t | 0,0002 |
|  | 1010796 |  | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm |  | t | 0,0015 |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  | t | 0,0000 |
|  | 1012050 |  | Saibe zincate, diametru 18 mm |  | kg | 0,0010 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | 11-02-032-01 |  | Convertizor ДHТ-1 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,2500 |
|  | 1010092 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm |  | t | 0,0002 |
|  | 1010796 |  | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm |  | t | 0,0015 |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  | t | 0,0000 |
|  | 1012050 |  | Saibe zincate, diametru 18 mm |  | kg | 0,0010 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | 11-03-011-01 |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сигнализатор СH4) CD98 |  | set | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,4900 |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  | kg | 0,3640 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,0800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | 11-02-032-01 |  | Unitate de control de nivel cu trei canale СOУ-1 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,2500 |
|  | 1010092 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm |  | t | 0,0002 |
|  | 1010796 |  | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm |  | t | 0,0015 |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  | t | 0,0000 |
|  | 1012050 |  | Saibe zincate, diametru 18 mm |  | kg | 0,0010 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | 11-02-032-01 |  | Regulator THERM RT-59х |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,2500 |
|  | 1010092 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm |  | t | 0,0002 |
|  | 1010796 |  | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm |  | t | 0,0015 |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  | t | 0,0000 |
|  | 1012050 |  | Saibe zincate, diametru 18 mm |  | kg | 0,0010 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | 11-03-011-01 |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Термодатчик сетевой воды SО10001) |  | set | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,4900 |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  | kg | 0,3640 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,0800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | 11-02-002-01 |  | Avertizoare t THERM Q01-40597 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,0600 |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,0350 |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  | kg | 0,0420 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | ID03A |  | Contactor S20-10/220B |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,2500 |
|  | 2875274201600 |  | Robinet cu cep |  | buc | 1,0000 |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  | buc | 3,0000 |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 12,0000 |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  | buc | 12,0000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,0180 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0540 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,1350 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,0300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | ID03A |  | Интерфейс IU 04-10 |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,2500 |
|  | 2875274201600 |  | Robinet cu cep |  | buc | 1,0000 |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  | buc | 3,0000 |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 12,0000 |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  | buc | 12,0000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,0180 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0540 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,1350 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,0300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | ID03A |  | Интерфейс IU 05 Интерфейс IU 05 |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,2500 |
|  | 2875274201600 |  | Robinet cu cep |  | buc | 1,0000 |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  | buc | 3,0000 |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 12,0000 |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  | buc | 12,0000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,0180 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0540 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,1350 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,0300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | ID03A |  | Conector TUV |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,5000 |
|  | 2875274201600 |  | Robinet cu cep |  | buc | 2,0000 |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  | buc | 6,0000 |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  | buc | 24,0000 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 24,0000 |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  | buc | 24,0000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,0360 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,1080 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,2700 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,0600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | ID03A |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( кран 14М 1-16 ) |  | buc | 67,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 83,7500 |
|  | 2875274201601 |  | Robinet cu cep кран 14М 1-16 |  | buc | 67,0000 |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  | buc | 201,0000 |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  | buc | 804,0000 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 804,0000 |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  | buc | 804,0000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,2060 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 3,6180 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 9,0450 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 2,0100 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | ID03A |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( кран 12нж29нж ) |  | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,7500 |
|  | 2875274201605 |  | Robinet cu cep кран 12нж29нж |  | buc | 3,0000 |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  | buc | 9,0000 |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  | buc | 36,0000 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 36,0000 |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  | buc | 36,0000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,0540 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,1620 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,4050 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,0900 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 0,7000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 21,5600 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0015 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,7350 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,5740 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,4760 |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  | 100 buc | 0,4550 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 0,7140 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 2,8700 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 5,6000 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,0560 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 4,4940 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 4,3260 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | 08-02-401-1 |  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 |  | 100 m | 2,4000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 123,8400 |
|  | 1011148 |  | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm |  | t | 0,0168 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,0016 |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,0264 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 4,2000 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 10,8000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 6,0000 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 10,8000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,9600 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 39,6000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 58,5600 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,9840 |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 1,9920 |
|  | 5009816 |  | Fisie de montaj |  | m | 81,6000 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 5,9280 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 14,4720 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 0,7000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,6800 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0000 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0029 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,3500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | ID03A |  | Отборные устройства |  | buc | 67,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 83,7500 |
|  | 2875274201600 |  | Robinet cu cep |  | buc | 67,0000 |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  | buc | 201,0000 |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  | buc | 804,0000 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 804,0000 |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  | buc | 804,0000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,2060 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 3,6180 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 9,0450 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 2,0100 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | 08-02-411-4 |  | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm |  | buc | 20,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 20,6000 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,0004 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 4,0800 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 20,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 27 | 10-01-038-08 |  | Jgheab НЛ-10 |  | m | 25,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 19,5000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 28 | 10-06-034-14 |  | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti |  | m | 10,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,6000 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0105 |
|  | 1010388 |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier |  | t | 0,0004 |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  | t | 0,0005 |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  | kg | 0,1700 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 10,3000 |
|  | 1019787 |  | Chit de etansare |  | kg | 0,3000 |
|  | 5009422 |  | Scoaba aplicata |  | 100 buc | 0,0300 |
|  | 5009730 |  | Jgheab metalic |  | buc | 10,0000 |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  | h-ut | 0,6000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 29 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 0,1000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3800 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0002 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0960 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,3400 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,3400 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,0200 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 0,1000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,6700 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1,8000 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 0,1800 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,2700 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,4840 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 30 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  | t | 0,0200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,2440 |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  | t | 0,0036 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0840 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,5400 |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  | 100 buc | 0,0160 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0200 |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  | m3 | 0,0030 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,3020 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 31 | 11-06-001-02 |  | Panou ЩAкот-1000x650х300 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,8600 |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  | t | 0,0140 |
|  | 1011292 |  | White-spirit |  | t | 0,0000 |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  | t | 0,0002 |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  | kg | 0,2378 |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  | buc | 10,0000 |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  | t | 0,0000 |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  | kg | 6,0000 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,2300 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 1,0700 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 32 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-3A ) |  | buc | 5,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,6000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 33 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-6A ) |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 34 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv ( подг.к.включению реле R4-2014-23-5230) |  | buc | 28,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 31,3600 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,5600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 35 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv ( подг.к.включению колодки) |  | buc | 30,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 33,6000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,6000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 36 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv ( подг.к.включению реле T-R4-E-2014-23-5230) |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,2400 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 37 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T BL130) |  | buc | 4,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,4800 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 38 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC10 ) |  | buc | 8,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,9600 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 39 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC01 ) |  | buc | 4,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,4800 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 40 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T B103 зеленая) |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 41 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T B103 красная |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 42 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC01 ) |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 43 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC10 ) |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 44 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv ( подг.к.включению- diod Д226 ) |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 45 | 11-08-001-04 |  | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire |  | 100 buc | 1,7400 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 17,9220 |
|  | 1011666 |  | Lac "НЦ-62" |  | t | 0,0001 |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare de masa plastica |  | 100 buc | 1,7400 |
|  | 5009264 |  | Teava din policlorvinil |  | kg | 0,0696 |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  | kg | 0,2366 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 46 | 10-04-066-05 |  | Taimer ТЭ-15 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0000 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,0010 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0040 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 47 | 10-04-066-05 |  | Sonerie CC-1 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0000 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,0010 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0040 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 48 | 11-06-001-02 |  | Panou ЩС-395x310х220 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,8600 |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  | t | 0,0140 |
|  | 1011292 |  | White-spirit |  | t | 0,0000 |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  | t | 0,0002 |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  | kg | 0,2378 |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  | buc | 10,0000 |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  | t | 0,0000 |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  | kg | 6,0000 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,2300 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  | h-ut | 1,0700 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 49 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv ( подг.к.включению- monobloc cu contacte protejate) |  | buc | 4,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,4800 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 50 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T B104) |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 51 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC10 ) |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 52 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T B103) |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 53 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC10 ) |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 54 | 10-04-066-05 |  | Sonerie CC-1 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0000 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,0010 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0040 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 55 | 08-03-545-17 |  | Carcasa metalica pentru protectia bransamentelor si utilajului electric |  | kg | 10,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,7000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,0600 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,1000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,2000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 10,0000 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0600 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,3000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 56 |  |  | Materiale care nu sint incluse in norme |  |  | 0,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 57 | Pret piata |  | Наконечник BS95/1-21647 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1235 |  | Наконечник BS95/1-21647 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 58 | Pret piata |  | Robinet cu cep (кран 14М1-16) |  | buc | 1,0000 |
|  | 1236 |  | Robinet cu cep (кран 14М1-16) |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 59 | Pret piata |  | Robinet cu cep (кран 12нж29нж) |  | buc | 3,0000 |
|  | 1237 |  | Robinet cu cep (кран 12нж29нж) |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 60 | Pret piata |  | Тeava din otel Д14*2-10 мм |  | buc | 70,0000 |
|  | 1238 |  | Тeava din otel Д14*2-10 мм |  | buc | 70,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 61 | Pret piata |  | Cablu KBBГнг-4*1.0 mm2 |  | m | 200,0000 |
|  | 12438 |  | Cablu KBBГнг-4*1.0 mm2 |  | m | 200,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 62 | Pret piata |  | Cablu KBBГЭнг-4*1.0 mm2 |  | m | 35,0000 |
|  | 12411 |  | Cablu KBBГЭнг-4*1.0 mm2 |  | m | 35,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 63 | Pret piata |  | Cablu КВВГнг-5*1,0mm |  | m | 40,0000 |
|  | 12455 |  | Cablu КВВГнг-5*1,0mm |  | m | 40,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 64 | Pret piata |  | Cablu KBBГнг-7*1.0 mm2 |  | m | 35,0000 |
|  | 1245545 |  | Cablu KBBГнг-7*1.0 mm2 |  | m | 35,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 65 | Pret piata |  | Отборное устройство |  | buc | 67,0000 |
|  | 12455445 |  | Соединения НСВ14х1/2 |  | buc | 67,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 66 | Pret piata |  | Соединения НСВ14х1/2 |  | buc | 67,0000 |
|  | 1245573 |  | Соединения НСВ14х1/2 |  | buc | 67,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 67 | Pret piata |  | Bransament flexibil ВКУ-12 |  | buc | 20,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 68 | Pret piata |  | Jgheaburi L=2000mm |  | m | 25,0000 |
|  | 12454422 |  | Jgheaburi L=2000mm |  | m | 25,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 69 | Pret piata |  | Canal plastic NSM |  | m | 10,0000 |
|  | 124544989 |  | Canal plastic NSM |  | m | 10,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 70 | Pret piata |  | Teava din v/p D25 |  | m | 10,0000 |
|  | 124544911 |  | Teava din v/p D25 |  | m | 10,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transportasrrea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficii |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 71 | Pretul firmei |  | Теrmometru 0,,,100*С |  | buc | 28,0000 |
|  | 555 |  | Теrmometru 0,,,100*С |  | buc | 28,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 72 | Pretul firmei |  | Manometru МП4-У 0...0.25Mпa |  | buc | 19,0000 |
|  | 556 |  | Manometru МП4-У 0...0.25Mпa |  | buc | 19,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 73 | Pretul firmei |  | Manometru МП4-У 0...0.4Mпa |  | buc | 14,0000 |
|  | 557 |  | Manometru МП4-У 0...0.4Mпa |  | buc | 14,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 74 | Pretul firmei |  | Manometru cu contact electric ДМ2010сг 0...0.4kgf/cm2 |  | buc | 13,0000 |
|  | 558 |  | Manometru cu contact electric ДМ2010сг 0...0.4kgf/cm2 |  | buc | 13,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 75 | Pretul firmei |  | Датчик-реле температуры 7С1 |  | buc | 1,0000 |
|  | 559 |  | Датчик-реле температуры 7С1 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 76 | Pretul firmei |  | Электронный регулятор ECL Confort 110m |  | buc | 5,0000 |
|  | 560 |  | Электронный регулятор ECL Confort 110m |  | buc | 5,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 77 | Pretul firmei |  | Avertizoare ESMU-100 |  | buc | 1,0000 |
|  | 561 |  | Avertizoare ESMU-100 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 78 | Pretul firmei |  | Avertizoare ESMT |  | buc | 1,0000 |
|  | 562 |  | Avertizoare ESMT |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 79 | Pretul firmei |  | Naporometru HMП-52-М1 |  | buc | 1,0000 |
|  | 563 |  | Naporometru HMП-52-М1 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 80 | Pretul firmei |  | Avertizoare ДН-2,5 |  | buc | 1,0000 |
|  | 564 |  | Avertizoare ДН-2,5 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 81 | Pretul firmei |  | Traductor ДНТ-1 |  | buc | 1,0000 |
|  | 565 |  | Traductor ДНТ-1 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 82 | Pretul firmei |  | Signalizator СН4 |  | buc | 1,0000 |
|  | 566 |  | Signalizator СН4 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 83 | Pretul firmei |  | Signalizator СОУ-1 |  | buc | 1,0000 |
|  | 567 |  | Signalizator СОУ-1 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 84 | Pretul firmei |  | Regulator PT-59X |  | buc | 1,0000 |
|  | 568 |  | Regulator PT-59X |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 85 | Pretul firmei |  | Термодатчик SО10001 |  | buc | 1,0000 |
|  | 569 |  | Термодатчик SО10001 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 86 | Pretul firmei |  | Датчик температуры наружного воздуха Q01-40597 |  | buc | 1,0000 |
|  | 570 |  | Датчик температуры наружного воздуха Q01-40597 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 87 | Pretul firmei |  | Contactor S20-10-230-4079 |  | buc | 1,0000 |
|  | 571 |  | Contactor S20-10-230-4079 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 88 | Pretul firmei |  | Capat ВS95/1-21647 |  | buc | 2,0000 |
|  | 572 |  | Capat ВS95/1-21647 |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 89 | Pretul firmei |  | Conector TUV |  | buc | 2,0000 |
|  | 573 |  | Conector TUV |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 90 | Pretul firmei |  | Interfeis 1U04.10 |  | buc | 1,0000 |
|  | 574 |  | Interfeis 1U04.10 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 91 | Pretul firmei |  | Interfeis 1U05 |  | buc | 1,0000 |
|  | 575 |  | Interfeis 1U05 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 92 | Pretul firmei |  | Dulap ЩAкот 1000x650x300 |  | buc | 1,0000 |
|  | 576 |  | Dulap ЩAкот 1000x650x300 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 93 | Pretul firmei |  | Аutomat.BА47-29-1P 3A |  | buc | 5,0000 |
|  | 577 |  | Аutomat.BА47-29-1P 3A |  | buc | 5,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 94 | Pretul firmei |  | Аutomat.BА47-29-1P 6A |  | buc | 1,0000 |
|  | 578 |  | Аutomat.BА47-29-1P 6A |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 95 | Pretul firmei |  | Releu R4-2014-23-5230-WT Relpol |  | buc | 28,0000 |
|  | 580 |  | Releu R4-2014-23-5230-WT Relpol |  | buc | 28,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 96 | Pretul firmei |  | Colodca GZM4 Relpol |  | buc | 30,0000 |
|  | 581 |  | Colodca GZM4 Relpol |  | buc | 30,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 97 | Pretul firmei |  | Releu T-R4-E-2014-23-5230 Relpol |  | buc | 2,0000 |
|  | 582 |  | Releu T-R4-E-2014-23-5230 Relpol |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 98 | Pretul firmei |  | Buton Lovato Electric 8LP2TS103 |  | buc | 4,0000 |
|  | 583 |  | Buton Lovato Electric 8LP2TS103 |  | buc | 4,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 99 | Pretul firmei |  | Contact 8LM2TC10 "Lovato" |  | buc | 1,0000 |
|  | 584 |  | Contact 8LM2TC10 "Lovato" |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 100 | Pretul firmei |  | Contact 8LM2TC01 "Lovato" |  | buc | 1,0000 |
|  | 585 |  | Contact 8LM2TC01 "Lovato" |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 101 | Pretul firmei |  | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 зеленая |  | buc | 1,0000 |
|  | 586 |  | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 зеленая |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 102 | Pretul firmei |  | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 красная |  | buc | 1,0000 |
|  | 587 |  | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 красная |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 103 | Pretul firmei |  | Contact 8LM2TC01 "Lovato" |  | buc | 1,0000 |
|  | 588 |  | Contact 8LM2TC01 "Lovato" |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 104 | Pretul firmei |  | Contact 8LM2TC10 "Lovato" |  | buc | 1,0000 |
|  | 589 |  | Contact 8LM2TC10 "Lovato" |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 105 | Pretul firmei |  | Diod Д226 |  | buc | 1,0000 |
|  | 590 |  | Diod Д226 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 106 | Pretul firmei |  | Taimer ТЭ-15 |  | buc | 1,0000 |
|  | 591 |  | Taimer ТЭ-15 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 107 | Pretul firmei |  | Sonerie СС-1 |  | buc | 1,0000 |
|  | 592 |  | Sonerie СС-1 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 108 | Pretul firmei |  | Dulap ЩС 395x310x220 |  | buc | 1,0000 |
|  | 593 |  | Dulap ЩС 395x310x220 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 109 | Pretul firmei |  | Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4 |  | buc | 4,0000 |
|  | 594 |  | Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4 |  | buc | 4,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 110 | Pretul firmei |  | Buton Lovato Electric 8LP2T B104 |  | buc | 4,0000 |
|  | 1594 |  | Buton Lovato Electric 8LP2T B104 |  | buc | 4,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 111 | Pretul firmei |  | Contact 8LM2TC10 "Lovato" |  | buc | 1,0000 |
|  | 595 |  | Contact 8LM2TC10 "Lovato" |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 112 | Pretul firmei |  | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 |  | buc | 1,0000 |
|  | 597 |  | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 113 | Pretul firmei |  | Contact 8LM2TC10 "Lovato" |  | buc | 1,0000 |
|  | 1597 |  | Contact 8LM2TC10 "Lovato" |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 114 | Pretul firmei |  | Sonerie СС-1 |  | buc | 2,0000 |
|  | 2597 |  | Sonerie СС-1 |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor IMSP Spitalul Raional Hоncestl |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |