| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de testare și deservire a buteliilor de oxigen și dioxid de carbon neatribuite la COP ocds-b3wdp1-MD-1772460772887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Servicii de testare și deservire a buteliilor de oxigen și dioxid de carbon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.1. Servicii de testare și deservire a buteliilor de oxigen, Volum 40L | butelii oxigen Vol.40L |  |  |  |  | Intervenții necesare: 1. Înlocuirea ventilului: Ieșire din ventil 3/4; Presiune maxima de lucru 200 bar. Tip material alamă/inox. 2. Testare, certificare tehnică a buteliilor de oxigen. 3. Curațare intereoară a buteliilor. 4. Vopsirea buteliilor in culoare albastră. Termen de executare lucrari: 21 zile de la momentul solicitarii. Transportarea buteliilor se va efectua de către agentul economic câștigator. Să se prezinte acte confirmative și aviz sanitar care permit efectuarea lucrarilor solicitate. Garanție la lucrari 24 luni |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.2. Servicii de testare și deservire a buteliilor de dioxid de carbon, Volum 10L | butelii dioxid de carbon Vol.10L |  |  |  |  | Intervenții necesare: 1. Înlocuirea ventilului: Ieșire din ventil DIN447. Presiune maxima de lucru 200 bar. Tip material alamă/inox. 2. Testare, certificare tehnică a buteliilor de dioxid de carbon. 3. Curațare intereoară butiliilor 4. Vopsirea buteliilor in culoarea sură sau neagră. Termen de executare lucrari: 21 zile de la momentul solicitarii. Transportare buteliilor se va efectua de către agentul economic caștigator. Să se prezinte acte confirmative și aviz sanitar care permit efectuarea lucrarilor solicitate. Garanție la lucrari 24 luni. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________