| Reconstructia monumentului de istorie si arhitectura din str.31 August 1989, nr.157, mun.Chisinau in cadrul renovarii complexului IMSP Institutul de Medicina Urgenta. Obiect Nr.135/18-191-75 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6(M)

Deviz-oferta № 2-1-6(M)

Semnalizarea de incendiu (marca SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Panou repetor LCD pentru centrala) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Modul de extensie pentru 8 zone) | buc | 4,00 |  |  |
| 4 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Baterii acumulatoare) | buc | 4,00 |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Modul cu releu) | buc | 4,00 |  |  |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Detector optic de fum) | buc | 111,00 |  |  |
| 7 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Baza) | buc | 222,00 |  |  |
| 8 | Pretul firmei | Baza de montare pentru detector EB0030 | buc | 111,00 |  |  |
| 9 | Pretul firmei | Baza pentru detector EB0010 | buc | 111,00 |  |  |
| 10 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu) | buc | 7,00 |  |  |
| 11 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Dispozitiv optico-sonor de alarma | buc | 6,00 |  |  |
| 12 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Baza) | buc | 6,00 |  |  |
| 13 | Pretul firmei | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Cablu, materiale |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 7,10 |  |  |
| 15 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 6,55 |  |  |
| 16 | Pret | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 1x2х0.8, КОРкЕН FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90 | m | 1 100,00 |  |  |
| 17 | Pret | Cablu ВВГнг-FRLS 3х1,5 | m | 105,00 |  |  |
| 18 | Pret | Cablu de semnalizare incendiu, RS-485 JEH(St)H-FE 180Е. 2x2x0,8 | m | 160,00 |  |  |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,00 |  |  |
| 20 | Pret | Teava din PVC d=16mm | m | 700,00 |  |  |
| 21 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,10 |  |  |
| 22 | Pret | Furtun metalic D25 | m | 10,00 |  |  |
| 23 | 08-02-406-1 | Constructii metalice | t | 0,03 |  |  |
| 24 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Rezistor) | 1 conector | 36,00 |  |  |
| 25 | Pretul firmei | Rezistor | buc | 36,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |
| 26 | Pretul firmei | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 36, SmartLine036-4 | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | Pretul firmei | Panou repetor LCD pentru centrala SmartLetUSee/LCD-Lite | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | Pretul firmei | Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z | buc | 4,00 |  |  |
| 29 | Pretul firmei | Baterii acumulatoare АКБ-12V, 7A/H | buc | 4,00 |  |  |
| 30 | Pretul firmei | Modul cu releu REL1INT | buc | 4,00 |  |  |
| 31 | Pretul firmei | Detector optic de fum ID100 | buc | 111,00 |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Declansator manual de semnalizare incendiu IС010 | buc | 7,00 |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy-R | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE | buc | 5,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |