Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:; 21161592; , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Pompă de apă automată, monofazată – 2024 (2). Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Pompă de apă automată, monofazată; Pompă de apă cu sistem automat ce asigură o presiune pozitivă și un flux stabil dintr-un rezervor de apă către stația de osmoză inversă. CARACTERISTICI POMPĂ: Întrerupător de pornire/oprire; Panou de control echipat cu butoane de dirijare/setare a pompei; Sistem de dirijare motor convertizor de frecvență; Putere motor maxim 1KW; Clasa de eficiență motor minim IE3; Clasa de izolare/grad de protecție motor F / IP 55; Presiunea de lucru cel puțin diapazonul 2-5 bari; Rata de flux cel puțin diapazonul 5-50 l/min; Supapă non-retur; Senzor de presiune; Senzor de debit; Tensiune de alimentare monofazat (~220V); Frecvența 50/60 Hz; Cablu electric echipat cu fișă Schuko; Adaptor p/u portul de intrare G1" sau 1/4; Adaptor p/u portul de ieșire G1" sau 1/4; Garnituri p/u izolare hidraulică a porturilor intrare/ieșire. Cerințe obligatorii: Manual de utilizare în română sau engleză; Termen de garanție minim 12 luni.. 2. Vană termostatică de amestec; Vană termostatică de amestec cu 3 ieșiri, 35-60°C, Kvs=1.2, G1/2 M". Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:; 21161592; , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Pompă de apă automată, monofazată – 2024 (2). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 42122130-0; 1. Pompă de apă automată, monofazată; 1; buc; la commandă, în 42 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 2. Vană termostatică de amestec; 2; buc. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________