Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Servicii de verificare metrologică legală și de etalonare a mijloacelor de măsurare

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Servicii de verificare metrologică legală a mijloacelor de măsurare a utilajelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542 |  |  |  | - Verificare metrologică a potențiometrului automat A542, domeniu de măsurare 0-5mA, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a puntei automate РП-160 |  |  |  | - Verificare metrologică a puntei automate РП-160, domeniu de măsurare 0-5mA, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a potențiometrului automat КП-140 |  |  |  | - Verificare metrologică a potențiometrului automat КП-140, domeniu de măsurare 0-5mA, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a potențiometrului automat КПП 1 |  |  |  | - Verificare metrologică a potențiometrului automat КПП 1, domeniu de măsurare 0-600℃, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 1 |  |  |  | - Verificare metrologică a puntei automate РП-160, domeniu de măsurare -20...+80℃, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 2 |  |  |  | - Verificare metrologică a puntei automate РП-160, domeniu de măsurare -30-150℃, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МП-5 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МП-5, domeniul de măsurare 0-6MPa, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului НМП-100 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului НМП-100, domeniul de măsurare 0-400mmAq, clasa de precizie 2,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului ДНМП-100 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului ДНМП-100, domeniul de măsurare 0-1000mmAq, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului ТНМП-100 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului ТНМП-100, domeniul de măsurare -800...+800mmAq, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-100, tip 1 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-100, domeniul de măsurare 0-4kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-100, tip 2 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-100, domeniul de măsurare 0-1kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-100, tip 3 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-100, domeniul de măsurare 0-6kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-100, tip 4 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-100, domeniul de măsurare 0-100kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-100, tip 5 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-100, domeniul de măsurare 0-160kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 1 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-160, domeniul de măsurare 0-1kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 2 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-160, domeniul de măsurare 0-1,6kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 3 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-160, domeniul de măsurare 0-6kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 4 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-160, domeniul de măsurare 0-16kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 5 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-160, domeniul de măsurare 0-40kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 6 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-160, domeniul de măsurare 0-6MPa, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 7 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului МТП-160, domeniul de măsurare 0-10MPa, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, tip 1 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, domeniul de măsurare 0-1kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, tip 2 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, domeniul de măsurare 0-10kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, tip 3 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, domeniul de măsurare 0-16kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, tip 4 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, domeniul de măsurare 0-4MPa, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului ЭКМ |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului ЭКМ, domeniul de măsurare 0-6kgf/cm2, clasa de precizie 1,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului ТМ2, tip 1 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului (tăiere autogenă) ТМ2, domeniul de măsurare 0-6kgf/cm2, clasa de precizie 2,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului ТМ2, tip 2 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului (tăiere autogenă cu O2) ТМ2, domeniul de măsurare 0-25MPa, clasa de precizie 2,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a manometrului MO-05 |  |  |  | - Verificare metrologică a manometrului MO-05, domeniul de măsurare 5 intervale/diapazoane (0,25MPa; 0,16MPa; 0,1MPa; 0,06MPa; 0,04MPa), clasa de precizie 0,25. Verificarea metrologică a 4 (patru) manometre MO-05, pentru fiecare din cele 5 (cinci) diapazoane. |  |  |
|  | Verificare metrologică a termometrului manometric ТКП-160 |  |  |  | - Verificare metrologică a termometrului manometric ТКП-160. |  |  |
|  | Verificare metrologică a termometrului cu rezistență ТСП |  |  |  | - Verificare metrologică a termometrului cu rezistență ТСП. |  |  |
|  | Verificare metrologică a diafragmei |  |  |  | - Verificare metrologică a diafragmei (raport de măsurare). |  |  |
|  | Verificare metrologică a traductorului de măsurare (presiune) „Сапфир”, tip 1 |  |  |  | - Verificare metrologică a traductorului de măsurare (presiune) „Сапфир”, domeniul de măsurare 0-5mA, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a traductorului de măsurare (presiune) „Сапфир”, tip 2 |  |  |  | - Verificare metrologică a traductorului de măsurare (presiune) „Сапфир”, domeniul de măsurare 4-20mA, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a analizor-semnalizatorului de gaze staționar ЩИТ-2 |  |  |  | - Verificare metrologică a analizor-semnalizatorului de gaze staționar ЩИТ-2, domeniul de măsurare 5-50%, clasa de precizie 5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a gazoanalizatorului Варта 0-20НКПР |  |  |  | - Verificare metrologică a gazoanalizatorului Варта 0-20НКПР, clasa de precizie 1. |  |  |
|  | Verificare metrologică a semnalizatorului de gaze „Лелека” |  |  |  | - Verificare metrologică a semnalizatorului de gaze „Лелека”. |  |  |
|  | Verificare metrologică a semnalizatorului de gaze „Страж” |  |  |  | - Verificare metrologică a semnalizatorului de gaze „Страж”. |  |  |
|  | Verificare metrologică a corectorului debitului (volumului) de gaz nanoElcor |  |  |  | - Verificare metrologică a corectorului debitului (volumului) de gaz nanoElcor. |  |  |
|  | Verificare metrologică a corectorului debitului (volumului) de gaz Elster TC-90/K |  |  |  | - Verificare metrologică a corectorului debitului (volumului) de gaz Elster TC-90/K. |  |  |
|  | Verificare metrologică a corectorului debitului (volumului) de gaz Corus |  |  |  | - Verificare metrologică a corectorului debitului (volumului) de gaz Corus. |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de gaz cu turbină СГ-16М-250 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de gaz cu turbină СГ-16М-250, debit peste 200m3/h. |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de gaz rotativ RVG G65 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de gaz rotativ RVG G65, debit până la 200m3/h. |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de gaz rotativ RABO G40 Dn50 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de gaz rotativ RABO G40 Dn50, debit până la 200m3/h. |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de gaz cu membrană ВК-G25 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de gaz cu membrană ВК-G25, debit 0,25-40m3/h. |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de gaz cu turbină Itron TZ G400 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de gaz cu turbină Itron TZ G400. |  |  |
|  | Verificare metrologică a cântarelor până la 500kg |  |  |  | - Verificare metrologică a cântarelor până la 500kg. |  |  |
|  | Verificare metrologică a cântarelor peste 500kg |  |  |  | - Verificare metrologică a cântarelor peste 500kg. |  |  |
|  | Verificare metrologică a greutăților de cântar clasa M2, M3 |  |  |  | - Verificare metrologică a greutăților de cântar clasa M2, M3. |  |  |
| LOT 2. Servicii de verificare metrologică legală a contoarelor comerciale (contoare de apă) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de apă Maddalena, tip 1 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de apă Maddalena Dn100, domeniu de măsurare 0-100m3/h, clasa de precizie 2. |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de apă Maddalena, tip 2 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de apă Maddalena Dn100, domeniu de măsurare 0-160m3/h, clasa de precizie 2. |  |  |
| LOT 3. Servicii de verificare metrologică legală a mijloacelor de măsurare electrice (contoare de energie electrică și transformatoare) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de energie electrică trifazat MT173-D2 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de energie electrică trifazat MT173-D2, domeniu de măsurare 380/220V 10-120A, clasa de precizie/ descărcarea 1,0. |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de energie electrică trifazat MT174-D2 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de energie electrică trifazat MT174-D2, domeniu de măsurare 380/220V 5-120A, clasa de precizie/ descărcarea 1,0. |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de energie electrică trifazat MT173-T1 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de energie electrică trifazat MT173-T1, domeniu de măsurare 380/220V 5-20A, clasa de precizie/ descărcarea 1,0. |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de energie electrică trifazat MT831-T1 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de energie electrică trifazat MT831-T1, domeniu de măsurare 380/220V 5-20A, clasa de precizie/ descărcarea 0,5S. |  |  |
|  | Verificare metrologică a contorului de energie electrică monofazat ME172-D1 |  |  |  | - Verificare metrologică a contorului de energie electrică monofazat ME172-D1, domeniu de măsurare 220V 5-85A, clasa de precizie/ descărcarea 1,0. |  |  |
|  | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТОЛ-10, tip 1 |  |  |  | - Verificare metrologică a transformatorului de curent ТОЛ-10, domeniu de măsurare 75/5, clasa de precizie/ descărcarea 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТОЛ-10, tip 2 |  |  |  | - Verificare metrologică a transformatorului de curent ТОЛ-10, domeniu de măsurare 75/5, clasa de precizie/ descărcarea 0,5S. |  |  |
|  | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТОЛ-10, tip 3 |  |  |  | - Verificare metrologică a transformatorului de curent ТОЛ-10, domeniu de măsurare 300/5, clasa de precizie/ descărcarea 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТОЛ-10, tip 4 |  |  |  | - Verificare metrologică a transformatorului de curent ТОЛ-10, domeniu de măsurare 300/5, clasa de precizie/ descărcarea 0,5S. |  |  |
|  | Verificare metrologică a transformatorului de curent ATB 10-BS, tip 1 |  |  |  | - Verificare metrologică a transformatorului de curent ATB 10-BS, domeniu de măsurare 75/5, clasa de precizie/ descărcarea 0,5S. |  |  |
|  | Verificare metrologică a transformatorului de curent ATB 10-BS, tip 2 |  |  |  | - Verificare metrologică a transformatorului de curent ATB 10-BS, domeniu de măsurare 150/5, clasa de precizie/ descărcarea 0,5S. |  |  |
|  | Verificare metrologică a transformatorului de curent ATB 10-BS, tip 3 |  |  |  | - Verificare metrologică a transformatorului de curent ATB 10-BS, domeniu de măsurare 300/5, clasa de precizie/ descărcarea 0,5S. |  |  |
|  | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТОЛУ-10 |  |  |  | - Verificare metrologică a transformatorului de curent ТОЛУ-10, domeniu de măsurare 300/5, clasa de precizie/ descărcarea 0,5S. |  |  |
|  | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТПЛ-10 |  |  |  | - Verificare metrologică a transformatorului de curent ТПЛ-10, domeniu de măsurare 300/5, clasa de precizie/ descărcarea 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТЛМ-10 |  |  |  | - Verificare metrologică a transformatorului de curent ТЛМ-10, domeniu de măsurare 300/5, clasa de precizie/ descărcarea 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТВК-10 |  |  |  | - Verificare metrologică a transformatorului de curent ТВК-10, domeniu de măsurare 300/5, clasa de precizie/ descărcarea 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТК-20 |  |  |  | - Verificare metrologică a transformatorului de curent ТК-20, domeniu de măsurare 600/5, clasa de precizie/ descărcarea 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТШ-20 |  |  |  | - Verificare metrologică a transformatorului de curent ТШ-20, domeniu de măsurare 600/5, clasa de precizie/ descărcarea 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТШ-40 |  |  |  | - Verificare metrologică a transformatorului de curent ТШ-40, domeniu de măsurare 1500/5, clasa de precizie/ descărcarea 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a transformatorului de curent T-0,66, tip 1 |  |  |  | - Verificare metrologică a transformatorului de curent T-0,66, domeniu de măsurare 150/5, clasa de precizie/ descărcarea 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a transformatorului de curent T-0,66, tip 2 |  |  |  | - Verificare metrologică a transformatorului de curent T-0,66, domeniu de măsurare 600/5, clasa de precizie/ descărcarea 0,5. |  |  |
|  | Verificare metrologică a transformatorului de de tensiune UTD-123 |  |  |  | - Verificare metrologică a transformatorului de tensiune UTD-123, domeniu de măsurare 110кВ/√3:100В/√3, 100, clasa de precizie/ descărcarea 0,2. |  |  |
| LOT 4. Servicii de etalonarea a mijloacelor de măsurare a utilajelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etalonarea termocuplului ХК |  |  |  | - Etalonarea termocuplului ХК, domeniul de măsurare 0-600℃, clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Etalonarea cutiei de rezistențe Р4831 |  |  |  | - Etalonarea cutiei de rezistențe Р4831, domeniul de măsurare 8 decade, clasa de precizie 0,02. Etalonarea cuprinde toate cele 8 (opt) decade. |  |  |
|  | Etalonarea voltmetrului digital Ш-304 |  |  |  | - Etalonarea voltmetrului digital Ш-304, domeniul de măsurare 1,2V, clasa de precizie 0,05. |  |  |
|  | Etalonarea termometrului electronic IT-8 |  |  |  | - Etalonarea termometrului electronic IT-8, domeniul de măsurare 0-50℃ clasa de precizie 0,2℃. |  |  |
| LOT 5. Servicii de etalonarea a mijloacelor de măsurare electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etalonarea kilovoltmetrului M42304.38 |  |  |  | - Etalonarea kilovoltmetrului M42304.38, domeniu de măsurare Inom=100mkA 0-70/50kV, clasa de precizie/ descărcarea 1,5. |  |  |
|  | Etalonarea miliampermetrului M42300 |  |  |  | - Etalonarea miliampermetrului M42300, domeniu de măsurare 0-15mA, clasa de precizie/ descărcarea 1,5. |  |  |
|  | Etalonarea microampermetrului M42304 |  |  |  | - Etalonarea microampermetrului M42304, domeniu de măsurare (0-100)x10mkA, clasa de precizie/ descărcarea 1,5. |  |  |
|  | Etalonarea punții de curent continuu care măsoară Р333 |  |  |  | - Etalonarea punții de curent continuu care măsoară Р333, domeniu de măsurare 0-99999Ohm, clasa de precizie/ descărcarea 1,5. |  |  |
|  | Verificarea metrologică/ etalonarea dispozitivului de măsurare a rezistenței circuitului fază-zero M417 |  |  |  | - Verificarea metrologică/ etalonarea dispozitivului de măsurare a rezistenței circuitului fază-zero M417, domeniu de măsurare 0-2Ohm, clasa de precizie/ descărcarea 1,5. |  |  |
|  | Etalonarea măsurătorului rezistenței prizei de pământ M416 |  |  |  | - Etalonarea măsurătorului rezistenței prizei de pământ M416, domeniu de măsurare 0-2Ohm, clasa de precizie/ descărcarea 1,5. |  |  |
|  | Etalonarea ohmmetrului M372 |  |  |  | - Etalonarea ohmmetrului M372, domeniu de măsurare 0-10Ohm, clasa de precizie/ descărcarea 1,5. |  |  |
|  | Etalonarea megohmmetrului ЭС0202 |  |  |  | - Etalonarea megohmmetrului ЭС0202, domeniu de măsurare 0-10000Ohm, clasa de precizie/ descărcarea 1,5. |  |  |
| LOT 6. Servicii de etalonarea a mijloacelor de măsurare termografice |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etalonarea camerei termice FLIR T335 |  |  |  | - Etalonarea camerei termice (termovizuale) FLIR T335, domeniu de măsurare -20...+650℃, clasa de precizie +/-2℃. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Servicii de verificare metrologică legală și de etalonare a mijloacelor de măsurare

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Servicii de verificare metrologică legală a mijloacelor de măsurare a utilajelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a potențiometrului automat A542 | serv. | 50,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a puntei automate РП-160 | serv. | 20,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a potențiometrului automat КП-140 | serv. | 3,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a potențiometrului automat КПП 1 | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 1 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a puntei automate РП-160, tip 2 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МП-5 | serv. | 5,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului НМП-100 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului ДНМП-100 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului ТНМП-100 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-100, tip 1 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-100, tip 2 | serv. | 3,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-100, tip 3 | serv. | 9,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-100, tip 4 | serv. | 5,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-100, tip 5 | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 1 | serv. | 30,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 2 | serv. | 6,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 3 | serv. | 21,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 4 | serv. | 18,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 5 | serv. | 12,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 6 | serv. | 6,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului МТП-160, tip 7 | serv. | 10,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, tip 1 | serv. | 4,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, tip 2 | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, tip 3 | serv. | 6,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului ЭКМ-1У, tip 4 | serv. | 16,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului ЭКМ | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului ТМ2, tip 1 | serv. | 20,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului ТМ2, tip 2 | serv. | 34,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a manometrului MO-05 (verificarea a 4 (patru) manometre, pentru fiecare din cele 5 (cinci) diapazoane) | serv. | 20,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a termometrului manometric ТКП-160 | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a termometrului cu rezistență ТСП | serv. | 10,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a diafragmei | serv. | 11,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a traductorului de măsurare (presiune) „Сапфир”, tip 1 | serv. | 8,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a traductorului de măsurare (presiune) „Сапфир”, tip 2 | serv. | 9,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a analizor-semnalizatorului de gaze staționar ЩИТ-2 | serv. | 16,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a gazoanalizatorului Варта 0-20НКПР | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a semnalizatorului de gaze „Лелека” | serv. | 5,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a semnalizatorului de gaze „Страж” | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a corectorului debitului (volumului) de gaz nanoElcor | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a corectorului debitului (volumului) de gaz Elster TC-90/K | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a corectorului debitului (volumului) de gaz Corus | serv. | 4,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de gaz cu turbină СГ-16М-250 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de gaz rotativ RVG G65 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de gaz rotativ RABO G40 Dn50 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de gaz cu membrană ВК-G25 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de gaz cu turbină Itron TZ G400 | serv. | 4,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a cântarelor până la 500kg | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a cântarelor peste 500kg | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a greutăților de cântar clasa M2, M3 | serv. | 6,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 2. Servicii de verificare metrologică legală a contoarelor comerciale (contoare de apă) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de apă Maddalena, tip 1 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de apă Maddalena, tip 2 | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 2 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 3. Servicii de verificare metrologică legală a mijloacelor de măsurare electrice (contoare de energie electrică și transformatoare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de energie electrică trifazat MT173-D2 | serv. | 29,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de energie electrică trifazat MT174-D2 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de energie electrică trifazat MT173-T1 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de energie electrică trifazat MT831-T1 | serv. | 6,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a contorului de energie electrică monofazat ME172-D1 | serv. | 165,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТОЛ-10, tip 1 | serv. | 9,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТОЛ-10, tip 2 | serv. | 24,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТОЛ-10, tip 3 | serv. | 13,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТОЛ-10, tip 4 | serv. | 3,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a transformatorului de curent ATB 10-BS, tip 1 | serv. | 3,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a transformatorului de curent ATB 10-BS, tip 2 | serv. | 3,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a transformatorului de curent ATB 10-BS, tip 3 | serv. | 6,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТОЛУ-10 | serv. | 6,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТПЛ-10 | serv. | 17,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТЛМ-10 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТВК-10 | serv. | 8,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТК-20 | serv. | 3,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТШ-20 | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a transformatorului de curent ТШ-40 | serv. | 12,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a transformatorului de curent T-0,66, tip 1 | serv. | 3,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a transformatorului de curent T-0,66, tip 2 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificare metrologică a transformatorului de de tensiune UTD-123 | serv. | 6,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4. Servicii de etalonare a mijloacelor de măsurare a utilajelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Etalonarea termocuplului ХК | serv. | 7,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Etalonarea cutiei de rezistențe Р4831 (etalonarea cuprinde toate cele 8 (opt) decade) | serv. | 1,0 (8,0) |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Etalonarea voltmetrului digital Ш-304 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Etalonarea termometrului electronic IT-8 | serv. | 7,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 5. Servicii de etalonare a mijloacelor de măsurare a utilajelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Etalonarea kilovoltmetrului M42304.38 | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Etalonarea miliampermetrului M42300 | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Etalonarea microampermetrului M42304 | serv. | 2,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Etalonarea punții de curent continuu care măsoară Р333 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Verificarea metrologică/ etalonarea dispozitivului de măsurare a rezistenței circuitului fază-zero M417 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Etalonarea măsurătorului rezistenței prizei de pământ M416 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Etalonarea ohmmetrului M372 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 71900000-7 | Etalonarea megohmmetrului ЭС0202 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 5 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 6. Servicii de etalonare a mijloacelor de măsurare termografice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Etalonarea camerei termice FLIR T335 | serv. | 1,0 |  |  |  |  | Conform graficelor aprobate de către entitatea contractantă | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: