CAIET DE SARCINI

Obiectul achizitiilor:  " Lucrari de reparatie curenta a caminelor studentesti din cartierul Malina Mica, str. N. Testemitanu, 24/5

Caminul nr.3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarie, Camera ( lavoarele ) WC, Spalatoria |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 2,50 |
| 2 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 8,50 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,50 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 2,50 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 42,82 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 42,82 |
| 7 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 3,00 |
| 8 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 15,00 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 3,00 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,00 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,00 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 63,14 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 63,14 |
| 14 | CN17A | TIMPLARII Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - Usi | m2 | 18,00 |
|  |  | 2. Coridor, Hol, Sala de lectura |  |  |
| 15 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 6,00 |
| 16 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 9,00 |
| 17 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,00 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 6,00 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 44,00 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 44,00 |
| 21 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 12,00 |
| 22 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 25,00 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 12,00 |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,00 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 12,00 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 441,70 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 441,70 |
|  |  | 3. Scara |  |  |
| 28 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 103,80 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 103,80 |

Caminul nr.4

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Spalatoria |  |  |
| 1 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 220,50 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 220,50 |
|  |  | 2. Coridor. Hol |  |  |
| 3 | RpCJ08B | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 15,00 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 142,06 |
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 142,06 |
| 6 | CG09A1 | PARDOSEA Coltare din PVC, montate orizontal prin lipire , la trepte | m | 24,00 |

Caminul nr.5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Coridor |  |  |
| 1 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 396,80 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 396,80 |
|  |  | 2. Odai |  |  |
| 3 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 60,00 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 60,00 |
| 5 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 60,00 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 60,00 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 150,00 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 150,00 |
| 9 | RpCR32A | PERETI Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 451,00 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Betongrunt sau analogic ) | m2 | 451,00 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 451,00 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 451,00 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 451,00 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 451,00 |
|  |  | 3. Hol, Paza, Sala de lectura |  |  |
| 15 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 2,50 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 2,50 |
| 17 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,50 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 2,50 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 34,60 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 34,60 |
| 21 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 74,27 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 74,27 |

Caminul nr.6

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarie, Dus |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 5,00 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 5,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 133,00 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 133,00 |
| 7 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 3,00 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 3,00 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,00 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 172,20 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 172,20 |
| 13 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 28,00 |
|  |  | 2. Coridor |  |  |
| 14 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 18,00 |
| 15 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 71,40 |
| 16 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 25,00 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 18,00 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,00 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 18,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 529,79 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 529,79 |
|  |  | 3. Scara, Incaperea ascensorului |  |  |
| 22 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 8,00 |
| 23 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 25,00 |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betokontakt sau analogic ), intr-un strat, la pereti | m2 | 7,00 |
| 25 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200 x 300 mm , executate pe suprafete plane la pereti si stiilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 7,00 |
| 26 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice, PVC | m | 27,90 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 8,00 |
| 28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,00 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 8,00 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 396,36 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 396,36 |
| 32 | CN22A1 | Vopsitorii obisnuite pe suprafete metalice executate emailuri ( teava de evacuare gunoi ) | m2 | 16,00 |
|  |  | 4. Hol |  |  |
| 33 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 3,00 |
| 34 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 5,00 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 3,00 |
| 36 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,00 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,00 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 41,40 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 41,40 |
|  |  | 5. Balcoane |  |  |
| 40 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) - de exterior | m2 | 54,00 |
| 41 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa lavabila mata, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) - de exterior | m2 | 54,00 |
| 42 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi, BALUSTRADA metalica si scara de evacuare | m2 | 56,50 |

Caminul nr.7

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarie, Dus |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 12,50 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 12,50 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,50 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 12,50 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 107,50 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 107,50 |
| 7 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 15,00 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 15,00 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,00 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 15,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 156,00 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 156,00 |
| 13 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 6,50 |
| 14 | CN17A | TIMPLARII Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - Usi si praguri la usi | m2 | 40,00 |
| 15 | RpCK42C | PARDOSEA Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,00 |
| 16 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,00 |
| 17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,00 |
| 18 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 10,00 |
|  |  | 2. Coridor, Balcon |  |  |
| 19 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 18,00 |
| 20 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 24,00 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 8,00 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,00 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 8,00 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 942,72 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 942,72 |
|  |  | 3. Antreu |  |  |
| 26 | RpCJ08B | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 3,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 26,40 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 26,40 |
|  |  | 4. Scara, |  |  |
| 29 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 4,00 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 4,00 |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,00 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 4,00 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 91,00 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 91,00 |

Caminul nr.8

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Coridor et. 1-5 si subsol, Hol, Sala de lectura |  |  |
| 1 | RpCJ08B | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 11,20 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 503,33 |
| 3 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 503,33 |
|  |  | 2. Spalatoria, WC ( subsol ) |  |  |
| 4 | RpCM33A | PERETI Demontarea placajelor din faianta | m2 | 5,00 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betokontakt sau analogic ), intr-un strat, la pereti | m2 | 5,00 |
| 6 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 5,00 |
| 7 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25 x 50 cm , ( identica cu cea existenta ), executate pe suprafete plane la pereti si stiilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, | m2 | 5,00 |
|  |  | 3. Casa scarii |  |  |
| 8 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 367,20 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 367,20 |

Caminul nr.10

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarie |  |  |
| 1 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte | m | 45,00 |
|  |  | 2. Coridor et.1-5 |  |  |
| 2 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 12,00 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 12,00 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,00 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 12,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 123,20 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 123,20 |
| 8 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 15,00 |
| 9 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 13,35 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 15,00 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,00 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 15,00 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 719,16 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 719,16 |
|  |  | 3. Sala de lectura |  |  |
| 15 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 28,80 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 28,80 |
|  |  | 4. Casa scarii |  |  |
| 17 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 18,00 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 18,00 |
| 19 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 7,50 |
| 20 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 16,80 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 7,50 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 7,50 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 7,50 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 137,40 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 137,40 |
| 26 | RpCO56A | TIMPLARII Demontari: timplarie din lemn, - intrare pe acoperis | m2 | 1,00 |
| 27 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usa PVC | m2 | 1,00 |
| 28 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 4,00 |

Caminul nr.11

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarie, Camera ( lavoarele ), WC, Spalatorie |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 10,00 |
| 2 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 15,00 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 10,00 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,00 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 76,10 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 76,10 |
| 8 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 5,00 |
| 9 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 12,00 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 5,00 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,00 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 76,10 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 76,10 |
| 15 | CN17A | TIMPLARII Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - Usi | m2 | 42,00 |
|  |  | 2. Coridor. Hol |  |  |
| 16 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 4,00 |
| 17 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 8,80 |
| 18 | CN01A | Zugraveli simple executate la interior cu solutie antimucegai ( sol. antimucegai 0,3 kg - m2 ) | m2 | 10,00 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 63,00 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 63,00 |
| 22 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 15,00 |
| 23 | CN01A | Zugraveli simple executate la interior cu solutie antimucegai ( sol. antimucegai 0,3 kg - m2 ) | m2 | 25,00 |
| 24 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 18,50 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 15,00 |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,00 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 15,00 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 528,30 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 528,30 |
| 30 | CN17A | TIMPLARII Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - Usi | m2 | 30,00 |
|  |  | 3. Sala de lectura |  |  |
| 31 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 29,00 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 29,00 |
|  |  | 4. Scara |  |  |
| 33 | RpCJ08B | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 15,00 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) + glafuri ferestre | m2 | 144,00 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior + glafuri ferestre | m2 | 144,00 |
|  |  | 5. Exterioare |  |  |
| 36 | RpCR41B | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de pe autoturnuri: fatade simple. Desfaceri de tencuieli | m2 | 37,50 |
| 37 | RpCR37A | Pregatirea suprafetelor fatadelor , cu utilizarea tehnologiei de alpinism: Grunduirea fatadei ( Supraton sau analogic) | m2 | 37,50 |
| 38 | RpCJ37B | Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu AMESTEC USCAT, grosimea stratului de 15 mm, ( consum materiale : amestec uscat - 21,45 kg -- 1m2 ) | m2 | 37,50 |
| 39 | RpCR37A | Pregatirea suprafetelor fatadelor , cu utilizarea tehnologiei de alpinism: Grunduirea fatadei ( Supraton sau analogic) | m2 | 37,50 |
| 40 | RpCR39С | Vopsitorii la fatade pe suprafete pregatite mecanizat cu utilizarea tehnologiei de alpinism: in2 straturi fatade simple, vopsea " Eurostil” sau analogic, pentru exterior | m2 | 37,50 |

Caminul nr.12

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarie, Dus |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 11,50 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 11,50 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,50 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 11,50 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 94,40 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 94,40 |
| 7 | RpCO56A | PERETI Demontari: timplarie -Pervazuri din PVC | m2 | 6,75 |
| 8 | CI06C | Placaj din fainata mata cu placi de aceeasi culoare si format executate pe suprafete plane la Pervaz fereastra | m2 | 8,10 |
| 9 | CG09A1 | Coltare din PVC | m | 43,20 |
| 10 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 33,28 |
|  |  | 2. Coridor. Hol |  |  |
| 11 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 48,00 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 48,00 |
| 13 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 18,50 |
| 14 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 76,50 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 18,50 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,50 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 18,50 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 934,16 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 934,16 |
| 20 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor pe glet existent, in 2 straturi | m2 | 2,40 |
| 21 | RpCR13B | TIMPLARII Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( Ancadramente ), la usi, in constructii existente, in doua straturi | m2 | 50,49 |
|  |  | 3. Spalatoria, Sala de lectura |  |  |
| 22 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 51,80 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 51,80 |
|  |  | 4. Scara |  |  |
| 24 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 37,00 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 37,00 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Betongrunt sau analogic ) | m2 | 7,00 |
| 27 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200 x 300 mm , executate pe suprafete plane la pereti si stiilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 7,00 |
| 28 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice, PVC | m | 27,90 |
| 29 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 13,25 |
| 30 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 12,25 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 13,25 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 13,25 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 13,25 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 344,91 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 344,91 |
| 36 | CK07A | Bara de protejare din PAL cu latimea 200mm | m | 270,90 |
|  |  | 5. Incaperea Ascensorului |  |  |
| 37 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 8,50 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 8,50 |
| 39 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,50 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 8,50 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 225,36 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 225,36 |

Caminul nr.13

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarie |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 6,80 |
| 2 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavani, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 8,60 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 6,80 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,80 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 6,80 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 47,20 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 47,20 |
| 8 | RpCJ08B | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 5,50 |
| 9 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - Pervaz din PVC | m | 7,60 |
| 10 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 10,80 |
| 11 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200 x 300 mm , executate pe suprafete plane la pereti si stiilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 10,80 |
| 12 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice, PVC | m | 41,40 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 186,24 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 186,24 |
| 15 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 33,28 |
| 16 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte | m | 96,00 |
|  |  | 2. Coridor |  |  |
| 17 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 26,65 |
| 18 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 12,50 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 26,65 |
| 20 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 26,65 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 26,65 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 96,00 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 96,00 |
| 24 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 24,65 |
| 25 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 61,20 |
| 26 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 15,60 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 24,65 |
| 28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 24,65 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 24,65 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 977,92 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 977,92 |
| 32 | RpCR13B | TIMPLARII Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( Ancadramente ), la usi, in constructii existente, in doua straturi | m2 | 24,48 |
|  |  | 3. Hol, Antreu, Sala de lactura |  |  |
| 33 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 61,56 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 61,56 |
|  |  | 4. Scara |  |  |
| 35 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 59,20 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 59,20 |
| 37 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 5,50 |
| 38 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 13,65 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 5,50 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,50 |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,50 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 385,20 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 385,20 |
| 44 | CN22A1 | Vopsitorii obisnuite pe suprafete metalice executate emailuri BALUSTRADA | m2 | 7,14 |
|  |  | 5. Incaperea Ascensorului |  |  |
| 45 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 231,28 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 231,28 |
|  |  | 6. Balcoane |  |  |
| 47 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) - de exterior | m2 | 232,50 |
| 48 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa lavabila mata, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, vopsea " Eurostil" sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ) - de exterior | m2 | 232,50 |

Caminul nr.17

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Coridor et.2-5, Hol, Bucatarie |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 5,50 |
| 2 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 13,50 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 5,50 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,50 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,50 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 130,80 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 130,80 |
| 8 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 8,50 |
| 9 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 22,00 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 8,50 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,50 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 8,50 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 535,00 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 535,00 |
| 15 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 28,00 |
| 16 | CN23A1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar 57 mm ( teava de gaz ) | m | 24,00 |
|  |  | 2. Spalatoria, Sala de lectura |  |  |
| 17 | RpCJ08B | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 36,00 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 33,80 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 33,80 |
| 20 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 3,50 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 3,50 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,50 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,50 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 33,36 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 33,36 |
|  |  | 3. Casa scarii |  |  |
| 26 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 31,08 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 31,08 |
| 28 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 12,30 |
| 29 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 10,00 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 12,30 |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,30 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 12,30 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 192,00 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila mata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, vopsea "Eurostil " sau analogic, ( cu diverse nuante de culori ), pentru exterior/interior | m2 | 192,00 |
|  |  | 4. Exterior |  |  |
| 35 | RpCK42C | PARDOSEA Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 15,50 |
| 36 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betocontakt sau analogic ), intr-un strat, la pardosea | m2 | 15,50 |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,50 |
| 38 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica mata , portelanata, antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni placi: 400 x 400 mm ( rezistenta la inghet ) | m2 | 15,50 |
| 39 | RpCR37A | FATADA ( Bloc 6 ) Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: Grunduirea fatadei ( Supraton sau analogic) | m2 | 120,00 |
| 40 | RpIzC10B k=2 sal. | Strat termoizolator lapereti executat cu Placi din Polistiren celular,gr.=30mm, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade inclusiv ( k=2 la sal. - tehnologie alpinizm ) | m2 | 120,00 |
| 41 | CN54B k=2 sal. | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade ( K=2 la sal.- tehnologie alpinizm ) | m2 | 120,00 |
| 42 | RpCR39С | Vopsitorii la fatade pe suprafete pregatite mecanizat cu utilizarea tehnologiei de alpinism: in 2 straturi fatade simple, vopsea " Fleksodecor" sau analogic, pentru exterior | m2 | 120,00 |
| 43 | CK17F1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice ( cu autoturnul USMF ) H=15m | m2 | 4,50 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac